
沂源县徐家庄中心学校文件
徐中发[2021] 40号

★
徐家庄中心学校消防安全应急预案
为了加强消防安全工作，进一步贯彻落实 “预防为主，防治结合”的方针，确保学校安定，维护师生员工生命和国家财产安全，保证学校各项工作顺利进行，坚决消除影响公共安全的重大隐患，及时迅速扑救可能发生的大面积火灾，遏制和减少大面积火灾造成的人员和财产损失，根据中华人民共和国公安部《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》，结合我校实际情况，制定本预案。
  一.指导思想
加强学校消防安全工作，防范学校火灾事故的发生，及时消除火灾隐患和保障学校广大师生员工的生命财产安全，确保学校正常的教学生活秩序，为全校师生创造良好安全的工作学习环境。
二.组织机构及任务
1:徐家庄中心学校消防安全领导小组：

组  长：傅怀佳  
副组长：左效平  周新丰  孙欣
成  员：董学敏  刘绵高   崔宝成   黄平吉  刘成波  宋志恒

徐家庄中心学校消防安全工作小组：

组  长：孙欣
副组长：黄平吉  刘绵高 刘成波
成  员：李家庆  崔宝卫  公波   李军东  及各班主任

职 责：强化全体师生员工的火灾防范意识，督促“预防为主，防治结合”方针的贯彻落实，全面负责我校消防安全工作。
2.现场指挥组
总 指 挥：现场职务最高的校领导。
副总指挥：现场消防部门负责人、总务处主任。
职  责：下达灭火抢险命令，组织调动人员增援，协调保证水源正常供应，调动灭火器材、逃生自救装置等，督促各行动组完成抢险任务。
3.灭火抢险组
组 长：傅怀佳
成 员：保卫处工作人员、学生公寓楼管员、学生政治辅导员、办公楼值班人员及相关人员。
扑救初起火灾的程序要点：
现场指挥员组织灭火行动组人员，切断有关电源，利用灭火器材迅速扑救，视火势蔓延的范围，启动灭火设施，协助消防人员做好扑救火灾工作。不能控制火情时，现场指挥员应立即下达所有人员撤离命令。

4.疏散引导组
组 长：周新丰
成 员：黄平吉、李军东 及各班主任、辅导员。
应急疏散的组织程序要点：
开启火灾应急广播，说明起火部位、疏散路线。组织处于着火层等受火灾危胁的楼层人员，沿火灾蔓延的相反方向，向疏散走道、安全出口部位有序疏散。疏散过程中，应开启自然排烟窗，启动防排烟设施，保护疏散人员安全。情况危急时，可利用逃生器材疏散人员。组织人员疏散时，应采取有效措施帮助无自我逃生力的人员疏散。

5. 安全防护救护组
组 长：黄平吉
成 员：体育教师。
安全防护救护程序要点：
安全防护救护组应当准备必要的医药用品，进行必要的救护，及时通知救护部门组织救护伤员，保证急需医药用品供应，有序开展救护工作；

6、器材组

组长：刘绵高 刘成波
组员：总务人员

7、通讯联络组

组长：孙欣
组员：齐云霞
通讯联络程序要点：

报119火警
立即迎接消防车辆，并视情况与供水、供电、医院等单位联络，按预定通讯联络方式，保证通讯联络畅通。指挥员组织扑救初起火灾，利用灭火器材实施扑救； 
8、事故内部调查组

组长：崔宝成
组员：各相关科室领导、班主任、年级组长
善后处置程序要点：
火灾扑灭后，寻找可能被困人员，保护火灾现场，配合公安消防部门开展调查。 

9.学校内一旦出现火情警报，各行动组须立即赶赴火灾现场，按照各自的职责积极进行灭火、紧急疏散、人员自救等工作
三.装备配置
各公寓楼、教学楼、综合楼、实验室、图书馆、食堂，各层都配有消防水龙带和灭火器，这些消防设施常年处于临战状态。
四.消防培训
按《学校消防培训计划》组织培训

五.工作要求
学生公寓楼管员、学校政教处、综合楼值班人员、门卫值班人员及相关人员必须坚守岗位，尽职尽责，不擅离职守，遇警要亲临火灾现场，采取相应措施，使人员、财产损失减至最小。严守政策法令，做到遵纪守法，不得损害公共利益。报警求助服务实行二十四小时昼夜值班，随叫随到，接到各楼报警后，公寓楼管员、综合楼值班人员、门卫人员及相关人员要迅速赶到现场，组织扑救并及时上报。
六.灭火程序
1.接报警要问清：（1）.着火部位及详细地点和发现时间；（2）.燃烧物质和火势大小；（3）.报警人姓名和所在部门
2.接报火警后，消防指挥部人员要立即赶到火灾现场，了解情况并展开灭火，根据现场火情用通讯设备通知相关人员，如果火势无法控制，应立即向公安消防部门报119火警，并派一人到大门路口迎接救火车队，通知配电室切断电源。并负责找出消火栓位置，负责将消防队带到消火栓处，保证其顺利展开扑救工作。
3.有序的组织师生员工逃生，并向保卫处值班室及时汇报火源情况。
4.保卫处值班室工作人员应立即向有关部门和领导汇报情况，并以最快的速度到现场协调指挥，一边组织灭火一边等候领导的指示和抢救方案。
  5.抢救疏散被围人员、伤员和楼内的重要物资，安抚师生员工，稳定师生员工情绪。
  6.负责火场的安全警戒，保证道路畅通，维护现场治安秩序。
  7.火场指挥部与上下级的通信联络，做到不间断通讯。
  8.各成员接到指挥部命令，必须坚决执行，各就各位，不得有误，如有不执行命令而贻误战机的，要逐级追究责任，从严处理。
  9.联系电话：3620054

七.火灾善后工作
1.事故调查
在学校分管领导的领导下，由安办、学校办公室和有关部门组织，消防部门配合进行灾情调查，查明火灾原因、具体责任及财产损失等情况。
2.事故结论
依据火灾原因及调查结果，由消防部门作出事故结论。 
3.事故处理
  根据调查结果和有关法律、法规及院内规章制度，由以上各组共同研究，以书面材料报校领导。
4.事故通报
 根据处理结果和校领导的指示，由学校发文进行通报，以示警示。
  八、信息报告制度     
1、设立24小时应急值守电话，及时向教体局报告事故的准确信息，同时密切关注有关的信息动向。事故信息接报程序：教师、学生--值班负责人--校长--主管行政部门、家 长、公安、应救等部门    
2、 事故发生后，向上级主管行政部门和地方政府报告信息留程：校长—学区—教育和体育局； 报告内容：事故发生时间、地点、种类以及财产损失、人员伤亡等情况。   

九、应急处置程序  
发生突发事故应按以下步骤处置：
（一）突发事件发生后，学校应急处理领导小组及有关部门，负责组织对突发事件进行调查处理。通过对突发事件调查、现场勘验，采取控制措施等，对事件的危害程度做出初步评估。
（二）突发事件发生后，在进行事件调查和现场处理的同时，学校应当在第一时间将突发事件所致的伤亡人员送往就近医院或向120急救中心求助。受伤人员较多、情况比较复杂时，应同时向110求助。
（三）突发事件发生后，突发事件应急处理领导小组应组织人员立即保护现场，采取疏散、隔离等措施，加强学生管理，并做好学生思想政治工作，确保学生心态和情绪稳定。
（四）突发事件发生后，突发事件应急处理工作领导小组根据需要，可以采取中止活动、疏散等措施，并及时向上级部门汇报事件情况以及采取的应急措施。
（五）突发事件发生后，在首先做好应急处置工作的情况下，应及时与涉及事件的学生家长、教师家属联系，告知事件原因、处理办法和可能的结果。   
十、后期处置，协同各部门采取措施恢复学校教育教学秩序，协同各主管部门处理善后工作，进行应急救援能力评估，重新修订应急预案。制定完善应急与演练的计划、方式和要求。   
十一、责任与奖罚 ，突发性事故应急处置工作实行责任追究制，强化工作责任制，强化行政负责制，各小组要明确职责责任，应熟悉相关业务情况，在事故处理中，要积极会同有关部门，对事故危害进行科学监测，制定科学救护措施，实施正确的处理办法，对事故情况进行调查处理。对于由于工作不力，措施不到位，没尽到责任而导致发生重大安全卫生事故或重大财产损失，形成一定影响的，要实行考核评优选先一票否决制，情节严重者将追究责任人的行政责任和法律责任。
十二、其他事项
  本预案从印发之日起执行。各行动组要组织本组人员认真学习本预案、有关法规、消防和自救常识。各学生住宿和活动场所的管理部门要制定火灾发生时人员疏散和自救预案。
