鲁中发〔2024〕16号
消防应急预案

　　为了做好学校的消防安全工作，确保所有师生的人身生命财产安全，落实消防工作“以防为主，防消结合”的基本原则，应付突发的火灾事故，特制定本预案： 

1、 组织机构 

组  长：唐效勤 （鲁村中学校长） 

副组长：王恒林 （鲁村中学副校长）

        王学涛 （鲁村中学副校长）

        董学敏 （鲁村中学工会主席）

成  员：李家庆（安办主任）   何树锋（政教主任）  

崔宝成（教务主任）   张德义（总务主任） 

魏援军（办公室）     魏传和（信息中心） 

李  冰（团委）       于光申（党建办）

以及各级级主任和各班班主任
　　以唐效勤校长为总指挥，组建灭火和应急疏散组织机构，由灭火行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组组成，具体分工如下： 

　　1、灭火行动组：学校组建志愿消防队，由李家庆任组长，并兼任火场临时指挥员，灭火行动组主要负责学校的一般初级火灾的扑救工作。 

　　2、通信联络组：由魏援军任组长，负责上报、通信联络及各部门的统一协调。 

3、疏散引导组：由何树峰任组长，负责火灾时人员的安全疏散及财产的安全转移。 

4、安全防护救护组：由董学敏任组长，负责火灾时车辆、医疗救护等后勤保障工作。 

　　二、报警和接处警程序 
　　1、消防控制室必须配备火警电话，“一呼百应”设备，值班人员要坚守工作岗位，对学校的重点要害部位进行全方位24小时监控。 

2、消防控制室收到火警信号及火警电话后，应立即通知就近班级班主任或任课教师核实现场情况，用对讲机通知值班人员、巡逻员赶赴现场，并电话通知值班领导。 　 

3、消防控制室必须配备必要的救灾设施。值班人员赶赴现场后，如未发生火灾，应查明警示信号的报警原因，并做详细记录。 

　　4、如有火灾发生，应根据火情，立即拨打“119”报告县消防救援大队，并将信息反馈消防控制室，同时进行灭火及疏散工作。 

　　5、消防控制室根据火灾情况，调集有关人员启动灭火和应急预案。 

　　三、应急疏散的组织程序与措施 
　　1、为使灭火和应急疏散预案顺利进行，学校安全卫生管理办公室应加强日常性检查，确保消防通道畅通。 

　　2、学校应保持消防通道畅通，出入口有明显标志，消防通道及安全门不能锁闭，疏散路线有明显的引导图例。 

　　3、火灾发生时，疏散引导人员应迅速赶赴火场，利用应急广播指挥人群有组织地疏散。 

　　4、疏散路线尽量简捷，就近安排，走道内应设疏散指示。

　　5、疏散引导组工作人员要分工明确，统一指挥。 

　　四、扑救一般初级火灾的程序和措施 
　　1、当火灾发生时要沉着冷静，采用适当的方法组织灭火、疏散。 

　　2、对于能立即扑灭的火灾要抓住战机，迅速消灭。 

　　3、对于不能立即扑灭的火灾，要先控制火势的蔓延，再开展全面扑救。 

　　4、火灾扑救要服从火场临时指挥员的统一指挥，分工明确，密切配合。

　　5、当消防人员赶到后，临时指挥员应将火场现场情况报告消防人员，并服从消防人员统一指挥，配合消防队实施灭火、疏散工作。 

　　6、火灾扑救完毕，学校安全卫生管理办公室要积极协助公安消防部门调查火灾原因，落实“三不放过”原则，处理火灾事故。 

　　五、通信联络，安全防护救护的程序和措施 
　　1、所有参加灭火与应急疏散工作的工作人员应打开通信工具，确保通讯畅通，服从通信联络组长的调遣。 

　　2、救灾小组成员应在火场待命，必要时与地方医院联系救治工作。

　　3、指定专人对被抢救、转移的物资进行登记、保管，对火灾损失情况协同有关部门进行清理登记。

六、日常工作

1、落实消防责任制，宣传消防知识，提高员工消防意识。

2、每学期应保证1-2次消防演习。

3、定期检查、维护消防设施。

                          沂源县鲁村中学  

                            2024年9月1日

