
沂源县水利综合规划

河  海  大  学
二〇二〇年十一月

目  录
1第一章 总论

1.1 规划背景
1
1.2 规划原则
2
1.3 规划目标
3
1.3.1 规划总目标
3
1.3.2 规划具体目标
4
1.4 规划内容
5
1.5 规划范围与规划水平年
8
1.5.1 规划范围
8
1.5.2 规划水平年
8
1.6 规划思路与技术路线
8
1.6.1 规划思路
8
1.6.2 技术路线
9
1.7 规划依据
11
1.7.1 法律法规
11
1.7.2 政策文件
11
1.7.3 技术规范
12
1.7.4 相关规划及文件
13
第二章 规划区概况
16
2.1 自然地理
16
2.1.1 地理位置
16
2.1.2 地质地貌
16
2.1.3 水文气象
17
2.1.4 土壤植被
17
2.2 社会经济
18
2.2.1 行政区划
18
2.2.2 人口情况
18
2.2.3 经济发展
18
2.3 水系河网
19
2.4 相关规划情况
24
第三章 水资源开发利用规划
27
3.1 水资源利用现状
27
3.1.1 水资源量
27
3.1.2 供水现状
28
3.1.3 用水现状
29
3.1.4 基准年供需分析
32
3.1.5 主要问题
33
3.2 水资源需求分析
34
3.2.1 经济社会发展预测
34
3.2.2 用水定额及效率
35
3.2.3 需水量预测
36
3.2.4 成果分析
42
3.3 水资源供需分析
43
3.3.1 可供水量分析
43
3.3.2 可供水量预测原则
44
3.3.3 可供水量工程规划
44
3.3.4 规划可供水量
48
3.3.5 供需方案设置
49
3.3.6 供需方案分析
50
3.4 水资源配置
51
3.4.1 配置原则与目标
51
3.4.2 配置工程
52
3.4.3 总体配置方案
55
3.4.4 重点行业水资源配置
57
3.4.5 应急调配方案
59
3.5 农业水资源开发利用
60
3.5.1 农业用水现状
60
3.5.2 农业水资源配置
62
3.5.3 主要措施
62
3.6 节水型社会建设
66
3.6.1 节水现状及分析
66
3.6.2 建设目标
68
3.6.3建设内容
69
3.6.4 制度建设
70
3.6.5 监管考核
72
3.7地下水利用与保护
73
3.7.1地下水赋存条件
73
3.7.2地下水动态水位
74
3.7.3地下水开发利用现状
75
3.7.4存在问题
75
3.7.5地下水保护方案
76
第四章 水环境保护规划
78
4.1水环境现状调查与评价
78
4.1.1污染源现状调查与评价
78
4.1.2水质现状调查与评价
99
4.2水域纳污能力计算
107
4.2.1 纳污能力计算方法及计算参数确定
107
4.2.2 纳污能力及污染物削减量计算结果
110
4.3城区水质达标污染治理方案
112
4.3.1 城区生活污水治理
112
4.3.2 经济开发区污染削减措施
115
4.3.3 规划年纳污能力达标分析
116
4.3.4水质达标污染治理方案
120
4.4 饮用水源地保护规划
121
4.4.1 芝芳、鱼台、响泉龙洞泉饮用水源保护区
121
4.4.2 田庄水库饮用水源地
121
4.5 入河排污口治理
122
4.5.1 入河排污口设置控制原则
122
4.5.2 布局方案
123
4.6 农村面源治理
124
4.6.1 农村污水处理设施
124
4.6.2 入河排污口存在问题及整治措施
125
4.6.3 农业及畜禽面源整治
126
第五章 水生态规划
129
5.1 水生态现状分析
129
5.1.1 水生态结构完整性评价
129
5.1.2 水生态优势及问题分析
132
5.2 水土保持规划概要
135
5.2.1 基本情况
135
5.2.2 需求分析
136
5.2.3 目标和任务
136
5.2.4 总体布局
137
5.2.5 预防保护
139
5.2.6 综合治理
141
5.2.7 监测规划与监督管理
143
5.3 流域水生态安全格局
143
5.4 “山水林田湖草”生态保护修复系统治理方案
149
5.4.1 山——山林保育与修复
150
5.4.2 水——河流生态系统保护修复
152
5.4.3 林——生态防护林布局
161
5.4.4 田——农业污染防治及生态农业发展布局
164
5.4.5 湖——湖库生态修复与保护
166
5.4.6 草——荒草地绿化攻坚改良
170
5.5 沂河干流水生态保护修复与景观廊道重点工程
171
5.5.1 湿地生态修复提升工程
172
5.5.2 生态堰坝工程
175
5.5.3 生态岸坡及亲水景观工程
176
5.5.4 河岸带生态保护修复工程
180
5.6 一级支流水生态保护修复重点工程
182
5.6.1 北部与中部生态区
182
5.6.2 西部河源保护与水源涵养区
188
5.6.3 东南农林种植与生态蓄水协调优化区
191
第六章 水景观文化规划
194
6.1 水景观文化现状分析
194
6.1.1 水景观文化现状
194
6.1.2 水景观文化优势及问题分析
197
6.2 水景观文化格局
199
6.2.1 水景观文化格局划分
199
6.2.2 水景观文化意向分析
202
6.3 流域水景观文化重点工程
202
6.3.1 城市景观核心
202
6.3.2 爱情特色体验区
210
6.3.3 历史文化风情区
217
6.3.4 山水文化康养区
222
6.3.5 亲水生态休闲区
227
第七章 防洪规划
233
7.1 雨洪特性分析
233
7.1.1 暴雨特性分析
233
7.1.2 洪水特性分析
233
7.2 防洪现状及存在问题
235
7.2.1 河流水系
235
7.2.2 防洪现状
236
7.2.3 存在问题
236
7.3 防洪标准
241
7.4 防洪水文计算
242
7.4.1 计算方法
242
7.4.2 设计暴雨
243
7.4.3 设计洪水
246
7.5 防洪工程体系
258
7.5.1 总体思路
258
7.5.2 工程规划
259
7.5.3 中心城区
266
7.6 防洪非工程措施
267
7.6.1 建立洪水风险管理体系
267
7.6.2 实施城市低影响开发措施
268
7.6.3 推进智慧水利建设
270
7.6.4 加强洪水资源化
271
第八章 河湖管理与保障
273
8.1 水域岸线划界确权
273
8.1.1 水域岸线登记
273
8.1.2 蓝线规划
273
8.1.3 水域岸线确权管理
278
8.2 水域岸线功能分区
278
8.3 长效管理与执法监督
280
8.3.1 建立健全岸线利用审批及监督管理制度
280
8.3.2 建立建设项目占用水域岸线补偿制度
281
8.4 建立三项工作责任制
281
8.4.1 建立河长湖长责任制
281
8.4.2 建立部门联动制
283
8.4.3 建立全民参与制
283
第九章 重点工程实施计划
284
9.1 水资源开发利用重点工程
284
9.2 水环境保护重点工程
286
9.3 水生态景观文化重点工程
288
9.4 防洪重点工程
290
9.5 工程总投资
291
第十章 保障措施
292
10.1 组织保障
292
10.2 资金保障
292
10.3 技术保障
292
10.4 监督考核
292
10.5 社会参与
293


第一章 总论
1.1 规划背景
水是生命之源、生产之要、生态之基。党的十八大、十九大把水生态文明建设放在突出位置，说明经济社会发展对保障供水安全、防洪安全、环境安全、生态安全的要求日益提高。党的十九大提出，我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化，既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要，也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。必须坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，还自然以宁静、和谐、美丽。要推进绿色发展，着力解决突出环境问题，加大生态系统保护力度，加快建设生态文明，健全国土空间开发，资源节约利用、生态环境保护的体制机制，推进形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。

近年来，山东省着力落实“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，紧紧围绕经济社会发展全局，以增强水利对经济社会发展支撑保障能力为主线，加快水利基础设施建设，落实最严格水资源管理制度，大力推进水生态文明建设，全面深化水利改革，为全省实现全面建成小康社会宏伟目标、促进区域协调发展和经济平稳增长提供更加坚实的水利保障。在上级主管部门的领导下，沂源县以科学发展观统领全局，以发展资源水利、民生水利、生态水利和构建和谐水务为中心，坚持以人为本、可持续发展，践行绿色发展理念，实施生态立县战略，以“绿色、低碳、循环”为发展路径，大力发展生态经济，优化城乡生态环境，积极建设生态社会，推动形成绿色发展方式和生活方式，提升生态文明建设水平，增创绿色竞争优势，打造齐鲁生态高地。多年来在水资源可持续利用、农村饮水安全、高标准农田建设、河道生态治理、环境水利建设、水利执法及法规体系建设、水利工程运行管理、渔业生产、城乡供水体系建设、科技培训和人才培养、水土保持综合治理等方面取得了巨大成就，为沂源县国民经济的快速发展，建设社会主义新农村，构建社会主义和谐社会提供了防洪安全和供水保障。
同时，随着社会经济的快速发展和城镇化进程的不断推进，水资源禀赋与新的需求相互交织，出现了一些新问题，如水资源配置、工程布局合理性、水利综合服务功能等方面还存在不足，突出表现在：（1）洪水期大量弃水，枯水期地表水资源稀缺，部分河道蓄水能力不足，地下水开发利用比重较大；（2）农业用水效率有待提高；（3）企业直排现象依然存在；（4）城市生活接管率偏低；（5）农业面源污染严重，威胁沂河河源、饮用水水源等水体的水环境质量；（6）河道淤塞严重，行洪障碍较多；（7）防洪标准偏低，工程设施老化，短历时暴雨产生山洪威胁生产生活安全；（8）生态基流无法保障，水生态治理不足；（9）水文化、水景观、水旅游等（10）涉水空间的开发利用和保护缺少与相关部门衔接的系统规划，水系治理和河道管理未完全到位，造成水资源的综合效益难以充分发挥。
在沂源县社会经济的发展和人民生活水平的提高对水安全、水资源、水环境、水生态、水经济提出更高要求的新形势下，沂源县委、县政府非常重视沂源县水利规划与建设，强调要按照“绿水青山就是金山银山”的理念，切实保护好、管理好、开发好、利用好水资源，以水资源可持续利用支撑和保障沂源县经济社会的可持续发展，这既是沂源县未来水利工作的新机遇，也是即将面临的挑战和考验。为了支撑沂源县社会经济发展目标的实现，有必要从沂源县“生态立县”战略出发，整合目前各类涉水规划，系统编制沂源县水利综合规划，规划涵盖各类涉水问题、满足各涉水部门需求，体现先进性、可行性，作为未来一定时期内沂源县水利建设与管理的指导性文件。

1.2 规划原则
沂源县水利综合规划的编制将坚持全面协调可持续的科学发展观，坚持以人为本、人与自然和谐共处的治水理念，努力实现水利服务于沂源县社会经济发展的战略目标，提高支撑社会经济发展的能力。规划遵循以下原则：

（1）坚持尊重自然，保护为主
牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的理念，把生态文明建设作为水利综合规划的宏观目标，坚持节约优先、保护优先和自然恢复为主的方针，把节水放在优先位置，以水定需、量水而行、因水制宜；把保护放在优先位置，在发展中保护、在保护中发展；把自然恢复放在优先位置，充分发挥水生态系统的自我修复能力，以自然恢复为主，人工修复为辅。在水资源、水环境、水生态承载力的刚性约束下，推动社会经济的可持续发展。
（2）坚持改善民生，促进发展
坚持民生优先，树立以人为本、人水和谐的理念，把改善民生作为规划工作的出发点和落脚点，以现代水利、资源水利的思路，努力满足经济社会发展对防洪安全、饮水安全、农业用水安全、经济用水安全和生态用水安全的需求，解决人民群众最关心、最直接、最现实的涉水问题，保障供用水安全、防洪安全，提高区域水生态环境质量，改善区域人居环境，以治水推动区域的建设和发展，使水利规划惠及民生，促进社会和谐发展。
（3）坚持统筹兼顾，科学治水
坚持统筹谋划护水治水兴水节水管水各项工作，用系统思维统筹水的全过程治理与保护；坚持统筹治水和治山、治水和治林、治水和治田、治水与治草等，从山水林田湖草生命共同体出发系统治理；坚持统筹流域间、区域间和部门间协调合作，科学合理地推动水利工作有序、有效地进行。坚持统筹水的社会生态服务功能与水生态环境保护与治理，积极探索促进水利与人文景观、与绿化美化相融合、彰显沂源的特色魅力的途径。
（4）坚持重点突破，循序渐进
在保证规划科学性、前瞻性和系统性的前提下，既立足当前，着力解决对经济社会可持续发展制约性强、群众反映强烈的突出水问题，抓好重点区域、重点领域、重点环节进行集中整治和重点建设；又着眼长远，加强顶层设计与专项规划相协调，系统科学地协调涉水事务，以水利综合规划为契机，根据水资源承载能力和水环境承载能力，对经济社会发展结构、布局和规模提出合理建议，协同加快区域绿色化建设，促进产业结构调整，倒逼经济转型。
1.3 规划目标
1.3.1 规划总目标

紧密围绕沂源县“全面建成小康社会、建设美丽幸福沂源”的经济社会发展总目标，统筹考虑水资源科学利用与经济社会发展全局的关系，以建设生态海绵型流域、实现水生态文明为宏观目标，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水要求，树立“保护好、管理好、开发好、利用好水资源”的新理念，开拓新思路，抓牢重点，兼顾城镇发展、全域旅游、产业布局、交通规划等要求，统筹安排水利重大基础设施与生态沂源建设的对接，统筹协调县城水利与乡镇水利的建设，协同水安全、水资源、水环境、水生态、水文化、水经济，着力加大节约保护水资源力度，着力推动涉水空间格局优化，着力提升系统治理水平，着力提高水生态环境安全保障能力，保障防洪安全、供水安全、粮食安全、生态安全，最终形成自然文明、用水文明、管理文明和意识文明的新常态，建设“水清岸绿、 河库相通、依山傍水、人水和谐”的秀丽沂源，打造人与自然和谐共生的生态沂源。
1.3.2 规划具体目标

把握轻重缓急，结合沂源实际情况，分步实施。近期以涵养水源、治污和开发地表水优先；远期全面优化水系格局，突出沂源县水生态、水景观、水文化、水旅游等综合优势，全面建设“生态沂源”、“海绵沂源”、“美丽沂源”。
（1）水资源开发利用
积极践行可持续发展的治水思路，以提高用水效率为核心，合理配置多种水源，满足沂源县人口、资源、环境与经济协调发展对水资源在时间、空间、数量和质量上的要求，实现水资源供需和生态系统平衡。到2025年，生活、生产和生态环境用水得到充分保障，农业用水保证率达到75%；优化水系布局，促进城乡水体沟通和河网水流通畅，新建一批水库、拦河闸坝等调蓄工程，保证经济社会发展用水需求，提高水资源调配能力，为水资源利用、水生态环境保护、防洪排涝及水生态景观等提供优质载体。到2035年，随着规划工程的落实，生活、生产和生态环境用水得到充分保障，水资源实现合理配置，地下水实现科学利用，农业用水保证率进一步提高，全面建成与现代化水平相适应的节水型社会，各项节水指标基本达到国内外先进水平，实现地表水、地下水、非常规水等各类水源在沂源流域范围内的合理高效配置。
（2）水环境保护

规划目标的主要控制指标值包括水功能区水质达标率、污水接管率、以及排放总量控制指标等。至2025年，要求水功能区水质全部达标，国控断面水质全面稳定达标；饮用水源地水质全面达标；城市污水处理率达到85%；主要污染物入河湖总量控制在纳污能力之内；经济开发区内三类企业比例不再攀升，园区内企业全部接入城市污水管网，重点监控企业稳定达标排放。至2035年，城市污水处理率达到95%；建立完善的水资源保护和河湖健康保障体系，保障水资源和水生态系统的良性循环，以水资源的可持续利用支撑经济社会的可持续发展。

（3）水生态景观文化

构建自身平衡、形态合理、系统稳定、健康循环的水生态系统；涵养地下水，加大地下水压采和回灌补源力度，建设生态海绵型流域；构建象征着美丽幸福的“河轴成脉，四叶润城”的沂源水景观文化格局，建立“水景观-水文化-水旅游”三位一体的“活力水系”，传承流域水文化，促进特色产业发展，创新“安全、特色、美丽、综合”的流域治理新模式，2035年将沂源保护、建设成为绿水青山的家园，把河流修复成一条条自然健康的生态廊道、美观秀丽的风景线、绿色发展的高地，打造“清水润城、鸟语花香、鸢飞鱼跃、流连忘返”的美丽沂源，使人民享受到“绿水青山就是金山银山”的发展福利。
（4）防洪安全
建成满足沂源县水安全、水资源、水环境、水景观规划建设综合要求的现代防洪安全体系。综合考虑沂源县水资源可持续发展的需求，在整合和协调流域、区域及全县各类涉水规划的基础上，合理划定河道等级，确定河道、湖库功能，划分城市防洪保护圈和防洪保护区，合理确定防洪标准，到2035年，中心城区可抵御50年一遇洪水，沂河干流可抵御20年一遇洪水，其它地区可抵御10年一遇以上洪水。借助水文水动力学模型，以较高标准的骨干防洪工程为有效控制、为安全利用洪水提供条件，辅之以科学调度运用和低影响开发设施，做到兼顾洪水的兴利目标。遭遇地区超标准暴雨洪水时，具备有效的应急对策，能够最大限度降低洪涝灾害损失。全面提升河道管理能力和水平，恢复、强化和扩展河道的综合功能，实现河道“水清、流畅、岸绿、景美”的总体目标。
1.4 规划内容
（1）基础资料收集、调研

主要包括涉水资料收集分析与问题总结、野外调研等，收集沂源县水文气象、水利工程、社会经济、基础地理、土地利用、土壤、植被、下垫面、数字高程模型、遥感影像、水资源开发利用、污染源分布、截污管网等信息，全面科学分析与评价沂源县现状水资源开发利用、水环境、防洪排涝工程、水生态景观文化等存在的问题和取得的成绩，在现场调研与资料分析的基础上，利用GIS和RS技术，完成基础地形、遥感影像、监测资料等数据收集与分析，全面分析区域地形地貌、水利工程、土地利用、污染源分布、河道水量时空变化过程，为规划方案的制定和分析计算奠定基础。
（2）水资源开发利用规划

水资源开发利用规划在查清全县水系现状、水资源数量及开发利用现状、综合分析沂源县水资源开发利用的模式和潜力、节水和污水回用的基础上，根据沂源县经济社会发展和生态环境保护对水资源的要求，提供沂源县需水、供水等方面的预测成果，提出合理抑制需求、有效增加供水、多水源组合、积极保护生态环境的可能组合方案及其相应的技术经济指标，生成各规划水平年经济、技术和资源条件可能的水资源配置方案集，进行供需平衡多方案分析计算，通过经济、技术论证与比选，得到水资源合理配置方案，制定水资源合理开发、高效利用、优化配置、全面节约、有效保护、综合治理的总体布局及实施方案；提出水系布局调整和水系连通方案，在综合考虑下游生态基流的前提下，根据水体不同水动力条件，规划河库连通工程，协调水资源空间分布，以保障区域生产、环境、河流生态水量和生态水位以及景观水位的控制要求；加强地下水的保护，科学合理地开发利用，提高地下水监督管理水平，促进水资源的可持续利用。
水资源开发利用规划的重点是制定河库水系连通方案、确定河道拦蓄工程、地表水-地下水优化配置和拦蓄洪水实现丰水枯用等方面。规划突出水资源优化配置的思路、格局、方向和措施，为经济社会发展和生产力布局、经济结构调整以及水资源管理等提供建议。
（3）水环境保护规划

水环境保护规划包括对照沂源县为沂河源头，水质目标多为源头水的情况，开展沂源县水质评价，摸清全县水环境存在的主要问题，开展沂源县各类污染源调查评价；运用水环境数学模型，基于“水十条”的要求分析计算全县水体纳污能力和污染物总量，制定沂源县水环境质量及容量总量控制目标，确定各分区的污染物削减量；制定重点考核断面水质达标方案，划定相应的饮用水水源保护区，提出有效的水源地水环境保护方案；制定引水改善水环境的主要方案，并提出水资源保护的各项工程措施及非工程措施；建立完善的水资源监测网络，逐步实现重点地区、重点水域和供水水源地的水质、水量自动监测。

水资源保护规划的重点是测算水环境容量，制定考核断面水质达标污染治理方案，划分沂源县境内饮用水源保护区划等生态红线，提出水污染治理布局方案。
（4）水生态规划

水生态规划包括分析评价水生态现状及生态系统结构完整性水平；结合生态功能区划，确定水生态安全格局，明确各水生态功能区的分布范围及保护目标，明确水生态保护的重点和方向；按照“山水林田湖草生命共同体”理论，构建沂源县水生态整体保护、系统修复和综合治理的规划方案；从水量、水质、水生态系统结构等方面提出具体的保护、修复、改造和提升工程，对拟建的水利工程，统筹考虑水资源、防洪、水环境，水景观、水旅游的要求，因地制宜，充分尊重河流水系的自然属性和美学价值，寻求最佳的水生态工程方案，将水利工程建设成为“安全经济的、与自然和谐相处的”亲水型、生态型、环保型、景观型的生态水利工程。
水生态规划的重点是全面构建沂源县水生态安全格局，维系河流、水库自然形态，保留水系、蓄水、泄洪等通道，建设健康循环的水生态系统。
（5）水景观文化规划
水景观文化规划包括分析评价沂源县现状水景观、水文化的特点及存在问题，结合沂源县经济社会发展定位和目标，确定水景观文化旅游总体格局，划分沂源县景观水系的类型，制定重要节点水景观文化建设方案，遵循水陆统筹、水文交融的思路，水景观文化节点的选址以陆域自然景点和文化景点段为依据，优化布局水利旅游资源，构建水利旅游体系。

水景观文化规划的重点是全面构建沂源县水景观文化格局，充分开发利用由水域和滨水空间系统组成的社会服务功能，发挥水的生态、经济和社会效益，促进沂源县生态文明建设。
（6）防洪规划
防洪安全保障规划包括调研沂源县历史洪涝灾情，结合山洪灾害防治的经验和总结，分析地区暴雨及洪水的基本特性，综合考虑沂源县水资源可持续发展的需求，整合和协调流域、区域及全县各类涉水规划，合理划分河道等级，确定河道、湖库功能和防洪标准，明确防洪要求，进行境内河道干流和重要支流防洪计算，提出满足沂源县安全保障要求的防洪工程措施及非工程措施；在保护现有天然生态防洪格局的基础上，对人类活动较为频繁的区域及部分地质不稳定河段建设生态防洪堤、生态护坡等生态防洪工程，构建高标准的生态防洪体系；提出河道保护控制范围及城市河道蓝线划分办法，制定河湖管理措施，为河道管理和河长制的建立提供依据。

防洪规划的重点是不同重现期沂河干流和重要支流防洪设计水位和流量的计算，为沂源县各类防洪工程的布置提供科学依据。
1.5 规划范围与规划水平年
1.5.1 规划范围
规划范围为沂源县全县域，总面积1636km2。
1.5.2 规划水平年
现状水平年：2016年；
近期水平年：2025年；
远期水平年：2035年。
1.6 规划思路与技术路线
1.6.1 规划思路
全面贯彻党的十八大、十九大精神，以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为引领，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，践行“绿水青山就是金山银山”和“山水林田湖草生命共同体”理念，以增强水利对经济社会发展支撑保障能力为主线，遵循自然、经济、社会、文化规律，坚持开源节流并重、兴利除害统筹、供水保障与生态保护并行，以落实最严格水资源管理制度、强化水资源环境刚性约束为关键，以整体保护、系统修复、综合治理为核心，以提高综合防洪减灾能力为基础，以河湖库综合整治为手段，将流域看作是人和自然密不可分的生命共同体，坚持流域既是人类的家园，也是绿水青山和“山水林田湖草”生命共同体，将绿色发展、生态保护作为总纲，从流域统筹的角度，区分出并保留住流域内的自然生态空间，保障这个生命体处于健康的状态，保护主导功能，兼顾自然和人类的相互依存关系，按照流域进行水生态空间及资源环境管控谋划，统筹安排水利重大基础设施与生态沂源建设的对接，保护好、管理好、开发好、利用好水资源，建设生态海绵型流域。
1.6.2 技术路线
沂源县水利综合规划涵盖水安全、水资源、水环境、水生态、水景观文化、防洪等多项内容，是对沂源县涉水事务具有总体指导意义的规划，各专项规划之间是相互联系和相互支撑的。水资源开发利用规划，从水资源数量和质量两个方面分别对水资源保护、开发和利用进行规划，是水利综合规划的主体。健康循环的水生态系统是沂源县水资源、水生态空间可持续利用的前提，是生态海绵型流域建设的基本保障，水景观、水文化、水旅游是沂源县全面建设小康社会的重要内容，而良好的水生态环境和完善的水系布局是水景观、水文化、水旅游建设的基础。防洪规划是在专项规划的基础上，根据沂源县安全保障的要求，制定防洪对策和措施，必须与其他专项规划相互协调，以保证水利综合规划的可实施性。
规划在充分调研、踏勘和资料收集整理的基础上，根据区域社会经济发展需求，制定满足区域用水需求的供水工程方案，完善供水安全保障体系；通过对区域污染要素的分析及现状治污工程，制定污染物控制方案，为水环境保障提供基础；结合区域生态及水生态特点，通过水生态工程建设，优化区域水生态环境，维护生态可持续发展；根据沂源的历史文化特点及自然资源特点，制定区域水景观文化建设方案，与陆域景观资源形成协同发展局面，促进区域景观建设水平和旅游开发进程，满足居民日常休闲游憩需求；根据防洪排涝安全需求，优化水系布局及水系工程布局方案，确保流域水安全，使水利综合规划成为沂源县生态海绵型流域和水生态文明建设的基本保障体系。规划的技术路线见图1.6.2-1。其中，具体分析计算内容包括：（1）进行多水源多目标水资源优化配置，规划各类蓄水、保水等水资源工程，从而实现沂源县的水资源优化配置。（2）采用水量水质模型计算各河道在不同水质目标下的纳污能力，结合现状和预测污染物入河量，提出污染物削减方案和水资源保护工程。（3）运用防洪水文水力模型，选择合理的计算历时，构建符合沂源县实际的防洪水文水力模块，为沂源县山洪灾害防治和水资源工程、水资源保护工程等各类涉水工程的防洪安全校核提供技术支撑。

[image: image1]
图1.6.2-1  沂源县水利综合规划技术路线图

1.7 规划依据
1.7.1 法律法规
（1）《中华人民共和国水法》（2016年7月）
（2）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月）
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月）
（4）《中华人民共和国河道管理条例》（2017年3月）
（5）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）
（6）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月）
（7）《中华人民共和国土地管理法（修正案）》（2017年5月）
（8）《水功能区监督管理办法》（2017年2月）
（9）《取水许可与水资源费征收管理条例》（2006年国务院令第460号）
（10）《水量分配暂行办法》（2007年水利部令第32号）
（11）《水功能区管理办法》（水利部水资源〔2003〕233号）
（12）《山东省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》（2018年山东省政府令第311号）
（13）《淄博市河道管理办法》（1996年淄博市人民政府令第27号）
（14）《淄博市实行最严格水资源管理制度实施办法》（2014年淄博市人民政府令第92号）
（15）《淄博市水功能区监督管理办法实施细则》（2017年12月）

1.7.2 政策文件
（1）《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）

（2）《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的指导意见》（中发〔2015〕12号）

（3）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）

（4）《水利部 国家发展改革委关于印发<“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案>的通知》（水资源〔2016〕379号）
（5）《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于全面推行河长制的意见>的通知》（厅字〔2016〕42号）
（6）《水利部、环境保护部贯彻落实<关于全面推行河长制的意见>实施方案》（2016年12月）
（7）《全国水资源综合规划编制技术大纲》（水利部2002年8月）
（8）《主要污染物总量减排计划编制指南（试行）》（环发〔2007〕90号）
（9）《水利产业政策》（国发〔1997〕35号）
（10）《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈山东省全面实行河长制工作方案〉的通知》（鲁厅字〔2017〕14号）

（11）《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈淄博市全面实行河长制实施方案〉的通知》（厅发〔2017〕20号）

（12）《沂源县委办公室、县政府办公室关于印发〈沂源县全面实行河长制实施方案〉》（办发〔2017〕41号）
（13）《沂源县委办公室、县政府办公室关于印发《沂源县全面实行湖长制实施方案》的通知》（办发〔2018〕30号）

（14）《沂源县人民政府关于将全县78座小中型水库纳入饮用水水源保护地的通知》（源政发〔2010〕55号）
1.7.3 技术规范
（1）《江河流域规划编制规程》（SL201-2015）
（2）《水资源保护规划编制规程》（SL613-2013）
（3）《水资源评价守则》（SL/T238-1999）

（4）《地表水资源质量标准》（SL63-94）
（5）《防洪标准》（GB50201-2014）
（6）《水功能区划分标准》（GB/T50594-2010）
（7）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）
（8）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
（9）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
（10）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
（11）《地下水环境质量标准》（GB-T14848-93）
（12）《地下水监测工程技术规范》（GB/T 51040-2014）
（13）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）

（14）《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）

（15）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）
（16）《河湖生态保护与修复规划导则》（SL709-2015）
（17）《河道整治设计规范》（GB50707-2011）
（18）《景观娱乐用水水质标准》（GB12941-91）
（19）《旅游规划通则》（GB/T18971-2003）
（20）《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T18972-2003）
（21）《山东省节水型社会建设技术指标》

1.7.4 相关规划及文件
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

（2）《水利改革发展“十三五”规划》

（3）《全国生态保护“十三五”规划纲要》
（4）《全国“十三五”生态环境保护规划》
（5）《全国农村经济发展“十三五”规划》

（6）《全国主体功能区规划》

（7）《全国生态功能区划（修编版）》

（8）《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）》

（9）《全国水土保持规划（2015-2030年）》
（10）《节水型社会建设“十三五”规划（2017-2020）》

（11）《“十三五”全国城镇污水处理及再生水利用设施建设规划（2015-2020）》
（12）《淮河流域规划》（水利部淮河水利委员会）
（13）《山东省水资源综合利用中长期规划（2016-2030）》
（14）《山东省城市节约用水“十三五”规划（2017-2020）》
（15）《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》》（鲁环发〔2016〕176号）
（16）《淄博市生态保护与建设规划》（2017-2020年）
（17）《沂源县县城城市总体规划（2012-2020）》
（18）《沂源县村镇体系规划（2009-2030）》
（19）《沂源县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020年）》
（20）《沂源经济开发区“十三五”规划纲要（2016-2020年）》
（21）《沂源县“十三五”城乡规划（2016-2020年）》
（22）《沂源县水利发展“十三五”规划（2016-2020年）》
（23）《沂源县环境保护“十三五”规划（2016-2020年）》
（24）《沂源县林业发展“十三五”规划（2016-2020年）》
（25）《沂源县美丽乡村 “十三五”规划（2016-2020年）》
（26）《沂源县旅游局“十三五”规划（2016-2020年）》
（27）《沂源县文化体制改革和文化产业发展“十三五”规划（2016-2020年）》
（28）《沂源县土地利用总体规划（2006-2020年）》
（29）《沂源县农业发展空间布局规划（2014-2030）》
（30）《淄博市沂源县水资源综合规划（2010-2030）》
（31）《沂源县中心城区生态水系专项规划（2013-2020年）》
（32）《沂源县水土保持规划（2016-2030）》
（33）《山东沂源县全域旅游总体规划（2017-2030）》
（34）《沂源县旅游发展整合提升规划（2007-2020）》
（35）《沂源县水处理中心关于“十三五”污水再生利用和污泥资源化利用的专项规划》
（36）《沂源县城市排水工程专项规划》（2011-2020）
（37）《沂源县农田水利建设规划》（2010-2020）
（38）《沂源县十二五污水管网规划》（2011-2015） 
（39）《山东省水文图集》N206 山东省革命委员会水利（1975）
（40）《山东省重要饮用水水源地名录》（2015）
（41）《淄博市水功能区划》（2012年2月）
（42）《淄博市饮用水水源保护区划定方案》（2013）

（43）《淄博市水利与渔业局调整饮用水水源地名录》（2017）
（44）《沂源统计年鉴（2017年）》
（45）《沂源县水资源公报（2013-2016）》
（46）《沂源县志》（1944-1990）／（1991-2006）

（47）《沂源县水利志》（1995年4月）
（48）《山东省沂源县农田水利项目县建设方案（2017-2019）》
（49）《沂源县2017-2020年化肥减量使用行动方案》（2017）

（50）《沂源县2017-2020年农药使用量零增长行动方案》（2017）
（51）《山东省沂源县饮用天然矿泉水调查评价报告》（2014年7月）
（52）《沂源县中小河道治理重点县综合整治及水系连通试点项目可行性研究报告》（2014年7月）
（53）《河道问题排查报告》（山东省淮河流域水利管理局规划设计院 2017年11月）（含白马河、高村河、红水河、马庄河、南岩河、儒林河、三岔河、石桥河、螳螂河、徐家庄河、杨家庄河，共11条河道）
第二章 规划区概况
2.1 自然地理
2.1.1 地理位置
沂源县因其为沂河发源地而得名，地处山东省中部鲁山以南，淄博市最南端，地理坐标为东经117º48´～118º31´，北纬35º55´～36º23´。属山东省淄博市，东靠临朐，西邻莱芜，南接蒙阴，北连博山，东南与沂水毗邻，西南和新泰接壤，是淄博、泰安、莱芜、临沂、潍坊五市的结合部，属沂蒙山区，东西长55.6km，南北宽52.2km，总面积1636km2。沂源县是山东古人类发源地、山东屋脊生态高地、中国北方溶洞之乡和牛郎织女之乡。沂源县地理位置见图2.1.1-1。
[image: image2.png]



图2.1.1-1  沂源县地理位置图

2.1.2 地质地貌
沂源县在地貌上可分为四种类型，包括强切割中山、中切割低山、溶蚀—剥蚀低山、山间剥蚀平原。强切割中山位于沂源县中北部，最高峰为鲁山；中切割低山分布于除场区北部与南部外的广大地区；溶蚀—剥蚀低山主要位于场区中部、中南部；山间剥蚀平原呈条带状分布于场区中部的鲁山～南麻镇一带（田庄水库及沂河两岸）。境内河流纵横，多具有典型的山区河流特征，河流以侵蚀作用为主。场区总体地势是四周高、中间低；区内河流多从四周向场区中部（山间剥蚀平原区）汇流。沂源县为鲁南地区重要河流——沂河的发源地。
2.1.3 水文气象
沂源县属暖温带、半湿润季风区大陆型气候。四季分明，光照充足，春季风大雨少，夏季湿热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥。

沂源县多年平均气温11.9℃，月平均气温最高在7月为25.2℃，最低在1月为-3.7℃，历年最高气温38.8℃，最低气温-21.4℃，无霜期189天，最大冻结深度0.5m。平均日照时数2660.6小时，太阳辐射量125.8千卡/cm2，光能资源居全省之首，处在发展林果业的最佳部位，主导风向为西风，频率为35%以上，多年平均风速2.34m/s。

沂河流域降水时空分布不均，年内、年际差异较大，水旱灾害频繁，“春旱秋涝、晚秋又旱”的特点明显。流域多年平均降水量718.1mm，年内降水不均，春季占14%，夏季占64%，秋季占18%，冬季占4%。7、8月份降水量最集中，占全年降水量的51.7%。受地形影响，北部山区、东南部沂河谷地为多雨区，鲁村洼地为少雨区。降水程度以7月份最大，平均14.9mm/d，1月份最少，平均2.5mm/d。年降水日数，历年平均86天，多雨年110天，少雨年72天。

境内河流主要是沂河，发源于大张庄镇东南部的松山和徐家庄乡南部的黑山等地，在本县全长84.6km，流域面积1451.00km2。
2.1.4 土壤植被
沂源县土壤分为3个土类、8个亚类、18个土属、56个土种。

（1）棕壤土：分为棕壤性土、棕壤、潮棕壤3个亚类，主要分布在大张庄、张家坡、鲁村、徐家庄、土门、悦庄、南麻、三岔等乡镇。①棕壤性土：称粗砂土或火石碴子，土层在15～30cm之间，质地粗糙、松散、脊薄，流失严重。②棕壤：土层深厚、上松下紧，保水保肥性能好，适宜多种作物。③潮棕壤：土层深厚、上壤下粘，构型优良，适种作物高产稳产。 

（2）褐土：分为褐色性土、淋溶褐土、褐土、潮褐土4个亚类。主要分布在燕崖、中庄、西里、东里、石桥、南麻、土门、鲁村等乡镇的青石山区。①褐色性土：土层浅薄，坡度较大，土质粗劣，养分缺乏，流失严重。②淋溶褐土：土层深厚，一般超过1m，耕植层质地多为轻壤，少数为中壤，上松下紧，保水保肥，含钾丰富，最宜黄烟生长。③褐土：土层深厚，保肥保水性强，适宜种植各种作物。④潮褐土：土层深厚、上壤下粘，保水保肥，地下水位浅，宜种作物，属高产土壤。

（3）潮土：境内只有河潮土1个亚类，零星分布于南麻、悦庄、鲁村、大张庄、东里等乡镇，壤质河潮土属高产土壤，砂质河潮土不宜作物生长。

沂源县植被总面积206万亩，占全县总面积的83.9％。可分为自然植被和人工植被两类。其中自然植被面积55.5万亩，占全县总面积的22.6％，主要分布在山崮上部、林场附近、村边封山、河边道旁，生有松柏、刺槐、野榆、椿树等树木和酸枣、荆棵等灌木丛及黄蒿、蒺藜、茅草、野艾等杂草。人工植被面积150.5万亩，占全县总面积的61.3％，其中有林地面积75.49万亩，熟林地3.32万亩，幼林地14.15万亩，主要有杨树、刺槐、花椒、苹果、桃、杏、柿树和桑树。耕地面积52.55万亩，占全县总面积的21.4％，主要种植小麦、玉米、谷子、高梁、地瓜等粮食作物和黄烟、花生、芝麻、瓜菜等经济作物。

2.2 社会经济
2.2.1 行政区划
沂源县地处鲁中腹地，是淄博、泰安、莱芜、临沂、潍坊五个市的结合部。行政区总面积1636km2，共辖南鲁山、鲁村、大张庄、燕崖、中庄、西里、东里、张家坡、石桥、悦庄等10个镇，南麻、历山2个街道办事处，1个省级经济开发区，共641个村居。

2.2.2 人口情况
据统计，2016年年末全县总户数212466户，总人口571430人，其中男性289860人，女性281570人。全县出生人数10370人，出生率为18‰；死亡人数3459人，死亡率为6‰；人口自然增长率为12‰。

2.2.3 经济发展
据统计，2016年全县生产总值达到了2657860万元，其中，第一产业占比12.18%，第二产业占比42.70%，第三产业占比45.12%，人均生产总值为46667元。自1990年至2016年，沂源县第三产业产值占比稳步上升，第二产业产值占比呈现先上升再下降的趋势，第一产业产值占比稳步下降，产业结构不断优化。
2.3 水系河网
沂源县境内沟壑纵横，河流发育，有大小河流1530条，呈树枝状，是沂河、大汶河、弥河的发源地，分属淮河流域沂沭泗水系、黄河流域大汶河水系、淮河流域山东半岛诸河水系。
沂河、弥河、新汶河3条水系，沂河水系最大。水系向东南、西南和东北成放射状分流，无客水过境。东南为沂河水系，缠绕干流有22条主要支流；西南为新汶河水系；东北为弥河水系，支流2条。沂源县水系现状分布图见图2.3-1。
[image: image426.jpg]


[image: image3.jpg]iz}
— it
— AFEid
— AT

3 RRKE




图2.3-1  沂源县水系现状分布图

沂源县骨干河道共16条，包括沂河及沂河的14条主要支流（红水河、水北河、石桥河、饮马河、儒林河、螳螂河、徐家庄河、南岩河、大张庄河、高村河、白马河、杨家庄河、韩庄河、马庄河）和弥河的主要支流（三岔河）。
（1）沂河
古称沂水，是本县的主要河流，干流发源于山东省第二高峰鲁山南麓，有五源：①螳螂河，②徐家庄河，③大张庄河，④南岩河，⑤高村河。徐家庄河、大张庄河、南岩河、高村河在田庄水库汇合后，自西北向东南流经沂源县中部，左有螳螂河、儒林河、悦庄河、石桥河、水北河、红水河、东长旺河等支流汇入，右有白马河、杨庄河、韩庄河、苗庄河、马庄河等支流汇入，在韩旺一带出境，又经沂水、沂南、兰山、河东、罗庄、苍山、郯城等县市，由郯城县的吴家道口嘌流出山东省，在江苏省邳州境内流入骆马湖，全长386km，流域面积11600km2，沂河在沂源县境内长度84.6km，流域面积1451km2。
（2）螳螂河
又名沧浪河，源于鲁山南，三府山东，经董家庄东流，汇鲁山南麓之水，经南鲁山镇继续东南流，流经九会村、芝芳村，在县城南入干流，河长27km，流域面积187km2；螳螂河位于沂源县西北部，是沂河的发源支流之一，源于山东第四大名山--鲁山西南三府山的螳螂崖，东临沂源鲁山溶洞群，东南流向，于沂源县城区南部汇入沂河。螳螂河干流流经沂源县南鲁山镇、南麻街道、历山街道，共3镇（街道）18个行政村。螳螂河流域较大的支流有：十八转河、茨峪河、朱阿河等。
（3）儒林河
儒林河属沂河流域，发源于悦庄镇谷坊水库，向南流经娄峪村、尧洼村、埠村、儒林集村等村庄，在历山街道中儒林汇入沂河。流域面积66.3km2，干流河长11.5km。
（4）饮马河
饮马河属沂河流域，发源于银洞峪村北，向南流经下花水村、北营村、西悦庄村、南张良村等村庄，在中庄镇东韩庄村东北汇入沂河。水北河流域面积46km2，干流河长12.3km。
（5）石桥河
石桥河属沂河流域，发源于石桥镇苇子峪林场、郭家上峪、错石林场、流经石桥镇、悦庄镇，在石桥镇西小水村南汇入沂河，干流全长15.2km，流域面积约96.5km2。
（6）水北河
水北河属沂河流域，发源于红花峪顶，向西南流经毫山村、前大泉村、前水北村等村庄，在中庄镇东韩庄村东北汇入沂河。水北河流域面积44.5km2，干流河长16km。
（7）红水河
红水河属沂河流域，发源于潍坊市临朐县，在沂源县张家坡镇东北店子村北汇入北店子水库，流经张家坡镇、东里镇，在东里镇阮峪村西汇入沂河。河道长度为23km，流域面积98.7km2。流域上游有北店子水库，该水库规模为小（1）型，水库以上流域面积22km2，兴利库容188万m3，总库容411.95万m3。
（8）马庄河
马庄河属沂河流域，发源于西里镇抗洞洼村，向东北流经周家上庄村、蝙蝠峪、王坪村、郑家旺等村庄，在东里镇西河南村东北汇入沂河。马庄河流域面积94.5km2，干流河长17.2km。
（9）韩庄河
韩庄河属沂河流域，发源于柴因北坡子沟，向东北流经社庄村、列里村、张庄村、下屋子村等村庄，在中庄镇东韩庄村东北汇入沂河。韩庄河流域面积31.2km2，干流河长13km。
（10）杨家庄河
杨家庄河属沂河流域，发源于中庄镇焦家上庄村，流经中庄镇，向东北流经上庄村、胡家庄村、富家庄村、杨家庄村等村庄，在杨家庄村东汇入沂河，流域面积49.9km2，干流河长14km。
（11）白马河
白马河位于沂源县南部，是沂河的支流之一，源于蒙阴县王家峪南，东北流向，于沂源县燕崖镇牛郎官庄西北汇入沂河。白马河干流流经沂源县燕崖镇18个行政村，全长24.4km，流域面积167.4km2。白马河流域较大的支流有：碾砣河、山水河、东白峪河等。
（12）高村河
高村河属沂河流域，又名田庄河，发源于狼窝山北麓，天门顶东侧，河源高程600m，西称桑顶水，向东北流经朱家庄、曹家庄、赵家庄等村庄，在高堂峪附近汇入田庄水库。流域面积52.4km2，干流河长20.5km。
（13）大张庄河
源于沂源、蒙阴两县交界处的老松山北麓，向东北流经松山村、水营村、大张庄乡、王家庄村等村庄，在南麻街道办事处仓粮峪村西北汇入沂河。大张庄河流域面积97.7km2，干流河长29km。
（14）南岩河
又名仁里河，源自张家旁峪南，向东北汇入田庄水库，河长26.5km，流域面积88.4km2；南岩河是一条以行洪排涝为主，兼有农业灌溉的山区河流。南岩河干流流经沂源县大张庄镇、南麻街道、鲁村镇，共3乡（镇、街道）13个行政村。南岩河流域属于山前倾斜平原区河流地貌，两岸以低山丘陵为主，有少量山前台地，河道平均底宽60m，比降为5‰。南岩河流域较大的支流有：青杨圈河（四亩地河）、西大河、黑峪河等。

（15）徐家庄河
徐家庄河发源于沂源县鲁村镇龙子峪村西北的小黑山北麓（石疙瘩山西），经刘家庄水库，北流经徐家庄艾山之西，继东北流，在鲁村西南汇合三府山南麓之水草埠河，东流入田庄水库。徐家庄河干流流经沂源县鲁村镇16个行政村，全长23.5km，流域面积170.4km2。徐家庄河流域较大的支流有：草埠河、琉璃河、小张庄河等。
（16）三岔河
三岔河属于弥河流域，始自南鲁山镇车场村，于三岔店村入潍坊临朐嵩山水库。流域面积114.1km2，干流河长19.6km。
沂源县骨干河道基本信息见表2.3-1。

表2.3-1  骨干河道基本信息表

	流域
	河名
	发源地
	平均降度（m/km）
	长度（km）
	流域面积（km2）

	
	
	
	
	
	

	沂河
	沂河
	田庄水库上源东支牛角山北麓
	3.1
	84.6
	1451

	
	螳螂河
	南鲁山镇鲁山南麓
	6.2
	27
	187

	
	儒林河
	悦庄镇娄峪西北
	9.8
	11.5
	66.3

	
	饮马河
	银洞峪村北
	16.7
	12.3
	46

	
	石桥河
	柴家峪
	18.4
	15.2
	96.5

	
	水北河
	红花峪顶
	15
	16
	44.5

	
	红水河
	临朐县柴家峪
	11.2
	23
	98.7

	
	马庄河
	西里镇抗洞洼村
	9.1
	17.2
	94.5

	
	韩庄河
	柴因北坡子沟
	13.8
	13
	31.2

	
	杨家庄河
	高家峪南坐盘顶
	15.8
	14
	49.9

	
	白马河
	蒙阴县王家峪南
	8.68
	24.4
	167.4

	
	高村河
	大张庄镇狼窝山北麓
	8.06
	20.5
	52.4

	
	大张庄河
	大张庄镇老松山
	4.32
	29
	97.7

	
	南岩河
	大张庄镇张家旁峪南山
	4.54
	26.5.
	88.4

	
	徐家庄河
	鲁村镇黑山
	4.31
	23.5
	170.4

	弥河
	三岔河
	南鲁山镇车场村
	6~7
	19.6
	114.1


2.4 相关规划情况
（1）淄博市沂源县水资源综合规划（2010-2030）
该规划调查总结了沂源县水资源质、量现状，沂源县多年平均水资源总量46182.1万m3，多年平均天然径流量为39288.4万m3，多年平均地下水资源量为20616.5万m3，区域内地表水水质从Ⅱ类水至劣Ⅴ类不等，地下水环境质量较好。   

规划总结了现状水量分配情况和现状条件下人类活动对水资源演变情势的影响，预测了未来水资源演变情势，并提出未来用水的优化结构。调查了水资源的开发利用现状，包括供水量，供水水质，用水量及用水效率，废污水排放的合理性，在此基础上分析了现状水资源开发利用程度、用水水平及生态环境现状。

在现状数据计算分析和兼顾其他方面规划指标要求的基础上，规划预测了未来全县的需水情况。根据计算得到的设计需水情况，规划预测了未来不同水平年的供水力度；提出了相应的节水措施及力度要求；划分了多个水源保护区并提出明确的水质治理目标，通过纳污能力演算确定了河道排污限制量；提出了地下水限制开采及水质保护的具体措施；分析了不同水平年下的水资源供需关系并提出不同平衡关系下的解决方案。

（2）沂源县中心城区生态水系专项规划（2013-2020）
该规划总结了沂源县的现状基础条件，确定了沂源的旅游业游客以市内居民为主，提出了“服务山东，面向全国”的定位。总结分析了研究区现状水资源特点，目前，沂源无客水资源，水资源总量不足；水资源年际年内变化大，开发利用难；存在劣Ⅴ类、Ⅴ类水体；分析得到县排涝压力不大，仅有1/15的区域相对低洼，但总体城市河道防洪标准较低，且河道蓝线宽度小且不连续，有洪水风险；在水景观方面，部分已整治河道景观功能较好，但部分存在河道侵占现象，阻断景观连贯性，景观质量不高。
通过对中心城区地形和生态基础条件的分析，规划提出了新的水系构建方案，包括提高中心城区的防洪标准至50年一遇；进一步完善河湖水网体系，提高河湖连通性，广开水源，重点增加三条连接河道、铺设一条引水管线、建设三处生态湿地、打造沟渠线上的景观节点如城西公园、改造沟灌区等；规划构建生态水系并估算了生态用水量；确定了各功能区的水质治理目标，提出了减污、截污、水质监测、建设湿地等措施；提出了滨水空间的规划方案；在水景观方面，明确了“一城七片，四廊六轴，十星点缀，山水呼应”的水系景观系统的建设目标。
（3）沂源县中小河道治理重点县综合整治及水系连通试点项目可行性研究报告（2014年7月）
报告总结了沂源县的河流水系及水环境的现状特征现状，调查分析了沂河、螳螂河、儒林河、红水河、白马河、石桥河、南岩河、徐家庄河、马庄河、杨家庄河、高村河等11条河流河道在河道水环境、生态、防洪等方面的现状以及存在的问题，在此基础上对沂源县部分中小河流做出了治理规划，提高了沂源县境内水系的连通性。沂源县中小河流治理共划分为16个项目区，涉及11个乡镇、11条河流，治理河道总长度286.9km。主要工程内容为河道清淤疏浚整治，清障工程，堤防加固工程，岸坡整治工程，交叉建筑物工程，生态湿地等。河道清淤疏浚共计223.7km，修建堤防共计4.01km，岸坡整治共计104.4km。新建建筑物共计80座，其中橡胶坝6座，堰坝62座，涵闸3座，生产桥9座。生态修复岸线共计119.6km。规划在对各河道做出具体整治措施的基础上，还给出了相应的建设征地及移民安置规划、环境影响评价以及环境影响评价。
（4）沂源县农田水利建设规划（2010-2020）

该规划总结了沂源县各大中小型水库的运行现状，重点分析总结了田庄水库和红旗水库的运行现状及其各自灌溉区中灌溉渠道、排水渠道、灌溉泵站、配套设施等存在的问题。总结了几年来沂源县在农田水利发展方面的进步与发展，包括“镇水务站+供水协会+村委会+用水小组”四级管理服务体系的运行管护模式，采用成本与基础水费结合的水费收取管理制度；积极采用各类节水措施，降低农作物成本；在13个镇分别建立水务站，管理各镇的涉水事务等。

规划提出了未来县农田水利的建设方向，包括部分水库灌区渠道续建改造，渠系建筑物建新补旧，新建提灌泵站，新建低压管道用于田间灌溉，对现状骨干排水沟进行清淤疏浚，升级灌区内道路，灌区新建变压器、电缆等。

规划2011-2015年实施红旗水库、田庄水库灌区和部分小水源灌区规划，2016-2020年实施其余小水源灌区的规划改造。

（5）沂源县水土保持规划（2016-2030）

该规划以沂源县行政辖区为规划范围，包括10个乡镇、2个街道办事处、1个省级经济开发区，68条小流域。以2015年为基准年，近期水平年为2020年，远期水平年2030年。

规划在进行水土流失调查、小流域划分、主导功能定位和防治重点定位的基础上，根据经济社会发展需求和水土资源承载能力，提出了全县水土流失防治的目标、任务、规模，对预防和治理水土流失以及保护、合理利用水土资源进行了整体部署，明确了水土流失主要预防和治理范围、对象、防治模式、措施配置与技术体系，拟定近远期水土保持重点预防、重点治理项目及其实施小流域的计划。

规划确定了三个不同功能的维护区及一个水保区，明确了“三带三片”水土保持重点布局的划分，并在每个小流域中确定了具体的主要预防保护对象。按照“大预防、小治理”的原则，强化山区植被治理，形成水土保持综合防护体系。在划定重点小流域与治理对象的基础上，实行山、水、田、林、路综合治理，形成综合治理措施体系，规划生态经济型小流域重点项目3个，涉及小流域45条。

（6）山东沂源县全域旅游总体规划（2017-2030）

规划立足沂源旅游发展实际，以全域旅游思维谋求新突破，对新环境下的沂源旅游资源和地方文化进行再审视、再解构与再凝练，从总体战略定位、空间布局优化、重点项目设计、产品线路推广、城乡发展统筹、多产业融合、公共服务完善等方面着手，提思路、谋创新、求突破。以沂源县行政管辖范围为规划范围，总规划面积1636km2。规划与沂源县城市规划、土地规划平等衔接、相互协调，基于“多规合一”的视角，对交通规划、农业规划、文化规划等起到整合与指导作用，是沂源全域旅游开发、建设和管理的纲领性文件。

第三章 水资源开发利用规划

3.1 水资源利用现状

3.1.1 水资源量

《沂源县水资源综合规划》（2008年版）中采用1956-2000年资料系列得出沂源县多年平均水资源总量46182.1万m3，此次规划充分利用现有资料延长计算系列至1956-2016年以使评价结果更准确。

（1）地表水资源量

采用沂源县1956-2016年12个雨量站和2个水文站的年降雨资料，进行全县年平均降雨资料的频率计算，得到不同保证率下年平均降水量值。采用径流系数法推求地表水资源量（径流系数的数值源自《沂源县水资源综合规划》（2008年版）），计算得到沂源县多年平均地表水资源为36800万m³，其中偏丰水年（P＝20%）地表水资源量为56304万m³，平水年（P＝50%）地表水资源量为30862万m3，枯水年（P＝75%）地表水资源量为18139万m3，特枯水年（P＝95%）地表水资源量为6952万m3。
（2）地下水资源量

根据《全国水资源调查评价技术细则》和《山东省地下水资源调查评价技术细则》，采用排泄量法计算地下水资源量。求得沂源县多年平均地下水资源量为20700万m³，偏丰水年（P＝20%）地表水资源量为25337万m³，平水年（P＝50%）地下水资源量为19840万m3，枯水年（P＝75%）地下水资源量为16325万m3，特枯水年（P＝95%）地下水资源量为12514万m3。
（3）河川基流量
采用直线斜割法推求计算河川基流量，得到沂源县多年平均河川基流量为14618万m³，偏丰水年（P＝20%）河川基流量为17873万m³，平水年（P＝50%）河川基流量为13627万m3，枯水年（P＝75%）河川基流量为11503万m3，特枯水年（P＝95%）河川基流量为9636万m3。
（4）水资源总量

水资源总量为地表水资源量与地下水资源量之和扣除相互转化的重复计算量。计算求得沂源县多年平均水资源量42882万m³，其中地表水资源量36800万m³，地下水资源量20700万m³，重复水量14618万m³。偏丰水年（P＝20%）水资源总量63767万m3，比多年平均值多48.8%；平水年（P＝50%）水资源总量37075万m3，比多年平均值少13.5%；枯水年（P＝75%）水资源总量22961万m3，比多年平均值少46.5%；特枯水年（P＝95%）水资源总量9829万m3，比多年平均值少77.1%。沂源县水资源总量计算成果见表3.1.1-1。
表3.1.1-1  沂源县水资源总量情况表

	系列
	计算项
	多年平均
	20%
	50%
	75%
	95%

	1956-2016
	水资源总量（万m3）
	42882
	63767
	37075
	22961
	9829

	
	径流深（mm）
	262.0
	389.5
	226.5
	140.3
	60.0

	1956-2000
	水资源总量（万m3）
	46182.1
	67521.9
	40093.5
	24310.3
	10477.8

	
	径流深（mm）
	282.1
	412.5
	244.9
	148.5
	64.0


3.1.2 供水现状

2016年沂源县实际供水8902万m³，本地地表供水3221万m³，占供水总量的36.2%，其中蓄水工程供水2420万m³、引水工程供水125万m³、提水工程供水676万m³，分别占供水总量的27.2%、1.4%和7.6%。地下水井提水5681万m³，占供水总量的63.8%，其中浅层水供水1560万m3，深层承压水供水4121万m3，分别占供水总量的17.5%和46.3%。2016年沂源县供水量见表3.1.2-2，供水结构见图3.1.2-1。

表3.1.2-2  2016年沂源县供水量              单位：万m³
	地表水源供水量
	地下水源供水量
	合计

	蓄水
	引水
	提水
	浅层水
	深层承压水
	

	2420
	125
	676
	1560
	4121
	

	3221
	5681
	8902


[image: image4.png]27.2%
46.3% &K
S 14% "3k

7.6% Ak
= RIEK
WA K




图3.1.2-1  2016年沂源县供水结构
3.1.3 用水现状

1. 用水总量

（1）生活用水

沂源县生活用水分为城镇生活用水、农村生活用水。

2016年沂源县生活用水量为1033万m³。其中城镇居民生活用水量为438万m³，城镇常住人口21.1万人，城镇单位人口居民生活用水量为56.9L/人·d，农村生活用水量为595万m³，农村用水人口36.1万人，农村单位人口居民生活用水量为45.1L/人·d。

（2）农业用水

农业用水包括农田灌溉和林牧渔畜用水。

农业是用水大户，考虑作物的差别按不同灌溉定额分别计算。林牧渔畜用水包括林果地灌溉、牲畜用水，由于其用水特点不同，需分别进行统计。据统计，2016沂源县农业用水量为6786万m³，其中农田灌溉用水量为413万m3（水浇地用水143万m3，菜田用水270万m3），林牧渔畜用水量为6373万m3（其中林果地灌溉用水6343万m3，牲畜用水30万m3）。统计结果见表3.1.3-3。

表3.1.3-3  2016年沂源县农业用水量           单位：万m³
	农田灌溉用水量
	林牧渔畜用水量
	合计

	水田
	水浇地
	菜田
	林果地灌溉
	牲畜用水
	

	0
	143
	270
	6343
	30
	

	413
	6373
	6786


由表3.1.3-3可知，2016年沂源县主要灌溉作物是林果地，其灌溉用水占农业用水总量的93.5%。而牲畜和农田灌溉用水量占农业总用水量比例较少。 

（3）第二产业用水

第二产业用水包括一般工业用水、火电用水和建筑业用水。

2016年沂源县第二产业总用水量为868万m³，其中国有及规模以上工业用水量758万m³，万元工业增加值用水量为8.63m³/万元；火电行业用水量102万m³；建筑业用水量8万m³。

（4）第三产业用水

第三产业用水包括商品贸易、餐饮住宿、交通运输、仓储、邮电通讯、文教卫生、机关团体等各种商饮、服务行业的用水量。

2016年，沂源县第三产业用水量为89万m³。
（5）生态用水

生态用水仅指河道外生态用水，由城区绿化用水、道路浇洒等组成。

2016年，沂源县生态环境用水量为126万m³。

（6）总用水量

2016年沂源县用水总量为8902万m³，其中生活用水1033万m³，农业用水6786万m³，第二产业用水868万m³，第三产业用水89万m³，生态用水126万m³，见表3.1.3-4。

表3.1.3-4  2016年沂源县用水量汇总                单位：万m³

	生活
	农业
	第二产业
	第三产业
	生态
	总用水量

	1033
	6786
	868
	89
	126
	8902


2016年沂源县用水结构见图3.1.3-2。


[image: image5.png]9.75%

1.00% 142A) 11.60%

%

RESTTIVS
= RLAIK
=R K
R =V 41V
= AR




图3.1.3-2  2016年沂源县用水结构

由图可知，2016年沂源县生活、农业、第二产业、第三产业、生态用水分别占用水总量的11.6%、76.2%、9.8%、1%、1.4%，农业是沂源县用水大户。

2. 水资源利用效率

2016年沂源县万元GDP用水量为33.5m³/万元，人均用水量为155.6m³/人，用水效率见表3.1.3-5，部分用水指标与国内外比较见表3.1.3-6。

表3.1.3-5  2016年沂源县用水效率

	指标名称
	单位
	2016年

	万元GDP用水量
	m³/万元
	33.5

	人均用水量
	m³/人
	155.6

	城镇居民生活用水量
	L/人·d
	56.9

	农村居民生活用水量
	L/人·d
	45.1

	万元工业增加值用水量
	m³/万元
	8.63

	工业用水重复利用率
	%
	90

	灌溉水有效利用系数
	-
	0.60

	城市供水管网漏损率
	%
	8.02

	城区生活污水集中处理率
	%
	70.6


表3.1.3-6  2016年沂源县部分用水指标与国内外对比表
	指标
	沂源
	全国平均水平
	国内先进水平
	国际先进水平

	单方水GDP产出（元）
	298
	123.5
	150~200
	200~300

	农业灌溉水利用系数
	0.6
	0.542
	0.6~0.7
	0.7~0.8

	工业用水重复利用率（%）
	90
	60
	80~90
	>90

	城市供水管网漏损率（%）
	8.02
	20
	8~10
	<8


2016年，沂源县单方水GDP产出为298元，达到国际先进水平；工业用水重复利用率为90%，接近国际先进水平；农业灌溉水有效利用系数约0.6，在全国特别是北方地区处于先进水平，但低于以色列、法国等发达国家0.8以上的水平；城市供水管网的平均漏损率达8.02%，处于国内先进水平。 
3. 水资源开发利用演变形势

统计2011年~2016年沂源县用水情况，分析得出沂源县水资源开发利用演变形势，见图3.1.3-3。


[image: image6.wmf]0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

生活

农业

二产

三产

生态

总用水量


图3.1.3-3  沂源县水资源开发利用演变形势
2011年~2016年，沂源县总用水量在8000~10000万m3之间呈上下波动态势，农业用水量虽有起伏，但总体变化不大，近几年有缓慢增长趋势，生活、二产、三产用水量近几年趋势平稳。

3.1.4 基准年供需分析

基准年供需分析是在现状年（2016年）的基础上，按不同频率的来水和需水进行供需分析。基准年不同频率的需水根据现状年（2016年）的经济社会发展状况，采用现状相应于不同来水频率的需水定额加以计算。另外，由于山东省地处北方严重缺水地区，全省农田灌溉多为非充分灌溉，考虑到在枯水年、特枯水年情况下，需优先保证居民生活、工业、三产等用水，而农田灌溉用水无论采取何种工程措施也很难得到有效保障，因此本次规划参照《山东省水资源综合利用中长期规划》将特枯水年（95%）情况下的农田灌溉需水量等同于枯水年（75%）情况下农田灌溉需水量。

基准年供需分析的目的是摸清水资源开发利用在现状条件下存在的主要问题，分析水资源供需结构、利用效率和工程布局的合理性，提出水资源供需分析中的供水满足程度、余缺水量、缺水性质、缺水原因及其影响等指标。

沂源县基准年不同来水频率可供水量见表3.1.4-7。

表3.1.4-7  沂源县基准年不同来水频率可供水量汇总表        单位：万m³
	保证率
	地表水
	地下水
	水资源可供水量

	50%
	8630
	7567
	16197

	75%
	6162
	7567
	13729

	95%
	2507
	7567
	10074


沂源县基准年不同来水频率各行业需水量见表3.1.4-8。

表3.1.4-8  沂源县基准年各行业需水量           单位：万m³
	保证率
	生活
	农业
	第二产业
	第三

产业
	生态
	合计

	
	
	
	一般工业
	火电工业
	建筑业
	
	
	

	50%
	1033
	7164
	758
	102
	8
	89
	126
	9280

	75%
	1033
	9322
	758
	102
	8
	89
	126
	11438

	95%
	1033
	9322
	758
	102
	8
	89
	126
	11438


对基准年不同来水频率的供水、用水情况进行分析，结果表明全县在现状条件下能够保持枯水年份水资源的供需平衡。但在特枯年份，全县缺水1364万m³，缺水率为11.9%，见表3.1.4-9。

表3.1.4-9  沂源县基准年供需平衡分析           单位：万m³
	保证率
	可供水量
	需水量
	缺水量
	缺水率

	50%
	16197
	9280
	0
	0

	75%
	13729
	11438
	0
	0

	95%
	10074
	11438
	1364
	11.9%


对基准年不同来水频率的供水、用水情况进行分析，结果表明沂源县现状供水能力，仅在特枯年份不能满足整体需水要求，在未来规划年份供需平衡时，应重点考虑增加特枯年份供水措施。

3.1.5 主要问题

（1）水利工程拦蓄能力低，有限的水资源难以得到充分利用

沂源县地处沂河的源头，无过境的水资源，但本地降水量较丰富，全县多年平均天然径流量为42882万m3，而现有水利工程调蓄规模较小，已建成蓄水工程总库容23387万m³，其中，大型水库13057万m³，中型水库1151万m³，小型水库7981万m³，塘坝1198万m³，全县多年平均弃洪量超1亿m3。汛期的大量洪水未得到充分储蓄，弃水量大，造成沂源县水资源利用率低，枯季用水难以得到保障。

（2）农业灌溉用水水平有待提高

沂源是纯山区，山多地少，农业是第一用水大户，2016年用水量约占全县总用水量的76%。虽然近几年多数地区开始实施节水灌溉工程，但高效的节水灌溉普及率不高。据统计，沂源县灌溉总面积73.8万亩，而节水灌溉面积为44.28万亩，其中喷灌面积2.34万亩，微灌面积2万亩，低压管灌面积39.94万亩。目前，仍存在29.52万亩的灌溉面积尚未引入节水灌溉工程，因此，沂源县农业灌溉方式存在较大的提升空间。

（3）护水意识淡薄，深层承压水开采严重

沂源县部分用水单位和个人护水意识淡薄，缺乏对地下水赋存规律运移机制的认识，盲目布井开采，造成局部水位下降，采补失调，出现吊泵或井损增大、出水量减少等现象。沂源县每年深层承压水开采量占地下水开采总量的72.5%，深层承压水开采已成为影响地下水运动变化最主要的因素之一，也是引发地面沉降和沉陷等环境地质灾害的主要原因，县域内虽未出现明显的地面沉降和沉陷现象，但对深层承压水的开采施行水位控制已迫在眉睫。

（4）产业结构和用水结构不尽合理，高耗水项目收益低

以2016年为例，据统计，沂源县产业结构比重为12.18:42.70:45.12，而一产、二产、三产用水比例为76.2:9.8:1，农业种植产值低而耗水量大，第三产业产值高而用水量小，沂源现在的产业结构和用水结构不尽合理，有限水资源难以得到高效的利用，阻碍了水资源开发利用可持续性的步伐。
3.2 水资源需求分析

3.2.1 经济社会发展预测

1. 人口预测

由《沂源统计年鉴（2017年）》可知，2016年沂源县城市化水平为36.9%，常住人口为57.2万人。预测到2025年，沂源县常住人口将达到59.6万人，年均增长约为4.2‰，城市化水平达到65.5%；到2035年，沂源县常住人口将达到60.4万人，年均增长约为2.8‰，城市化水平达到80.2%。

2016~2035年沂源县常住人口预测见表3.2.1-1。

表3.2.1-1  沂源县常住人口预测             单位：万人

	水平年
	城镇化率（%）
	总人口
	城镇人口
	农村人口

	2016
	36.9
	57.2
	21.1
	36.1

	2025
	65.5
	59.6
	39.0
	20.6

	2035
	80.2
	60.4
	48.4
	12.0


由表3.2.1-1可知，未来沂源总人口维持一个稳定增长的趋势，并且随着沂源城镇化的发展，农村人口持续下降，城镇化率逐步提高。

2. 经济预测

由《沂源统计年鉴（2017年）》可知，2016年沂源地区生产总值（GDP）为265.79亿元，年经济年增长速度为7.2%，产业结构比重为12.18:42.70:45.12。预测到2025年，沂源县地区生产总值将达到490亿元，年经济增长速度达到7%，产业结构比重调整为9.37:43.12:47.51；到2035年，沂源县地区总产值将达到920亿元，年经济增长速度达到6.5%，产业结构调整为7.06:43.14:49.80。

2016~2035年沂源县经济预测见表3.2.1-2。

表3.2.1-2  沂源县经济预测             单位：亿元

	水平年
	地区生产总值（亿元）
	年增长率（%）
	产业结构比

	2016年
	265.79
	7.2
	12.18:42.70:45.12

	2025年
	490
	7
	9.37:43.12:47.51

	2035年
	920
	6.5
	7.06:43.14:49.80


由表3.2.1-2可知，沂源未来经济继续保持平稳快速的增长，并且沂源县以产业集聚化、农业现代化、资源均等化、低碳城市化为发展目标，大力发展第三产业，建设资源节约型和和环境友好型社会，实现沂源县社会经济跨越式发展。
3.2.2 用水定额及效率

以全面建设节水防污型社会为前提，以经济社会发展与区域水资源承载能力相适应为基本要求，依据高效科学、经济合理、技术可行、生态良好的原则，按照沂源县水资源条件和强化节水的要求，结合山东省节水型社会建设技术指标，科学合理地拟定全县不同水平年主要的节水控制指标，见表3.2.2-3。

表3.2.2-3  沂源县不同水平年节水指标

	指标名称
	单位
	2016年
	2025年
	2035年

	万元GDP用水量
	m³/万元
	43.0
	24.3
	12.8

	单方水GDP产出
	元
	233
	412
	781

	人均用水量（含火电）
	m³/人
	200
	199
	196

	城镇居民生活用水量
	L/人·d
	56.9
	85
	90

	农村居民生活用水量
	L/人·d
	45.1
	75
	80

	万元工业增加值用水量
	m³/万元
	8.63
	8.3
	8

	工业用水重复利用率
	%
	90
	91
	92

	灌溉水有效利用系数
	
	0.60
	0.68
	0.70

	城市供水管网漏损率
	%
	8.02
	7.5
	7.2

	城区生活污水集中处理率
	%
	70.6
	80
	90


万元GDP用水量为综合用水指标，现状年75%来水频率下万元GDP用水量为43.0m³/万元，考虑水资源利用效率和效益的显著提高，近期2025年、远期2035年75%来水频率下万元GDP用水量要求分别达到24.3m³/万元、12.8m³/万元，与现状年75%来水频率相比减少18.7m³/万元、30.2m³/万元；现状年75%来水频率下单方水GDP产出值为233元，近期2025年、远期2035年75%来水频率下单方水GDP产出值分别为412元、781元，与现状年75%来水频率相比增加179元、548元。

分析全县人口增长趋势，75%来水频率下人均用水量为200m³/人，近期2025年、远期2035年75%来水频率下人均用水量分别下降199m³/人、196m³/人；全县平均城市供水管网漏损率由现状的8.02%下降到近期的7.5%和远期的7.2%。

通过合理调整产业结构，运用节水措施，预测近期2025年、远期2035年全县万元工业增加值用水量分别为8.3m³/万元和8m³/万元，较现状年分别下降0.33m³/万元和0.63m³/万元；工业用水重复利用率由现状的90%提升到近期的91%和远期的92%。

通过实行农业节水，提高灌溉效率，灌溉水有效利用系数由现状的0.6逐渐提升到近期的0.68和远期的0.7。

水生态环境方面，城区生活污水处理率将由现状的70.6%提高到近期的80%和远期的90%。

3.2.3 需水量预测

1. 生活需水预测

城镇居民生活需水预测着重分析人口的增长、生活水平的提高和城镇化的发展对用水增长的影响，用水标准不断提高；同时还考虑水价变化和节水措施的推广等对用水量减少的影响。

根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）中的山东地区城镇居民生活用水定额标准（见表3.2.3－4）。参照全国、山东省其它城市，以及沂源县现状生活用水定额，经综合比较确定沂源县2025年、2035年的城镇居民生活用水定额分别为85L/人·d和90 L/人·d。

表3.2.3-4  山东地区城镇居民生活用水定额表         单位：L/人·d

	特大城市
	大城市
	中、小城市

	最高日
	平均日
	最高日
	平均日
	最高日
	平均日

	140～200
	110～160
	120～180
	90～140
	100～160
	70～120


农村生活用水即农村居民生活用水。通过实地调查沂源县农村居民生活用水情况并考虑到人民生活水平的不断提高，同时综合各种规范，并参考其它地区农村生活用水标准，确定2025年、2035年沂源县农村居民生活用水定额分别为75L/人·d和80L/人·d。

预测到2025年全县生活需水总量为1774万m³，其中城镇生活需水量1211万m³，占总需水量的68.3%，农村生活需水量563万m³，占需水总量的31.7%；到2035年全县生活需水总量为1941万m³，其中城镇生活需水量1592万m³，占总需水量的82.0%，农村生活需水量237万m³，占总需水量的18.0%。全县生活需水量预测成果见表3.2.3-5。

表3.2.3-5  沂源县生活需水量预测成果

	水平年
	城镇生活
	农村生活
	合计

（万m³）

	
	用水定额 (L/人·日)
	城镇人口（万人）
	需水量  （万m³）
	用水定额(L/人·日)
	农村人口（万人）
	需水量

（万m³）
	

	2025
	85
	39
	1210
	75
	20.6
	564
	1774

	2035
	90
	48.4
	1590
	80
	12
	351
	1941


2. 农业需水预测

农业需水包括农田灌溉和林牧渔畜业需水。
（1）农田灌溉需水量预测

农田灌溉需水预测的灌溉面积采用现状有效灌溉面积，在动态平衡的基础上，不再增减。由于种植结构的调整有很大的不确定性，所以预测中按现状种植比考虑，各规划水平年的农作物种植面积保持在现状水平，农作物种植总面积为17.6万亩，其中玉米14.3万亩，小麦0.6万亩，其他农作物种植面积为2.7万亩。未来主要考虑灌溉方式的改进、灌溉工程建设对需水量的影响。

根据沂源现状统计数据及《山东省节水型社会建设技术指标》，得到不同水平年各种农作物毛灌溉定额见3.2.3-6。 

表3.2.3-6  沂源县各种农作物毛灌溉定额             单位：m³/亩

	水平年
	保证率
	粮食作物

	
	
	玉米
	小麦
	其他

	2016
	50%
	103
	200
	167

	
	75%
	147
	258
	217

	
	95%
	147
	258
	217

	2025
	50%
	91
	176
	147

	
	75%
	129
	228
	191

	
	95%
	129
	228
	191

	2035
	50%
	89
	171
	143

	
	75%
	126
	221
	186

	
	95%
	126
	221
	186


（2）林牧渔畜业需水量预测
沂源县林牧渔畜业需水主要包括林果地灌溉和牲畜用水。

由于种植结构的调整有很大的不确定性，所以预测中按现状种植比考虑，各规划水平年的林果种植面积保持在现状水平，林果种植总面积为37.8万亩，其中苹果18.7万亩，梨0.3万亩，葡萄1.5万亩，其他17.3万亩。未来主要考虑灌溉方式的改进以及灌溉工程建设对需水量的影响。

沂源县不同水平年各种林果毛灌溉定额见表3.2.3-7。
表3.2.3-7  沂源县各种林果毛灌溉定额            单位：m³/亩

	水平年
	保证率
	林果

	
	
	苹果
	梨
	葡萄
	其他

	2016
	50%
	131
	125
	163
	125

	
	75%
	166
	156
	200
	163

	
	95%
	166
	156
	200
	163

	2025
	50%
	124
	118
	153
	118

	
	75%
	156
	147
	188
	153

	
	95%
	156
	147
	188
	153

	2035
	50%
	117
	111
	144
	111

	
	75%
	148
	139
	178
	144

	
	95%
	148
	139
	178
	144


牲畜用水采用定额法推算，分大、小牲畜和家禽（大牲畜主要指牛，小牲畜即猪、羊等）分别预测不同水平年的牲畜数量随着人们对肉类食品的需求及市场情况而波动。各类牲畜、家禽的数量及需水量预测结果见表3.2.3-8。

表3.2.3-8  沂源县牧渔业需水预测成果

	水平年
	2016
	2025
	2035

	大牲畜（万头）
	1.1
	1.5
	2

	定额（L/头.天）
	40
	40
	40

	需水量（万m³）
	16
	22
	29

	小牲畜（万头）
	36
	40
	45

	定额（L/头.天）
	15
	15
	15

	需水量（万m³）
	197
	219
	246

	家禽（万只）
	26
	30
	35

	定额（L/头.只）
	0.5
	0.5
	0.5

	需水量（万m³）
	5
	5
	6

	合计（万m³）
	218
	246
	282


（3）农业需水量预测
预测到2025年，在50%来水频率下，全县农业需水量6663万m³，其中农田灌溉需水1807万m3，占总需水量的27.1%，林牧渔畜业需水4856万m3，占总需水量的72.9%；在75%来水频率下，全县农业需水8648万m³，其中农田灌溉需水2504万m3，占总需水量的29%，林牧渔畜业需水6144万m3，占总需水量的71%。

到2035年，在50%来水频率下，全县农业需水量6391万m³，其中农田灌溉需水1755万m3，占总需水量的27.5%，林牧渔畜业需水4636万m3，占总需水量的72.5%；在75%来水频率下，全县农业需水8285万m³，其中农田灌溉需水2432万m3，占总需水量的29.4%，林牧渔畜业需水5853万m3，占总需水量的70.6%。

全县农业需水量预测成果见表3.2.3-9。
表3.2.3-9  沂源县农业需水量预测成果          单位：万m³

	水平年
	保证率
	农田灌溉
	林牧渔畜
	合计

	2025
	50%
	1807
	4856
	6663

	
	75%
	2504
	6144
	8648

	
	95%
	2504
	6144
	8648

	2035
	50%
	1755
	4636
	6391

	
	75%
	2432
	5853
	8285

	
	95%
	2432
	5853
	8285


3. 工业需水预测

工业需水分一般工业和火电工业需水。
沂源县工业生产比重较低，且生产工艺较高，工业用水重复利用率2016年已达90%，处于国际先进水平。预测到2025年，全县工业需水量为974万m³，其中一般工业需水量788万m³，占总需水量的81%，火电工业需水量186万m³，占总需水量19%；到2035年，全县工业需水量为1045万m³，其中一般工业需水量803万m³，占总需水量的76.8%，火电工业需水量242万m³，占总需水量23.2%。

全县工业需水量预测成果见表3.2.3-10。

表3.2.3-10  沂源县工业需水量预测成果

	水平年
	一般工业
	火电工业
	合计

（万m³）

	
	单位需水量

(m³/万元)
	工业增加值

（亿元）
	需水量

（万m³）
	火电装机容量

(MW)
	需水量

（万m³）
	

	2025
	7.5
	105
	788
	155
	186
	974

	2035
	7.3
	110
	803
	220
	242
	1045


4. 建筑业需水预测

建筑业的需水量以万元增加值用水量法进行计算。

预测到2025年，全县建筑业需水量为80万m³；到2035年，全县建筑业需水量为88万m³。

5. 第三产业需水预测

第三产业需水包括商品贸易、餐饮住宿、交通运输、仓储、邮电通讯、文教卫生、机关团体等各种服务行业的需水，采用万元增加值用水量法进行预测。

沂源县大力推进经济结构战略性调整与升级，加快第三产业特别是服务业和旅游业的发展，未来第三产业用水量增长较为迅速。预测到2025年，全县第三产业需水量为120万m³；到2035年，全县第三产业需水量为160万m³。

6. 生态需水预测

河道内生产用水一般不消耗水量，可以“一水多用”，但要在河道中预留一定水量给予保证。结合沂源县景观、旅游等生产部门用水情况，预留200万m³为河道生产需水量。
生态需水分为河道内和河道外需水，河道内生态与环境需水量与河道内非消耗性生产需水量之间有重复，此处不做另外计算。因此生态需水为河道外需水，分为绿地浇洒和道路浇洒需水。

随着城市化进程的加快，生态环境需水呈快速上升趋势，预测到2025年，全县河道外生态需水量为90万m³；到2035年，全县河道外生态需水量为100万m³。全县生态需水量预测成果见表3.2.3-11。

表3.2.3-11  沂源县生态需水量预测成果           单位：万m³

	水平年
	河道内
	绿地需水量
	道路需水量
	合计

	2025年
	200
	40
	50
	290

	2035年
	200
	50
	50
	300


7. 需水总量

全县需水总量由以上各项需水量组成。

预测到2025年，在50%来水频率下，全县需水9901万m³，其中生活需水量1774万m³，占总需水量的17.9%，生产需水量7837万m3，占总需水量的79.2%，生态环境需水量290万m3，占总需水量的2.9%；在75%来水频率下，全县需水11886万m³，其中生活需水量1774万m³，占总需水量的14.9%，生产需水量9822万m3，占总需水量的82.6%，生态环境需水量290万m3，占总需水量的2.4%。

预测到2035年，在50%来水频率下，全县需水9925万m³，其中生活需水量1941万m³，占总需水量的19.6%，生产需水量7684万m3，占总需水量的77.4%，生态环境需水量300万m3，占总需水量的3.0%；在75%来水频率下，全县需水11819万m³，其中生活需水量1941万m³，占总需水量的16.4%，生产需水量9578万m3，占总需水量的81.0%，生态环境需水量300万m3，占总需水量的2.5%。

不同水平年全县需水总量预测成果见表3.2.3-12。

与基准年相比，全县需水总量在近远期有一定程度增加，其主要原因是社会经济的发展使得人民生活用水水平提高，并且产业结构的调整使得二三产业用水量增加，而在规划水平年中农业发展稳定，农业灌溉技术得到显著提升，使得沂源县农业用水量减少。全县需水总量变化态势见图3.2.3-1。

表3.2.3-12  沂源县需水总量预测成果            单位：万m³
	水平年
	保证率
	生活
	农业
	第二产业
	第三

产业
	生态
	合计

	
	
	
	
	一般工业
	火电工业
	建筑业
	
	
	

	2025年
	50%
	1774
	6663
	788
	186
	80
	120
	290
	9901

	
	75%
	1774
	8648
	788
	186
	80
	120
	290
	11886

	
	95%
	1774
	8648
	788
	186
	80
	120
	290
	11886

	2035年
	50%
	1941
	6391
	803
	242
	88
	160
	300
	9925

	
	75%
	1941
	8285
	803
	242
	88
	160
	300
	11819

	
	95%
	1941
	8285
	803
	242
	88
	160
	300
	11819


[image: image7.png]TR FRERAEH
14000

12000

10000
8000 2016
[
6000 2025
=2035
4000
2000

50% 5% 95%




图3.2.3-1  沂源县需水总量变化态势

3.2.4 成果分析

（1）经济发展和需水量增长对比

2016～2025年间，全县GDP增长迅速，年涨幅达7%；2025～2035年间，全县GDP年涨幅仍达到6.5%；2016~2035年间，用水量保持较为稳定的发展趋势，由此可知，沂源县未来几年节水达到较好效果，水资源利用效率逐步加高。

（2）需水结构变化分析

对全县2016年、2025年和2035年需水情况进行比较，结果表明，沂源县未来年份需水结构呈现出一定的变化趋势。随着灌溉技术的发展，农田灌溉等需水量呈现稳逐步减少的趋势，而工业需水比重缓慢增加，生活与第三产业需水比重也有所提高。在75%来水频率下，不同水平年沂源县需水结构见图3.2.4-2及图3.2.4-3。

[image: image8.png]1.01% _-2.44%

8.87% \





图3.2.4-2  2025年沂源县需水结构

[image: image9.png]1.35%
9.59% - ’

A

\

2.54%




图3.2.4-3  2035年沂源县需水结构

沂源县城乡居民生活条件改善，农业灌溉技术有效提高，工业发展稳定，需水量较少的第三产业发展较快是影响全县未来需水结构变化的主要因素。

沂源县农业用水量在沂源总用水量中比重大，因此改善各水平年农业灌溉技术，提高农业灌溉水利用系数对沂源县水资源的需求量有效减小，对沂源产业结构优化、水资源可持续利用及高效发展具有重要意义。
3.3 水资源供需分析

3.3.1 可供水量分析

全县地表水约3.68亿m³，主要是1530条河流、114座水库、387座塘坝。各种地表工程拦蓄能力23387万m³，多年平均可供水量9233万m³。全县地下水约2.06亿m³，可开采量1.22亿m³。大中型灌区骨干渠道衬砌率达到65%以上；全县共有机（电）井和压水井1806眼，机井完好率90%以上。

在调查水利工程开发利用状况的基础上，根据现有地表供水工程布局和水资源调配方式，按现状来水条件、用水要求，和调度运用方式，计算地表水可供水量。地下水可供水量根据生产井的数量、布局、提水能力，取近年来最大实际开采水量。调查统计，近年来地下水实际开采量一般为6000万m3～7000万m3，将最大实际开采量7567.0万m3作为现状工程条件下地下水可供水量。沂源县不同保证率可供水量成果表见表3.3.1-1。

表3.3.1-1  沂源县不同保证率可供水量成果表         单位：万m³

	保证率

（%）
	现状工程可供水量

	
	本地地表水
	地下水
	总计

	50
	8580
	7567
	16097

	75
	6122
	7567
	13689

	95
	2487
	7567
	10054


3.3.2 可供水量预测原则

（1）对现有供水设施的工程布局、供水能力、运行状况，以及水资源开发利用模式与管理及存在问题等进行综合调查分析。

（2）合理配置水资源，优先利用当地地表水，控制地下水开采量，科学利用地下水，保证全县规划水平年不同保证率要求下的各类用水。

（3）充分考虑技术经济因素、水质状况以及对生态环境的影响，预测不同水资源开发利用模式与方案条件下的可供水量。
（4）加大中水等非传统水源的利用，将其作为全县可供水量的重要补充。
（5）保证各类用水水质要求，通过分质供水提高资源的使用效率。
3.3.3 可供水量工程规划

1. 提高蓄水能力

沂源县地处沂河的源头，无过境的水资源，但本地降水量较丰富，全县多年平均天然径流量为42882万m3，而现有水利工程调蓄规模较小，使得全县多年平均弃洪量较大。因此应充分合理利用本地水资源是解决沂源县本地水资源需求，满足自身发展的重要手段。目前沂源县存在部分河道淤积、河道断流的问题。应有计划的进行河道疏浚清淤工作，沟通水系，形成流动循环的水体，从而提高水系的调蓄能力。与此同时，需要进一步挖掘可调蓄的水面，充分存蓄洪水资源，实现水资源时空上的调度，保障沂源县经济社会正常发展。经实地踏勘规划新建蓄水工程蓄水总量见表3.3.3-2，分布见图3.3.3-4和3.3.3-5。另外，根据相关资料规划新建和加固蓄水工程，蓄水总量见表3.3.3-3和表3.3.3-4。

表3.3.3-2  规划新建蓄水工程蓄水总量（一）

	序号
	类型
	所属河流
	所属乡镇
	具体位置
	库容

（万m3）

	1
	扩建塘坝
	螳螂河
	南鲁山镇
	东松仙岭村
	1.5

	2
	新建水库
	螳螂河
	南鲁山镇
	西松仙岭村
	10

	3
	新建塘坝
	螳螂河
	南鲁山镇
	茨峪村
	2

	4
	新建水库
	螳螂河
	南鲁山镇
	上峪村
	100

	5
	新建水库
	螳螂河
	南鲁山镇
	芝芳村
	40

	6
	新建水库
	三岔河
	南鲁山镇
	璞邱
	100

	7
	扩建水库
	三岔河
	南鲁山镇
	丝窝村
	15

	8
	新建塘坝
	三岔河
	南鲁山镇
	平地村
	8

	9
	新建水库
	三岔河
	南鲁山镇
	双石屋村
	15

	10
	新建水库
	三岔河
	南鲁山镇
	南流水村
	15

	11
	新建塘坝
	红水河
	张家坡镇
	毫坪村
	5

	12
	新建水库
	水北河
	石桥镇
	毫山村
	20

	13
	新建水库
	白马河
	燕崖镇
	浦峪村
	20

	14
	扩建水库
	韩庄河
	中庄镇
	马连峪村
	10

	15
	新建拦水坝3座
	杨家庄河
	中庄镇
	焦家上庄村、河东泉村、北刘庄村
	0.36

	16
	新建拦水坝7座
	水北河
	东里镇
	朝阳关庄村、前大泉村、后大泉村
	1.11

	17
	新建拦水坝2座
	石桥河
	石桥镇
	石桥村、东北庄村
	0.21

	18
	新建拦水坝7座
	饮马河
	悦庄镇
	南张良村、西悦庄村、中张良村、中营村、北营村、南营村
	0.88

	总计
	
	
	
	
	364.06


[image: image10.jpg]



图3.3.3-4  规划水库塘坝位置图

[image: image11.jpg]



图3.3.3-5  规划拦水坝位置图
表3.3.3-3  规划新建蓄水工程蓄水总量（二）

	镇
	新建工程类型
	蓄水量（万m³）

	
	水库
	塘坝
	谷坊
	拦水坝
	

	南麻镇
	
	3
	
	7
	26

	鲁山镇
	
	1
	
	31
	20

	中庄镇
	
	2
	
	
	2.3

	悦庄
	
	
	
	8
	0.9

	历山街道办
	
	8
	
	12
	24.5

	开发区
	
	1
	
	
	5

	南鲁山镇
	
	9
	21
	117
	46.46

	大张庄镇
	
	5
	
	17
	11.6459

	燕崖镇
	
	10
	10
	105
	59.06

	石桥
	
	2
	
	
	6.6

	西里
	1
	12
	
	
	28.9

	合计
	1
	53
	31
	297
	231.3659


表3.3.3-4  规划加固扩容蓄水工程蓄水总量

	镇
	工程类型
	现状
	规划

	
	水库
	塘坝
	谷坊
	拦水坝
	库容（万m3)
	库容（万m3)

	南麻镇
	
	1
	
	
	5
	8

	鲁山镇
	3
	18
	
	
	122.8
	127.8

	中庄镇
	
	7
	
	
	19
	24.5

	东里镇
	
	2
	
	
	14.7
	19.4

	张家坡镇
	
	7
	
	18
	40.5
	52.5

	悦庄镇
	
	6
	
	
	25
	39

	历山街道办
	
	6
	
	
	30.1
	55

	燕崖镇
	1
	6
	
	8
	15.641
	21.24

	南鲁山镇
	
	12
	1
	7
	42.15
	71.4

	大张庄镇
	
	20
	
	1
	27.44
	27.54

	石桥镇
	
	3
	
	
	10.7
	12.5

	西里镇
	
	5
	
	8
	11.1
	16.1

	合计
	4
	93
	1
	42
	364.131
	474.98


2. 加强中水回用

中水主要是指城市污水或生活污水经过处理后达到一定的水质标准，可在一定范围内重复使用的非饮用水，中水使用范围包括农业、工业、城市绿化、河湖景观、道路清洁、洗车、居民冲厕以及城市污水集中处理回用管网覆盖范围内的公共建筑生活杂用水。中水回用于农业用水方面，在以色列引领了一项废水循环利用新技术革命，85%的污水经过高度净化可以农业再利用，使得以色列位列世界水资源循环利用第一位。

科学合理地回用废污水，将中水作为可利用水资源的一部分，一方面可以减少废物排放量、降低废水排放对环境的污染，同时可以节约大量的新鲜水，通过分质供水提高资源的使用效率。中水回用对沂源县的水资源保护、水污染防治和经济可持续发展具有重要作用。

沂源县污水处理厂现状污水总排放量为4.5万t/d，中水回用量为0。规划到2025年，沂源县污水处理厂中水回用率达到20%，2035年中水回用率达到30%。在不增加污水处理厂规模的情况下，2025年和2035年，沂源县每年中水回用量将分别达到329万m3和493万m3。这部分水量主要用于城镇绿化用水、道路浇洒用水和水质要求不高的工业用水和农业用水（替代部分内河用水），如可利用已建成的沂河头提水工程（1万t/d）将第二污水处理厂处理后排放水简单过滤后输送至东部水厂进行常规处理，供经济开发区工业企业用水。
3. 合理利用地下水

丰富的地下水是沂源县的宝贵资源，沂源县多年平均地下水可开采量为12233.8万m3，可供水量根据生产井的数量、布局、提水能力，取近年来最大实际开采水量为7567.0万m3。

遇特枯水年份时，可供水量不能完全满足社会经济的发展，而为了有效增加农业灌溉用水保证率，可利用地下水含水层多年调节能力强的特点，在允许开采范围内，合理开辟地下水水源地，增加部分生产井，并且提高现有生产井的提水能力，适当增加地下水的开采量。

沂源县岩溶大泉特别发育，可在岩溶大泉区域适当增采：枯水期开采地下水，可在一定限度内动用储存量，腾出库容，接受丰水期补给。泉域为地下水的排泄区，地下水位高，建井的投资少，有较好的经济效益。

3.3.4 规划可供水量

经分析到2025年，在50%来水频率下，全县可供水总量为16526万m3，其中地表水可供水量8630万m3，占可供水总量的52.2%，地下水可供水量7567万m3，占可供水总量的45.8%，回用水供水量329万m3，占可供水总量的2.0%。在75%来水频率下，全县可供水总量为14058万m3，其中地表水可供水量6162万m3，占可供水总量的43.8%，地下水可供水量7567万m3，占可供水总量的53.8%，回用水供水量329万m3，占可供水总量的2.4%。在95%来水频率下，全县可供水总量为10816万m3，其中地表水可供水量2507万m3，占可供水总量的23.2%，地下水可供水量7980万m3，占可供水总量的73.8%，回用水供水量329万m3，占可供水总量的3.0%。

到2035年，在50%来水频率下，全县可供水总量为16990万m3，其中地表水可供水量8930万m3，占可供水总量的52.6%，地下水可供水量7567万m3，占可供水总量的44.5%，回用水供水量493万m3，占可供水总量的2.9%。在75%来水频率下，全县可供水总量为14458万m3，其中地表水可供水量6398万m3，占可供水总量的44.3%，地下水可供水量7567万m3，占可供水总量的52.3%，回用水供水量493万m3，占可供水总量的3.4%。在95%来水频率下，全县可供水总量为11228万m3，其中地表水可供水量2603万m3，占可供水总量的23.2%，地下水可供水量8132万m3，占可供水总量的72.4%，回用水供水量493万m3，占可供水总量的4.4%。

按现状工程条件和规划工程条件下不同水平年全县供水总量见表3.3.4-2。

表3.3.4-2  不同水平年全县供水总量                 万m³

	水平年
	保证率（%）
	现状可供水量
	规划可供水量

	
	
	地表水
	地下水
	回用水
	总计
	地表水
	地下水
	回用水
	总计

	2025
	50
	8530
	7567
	0
	16097
	8630
	7567
	329
	16526

	
	75
	6112
	7567
	0
	13679
	6162
	7567
	329
	14058

	
	95
	2487
	7567
	0
	10054
	2507
	7980
	329
	10816

	2035
	50
	8530
	7567
	0
	16097
	8930
	7567
	493
	16990

	
	75
	6112
	7567
	0
	13679
	6398
	7567
	493
	14458

	
	95
	2487
	7567
	0
	10054
	2603
	8132
	493
	11228


3.3.5 供需方案设置

本规划拟定“A方案”和“B方案”两方案，进行水资源供需平衡分析。

“A方案”，即一次平衡方案。考虑人口的自然增长、经济发展、城市化程度和人民生活水平的提高，按现有供水工程规模的零方案来进行水资源供需分析。

“B方案”，即二次平衡方案。针对一次平衡的缺口，在各规划水平年，考虑进一步强化节水、治污与污水处理再利用、挖潜工程等多种措施并，以及调整产业结构、抑制需求的不合理增长和改善生态环境等措施进行水资源供需分析。即根据各规划水平年规划方案可供水量，再次进行水资源供需平衡分析。
3.3.6 供需方案分析

对A方案和B方案分别进行供需平衡分析，得出全县不同水平年不同来水频率的缺水情况见表3.3.6-1。

表3.3.6-1  不同供需方案比较               单位：万m³

	水平年
	保证率（%）
	需水量
	A方案
	B方案

	
	
	
	供水量
	缺水量
	缺水率（%）
	供水量
	缺水量
	缺水率（%）

	2025年
	50
	9901
	9901
	0
	/
	9901
	0
	/

	
	75
	11886
	11886
	0
	/
	11886
	0
	/

	
	95
	11886
	10054
	1832
	15.41 
	10816
	1070
	9

	2035年
	50
	9925
	9925
	0
	/
	9925
	0
	/

	
	75
	11819
	11819
	0
	/
	11819
	0
	/

	
	95
	11819
	10054
	1765
	14.93
	11228
	591
	5


由表3.3.6-3可知，对A方案，到2025年，在50%来水频率下，全县不缺水；在75%来水频率下，全县不缺水；在95%来水频率下，全县缺水量为1832万m³，缺水率为15.41%。而到2035年，在50%来水频率下，全县不缺水；在75%来水频率下，全县不缺水；在95%来水频率下，全县缺水量为1765万m³，缺水率为14.93%。

对B方案，随着规划供水工程的逐步实施，新增可供水量和现状水利工程可供水量进行分析，在保证生态、环境用水的前提下，确定经济发展用水，以获得水资源动态平衡的合理结果。到2025年，在50%来水频率下，全县不缺水；在75%来水频率下，全县不缺水；在95%来水频率下，全县缺水量为1070万m³，缺水率为9%。到2035年，在50%来水频率下，全县不缺水；在75%来水频率下，全县不缺水；在95%来水频率下，全县缺水量为591万m³，缺水率为5%。

通过施行B方案后，缺水情况得到很好的缓解，但在特枯年份仍然受到缺水的威胁，因此需要通过增加特枯年供用水应急措施，使得特枯年沂源县水资源仍能较大程度上满足经济发展。

3.4 水资源配置

水资源配置是指在流域或特定的区域范围内，遵循高效、公平和可持续的原则，在考虑市场经济的规律和资源配置准则下，通过合理抑制需求、有效增加供水、积极保护生态环境等各种工程、非工程措施和手段，对多种可利用的水源在区域和各用水部门间进行的调配。

3.4.1 配置原则与目标

1. 配置原则

（1）共享原则。共享是水资源合理配置的前提。一方面水资源为国家所有，属于“公共资源”，人们有共享的权利；另一方面在经济社会协调发展的基础上，各行业用水有共享的权利。

（2）系统原则。系统是水资源合理配置的基础。沂源县的水资源合理配置，要从系统的角度，注重除害与兴利、水量与水质、开源与节流、工程与非工程措施的结合，解决水资源短缺与水环境污染对沂源县经济可持续发展的制约。

（3）协调原则。协调是水资源合理配置的核心。协调包含五方面内容：一是经济社会发展目标和生态保护目标与水资源条件之间的协调；二是近期和远期经济社会发展目标对水需求之间的协调；三是不同部门之间水资源利用的协调；四是不同类型水源之间开发利用程度的协调；五是生活、生产与生态用水的协调。

（4）高效原则。高效是沂源县水资源合理配置的目标。通过水资源配置工程系统提高全县水资源的开发效率，减少工程系统在水资源调控过程中的损失；提高水资源的利用效率，使有限的资源最大限度地发挥效益；提高单位水资源的经济产出。

（5）优先原则。优先是水资源合理配置的依据。生活、生产、生态用水，生活优先，应在保障人民生活、促进经济发展的同时维持和改善生态环境；开源、节流与保护，节流与保护优先；地表水与地下水等各种水源的利用，地表水优先。

（6）可持续原则。可持续是保障水资源利用不仅应当使当代人受益，而且能使后代人享受同等的权力。它要求近期与远期之间、当代与后代之间对水资源的利用上有一个协调发展、公平利用的原则。为实现水资源的可持续利用，沂源县的发展模式要适应当地水资源条件，保持水资源循环转化过程的再生能力。

2. 配置目标

沂源县水资源配置的总体目标是：通过对用水目标之间、用水部门之间进行水量的合理调配，实现水资源开发利用、经济社会发展与生态环境保护的协调，促进水资源的高效利用，提高水资源的承载能力，缓解水资源供需矛盾，遏制生态环境恶化的趋势，满足全县人口、资源、环境与经济协调发展对水资源在时间、空间、数量和质量上的要求。

到2025年，水资源利用效率和效益显著提高。人民生活用水、生产用水以及重点工业用水得到充分保证，用水总量控制在1.3亿m3之内，农业用水保证率达到75%，灌溉水有效利用系数提高到0.68；万元工业增加值用水量降低到8.3 m3/万元，工业用水重复利用率提高到91%。城镇供水管网平均漏损率下降到7.5%以下，城市节水器具普及率达到95%以上。

到2035年，生活、生产和生态环境用水得到充分保障，水资源利用效率和效益进一步提高，各项节水指标基本达到国内外先进水平。用水总量控制在1.3

亿m3之内，农业用水保证率进一步提高，灌溉水有效利用系数提高到0.7；万元工业增加值用水量降低到8m3/万元，工业用水重复利用率提高到92%。城镇供水管网平均漏损率下降到7.2%以下，城市节水器具普及率达到100%。

3.4.2 配置工程
1. 人民路输水管道配套工程
沂源县自来水公司目前在沂源县经济开发区建设了东部水厂工程。东部水厂设计供水能力为5万m3/d，目前已完成一期工程净化处理能力2万m3/d的净水车间及设备、5000 m3清水池以及日供水能力5万m3的加压泵房，该工程的水源主要考虑使用田庄水库地表水源。
目前沂源县正在实施人民路扩建工程，这些为东部水厂输水管道的铺设提供了有利时机，能有效避免管道沟及道路的二次开挖、恢复等重复建设造成的浪费，节省建设投资费用。为保障经济开发区的发展用水及管道沿线景观用水、农业灌溉用水需求，规划铺设供水管道。
结合人民路的拓宽工程新增引水管道，项目起点为沿河东路，终点为沂源县自来水东部水厂，全长约11km，沿线设有作为景观用水、水库用水、河道用水的补水预留口5处。

[image: image427.jpg]


[image: image428.jpg]


[image: image429.jpg]


[image: image430.png]


[image: image431.jpg]


[image: image432.jpg]


[image: image433.png]


[image: image434.png]


[image: image435.png]


[image: image436.jpg]


[image: image12.jpg]



图3.4.2-1  人民路输水管道配套工程

2. 城区外围水资源配置设想

随着城市的发展，城市人口不断增加，城区范围进一步扩大，对水资源产生更大的需求。充分考虑水资源时空分布差异、水环境保护、水生态修复以及防洪保安的需要，通过实地踏勘和调查分析，利用科学的调水、疏导、沟通、调度等措施规划若干河湖连通工程，尽可能将有条件的溪流湖库连通起来，实现塑造人水和谐的水系格局与水循环关系，提高水资源承载能力、改善水资源与生产力不匹配的格局，提高水资源统筹调配能力、提高安全供水保障程度，提高水体纳污能力、改善水生态环境状况，提高抗御水旱灾害能力、降低灾害风险和损失。

沿着S229沂邳线规划道路，规划管渠结合的输水通道，全长约14km，连接螳螂河、儒林河、饮马河及其支流，形成一个纵横交错、浑然一体的河网结构。

可通过泵站抽取田庄灌区加压站补充螳螂河上游水量，再通过螳螂河水补充各水库及河道，保证城区范围内的河道有水、活水和净水。
[image: image13.jpg]



图3.4.2-2  S229沂邳线规划道路示意图

[image: image14.jpg]



图3.4.2-3  跨水系水资源配置示意图

3. 实行农村联合供水
牢牢把握社会主义新农村和小康社会建设大局，坚持“农村供水城市化，城乡供水一体化”和“规模化发展、标准化建设、市场化运行、企业化经营、专业化管理、用水户参与”的运作思路，在平原区、人口聚集区和农村新型社区，以水库和优质地下水富集区为中心，进一步加大集中供水、联村供水工程建设和城市供水管网延伸、改造力度，提升农村规模化供水程度。加强农村饮用水后备水源地建设，完善水质净化处理措施，制定突发供水事件应急预案，确保农村饮水水质、水量安全。

减少单村自备井的使用，以列里村旁水库为例，选址打造集中供水水井，通过泵站抽取井水向邻近的马连峪村、列里村、北坡村实行联村供水，管渠长度约为4.5km。
[image: image437.jpg]


[image: image438.jpg]


[image: image439.png]DTS D 0




[image: image440.png]


[image: image441.jpg]


[image: image15.png]



图3.4.2-4  联村供水示意图

3.4.3 总体配置方案

根据沂源县实际情况，建立水资源消耗总量和强度双控下水资源优化配置模型，设定经济、社会、环境效益均衡考虑方案，采用粒子群算法对模型进行求解，得到全县水资源优化配置方案。

1. 供水水源配置

合理的调配利用本地地表水供水、地下水供水以及回用水供水，是沂源县经济社会发展的重要保证。

充分利用沂源县地表水相对丰富的特点，通过节水和充分挖掘本地地表水潜力，提高地表水利用率，将开采使用深层承压水地区的地下水置换为地表水。可通过完善水利工程设施，从目前各个水利工程中调水，如：田庄水库、红旗水库及多个大小塘坝都可为农业灌溉和部分工业用水及生活用水提供方便。
2025年、2035年全县供水水源配置情况，见表3.4.2-1。

表3.4.3-1  各水平年全县供水水源配置成果         单位：万m³

	水平年
	频率
	本地地表水
	地下水
	回用水
	总计

	2025年
	50%
	8830
	742
	329
	9901

	
	75%
	6328
	5229
	329
	11886

	
	95%
	2575
	7912
	329
	10816

	2035年
	50%
	8930
	502
	493
	9925

	
	75%
	6398
	4928
	493
	11819

	
	95%
	2603
	8132
	493
	11228


采取先地表后地下的方式对用水结构进行调整后，由表3.4.2-1可知，75%频率下，2025年全县总供水11886万m³，本地地表水、地下水、回用水供水比例为53.2%：44.0%：2.8%；2035年全县总供水11819万m³，本地地表水、地下水、回用水供水比例为54.1%：41.7%：4.2%。

在特殊干旱年，本地地表水严重匮乏，用水结构可适当变更，在地下水允许开采范围内，增采地下水。由表3.4.2-1可知，95%频率下，2025年全县总供水10816万m³，本地地表水、地下水、回用水供水比例为23.8%：73.2%：3.0%；2035年全县总供水11228万m³，本地地表水、地下水、回用水供水比例为23.2%：72.4%：4.4%。

为确保沂源社会经济的发展，保证生活用水量以及较快增长的火电行业的用水需求，应充分利用本地降水资源，提高水资源利用率。同时，随着《沂河源头重要生态功能保护区建设规划》等的实施，回用水在未来将成为沂源重要的供水水源。

2. 不同用水部门间配置

在水资源的配置中，要根据水资源的承载状况确定产业结构与经济布局，通过水资源的高效利用促进经济增长方式的转变。未来沂源县人口、经济都将持续增长，城市化率不断提高，对城镇和工业供水的数量和质量都提出更高的要求；同时，灌溉面积还将维持一定的水平，对农业用水保证率要求提高，这就要求对各部门之间用水做到相互协调、合理配置，才能达到资源节约、环境友好型社会的要求。

2025年、2035年主要用水部门配置成果见表3.4.2-2。

表3.4.3-2  各规划年主要用水部门配置成果

	水平年
	频率
	用水部门水量配置
	合计

	
	
	生活
	农业
	工业
	生态
	

	2025年
	75%
	1894
	8648
	1054
	290
	11886

	
	95%
	1894
	7578
	1054
	290
	10816

	2035年
	75%
	2101
	8285
	1133
	300
	11819

	
	95%
	2101
	7694
	1133
	300
	11228


注：生活用水包括第三产业，工业用水包括建筑业。

由表3.4.2-2可知，在75%来水频率下，2025年全县生活、农业、工业、生态用水比例为15.9%：72.8%：8.9%：2.4%，2035年变化为17.8%：70.1%：9.6%：2.5%。随着沂源人口、城市化的快速发展，生活、工业用水保持了一定的增长趋势；农业用水随着产业结构的优化及节水型社会建设的推进，用水比重逐渐降低。

3.4.4 重点行业水资源配置

1. 农业

2016年沂源农业品牌建设成效显著。积极推荐区域公用品牌、企业商业品牌同步创建，构建沂源特色农业品牌体系，新认证绿色食品1个、无公害产品4个，“三品一标”农产品认证总数达97个；“沂源苹果”获山东省著名商标品牌、“中华名果”称号，荣膺“全国现代苹果产业十强县”。全县粮食播种面积17.6万亩，总产量6.2万吨；全县果园面积达37.8万亩，水果总产量达89.3万吨。
沂源县农业水资源配置要按照“保障粮食安全，服务经济发展，增加有效灌溉面积，提高用水效率”的原则，实行最严格的耕地保护制度。由于农业是沂源县第一用水大户，因此必须加大农田水利基础设施的建设力度，促进农民增收、提高农业综合生产能力；发展现代化农业、节水农业，不断降低农业用水在经济社会用水中的比重，以支持城镇和经济社会的发展。农业供水来源主要有本地地表水与地下水，水资源配置成果见表3.4.3-3。

表3.4.4-3  农业水资源配置               单位：万m³

	水平年
	保证率
	需水量
	供水量
	缺水量

	
	
	
	本地地表水
	地下水
	合计
	

	2025
	75%
	8648
	5366
	3282
	8648
	0

	
	95%
	8648
	1613
	5965
	7578
	1070

	2035
	75%
	8285
	5498
	2787
	8285
	0

	
	95%
	8285
	1703
	5991
	7694
	591


由表3.4.3-3可知，到2025年和2035年，由于农业种植结构的调整以及农业用水效率的提高以及规划工程的建设，农业供水能力能够满足全县一般枯水年的需水要求，但在特枯年需水还有一定的缺口，在95%来水频率下，2025年和2035年农业缺水量分别为1070万m3和591万m3。而农业作为沂源经济发展的一大特色，需尽可能通过应急调配措施降低特枯年供水量减少带来的经济损失。

2. 一般工业

在未来规划年，全县一般工业继续保持小幅度稳定增长的发展势头，工业增加值将由2016年的99.7亿元增加到2025年的105亿元，2035年将进一步达到110亿元。2016年一般工业用水总量为768万m³，单位增加值需水量为7.7m³/万元。未来根据节水型社会建设的要求，2025年一般工业用水总量为788万m³，单位增加值需水量下降到7.5m³/万元，2035年一般工业用水总量为803万m³，单位增加值需水量下降到7.3m³/万元。

一般工业供水来源主要有本地地表水、企业自备水源供水组成。为减轻自来水厂供水压力，规划加强了回用水供水，优化本地地表水利用。2025年用于工业生产的本地地表水406万m3，占供水总量的51.5%，地下水53万m3，占供水总量的6.7%；回用水329万m3，占供水总量的41.8%；2035年用于工业生产的本地地表水270万m3，占供水总量的34.3%，地下水40万m3，占供水总量的5.1%，回用水493万m3，占供水总量的62.6%。

一般工业水资源配置成果见表3.4.3-4。

表3.4.4-4  一般工业水资源配置             单位：万m³
	水平年
	保证率
	需水量
	供水量
	缺水量

	
	
	
	本地地表水
	地下水
	回用水
	合计
	

	2025
	75%
	788
	406
	53
	329
	788
	0

	
	95%
	788
	406
	53
	329
	788
	0

	2035
	75%
	803
	270
	40
	493
	803
	0

	
	95%
	803
	270
	40
	493
	803
	0


3. 火电行业

火电行业是沂源社会经济发展的保障，随着沂源经济、人口的快速增长需求，沂源县将大力发展电力产业，加强电力基础设施建设，逐步建立充足完善、安全高效、稳定清洁的电力供应体系。2016年，沂源县火电装机容量为8.6万kw，单位用水量为14m³/万kw•h；预测到2025年，沂源县火电装机容量增加到15.5万kw，单位耗水量下降到12m³/万kw•h；到2035年，沂源火电装机容量增加到22万kw，单位耗水量下降到11m³/万kw•h。

3.4.5 应急调配方案

根据水资源的变化，结合用水结构特点，在遇到特殊干旱年或者连续干旱年的情况，调整水的开采规划及供求关系，保障国民经济和社会用水不受到破坏，并将可能带来的损害降到最低程度。

（1）制订并落实切实有效的预防性措施
建立和完善干旱的监测和预报系统，及时掌握水资源供需状况，提高预测干旱灾害的能力。建立抗旱指挥系统，加强防旱、抗旱指挥的组织和应变能力。

（2）用水压减方案
在水资源严重短缺的情况下，要严格实行控制性供水，针对不同特殊干旱期和不同干旱等级制订相应的供水方案，这是合理利用有限的供水量，确保居民和重要部门、重要地区用水，尽量减少总体损失的一项重要工作，也是对社会、经济、生态和环境会产生较大影响的措施。当遇到特殊干旱年份时，可根据情况适当压减用水计划。总的压减原则是：压一般农灌用水，保城镇用水；压工业用水，保居民生活用水；压一般工业用水，保重点工业用水。

（3）采取人工增雨措施
遇特枯水年或特枯水时段，在大气云层适宜的情况下，采取人工增雨、增雪等措施，可以将丰富的空中水资源转化为可有效利用的地表淡水资源，缓解水资源紧缺状况。

（4）其他对策
通过临时性超标准用水的惩罚性收费等价格杠杆促进节约用水；调整供水方式，必要时定时定量供水，或以集中供水替代分散供水；向受灾区提供紧急援助措施，如居民生活用水采用水车送水等。

总之，要做到大灾之年，保障城乡居民生活供水，保证重点工业供水，保证社会稳定和维护城乡正常的生活、生产秩序，将对人民群众的影响和国民经济损失降低到最低限度。

3.5 农业水资源开发利用

沂源县全县国土面积1636km2，耕地面积52.55万亩，辖10个镇，2个街道办事处，1个省级经济开发区，共641个村居。常住人口57.2万人，其中农村人口为36.1万人，占总人口的63.1%，农村劳动力数量充足。农业目前仍是经济的基础产业，是主要经济支柱，具有举足轻重的地位。沂源县以种植经济林为主，兼作粮食作物。全县粮食播种面积17.6万亩，总产量6.2万吨；全县果园面积达37.8万亩，水果产量达89.3万吨。农业是沂源县的第一用水大户，2016年农业用水量约占全县用水量的76%。
沂源县经多年的水利建设，在居民生活用水保障、节水型农业建设等农村水资源开发利用方面取得了较好的成效。由于沂源县地处鲁中山区，水资源相对短缺，且随着工农业生产的不断发展，水资源供需矛盾日益尖锐，水资源紧缺已成为制约沂源县经济社会发展的瓶颈。

为确保实现农村稳定、农民增收和农村经济全面发展的目标，沂源县需以科学开发和合理利用农村水资源为重要抓手，进一步加强水利基础设施建设，促进农村水利事业发展，改善农村生态环境。
3.5.1 农业用水现状
农业用水包括农田灌溉和林牧渔畜用水。农业是用水大户，考虑作物的差别按不同灌溉定额分别计算。林牧渔畜用水包括林果地灌溉、牲畜用水。据统计，2016沂源县农业用水量为6786万m³，其中农田灌溉用水量为413万m3（水浇地用水143万m3，菜田用水270万m3），林牧渔畜用水量为6373万m3（其中林果地灌溉用水6343万m3，牲畜用水30万m3），2016年沂源县平均灌溉水利用系数为0.60，在全国特别是北方地区处于先进水平。

1．农业节水灌溉现状

2016年，沂源县平均灌溉水利用系数为0.60，灌溉总面积73.8万亩，而节水灌溉面积为44.28万亩，其中喷灌面积2.34万亩，微灌面积2万亩，低压管溉面积39.94万亩，与发达地区存在较大的差距。此外，沂源县农业用水占全县总用水量的比重较大，约76.2%，而高效节水灌溉面积占有效灌溉面的比重仅为47.61%。因此，农业灌溉存在较大的节水空间。

2．农田水利工程现状

沂源县现状灌区按水源条件划分主要为田庄水库灌区、红旗水库灌区和小水源灌区。
（1）田庄水库灌区

北干渠：北干渠自输水洞出口起，原设计长度50km，现已开通31.2km，经南麻镇、悦庄镇至石桥乡石楼村，以下18.8km尚未开通。北干渠设计流量13.4m3/s，灌溉面积8.0万亩，控制面积分布在沂河左岸。

南干渠：南干渠自水库放水洞出水口起，至南麻镇浇花泉村，原设计全长17km，设计流量3.1m3/s，设计灌溉面积1.5万亩，现已开通干渠6km，控制面积分布在沂河右岸。

田庄水库灌区自运行三十多年以来，为当地的农业生产发挥了巨大作用，但由于兴建在动乱年代，施工质量差，工程不配套，加之重建轻管，渠道及建筑物严重老化损坏。灌区虽已初具规模，但还远未达到设计标准，效益也没有发挥出应有的水平。

（2）红旗水库灌区
红旗水库灌区于1967年11月开始修建，1969年5月建成，经过多年的运行，渠道破坏非常严重。

红旗水库有干渠一条，沿360m和380m之间的等高线经马岭、郑王庄、碾跎、白峪、太平到达帽子庵，共长37km。灌区原设计引水流量2.1m3/s，正常实引水流量1.5m3/s，设计灌溉面积1.4万亩。灌区内现有灌溉泵站30处，装机976kw。到目前仍完好的渠段仅有9km，配套设施也已基本报废。工程完好率不足20%，整个灌区基本停滞无法使用。

（3）小水源灌区
小水源灌区现状主要水源为小水库，其次为河灌，同时有部分井灌。灌区覆盖全县的11个乡镇，515个村。
井灌区灌溉水利用系数现状为0.7，渠灌区灌溉水利用系数现状为0.51。
在社会经济不断发展的同时，沂源县水资源保护意识也在不断提升，使得沂源县农业用水量较为稳定。但由于没有形成节约用水的有效管理机制和社会风气，且节水型、现代化农业仍有待建设，导致农村水资源开发利用方式上还存在粗放粗排的环节。
3.5.2 农业水资源配置

沂源县农业水资源配置要按照“保障粮食安全，服务经济发展，增加有效灌溉面积，提高用水效率”的原则，实行最严格的耕地保护制度。由于农业是沂源县第一用水大户，因此必须加大农田水利基础设施的建设力度，促进农民增收、提高农业综合生产能力；发展现代化农业、节水农业，不断降低农业用水在经济社会用水中的比重，以支持城镇和经济社会的发展。农业供水来源主要有本地地表水与地下水，水资源配置成果见表3.5.2-1。

表3.5.2-1  农业水资源配置                单位：万m³

	水平年
	保证率
	需水量
	供水量
	缺水量

	
	
	
	本地地表水
	地下水
	合计
	

	2025
	75%
	8648
	5366
	3282
	8648
	0

	
	95%
	8648
	1613
	5965
	7578
	1070

	2035
	75%
	8285
	5498
	2787
	8285
	0

	
	95%
	8285
	1703
	5991
	7694
	591


由表3.5.2-1可知，到2025年和2035年，由于农业种植结构的调整以及农业用水效率的提高以及规划工程的建设，农业供水能力能够满足全县一般枯水年的需水要求，但在特枯年需水还有一定的缺口，在95%来水频率下，2025年和2035年农业缺水量分别为1070万m3和591万m3。而农业作为沂源经济发展的一大特色，需尽可能通过应急调配措施降低特枯年供水量减少带来的经济损失。
3.5.3 主要措施
为缓解沂源县水资源供需矛盾，应加大节水投资力度，在现有节水灌溉面积的基础上，新增节水灌溉面积改造，减少灌溉定额，同时加大渠系水、田间水利用系数，从而有效的减少用水量，缓解水资源供需矛盾，使水资源得到优化调度、科学规划、高效使用。
3.5.3.1 优化农业灌溉模式
按照新时期治水方针和积极发展高效节水灌溉工程的要求，结合沂源县农田水利建设需求，须因地制宜地推广先进的灌溉技术，大力推行节水灌溉制度，适时适量进行高效节水灌溉。高效节水灌溉是对除土渠输水和地表漫灌之外所有输、灌水方式的统称，主要包括管道输水灌溉、喷灌、微灌等。
1．“蓄水+管灌”模式
该灌溉技术模式在山顶或半山干旱无水源地区，以集雨小水窖作为灌溉水源，通过可移动的简易加压设备加压，利用管道直接输水至作物根部；在沿山或渠道落差相对集中的区域，以小塘坝、小水库作为灌溉水源，实施“管代渠”输水，充分利用地形条件实施重力流自压输水，将水通过水源沉砂池、引水管、灌区蓄水调节池及管网等输送至田间，配套高标准管道灌溉技术，对农作物进行灌溉。
2．“蓄水+喷灌”模式
该灌溉技术模式以小塘坝作为灌溉水源，利用山丘区地形优势实现自压式输水，利用输水管网输水至各调节水池，配套喷灌设备等灌溉系统，对大田粮食作物、大田经济作物等进行灌溉。
3．“蓄水+滴灌”模式
该灌溉技术模式通常以小塘坝、小水库、小水池作为灌溉水源，充分利用地形条件实施重力流自压输水，利用输水管网输水至各调节水池，配套滴灌灌溉系统，广泛适用于大田经济作物的灌溉。该模式的优点是利用完善的输配水管网系统、实现了灌溉“自来水”，提高了供水保证率及供水水质，减少了运行成本，提高了灌溉效益。
调整种植结构，开发抗旱增产新品种。农作物调整的重点，应是有效种植需水量少的作物，因地制宜扩大抗旱作物面积，多种节水高产作物，使粮食生产稳定增长。
采用农艺节水技术。一是耕作保墒技术，土壤深耕可提高保墒能力。二是秸秆覆盖技术。三是小畦灌溉，可降低灌水定额。
3.5.3.2 加快水源工程建设

丘陵山区水源工程建设应坚持因地制宜、注重实效的原则，能蓄则蓄，能引则引，以蓄为主，蓄引提调相结合，为农业稳产高产提供水源保障。

（1）以蓄为主，对淤积河塘定期清淤；

（2）兴建必要的骨干水源工程，大力开展水库、塘坝新建和扩容改造；

（3）改扩建、新建翻水线，加强渠道整修、泵站改造、建筑物配套等；

（4）加强水源以及沿线输配水过程的水质保护工作，确保灌溉水质安全。
同时，开源和节流结合，大力发展节水灌溉，提高用水管理体制水平，从节流上挖掘水资源利用潜力。

3.5.3.3 加强农田水利基本建设

在完善“蓄、引、提、调”灌溉工程体系的基础上，健全农田灌溉渠系和配套建筑物，提高丘陵山区农田灌溉和排水能力。主要实施蓄水塘坝扩容兴建，小型灌溉站更新改造、引水河道疏浚、灌溉渠道护砌以及打造丘陵山区特征的农村水环境示范村等工程内容，工程实施后治理区内工程配套率及灌溉保证率将逐年得到提高。
以基本农田的水利配套建设为重点，健全和完善农田排灌系统。对易涝易渍田和坡耕地，加大中低产田改造力度，通过优化农业产业结构和布局，合理安排作物种植结构，适度扩大灌溉规模，发展高效节水农业和生态农业，控制农业灌溉用水需求的增长，大力发展各类耐旱经济、高效作物。

3.5.3.4 大力推进农业节水

1．开展灌溉预报
通过测定土壤含水率及天气情况，结合作物各生育阶段需水量，发布灌溉预报，指导农业灌溉。
2．完善水价改革的配套措施

增加农业灌溉基础设施投入，逐步完善计量设施，安装计量设备，推行计量收费；大型灌区计量到斗渠口，中小型灌区安装一级计量设施，实现“基本水价+计量水价”；提高灌溉供水服务水平，加大农业水价改革的宣传力度；建立农业水价的监督机制，规范终端水价的管理；推行农业水价改革的用水户参与制度；加大农业结构调整力度，提高农业的整体效益，增强农业对水价改革的承受能力。

3．持续推广节水技术
因地制宜地规划建设农业节水增效示范项目，以点带面推广节水技术。在一定的区域范围内，推广管灌、喷灌、微灌等节水技术和防渗渠道建设。大田发展管灌喷灌，经济林发展涌泉灌，蔬菜瓜果大棚发展微喷灌。应用新的节水理论、节水技术和劣质水利用技术，开展节水灌溉。运用自动测墒、自动传感、自动气象站及计算机控制系统等现代化手段，进行精准灌溉和现代节水农业生产。

4．加大节水宣传力度

持之以恒地利用各种宣传手段，大力宣传节约用水的方针、政策、法规和科学知识，以及沂源县水资源的严峻形势及缺水状况，使广大公民认识节水是解决缺水问题最根本、最有效的措施，也是经济社会可持续发展的必然要求。加快先进成熟节水技术、节水工艺和节水设备的推广应用，利用媒体、网络、现场宣传、张贴宣传画和标语等多种方式，多形式、多层次地进行立体宣传，组织社会公众积极参与节水工作，努力培育广大群众的参与热情，促进全社会共同参与，在全社会营造“节水光荣，浪费可耻”的节水文化，积极践行习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，增强广大人民水忧患意识和水法制观念，引起广大人民群众的高度关注、关心与关爱，推动全社会积极参与节水。
3.5.3.5 实行农村联合供水
坚持以人为本，把维护人民群众的根本利益作为农村水利工作的出发点和落脚点。要从保障人民生命财产安全、提高人民群众生活水平和生活质量的实际要求出发，确保供水安全，不断完善水环境，努力满足社会对防洪安全、饮水保障、粮食安全、经济发展、生态环境等方面的需求。以水资源的可持续利用促进经济社会可持续发展，遵循自然规律和经济规律，实现从工程水利向资源水利、从传统水利向现代水利、可持续水利的转变，促进人与自然的和谐相处。
在城乡供水一体化的基础上，实行农村联合供水。牢牢把握社会主义新农村和小康社会建设大局，坚持“农村供水城市化，城乡供水一体化”和“规模化发展、标准化建设、市场化运行、企业化经营、专业化管理、用水户参与”的运作思路，在平原区、人口聚集区和农村新型社区，以水库和优质地下水富集区为中心，进一步加大集中供水、联村供水工程建设和城市供水管网延伸、改造力度，提升农村规模化供水程度。加强农村饮用水后备水源地建设，完善水质净化处理措施，制定突发供水事件应急预案，确保农村饮水水质、水量安全。
减少单村自备井的使用，以列里村旁水库为例，选址打造集中供水水井，通过泵站抽取井水向邻近的马连峪村、列里村、北坡村实行联村供水，管渠长度约为4.5km。
[image: image442.jpg]


[image: image16.png]



图3.5.3-1  联村供水示意图

3.6 节水型社会建设

3.6.1 节水现状及分析

1. 节水现状

在社会经济的不断发展的同时沂源县水资源保护意识也在不断提升，使得沂源县用水量较为稳定。但由于沂源县农业种植仍占据较大的比重，因此农业种植造成的面源污染成为日后水资源关注重点。并且由于没有形成节约用水的有效管理机制和社会风气，人们对于节水意义的认识还比较模糊，水资源利用方式上还存在粗放的环节，全社会节水防污能力有待进一步提高。

农业用水效率方面，2016年沂源县平均灌溉水利用系数为0.60，灌溉总面积73.8万亩，而节水灌溉面积为44.28万亩，其中喷灌面积2.34万亩，微灌面积2万亩，低压管溉面积39.94万亩，与发达地区存在较大的差距。以色列的农田灌溉新进超过80%的灌溉土地使用滴灌方式，单位面积耗水量大幅下降，水利用效率大大提高。并且沂源县农业用水占全县总用水量的比重较大，农业灌溉存在很大的节水空间。

沂源县工业用水重复利用和再生利用程度较高，高耗水工业较少，2016年沂源县万元工业增加值用水量（含火电）8.63m³，一般工业用水重复利用率为90％，已达国内先进水平，且与国外发达国家在逐步缩小差距。而在沂源县工业中，火电、制药为主要用水行业，其年取水量占全县工业取水总量的份额较大，抓好这些行业的节水减排工作，是沂源县工业节水减排的重点和难点。

沂源县城市供水管网水漏损率为8.02%，城市管道建设水平较高。2016年沂源县城镇居民人均综合生活用水量为56.9L/人•d，低于全国平均水平。在废污水回用方面，处理后的再生利用率不高，大部分处理后的废污水直接排入河道。

2. 问题分析
（1）公众节水护水意识淡薄

沂源县地处沂河的源头，长期以来人们忽视了对水资源的爱惜和保护，认为水是取之不尽、用之不竭的廉价资源。随着沂源县城市化水平的提高，水资源问题必将更加严峻。淡水资源是有限的，是一种宝贵的战略资源，水资源的永续利用是沂源县社会经济发展的物质基础。因此，要加强宣传教育，更新观念，牢固树立可持续发展观念、水权观念和资源意识，提高全民对水资源重要性的认识，对未来的“水危机”要有充分的紧迫感和责任感，从人类向大自然无节制的索取水资源转变为人与水的和谐共处。

（2）农业灌溉节水设施使用率低

2016年沂源县农业灌溉用水量占总用水量的76.2%，而高效节水灌溉面积占有效灌溉面积的比重仅为47.61%，粗放式的用水不仅造成了水资源的浪费，也导致了沂源县水环境的日益恶化。并且喷灌和微灌技术使用率低，大部分节水灌溉采用的是管溉形式，可进一步挖掘节水潜力。因此，要继续加大力度推广农业节水灌溉，逐渐用低耗高产农作物替代高耗低产农作物，加快农业水价综合改革，进一步提高灌溉水利用效率。
（3）节水减排能力有待提升
从源头到水体进行全过程的污染防治，是防治污染的根本。沂源县废污水的主要来源包括：工业废污水、城市生活污水和面源污染，而从沂源县目前的经济发展来看，农业种植带来的面源污染更是制约沂源县水资源可持续发展的重要因素。因此，需把节水减排、节水防污作为重点，进一步提高沂源县节水减排能力，减少污水排放量，减少农业面源污染，改善水环境，强化水功能区监督管理，同时还应加强入河排污口的管理以及污水管网和污水处理设施建设等。通过采取一系列节水减排措施，提高水环境承载能力，在满足沂源县经济社会发展的同时，保持良好的自然生态环境。

（4）节水型社会建设水平有待提高
建设节水型社会是解决沂源县用水问题最根本、最有效的战略措施。节水型社会是水资源安全可靠供给、集约高效清洁利用，经济、社会和生态环境协调发展，人与自然和谐相处的社会。节水型社会代表着高度的社会文明，是现代化的重要标志。为实现经济、社会和环境的健康协调发展，需要按照科学发展观和构建和谐社会的要求，通过建设节水型社会，注重源头预防和主动治理，使沂源县水资源利用效率得到提高，生态环境得到改善。沂源县节水工作的基础较为薄弱，建设节水型社会的任务有很强的紧迫性和艰巨性。
3.6.2 建设目标

建立健全全县水资源安全供给保障体系，保障经济社会发展对水资源的合理需求；切实转变水资源粗放利用方式，显著提高水资源的利用效率和效益；建立健全水资源循环利用体系，推行清洁生产，减少污染物排放；实行水域纳污总量控制，实现水功能区水质管理目标，显著改善全县水生态环境。

实现水资源供需和生态系统平衡，生活、生产和生态环境用水得到充分保障，水资源利用效率和效益进一步提高，各项节水指标基本达到国内外先进水平。

沂源县节水型社会建设2025年、2035年目标规划指标值见表3.6.2-1。

表3.6.2-1  沂源县节水型社会建设定量目标指标

	类别
	指标名称
	单位
	现状（2016）
	近期（2025）
	远期（2035）

	综合用水

指标
	万元GDP用水量
	m³/万元
	43
	24.3
	12.8

	
	单方水GDP产出
	元
	233
	412
	781

	
	人均用水量（含火电）
	m³/人
	200
	199
	196

	生活用水

指标
	城市供水管网漏损率
	%
	8.02
	7.5
	7.2

	
	城镇居民生活用水量
	L/人·d
	56.9
	85
	90

	
	农村居民生活用水量
	L/人·d
	45.1
	75
	80

	工业用水

指标
	万元工业增加值用水量
	m³/万元
	8.63
	8.3
	8

	
	工业用水重复利用率
	%
	90
	91
	92

	农业用水

指标
	灌溉水有效利用系数
	
	0.6
	0.68
	0.7

	
	林果灌溉亩均用水量
	m³/亩
	167.8
	156
	147.4

	水生态环境用水指标
	饮用水水源水质达标率
	%
	100
	100
	100

	
	城区生活污水集中处理率
	%
	70.6
	80
	90


3.6.3建设内容

1. 优化产业结构和布局

沂源县应在本地水资源质、量评价的基础上，统筹考虑经济社会发展和流域水环境保护，提高用水效率，优化水资源配置，以水定发展方向，以水定产业结构，进一步优化区域产业结构和布局，积极构建以先进制造业为主体、现代服务业为支撑和现代农业为基础的现代产业体系。调整农业产业结构，大力发展特色农业，按照高产、优质、节水、高效、生态、安全的要求，加快推进农业结构战略性调整，构建完善以优势产品和特色产业为支撑的品牌农业产业体系；严格落实主体功能区规划，严守生态红线制度，严把准入门槛，建设节水型工业企业，推动火电、制药等重点行业转型升级，推进园区循环化改造，大力发展循环经济，实行水资源消耗总量和强度双控；大力发展生产性服务业，拓展新兴服务业领域，推进传统服务业向现代业态转变，加快构建布局合理、特色鲜明的现代服务业发展格局。

2. 节水型农业建设
农业是用水大户之一，建设节水型农业是节水型社会建设的重中之重。农业节水以提高灌溉用水效率为核心，加快农村小型水利工程产权制度改革，推动农村水电管理创新。推行渠道防渗、喷灌、微灌、滴灌等工程节水灌溉措施，推广控制灌溉、非充分灌溉、节水点灌等节水灌溉技术，降低单位面积灌溉用水量，提高农业灌溉用水有效利用系数，在保证农作物产量的前提下最大限度地节约水资源。同时大力开展生态农业园区建设，加快农业产业结构调整，积极推进生态旅游农业的发展；控制高耗水养殖业，发展集约型节水养殖模式；控制农业面源污染，完善农业信息化建设。

3. 节水型工业建设

工业节水兼有节水和防污双重任务，今后要以减少高用水、高污染行业为重点，坚持节流优先，治污为本；按照以水定供、以供定需的原则，调整产业结构和工业布局，强化工业节水管理，促进工业增长与节水的协调发展。重点建设高用水行业（火力发电）企业的节水减排改造项目，鼓励用水排污大户积极采用节水技术和设备，逐步淘汰落后设备，减少用水和能源消耗，削减废水或污染物排放量，有条件的利用非常规水源替代新水。开展工业转型集聚区海绵城市示范工程建设，以重点企业为主，主要由企业自筹资金，政府给予适当补贴。

4. 节水型生活建设

以节水型社会建设为纽带，从供、用、耗、排全方位推行节水，强化节约和保护意识，加快城市供水管网维护改造，强化城镇用水管理，同时按照集约化供水的要求，加快农村饮水安全工程建设，全面提升生活节水水平。城镇节水建设的重点是城市供水管网的维护改造，节水型示范高校和普及节水器具等。采用以单位、个人自筹为主，政府补贴为辅筹集资金。并且加强节水宣传，落实专项节水宣传经费。利用报纸、电视、网络、板报、节水标语、节水知识竞赛等载体加大宣传力度，形式多样。每年利用“世界水日”、“中国水周”、“节水宣传月”等进行集中宣传不少于2次。

3.6.4 制度建设

完善的节水制度是节水型社会建设的核心，是实现真正、持续、有效节水的关键。节水型社会制度建设应在进一步完善、强化已有制度建设的基础上，按照国家、省、市的新要求，着力建设用水审计、水平衡测试、重点用水单位监控、合同节水管理等新制度，继续落实最严格水资源管理制度，充分发挥市场对资源配置的基础性作用，通过综合采取法律、行政、经济、科技和宣传教育等手段，对取水、供水、用水、排水及污水处理回用实行全过程管理，全面推进“体系完整、制度完善、设施完备、高效利用、节水自律、监管有效”的节水型社会建设。
1. 定期开展水平衡测试和用水审计

制定用水户用水审计指导意见，开展用水审计试点，以沂源沃源纺织有限公司用水审计为先行先试对象，审计企业用水合理性、经济性、生态性指标，科学评价企业用水水平。探索建立定期水平衡测试和用水审计制度和管理规定，定期进行水平衡测试和用水审计。

2. 完善用水总量控制和定额管理制度

制定超计划用水水资源费加价实施细则，对工业企业和公共用水实行差别定价政策，鼓励发展循环经济和节水减排，鼓励和支持节水高效的项目上马，优先保障低消耗、低排放和高效益的产业发展，引导水资源利用向高效率、高效益、低排放、低污染利用方向发展；鼓励和支持新上马项目采取工程措施、应用节水技术节约水量，增加沂源县新增项目取水许可空间。鼓励取用水户通过内部调整、上大压小、扶优汰劣、水量置换等方式解决发展新增用水。对非农业用水全面实施定额管理，严格控制高耗水行业用水。

3. 实施建设项目节水设施“三同时”管理制度

把建设项目节水“三同时”管理制度作为落实最严格水资源管理制度的重要内容加强落实，将节水设施建设作为取水工程竣工验收的重要内容，新建、改建、扩建的建设项目需要取用水的，应当采用节水型工艺，配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工，并经水行政主管部门验收后，方可投入使用。进一步完善节水制度建设，从节水措施方案编制与审查、节水设施的设计与施工、节水设施验收管理等方面进一步细化节水“三同时”管理的具体实施程序和审核流程。水资源论证报告中必须包含节水评估内容，否则不予审查。

4. 建立用水效率和效益考核制度

建立以万元地区生产总值用水量和万元工业增加值用水量为主要指标用水效率考核指标体系，区域、工业行业用水效率低于全省控制要求的，不得新增取水量；全县主要工业产品生产用水水平要达到清洁生产基本标准，在远期实现新、扩、改建主要用水产品生产项目取水限额必须达到国际先进标准，对节水型产品和节水型器具实施扶持优惠政策。

3.6.5 监管考核

确定农业、工业和生活重点用水户，作为重点用水监管对象，通过各种措施，促进重点单位提高用水水平和用水效率。

1. 分类建立重点用水监管对象名录

根据重点监管区域和行业相结合的原则，对沿河取水大户和重点地下水取水户建立重点监管名录。确定重点工业企业（电力、纺织印染等）、农业灌区用水单位为重点用水监管对象，纳入重点用水监管对象管理。

2. 建立用水大户监控和统计制度

维护和更新取用水计量设施，重点强化对重点用水监管对象取用水情况的实时监控；每月进行现场巡查和抄表，完善台帐记录；建立用水大户统计制度，由重点用水监控对象向水行政主管部门按月、季和年分别报送取用水统计报表。

3. 建立重点用水监管对象审计制度

重点用水监管对象要每3~5年进行一次水平衡测试，并按照要求，配合开展年度用（节）水审计工作。计划对沂源县源能热电铁有限公司、瑞阳制药有限公司、山东省源通机械股份有限公司等企业开展年度用水审计。完善建设项目配套建设的节约用水设施评估制度，经评估和测试不符合节水要求的，应当及时整改。

4. 建立重点用水监管对象考核制度

对重点用水监控单位进行年度检查考核。重点用水监控单位应于每年定时向所属当地水行政主管部门提交上年度控制指标执行情况和节水工程及措施完成情况自查报告，组织对重点用水监控单位考核指标完成情况进行考核评价，并于每年定期前进行通报。

5. 落实奖惩措施

对完成和超额完成考核指标的重点用水监控单位予以表彰，并采取“以奖代补”形式支持节水改造工程和监测计量等管理能力建设；对未完成考核指标的重点用水单位，不得参加年度评奖和授予荣誉称号，并依法核减年度用水计划，限制或者禁止批准新增取水许可申请。
3.7地下水利用与保护

3.7.1地下水赋存条件
沂源县历经多期构造运动，断层十分发育，有几条大的断层将全县分为多个主断块式的北倾单斜构造。各断块内的地下水补给、径流、排泄各具独立性。依据沂源县水文地质条件，结合本地地形、地貌及水系发育特点，将沂源县划分为三岔、土门、鲁村、南麻、东里五个水文地质单元（图3.7.1-1）。地下水类型多为松散岩类孔隙水和裂隙岩溶水，其中松散岩类孔隙含水岩组呈带状分布于沂河及其较大支流的河谷地带，含水层岩性为中粗砂含卵砾石层，单井涌水量 1000-3000m3/d，梭背岭—韩旺一带含水层分布面积广、厚度大、地下水补给充足；碎屑岩类裂隙含水岩组主要分布在鲁村、南麻、悦庄一带，岩性以砂页岩为主单井涌水量一般〈100m3/d，无集中供水意义；碳酸盐岩类裂隙岩溶含水岩组广泛分布于土门、鲁村、南麻、悦庄、石桥、燕崖、中庄、梭背岭、张家坡、东里、金星乡等地，岩性以厚层灰岩、白云质灰岩、泥质灰岩为主，单井涌水量一般100—500m3/d，局部隐伏区可达500m3/d以上，在构造有利部位可达到1000—3000m3/d，是沂源县有集中供水意义的主要含水层；碳酸盐岩夹碎屑岩类裂隙含水岩组主要分布在南部及东南部地区，岩性以页岩为主夹薄层灰岩，裂隙岩溶均不发育，赋水性差，一般不宜成井，仅能作为山区分散居民点生活及农业点种用水；块状岩类风化裂隙含水岩组主要分布在沂源县北部、东部、西南部及东南部广大地区， 岩性主要为混合花岗岩、黑云母变粒岩等，单井涌水量一般﹤100m3/d。

[image: image17.jpg]5

£ WA
- KSR R
1 ERASOURRE
I IR
777777 s GHKIRRT
I RORASORRRE
v RIEASHFRTE
E
-
\
*x 1 P
~\,
o 7
I
L I e
R =
S
T B35 wHRe )
‘o e |0 FR =t
25 2 N
\» e e\ ¢ |
¢ Toad
/i
R L
BAFIR 1: 400000 . .
Q400 3000 12000m & * 2





图3.7.1-1  沂源县水文地质单元分区图
3.7.2地下水动态水位

为研究全县的地下水水位动态变化情况，提取沂源县11处地下水水位监测站点现有监测数据，对2016年1月至12月一个水文年的全县地下水水位动态变化进行分析。结果如下：

由于受气候、水文地质、植物蒸腾及人类活动等因素的影响，地下水呈现动态变化的状态。2016年间，全县地下水平均水位约为302.73m，最低值出现在5月份，地下水水位约为299m左右，最高水位出现在8月份，地下水水位约为305m左右，水位高低差为5.66m。1~5月份地下水位呈下降趋势，6~8月份地下水位急剧回升，9~12月份又逐月下降。主要原因为沂源县降雨多集中在6~8月份，降雨补给地下水使得浅层地下水水位在雨季急剧上升，水位抬升约5-6m左右，详见图3.7.2-2。


[image: image18.emf]


296.00	
  	
  



298.00	
  	
  



300.00	
  	
  



302.00	
  	
  



304.00	
  	
  



306.00	
  	
  



20
16
/1	
  



20
16
/2	
  



20
16
/3	
  



20
16
/4	
  



20
16
/5	
  



20
16
/6	
  



20
16
/7	
  



20
16
/8	
  



20
16
/9	
  



20
16
/10
	
  



20
16
/11
	
  



20
16
/12
	
  



水
位
  
 （



米
）
 



日期 










296.00		

298.00		

300.00		

302.00		

304.00		

306.00		

2

0

1

6

/

1

	

2

0

1

6

/

2

	

2

0

1

6

/

3

	

2

0

1

6

/

4

	

2

0

1

6

/

5

	

2

0

1

6

/

6

	

2

0

1

6

/

7

	

2

0

1

6

/

8

	

2

0

1

6

/

9

	

2

0

1

6

/

1

0

	

2

0

1

6

/

1

1

	

2

0

1

6

/

1

2

	

水

位

 

 

 

（

米

）

 

日期 


图3.7.2-2  沂源县地下水动态水位变化图

3.7.3地下水开发利用现状

沂源县地下水开采按用途可分为农业、工业、生活用水三个方面。农业开采井比较分散，主要分布于河谷、沟谷及山前冲洪积层中，以开采第四系孔隙水为主，大部分为大口井，在沂河及大张庄河沿岸分布集中，井深一般小于10米，大部分未揭穿含水层，为潜水非完整井。有些地方因泵量大于含水层的实际出水能力而不能连续开采。沿河的大口井与河水水力联系密切，水量丰富。另外，农业开采井还有部分基岩深井，兼做生活应饮用水水源，井深80—300m，取水设备多为深井泵，含水层多为寒武、奥陶系裂隙岩溶水。
沂源县工业用水主要是地处南麻、土门、韩旺、鲁村四个乡镇范围内的工业、企业生产及生活用水，主要是傍河取水和采取裂隙岩溶水。生活用水主要为深井取水，单井涌水量一般10—50m3/h，含水层岩性为奥陶系灰岩，井深大部分在100—200m，水位降深大部分在20m以下，水质良好。
沂源县地下水天然资源量为20429万m3/a，可开采资源量12053万m3/a，2016年全县地下水实际开采量为5681万m3，其中农业、工业、生活、其他用水量分别为4208万m3、453万m3、923万m3、97万m3，占地下水总开采量的比例分别为74%、8%、16%、2%。

3.7.4存在问题

（1）部分用水单位和个人节水意识淡薄，缺乏对地下水赋存规律运移机制的认识，盲目布井开采，造成局部水位下降，采补失调，出现吊泵或井损增大、出水量减少等现象。
（2）由于县城区工业发达，人口稠密, 各类污废水排放集中，致使螳螂河河水秦薛路桥—埠下段污染严重，而此段奥陶系灰岩裸露，河水、第四系孔隙水和奥灰水水力联系密切。由于地下水强烈开采，水位下降，引起污水回灌，致使埠下至悦庄镇沂河两岸第四系孔隙水和奥灰水水质变劣，地下水中主要离子含量呈逐年递增趋势。
（3）深层承压水开采已成为影响地下水运动变化最主要的因素之一，也是引发地面沉降和沉陷等环境地质灾害的主要原因。沂源县每年深层承压水开采量占地下水开采总量的72.5%，县域内虽未出现明显的地面沉降和沉陷现象，但对深层承压水的开采施行水位控制已迫在眉睫。

3.7.5地下水保护方案
为了满足社会经济不同发展阶段的需要，依据当地水资源开发利用的条件，遵循“可持续利用、供需协调、合理高效利用水资源”的原则，有必要规划出相应阶段地下水保护方案，科学合理调配水资源。

1. 地下水涵养

经资料分析，本县地下水主要补给来源为大气降水，约占总补给量的97%。不同的地表环境条件影响着降雨入渗的多少，林地、草地的降雨入渗率大于一般的裸地，森林土壤的渗水能力为农田的3~10倍，而且该类土壤中的含水量也相当高，一亩林地可比一亩裸地多蓄存降水量20m3左右。

因此，建议取缔关停自备水源，统一开采利用地下水，并在集中供水水源地的补给区，大力开展植草、种树、封山育林活动，以涵养水源、保持水土流失、增加地下水的补给量。城镇地区可通过设置道路下凹式绿化带，采用渗透地面、渗透池或渗渠系统来实现利用雨水涵养地下水。

2. 实现水源置换

充分利用沂源县地表水相对丰富的特点，通过节水和充分挖掘当地地表水潜力，提高地表水利用率，将开采使用深层承压水地区的地下水置换为地表水。可通过完善水利工程设施，从目前各个水利工程中调水，如：田庄水库、红旗水库及多个大小塘坝都可为农业灌溉和部分工业用水及生活用水提供方便。

3. 加强地下水监测

建立地下水动态观测网络，及时掌控地下水水量和水质的变化趋势，预报地下水的动态变化。沂源县现有地下水水位监测站点11处，水质监测站点17处，根据《地下水监测工程技术规范》（GB/T 51040-2014）的规定，尚未满足规范要求，应增加开采量基本监测站、泉流量基本监测站。另外，鉴于沂源县区水文地质条件较为复杂，建议增加基本监测站布设密度。 
4. 建立和完善矿泉水开发管理体系

编制《沂源县矿泉水开发利用专项规划》，划定矿泉水保护区，明确规划区内应设水井口的数量，井口位置，开采量等硬性技术指标。制定《沂源县矿泉水开发利用监督管理办法》明确各部门的职责，加强对矿泉水行业的监管，实行联合执法，禁止除矿泉水开发以外的任何形式的地下水开采活动。

第四章 水环境保护规划

4.1水环境现状调查与评价

4.1.1污染源现状调查与评价

1. 资料情况及评价方法

（1）资料情况

① 工业污染源

工业污染源信息来源于沂源县环保部门提供的2011-2016年环境污染统计资料。根据2016年环境污染统计资料，2016年全县共有20家重点排污工业企业，其中19家工业废水接入第一、第二污水处理厂或通过企业自备处理设施处理后排放，1家工业企业废水直接排入水体。2016年沂源县重点排污工业企业信息见表4.1.1-1。
表4.1.1-1  2016年沂源县重点排污工业企业信息一览表

	序号
	填报单位详细名称
	详细地址
	工业废水排放量(t/a)
	污染物排放量（t/a）
	污水排向

	
	
	
	
	COD
	氨氮
	

	1
	沂源丰泽源皮革有限公司
	经济开发区儒林路南首
	318600
	14.97
	3.05
	污水处理厂

	2
	山东省药用玻璃股份有限公司
	南麻街道药玻路1号
	60000
	2.82
	0.57
	污水处理厂

	3
	瑞阳制药有限公司
	瑞阳路1号
	1450000
	68.15
	15.23
	污水处理厂

	4
	沂源海达食品有限公司
	鲁村镇驻地
	17000
	0.85
	0.085
	处理后排放

	5
	沂源县源能热电有限公司
	南麻街道荆山路143号
	86000
	4.04
	0.82
	污水处理厂

	6
	沂源县鲁村煤矿有限公司
	鲁村镇泰薛路178号
	328860
	6.57
	0
	直排

	7
	山东瑞丰高分子材料股份有限公司
	经济开发区
	11000
	0.52
	0.105
	污水处理厂

	8
	山东华联矿业股份有限公司
	东里镇马家沟村
	50000
	2.5
	0.25
	处理后排放

	9
	淄博丑牛特种纤维科技有限公司
	悦庄镇张良村
	9000
	0.44
	0.045
	处理后排放

	10
	山东鲁阳节能材料股份有限公司
	沂河路11号
	6000
	0.28
	0.06
	污水处理厂

	11
	山东绿兰莎啤酒有限公司
	历山路10号
	460000
	21.62
	4.406
	污水处理厂

	12
	淄博卓意玻纤材料有限公司
	经济开发区
	200000
	9.4
	1.92
	污水处理厂

	13
	山东新明食品饮料有限公司
	东里镇
	108000
	5.4
	0.54
	处理后排放

	14
	山东鑫泉医药有限公司
	经济开发区
	60000
	2.82
	0.57
	污水处理厂

	15
	合力泰科技股份有限公司
	南麻镇宝丰路26号
	1430000
	67.21
	15.02
	污水处理厂

	16
	山东沃源新型面料股份有限公司
	沿河东路78号
	1280000
	122.3
	17.38
	污水处理厂

	17
	山东飞龙食品有限公司
	悦庄镇崔家庄村
	3000
	0.15
	0.009
	处理后排放

	18
	淄博华联金属制品有限公司
	南麻街道沂河路8号
	13000
	0.65
	0.065
	处理后排放

	19
	沂源县盛达鸭业有限公司
	石桥镇马庄村
	17894
	1.78
	0.27
	处理后排放

	20
	山东世拓高分子材料股份有限公司
	经济开发区
	4000.9
	0.188
	0.038
	污水处理厂

	合计
	5912355
	332.6
	60.43
	-


[image: image19.jpg]&

— AR
m— 227 E
o EHll
® SIKALEET





图4.1.1-1  沂源县直排企业及污水处理厂位置图

② 城镇及农村生活源

沂源县城镇人口包括户籍人口和外来人口，根据沂源县统计局《沂源统计年鉴》，得到2016年沂源县年末常住人口56.55万人（常住人口=城镇人口+农村人口），其中城镇人口8.99万人，农村人口36.37万人。2016年沂源县各镇（街道）人口分布见表4.1.1-2。
表4.1.1-2  2016年沂源县各镇（街道）人口分布           单位：人

	序号
	镇（街道）
	城镇人口
	农村人口
	常住人口

	1
	历山街道办事处
	96216 
	6449 
	102664 

	2
	南麻街道办事处
	46453 
	20481 
	66933 

	3
	鲁村镇
	9695 
	53276 
	62971 

	4
	东里镇
	9369 
	42022 
	51391 

	5
	悦庄镇
	9879 
	46617 
	56496 

	6
	西里镇
	7500 
	37774 
	45274 

	7
	大张庄镇
	5527 
	31862 
	37389 

	8
	中庄镇
	6718 
	23971 
	30689 

	9
	张家坡镇
	4027 
	21610 
	25637 

	10
	燕崖镇
	5496 
	23678 
	29174 

	11
	石桥镇
	2811 
	24710 
	27521 

	12
	南鲁山镇
	7498 
	28858 
	36356 

	合计
	211188 
	361307 
	572495 


③ 农田面源及养殖业

农田面源及养殖业数据来源于2017《沂源统计年鉴》耕地面积及养殖数据。2016年沂源县各镇（街道）种植业分布情况及养殖业情况见表4.1.1-3~4.1.1-4。
表4.1.1-3  2016年沂源县各镇（街道）种植业分布情况        单位：亩
	序号
	镇（街道）
	农作物
	果园
	蔬菜
	合计

	
	
	
	苹果
	梨
	葡萄
	桃
	猕猴桃
	
	

	1
	历山街道办事处
	6789
	373
	0
	0
	7
	0
	1520
	8689

	2
	南麻街道办事处
	23547
	12525
	267
	3919
	4124
	28
	5976
	50386

	3
	鲁村镇
	874533
	12970
	1607
	115
	2094
	0
	4955
	896274

	4
	东里镇
	15791
	18562
	0
	11213
	4324
	0
	3051
	52941

	5
	悦庄镇
	100125
	11467
	289
	9173
	9710
	31
	42520
	173315

	6
	西里镇
	13524
	15743
	0
	2803
	31100
	0
	2650
	65820

	7
	大张庄镇
	42885
	16190
	509
	4896
	24897
	0
	2540
	91917

	8
	中庄镇
	3197
	33805
	0
	0
	773
	0
	2746
	40521

	9
	张家坡镇
	8799
	36419
	0
	9755
	22402
	0
	3120
	80495

	10
	燕崖镇
	7365
	12919
	0
	881
	92
	0
	1020
	22277

	11
	石桥镇
	28702
	12107
	27
	672
	9705
	10
	3211
	54434

	12
	南鲁山镇
	25699
	3985
	100
	1320
	5620
	12
	3762
	40498

	合计
	1150956
	187065
	2799
	44747
	114848
	81
	77071
	1577567


表4.1.1-4  2016年沂源县各镇（街道）畜禽养殖情况       单位：头

	序号
	镇（街道）
	生猪
	牛
	羊
	活家禽（鸡、鸭、鹅、家兔、其他）

	
	
	存栏数
	出栏数
	存栏数
	出栏数
	存栏数
	出栏数
	存栏数
	出栏数

	1
	历山街道办事处
	2230
	4214
	108
	162
	241
	291
	21240
	77960

	2
	南麻街道办事处
	3002
	5701
	390
	585
	28300
	34500
	215517
	823120

	3
	鲁村镇
	2907
	5503
	3382
	4735
	20439
	25466
	965658
	3459346

	4
	东里镇
	2604
	4896
	1901
	2228
	42198
	50639
	220116
	800028

	5
	悦庄镇
	8120
	15420
	120
	302
	29220
	32560
	305200
	1140651

	6
	西里镇
	4810
	9039
	230
	345
	42360
	50860
	466400
	1771530

	7
	大张庄镇
	6102
	11532
	3180
	3495
	38700
	50590
	338000
	1250678

	8
	中庄镇
	3450
	6506
	145
	218
	25982
	31170
	100000
	373100

	9
	张家坡镇
	216
	406
	0
	0
	6213
	7451
	157671
	576572

	10
	燕崖镇
	2013
	3824
	0
	0
	20471
	24560
	40358
	149320

	11
	石桥镇
	4006
	7580
	1501
	2251
	28044
	33642
	483438
	1730192

	12
	南鲁山镇
	4261
	8055
	215
	322
	28675
	32674
	85250
	325300

	合计
	43721
	82676
	11172
	14643
	310843
	374403
	3398848
	12477797


④ 污水处理厂（站）

根据沂源县水务发展集团提供的污水处理厂相关资料得到沂源县城区污水处理厂日处理能力、污染物排放量等相关资料。截至2016年，沂源县共建成2座污水处理厂（沂源县第一污水处理厂、沂源县第二污水处理厂）；全县共建有农村连片整治污水处理站点57个，分布于全县10个镇，其中建成普通地埋式污水处理设施34处、HaWaT污水处理设施1处、OWT污水处理设施20处，人工湿地处理设施1处，畜禽养殖污水处理设施1处，年可处理污水186万吨（其中生活污水177万吨、畜禽养殖污水9万吨）。2016年全市污水日处理总能力达到8.5039万t/d（其中第一污水处理厂4万t/d，第二污水处理厂4万t/d），实际污水处理量为4.9123万t/d（其中第一污水处理厂1.5万t/d、第二污水处理厂3万t/d）。2016年污水处理厂情况及农村生活污水治理现状见表4.1.1-5~4.1.1-6。污水处理厂位置见图4.1.1-1，农村分散式污水处理站位置见图4.1.1-2。
表4.1.1-5  沂源县污水处理厂情况

	序号
	厂名
	位置
	设计处理能力（万t/d）
	处理

工艺
	出水水质
	尾水排放去向

	1
	第一污水处理厂
	中儒林村
	4
	改良型A2/O生化池+混凝沉淀过滤
	一级A标准
	沂河

	2
	第二污水处理厂
	沂河头村
	4
	A2/O生化池+混凝沉淀过滤
	一级A标准
	沂河


[image: image20.jpg]



图4.1.1-2  沂源县农村分散式污水处理设施位置分布图

表4.1.1-6  沂源县农村分散式污水处理站信息表

	序号
	名称
	位置
	服务范围
	规  模
	进水类型
	进水比例（%）
	出水去向

	
	
	
	
	设计规模（吨/日）
	实际运行规模（吨/日）
	
	生活污水
	

	1
	东里医院污水处理站
	东里医院门前
	东里医院生活污水
	45
	44.4
	生活污水
	100
	沂河

	2
	东里文山路车站污水处理站
	东里大桥西侧
	东里西村及镇驻地生活污水
	68
	67.4
	生活污水
	100
	沂河

	3
	韩旺中学污水处理站
	韩旺中学东侧
	韩旺中学生活污水
	155
	154.8
	生活污水
	100
	沂河

	4
	沂源三中东校区污水处理站
	沂源三中东南侧
	沂源三中生活污水
	164
	162
	生活污水
	100
	沂河

	5
	沂源三中西校区污水处理站
	东里东村汇源路西
	沂源三中生活污水
	150
	145
	生活污水
	100
	沂河

	6
	韩旺四村OWT污水处理站
	韩旺四村
	韩旺四村楼区生活污水
	45
	45
	生活污水
	100
	渗入地下

	7
	韩旺一村OWT污水处理站
	韩旺一村
	韩旺一村楼区生活污水
	150
	150
	生活污水
	100
	渗入地下

	8
	东里西村OWT污水处理站
	东里西村楼区
	东里西村楼区生活污水
	45
	44.4
	生活污水
	100
	渗入地下

	9
	河南村小学OWT污水处理站
	河南村小学
	河南村小学生活污水
	45
	35.4
	生活污水
	100
	渗入地下

	10
	朱阿村污水处理站
	朱阿村
	朱阿村楼区生活污水
	75
	72
	生活污水
	100
	螳螂河

	11
	黄崖村河西污水处理站
	黄崖村
	黄崖村西楼区生活污水
	25
	22.8
	生活污水
	100
	螳螂河

	12
	左家峪村污水处理站
	左家峪村
	左家峪村楼区生活污水
	25
	21
	生活污水
	100
	螳螂河

	13
	上土门村污水处理站
	上土门村
	上土门村楼区生活污水
	35
	31.2
	生活污水
	100
	螳螂河

	14
	南鲁山镇政府污水处理站
	南鲁山镇政府院内
	南鲁山镇政府生活污水
	55
	52
	生活污水
	100
	螳螂河

	15
	南鲁山锦绣谷OWT污水处理站
	南鲁山锦绣谷
	南鲁山锦绣谷生活污水
	75
	72
	生活污水
	100
	渗入地下

	16
	南鲁山镇中学OWT污水处理站
	南鲁山镇中学
	南鲁山镇中学生活污水
	68
	65
	生活污水
	100
	渗入地下

	17
	黄崖村河东OWT污水处理站
	黄崖村河东
	黄崖村河东楼区生活污水
	22
	19.8
	生活污水
	100
	渗入地下

	18
	南鲁山镇卫生院OWT污水处理站
	南鲁山镇卫生院
	南鲁山镇卫生院生活污水
	22
	19.2
	生活污水
	100
	渗入地下

	19
	南鲁山镇接待中心OWT污水处理站
	南鲁山镇接待中心
	南鲁山镇接待中心生活污水
	75
	72
	生活污水
	100
	渗入地下

	20
	南鲁山镇小学OWT污水处理站
	南鲁山镇小学
	南鲁山镇小学生活污水
	55
	48
	生活污水
	100
	渗入地下

	21
	鲁村镇敬老院污水处理站
	鲁村镇敬老院
	鲁村镇敬老院生活污水
	20
	16
	生活污水
	100
	田庄水库

	22
	鲁村镇便民服务中心污水处理站
	鲁村镇便民服务中心
	鲁村镇便民服务中心生活污水
	55
	48
	生活污水
	100
	田庄水库

	23
	鲁村医院、鲁村幼儿园污水处理站
	鲁村医院、鲁村幼儿园南集贸市场
	鲁村医院、鲁村幼儿园生活污水
	85
	71.5
	生活污水
	100
	田庄水库

	24
	鲁村镇政府OWT污水处理站
	鲁村镇政府
	鲁村镇政府生活污水
	30
	24
	生活污水
	100
	渗入地下

	25
	鲁村镇中学OWT污水处理站
	鲁村镇中学
	鲁村镇中学生活污水
	160
	152
	生活污水
	100
	渗入地下

	26
	鲁村镇小学OWT污水处理站
	鲁村镇小学
	鲁村镇小学生活污水
	80
	75
	生活污水
	100
	渗入地下

	27
	龙子峪居民小区OWT污水处理站
	龙子峪居民小区
	龙子峪居民小区生活污水
	10
	7.5
	生活污水
	100
	渗入地下

	28
	燕崖中学OWT污水处理站
	燕崖中学
	燕崖中学生活污水
	28
	27.5
	生活污水
	100
	渗入地下

	29
	偏良山居民小区OWT污水处理站
	偏良山居民小区
	偏良山居民小区生活污水
	27
	26.4
	生活污水
	100
	渗入地下

	30
	梭背岭老街污水处理站
	梭背岭老街
	梭背岭老街生活污水
	100
	90
	生活污水
	100
	沂河

	31
	梭背岭社区、泉头村污水处理站
	梭背岭社区、泉头村
	梭背岭社区、泉头村生活污水
	75
	66
	生活污水
	100
	沂河

	32
	前西里村污水处理站
	前西里村
	前西里村生活污水
	50
	42
	生活污水
	100
	沂河

	33
	西里镇政府OWT污水处理站
	西里镇政府
	西里镇政府生活污水
	30
	24
	生活污水
	100
	渗入地下

	34
	西里镇中学OWT污水处理站
	西里镇中学
	西里镇中学生活污水
	140
	130
	生活污水
	100
	渗入地下

	35
	西里镇小学OWT污水处理站
	西里镇小学
	西里镇小学生活污水
	80
	75
	生活污水
	100
	渗入地下

	36
	西里镇卫生院OWT污水处理站
	西里镇卫生院
	西里镇卫生院生活污水
	30
	24
	生活污水
	100
	渗入地下

	37
	大石沟村污水处理站
	大石沟村
	大石沟村生活污水
	60
	48
	生活污水
	100
	红水河

	38
	前瓜峪村污水处理站
	前瓜峪村
	前瓜峪村生活污水
	270
	250
	生活污水
	100
	红水河

	39
	黄家峪村污水处理站
	黄家峪村
	黄家峪村生活污水
	60
	48
	生活污水
	100
	红水河

	40
	任马庄村污水处理站
	任马庄村
	任马庄村生活污水
	60
	48
	生活污水
	100
	红水河

	41
	石桥村污水处理站
	石桥村
	石桥村生活污水
	60
	48
	生活污水
	100
	雨水沟渠

	42
	东北庄村污水处理站
	东北庄村
	东北庄村生活污水
	160
	144
	生活污水
	100
	雨水沟渠

	43
	西北庄村污水处理站
	西北庄村
	西北庄村生活污水
	320
	290
	生活污水
	100
	雨水沟渠

	44
	石龙官庄村污水处理站
	石龙官庄村
	石龙官庄村生活污水
	210
	192
	生活污水
	100
	雨水沟渠

	45
	郭家上峪村污水处理站
	郭家上峪村
	郭家上峪村生活污水
	60
	45
	生活污水
	100
	雨水沟渠

	46
	店头村污水处理站
	店头村
	店头村生活污水
	70
	56
	生活污水
	100
	雨水沟渠

	47
	东孝村污水处理站
	东孝村
	东孝村生活污水
	60
	48
	生活污水
	100
	雨水沟渠

	48
	西孝村污水处理站
	西孝村
	西孝村生活污水
	210
	190
	生活污水
	100
	雨水沟渠

	49
	中庄村污水处理站
	中庄村
	中庄村生活污水
	60
	45
	生活污水
	100
	雨水沟渠

	50
	富家庄村污水处理站
	富家庄村
	富家庄村生活污水
	170
	150
	生活污水
	100
	雨水沟渠

	51
	西白峪村污水处理站
	西白峪村
	西白峪村生活污水
	60
	42
	生活污水
	100
	白马河

	52
	北旋峰村、南旋峰村污水处理站
	北旋峰村、南旋峰村
	北旋峰村、南旋峰村生活污水
	120
	98
	生活污水
	100
	雨水沟渠

	53
	新村污水处理站
	新村
	新村生活污水
	110
	90
	生活污水
	100
	雨水沟渠

	54
	北村污水处理站
	北村
	北村生活污水
	160
	140
	生活污水
	100
	雨水沟渠

	55
	南村污水处理站
	南村
	南村生活污水
	60
	48
	生活污水
	100
	雨水沟渠

	56
	悦庄镇畜禽养殖污水处理站（崔家庄、陈家庄、张家庄、黄山子、阿陀）
	阿陀
	崔家庄、陈家庄、张家庄、黄山子、阿陀畜禽养殖污水
	300
	250
	畜禽养殖污水
	100%畜禽养殖污水
	崔家庄河

	57
	燕崖人工湿地
	燕崖镇西辉村
	燕崖镇驻地和燕崖村生活污水
	480
	-
	-
	-
	中辉河


（2）评价方法

① 入河量计算方法

a. 工业污染物入河量


[image: image21.wmf]11

=+

P

WW

qb

´

工

工

（

）

                （4.1.1-1）
其中：W工为工业污染物入河量；W工P为工业污染物排入河道内量；β1为工业污染物入河系数，（取值为0.85-0.97）；θ1为污水处理厂排放的工业污染物部分的量。

b. 农村生活入河量


[image: image22.wmf]2

11

=

P

WW

b

´

生

生

                      （4.1.1-2）
W生1为农村生活污染物入河量；W生1P为农村生活污染物排放量；β2为农村生活入河系数，（取值为0.1-0.2）。

         
[image: image23.wmf]1

1

=

P

WN

a

´

生

农

                      （4.1.1-3）
N为农村人口数；α1为农村生活排污系数。

c. 城市生活污染物入河量


[image: image24.wmf]23

22

=+

P

WW

qb

´

生

生

（

）

                   （4.1.1-4）  

其中：W生2为城市生活污染物入河量；W生2P为城市生活污染物排入河道内量；β3为城市生活入河系数（取值0.75-0.95）；θ2为污水处理厂排放的城市生活污染物部分的量。


[image: image25.wmf]2

2

=

P

WN

a

´

生

城

                       （4.1.1-5）
其中：N城为城市人口数（未接入城市污水管网的部分）；α2为城市生活排污系数。

d. 农田入河量


[image: image26.wmf]41

=

P

WW

bg

´´

农

农

                    （4.1.1-6）
W农为农田污染物入河量； W农p为农田污染物排放量；β4为农田入河系数，（取值为0.1-0.3）；γ1为修正系数，取1.2
[image: image27.wmf]:

1.5。


[image: image28.wmf]3

=

P

WM

a

´

农

                       （4.1.1-7）
M为耕地面积；α3为农田排污系数。

e. 畜禽入河量


[image: image29.wmf]5

=

P

WW

b

´

畜

禽

畜

禽

                    （4.1.1-8）  

W畜禽为畜禽养殖污染物入河量；W畜禽p为畜禽养殖污染物排放量；β5为畜禽入河系数，（COD取0.5-0.8；NH3-N取0.5-0.8）。


[image: image30.wmf]4

=

P

WN

a

´

畜

禽

畜

禽

                     （4.1.1-9）
N畜禽为折换成猪后的养殖头数；α4为畜禽排污系数。

各类污染源排污系数、入河系数见表4.1.1-7、表4.1.1-8。

表4.1.1-7 各类污染源排污系数表

	城市生活排污系数

（g/人·日）
	农村生活排污系数

（g/人·日）
	农田排污系数

（kg/亩·年）
	畜禽（折算成猪）养殖排污系数（g/头·天）

	COD
	NH3-N
	TP
	COD
	NH3-N
	TP
	COD
	NH3-N
	TP
	COD
	NH3-N
	TP

	60～100
	4～8
	0.9~1.2
	40
	4
	0.44
	10
	2
	0.5
	17.9
	3.6
	0.75


表4.1.1-8  各类污染源入河系数表

	工业
	城市生活
	农村生活
	农田
	畜禽养殖

	COD
	NH3-N
	TP
	COD
	NH3-N
	TP
	COD
	NH3-N
	TP
	COD
	NH3-N
	TP
	COD
	NH3-N
	TP

	0.8-1
	0.8-1
	0.8-1
	0.6-0.9
	0.6-0.9
	0.6-0.9
	0.1-0.2
	0.1-0.2
	0.1-0.2
	0.1-0.3
	0.1-0.3
	0.1-0.3
	0.5-0.8
	0.5-0.8
	0.5-0.8


（注：畜禽量按照如下关系换算：30只蛋鸡=1头猪，60只肉鸡=1头猪，3只羊=1头猪，5头猪=1头牛，50只鸭=1头猪，40只鹅=1头猪，60只鸽=1头猪均换算成猪的量。猪：COD50 g /头·天，氨氮10 g /头·天。对畜禽废渣以回收等方式进行处理的污染源，按产生量的12％计算污染物流失量。即可算得各市的COD排放量及NH3-N排放量。农田化肥亩施用量在25公斤以下，修正系数取0.8-1.0；在25-35之间，修正系数取1.0-1.2；在35公斤以上，修正系数取1.2-1.5。年降雨量在400mm以下的地区取流失系数为0.6-1.0；年降雨量在400～800mm之间的地区取流失系数为1.0-1.2；年降雨量在800mm以上的地区取流失系数为1.2-1.5）。
② 单位产值等标污染负荷法

采用等标污染负荷法进行污染源评价，具体计算公式如下：


[image: image31.wmf]=

i

ii

oi

C

PQ

C



 QUOTE [image: image32.png]


 [image: image33.png]


                          （4.1.1-10）                 


[image: image34.wmf]1

n

ni

i

PP

-

=

å



 QUOTE [image: image35.png]


 [image: image36.png]


    (i=12,3,…,n)         （4.1.1-11）       


[image: image37.wmf]n

n

n

P

P

V

¢

=



 QUOTE [image: image38.png]


 [image: image39.png]


                               （4.1.1-12）          

式中：Pi ——某污染源的等标污染负荷，t/a；

Ci ——某污染源浓度实测值，mg/L；

C0i ——某污染源排放浓度的标准值（mg/L）；

Qi ——含某污染源废水排放量，t/a；

Pn ——某污染源的综合等标污染负荷，t/a；

Pn ‘——某污染源的单位产值等标污染负荷，t/万元；

Vn ——某污染源的总产值，万元/年。

某污染源的单位产值等标污染负荷越大表明该污染源的污染程度越高而对经济的贡献越低，应给予较小的排污权配额强度。

③ 单位GDP排放强度法

工业污染物新增量为2012-2015年各年度工业污染物新增量之和。采用单位GDP排放强度法测算。


[image: image41.wmf],

1

n

kik

i

EE

=

=

å



 QUOTE [image: image42.png]By = L1 B



 [image: image43.png]By = L1 B



                               （4.1.1-13）

[image: image44.wmf],1,1,

ikikiiGDP

EIGDPr

--

=´´



 QUOTE [image: image45.png]& X GDP_y XTygpp



 [image: image46.png]& X GDP_y XTygpp



        （4.1.1-14）

[image: image47.wmf],1

(1)

ikik

IIr

-

=´-



 QUOTE [image: image48.png]-1 X (1= 7)




 [image: image49.png]-1 X (1= 7)




                       （4.1.1-15）
式中：Ek——“十二五”期间工业污染物新增量，t；

Ei，k——第i年工业污染物新增量，t；

i ——第i年，i=1～n，；

Ii-1，k——第i-1年单位GDP污染物k排放强度，t/万元。

GDPi-1——第i-1年GDP，万元；

ri，GDP——第I年扣除十个低污染物排放行业工业增加值增量贡献率后的GDP增长率，%。
2. 各类污染源现状入河量计算

沂源县共统计工业、城镇生活、农村生活、种植业、畜禽养殖五类污染源，采用3类指标进行量化，分别为COD、氨氮、总磷。

（1）区域污染源入河量

对沂源县12个镇（街道）分别进行入河量计算，沂源县各镇（街道）及行业污染物入河量情况见表4.1.1-9～4.1.1-11。

表4.1.1-9  沂源县各乡镇（街道）及行业COD入河量计算结果      单位：t/a

	序号
	镇（街道）
	城镇生活
	工业
	农村生活
	畜禽养殖
	农田种植
	合计

	1
	历山街道办事处
	125.8 
	157.8 
	9.3 
	2.5 
	15.8 
	311.2 

	2
	南麻街道办事处
	61.4 
	7.2 
	29.5 
	34.3 
	143.2 
	275.5 

	3
	鲁村镇
	12.8 
	21.5 
	78.7 
	30.8 
	258.9 
	402.7 

	4
	东里镇
	12.3 
	0.0 
	60.5 
	78.5 
	150.5 
	301.8 

	5
	悦庄镇
	16.0 
	172.2 
	68.6 
	31.3 
	338.4 
	626.5 

	6
	西里镇
	9.9 
	0.0 
	54.4 
	67.7 
	187.1 
	319.0 

	7
	大张庄镇
	7.3 
	0.0 
	45.9 
	37.0 
	261.2 
	351.4 

	8
	中庄镇
	8.8 
	0.0 
	34.5 
	33.8 
	115.2 
	192.3 

	9
	张家坡镇
	5.3 
	0.0 
	31.1 
	42.3 
	104.2 
	182.9 

	10
	燕崖镇
	7.2 
	0.0 
	34.1 
	36.3 
	63.3 
	140.9 

	11
	石桥镇
	3.7 
	0.0 
	35.6 
	45.7 
	154.7 
	239.7 

	12
	南鲁山镇
	9.9 
	0.0 
	41.6 
	40.5 
	115.1 
	207.0 

	合计
	280.4
	358.7
	523.7
	480.6
	1907.5
	3550.9


表4.1.1-10  沂源县各乡镇（街道）及行业氨氮入河量计算结果      单位：t/a

	序号
	镇（街道）
	城镇生活
	工业
	农村生活
	畜禽养殖
	农田种植
	合计

	1
	历山街道办事处
	26.6 
	4.3 
	0.9 
	0.7 
	2.3 
	34.7 

	2
	南麻街道办事处
	13.0 
	0.5 
	2.9 
	6.5 
	22.6 
	45.6 

	3
	鲁村镇
	2.7 
	0.6 
	7.9 
	4.0 
	43.3 
	58.5 

	4
	东里镇
	2.6 
	0.0 
	6.1 
	14.0 
	23.8 
	46.4 

	5
	悦庄镇
	3.4 
	4.6 
	6.9 
	13.9 
	46.1 
	74.8 

	6
	西里镇
	2.1 
	0.0 
	5.4 
	12.4 
	29.6 
	49.5 

	7
	大张庄镇
	1.5 
	0.0 
	4.6 
	7.6 
	41.3 
	55.1 

	8
	中庄镇
	1.9 
	0.0 
	3.5 
	6.3 
	18.2 
	29.8 

	9
	张家坡镇
	1.1 
	0.0 
	3.1 
	5.5 
	18.1 
	27.9 

	10
	燕崖镇
	1.5 
	0.0 
	3.4 
	6.4 
	10.0 
	21.4 

	11
	石桥镇
	0.8 
	0.0 
	3.6 
	8.5 
	24.5 
	37.3 

	12
	南鲁山镇
	2.1 
	0.0 
	4.2 
	7.4 
	18.2 
	31.8 

	合计
	59.2 
	10.0 
	52.4 
	93.2 
	298.0 
	512.8 


表4.1.1-11  沂源县各乡镇（街道）及行业总磷入河量计算结果      单位：t/a

	序号
	镇（街道）
	城镇生活
	工业
	农村生活
	畜禽养殖
	农田种植
	合计

	1
	历山街道办事处
	5.7 
	1.1 
	0.1 
	0.1 
	0.6 
	7.6 


	2
	南麻街道办事处
	2.8 
	0.0 
	0.4 
	1.5 
	5.0 
	9.8 

	3
	鲁村镇
	0.6 
	0.1 
	1.2 
	0.7 
	9.9 
	12.5 

	4
	东里镇
	0.6 
	0.0 
	0.9 
	3.1 
	5.2 
	9.8 

	5
	悦庄镇
	0.7 
	1.1 
	1.0 
	1.5 
	12.1 
	16.4 

	6
	西里镇
	0.5 
	0.0 
	0.8 
	2.8 
	6.5 
	10.6 

	7
	大张庄镇
	0.3 
	0.0 
	0.7 
	1.9 
	9.1 
	11.9 

	8
	中庄镇
	0.4 
	0.0 
	0.5 
	1.5 
	4.0 
	6.4 

	9
	张家坡镇
	0.2 
	0.0 
	0.5 
	1.0 
	4.4 
	6.1 

	10
	燕崖镇
	0.3 
	0.0 
	0.5 
	1.4 
	2.2 
	4.5 

	11
	石桥镇
	0.2 
	0.0 
	0.5 
	2.0 
	5.4 
	8.0 

	12
	南鲁山镇
	0.5 
	0.0 
	0.6 
	1.7 
	4.0 
	6.8 

	合计
	12.8 
	2.2 
	7.9 
	19.2 
	68.3 
	110.4 


（2）水功能区污染源入河量

对沂源县6个水功能区分别进行污染物入河量计算，沂源县各水功能区污染物入河量汇总见表4.1.1-12。

表4.1.1-12  沂源县各水功能区入河量计算结果      单位：t/a

	序号
	水（环境）功能区名称
	长度（km）
	水质目标
	COD
	氨氮
	总磷

	1
	沂河沂源源头水保护区
	30
	Ⅱ
	80.5 
	9.9 
	1.1 

	2
	沂河沂源饮用水源区
	5
	Ⅲ
	68.9 
	9.1 
	1.8 

	3
	沂河沂源景观用水区
	8
	Ⅴ
	419.6 
	61.1 
	1.1 

	4
	沂河沂源工业用水区
	23
	Ⅳ
	473.0 
	62.4 
	11.3 

	5
	螳螂河沂源饮用水源区
	22
	Ⅲ
	20.7 
	1.6 
	0.7 

	6
	螳螂河沂源景观娱乐用水区
	5
	Ⅳ
	18.7 
	3.5 
	0.6 

	总计
	93
	-
	1081.4 
	147.6 
	16.6 


3. 污染源空间分布特征分析

（1）区域特征分析

根据表4.1.1-9至4.1.1-11，2016年沂源县各镇（街道）COD、氨氮、总氮、总磷入河量比例图见图4.1.1-3至图4.1.1-5。
[image: image50.png]CcoD

400.0
350.0
300.0
= 250.0
2 5
£ 000 R
& 1500 =Tk
1000 | | | | | R
50.0
0o s Li ..|| .|| Sl ol al ol gl =
S S S S S TR

R & &

@ﬁz@@ %{\ )%‘%' ng ,@‘%%g& &éy*%“% 4&3%/ &o‘@%®
W g&

AN




图4.1.1-3  2016年沂源县各镇（街道）不同类型污染源COD入河量

[image: image51.png]50.0
45.0
40.0

& 350

= 300

= 250

£ 200

B 150
100

5.0
0.0

Pl
=

& o & &
FE W

&
Pt

S

R
m T

R A
e
=R




图4.1.1-4  2016年沂源县各镇（街道）不同类型污染源氨氮入河量

[image: image52.png]140
120

& 100

<

2 80 BRI

& 6o LR

= 40 | | | | i
20
00 M I,-I ol |I| wll . I| - II ol ol -II - |I . II nERFE

E R ST S S S S S S S I S
'@g@@ S 4*5& &éy@% & @’&@%&

&
¢




图4.1.1-5  2016年沂源县各镇（街道）不同类型污染源总磷入河量

由图4.1.1-3至图4.1.1-5可见，2016年沂源县各镇（街道）由于在人口数量、土地利用类型、产业结构等方面存在差异，各类污染物入河量也各不相同，其中悦庄镇、鲁村镇各类污染物入河量较高。

（2）行业特征分析

由表4.1.1-9至4.1.1-11可知，2016年沂源县COD、氨氮、总氮、总磷入河量分别为3550.9t/a、512.8t/a、110.4t/a。沂源县各类污染源入河量所占比例见图4.1.1-6至4.1.1-8。

[image: image53.png]A
15%

RHUVERE s Tk s RRVERE s BT REME




图4.1.1-6  2016年沂源县各类污染源COD入河比例饼图

[image: image54.png]IRBUVE

12% | [T

AR
10%

TWEUVERE o Tkt RRERE I  REME




图4.1.1-7  2016年沂源县各类污染源氨氮入河比例饼图

[image: image55.png]A
7%

HE IR
17%

=IRBUERE = Tl s RNZERE s EETMH R




图4.1.1-8  2016年沂源县各类污染源总磷入河比例饼图

由图4.1.1-6至4.1.1-8可见，从各类污染物的入河量构成来看，对COD、氨氮、总磷入河量贡献最大的是农田种植，说明沂源县农村面源污染较大。
4. 城区污染源分析

沂源县城区为历山街道和南麻街道。根据表4.1.1-9~4.1.1-11沂源县各镇（街道）及行业污染物入河量情况，得出沂源县城区各类污染源入河比例图，见图4.1.1-9～4.1.1-11。
[image: image56.png]coD

KR =
e RICES

LR
6%

BRI
7%

BRI T ORAVER B REAE




图4.1.1-9  2016年沂源县城区各类污染源COD入河比例饼图

[image: image57.png]AR

A A
31% 49%

EEIRA
9%

A
5%

RBUVERE ot T RN T B &I R





图4.1.1-10  2016年沂源县城区各类污染源氨氮入河比例饼图

[image: image58.png]P
32%
R
49%
B
s
9% R [T
4% 6%

=IRBUERE s Tl e RMERE s EEIMH R




图4.1.1-11  2016年沂源县城区各类污染源COD总磷入河比例饼图
由图4.1.1-9 ~4.1.1-11可知，在沂源县城区污染物入河量分析中，对COD、氨氮、总磷入河量贡献最大的是城镇生活，其次是工业和农业种植入河量。

（1）城区生活污水分析

通过收集沂源县自来水公司各用水户逐月自水用量资料并结合沂源县现有用水模式，得到沂源县城区居民生活及城市服务业自来水用水量为954.5万t/a，产污量为906.8万t/a。

城区生活污水主要靠沂源县第一、第二污水处理厂收集处理，根据沂源县水务发展集团提供资料，两污水处理厂处理生活污水640.2万t/a。

根据接管率计算方法，求得沂源县城区接管率为70.6%。

（2）沂源县经济开发区污染分析

① 经济开发区现状分析

沂源县经济开发区由省政府于2006年3月批准成立，2008年5月由沂源县政府进行规划调整，沂源县高新技术产业园于2014年3月由沂源县政府批准成立，2016年沂源县高新技术产业园与经济开发区合并为沂源县经济开发区。沂源县经济开发区排放废水中主要污染源为COD和氨氮，废水排放量较大，其中以山东联合化工有限公司废水排放量最大，COD排放最为严重。沂源县经济技术开发区主要工业及排污信息见表4.1.1-13。沂源县经济开发区工业企业位置分布及规划土地利用类型见图4.1.1-12。
表4.1.1-13  沂源县经济开发区已建企业及其排污信息

	
	序号
	企业名称
	废水排放量(t/a)
	主要污染物排量(t/a)
	产品名称
	占地面积(m2)

	
	
	
	
	COD
	氨氮
	
	

	原经济开发区
	1
	淄博瑞月包装材料有限公司
	1500
	0.45
	----
	铝盖、纸盒、印刷纸板
	18066.67

	
	2
	山东鲁阳股份有限公司
	3600
	1.08
	----
	硅酸镁纤维针刺毯、陶瓷纤维背衬板
	349513.3

	
	3
	山东省药用玻璃股份有限公司
	99000
	16.6
	----
	铝塑组合盖、塑料瓶项目、棕色药用玻璃瓶、生物制剂包装材料
	272806.7

	
	4
	山东乐利事食品有限公司
	----
	----
	----
	休闲食品
	53566.67

	
	5
	山东省沂源县永盛福利玻璃纤维厂
	1500
	0.45
	----
	压敏胶水性乳液
	8000

	
	6
	山东沂源巨鑫玻璃纤维有限公司
	1000
	0.3
	----
	玻璃纤维纱
	10400

	
	7
	山东沂源玉山玻璃纤维有限公司
	2200
	0.66
	----
	玻璃纤维及制品
	6666.67

	
	8
	淄博乐农肥料有限公司
	3000
	0.9
	----
	复合肥料
	5333.33

	
	9
	沂源益生医药有限公司
	----
	----
	----
	医用纱布及绷带加工生产
	16120

	
	10
	淄博国易玻璃纤维有限公司
	2400
	0.72
	----
	玻璃纤维膨体仿制品
	29900

	
	11
	沂源县鲁源新型建材有限公司
	3800
	1.14
	----
	玻璃纤维及制品
	5780

	
	12
	淄博绿新燃气有限公司
	292
	0.073
	----
	燃气
	7333.333

	
	13
	山东联合化工有限公司
	580500
	45.82
	----
	合成氨、硝酸
	140000

	
	14
	沂源县热电有限公司
	----
	----
	----
	供热
	83166.67

	
	15
	瑞丰高分子有限公告
	----
	----
	----
	化工
	63140

	
	16
	世拓高分子有限公司
	----
	----
	----
	化工
	26780

	
	17
	淄博永华滤清器制造有限公司
	----
	----
	----
	滤清器
	75286.67

	
	18
	金鼎玻璃纤维公司
	----
	----
	----
	玻璃纤维及制品
	25953.33

	原高新技术产业园
	1
	沂源茂源化纤有限公司
	302.4
	0.12
	0.01
	丙纶高强丝
	10000

	
	2
	山东沂源欣禹环保材料有限公司
	264
	0.11
	0.01
	新型环保复合过滤材料
	5333.6

	
	3
	沂源艺格装饰材料有限公司
	264
	0.11
	0.01
	玻璃装饰材料
	2800

	
	4
	淄博新力特种纤维科技有限公司
	1800
	0.72
	0.06
	玻璃纤维纱及制品
	20000

	
	5
	沂源县兴源农业生产资料连锁有限公司
	120
	0.05
	0.01
	化肥、农药、农膜、种子
	10000

	
	6
	淄博大鼎塑料有限公司
	864
	0.35
	0.03
	塑料片材
	5000

	
	7
	沂源县方正包装有限公司
	268.5
	0.11
	0.01
	纸箱
	6667

	
	8
	淄博正格钢模板有限公司
	----
	----
	----
	异形模板
	3333

	
	9
	沂源三维钢结构有限公司
	----
	----
	----
	钢结构
	1000

	
	10
	沂源大行六合饲料有限公司
	1440
	0.58
	0.05
	饲料
	18000

	
	11
	沂源尚德工贸有限公司
	----
	----
	----
	功能性高分子塑料及助剂
	30000

	
	12
	沂源科伦化纤有限公司
	105.6
	0.04
	0.01
	丙纶高强丝
	4002

	
	13
	山东新力环保材料有限公司
	864
	0.35
	0.03
	袋式除尘高端复合材料
	53333.6

	
	14
	山东沂源瑞特自动化设备有限公司
	----
	----
	----
	供水设备、纯水设备、医药设备
	3573.2

	
	15
	山东沂源沂阳水泥有限公司
	----
	----
	----
	预拌混凝土
	13333.4

	
	　合计
	705084.5
	70.733
	0.23
	----
	222329.33


[image: image59.jpg]. 0 e
) mesrrsariasenss
ST REA LRI TAL G E M R R 2 P S
5 —carene

| B

=

——

[l —

[ mmnnesmmnn

7 4 AR R





图4.1.1-12  沂源县经济开发区工业企业位置分布及规划土地利用类型

② 沂源县经济开发区规划方案分析

a. 拟建企业信息

沂源县经济开发区拟建企业以医药、食品、机械装备、轻工纺织、新材料为主，沂源县经济开发区拟建企业及其排污信息见表4.1.1-14。

表4.1.1-14  沂源县经济开发区拟建企业及其排污信息

	序号
	企业名称
	废水排放量（t/a）
	主要污染物排量（t/a）
	产品名称
	占地面积（m2)

	
	
	
	COD
	氨氮
	
	

	16
	山东秋岚食品责任有限公司
	----
	----
	----
	糕点
	6000

	17
	沂源精工医药塑业有限公司
	1894
	0.76
	0.07
	医药包装材料项目
	31985

	18
	山东鲁阳股份有限公司
	26790
	10.72
	0.94
	陶瓷纤维针刺毯
	250000

	19
	山东乐高农业科技有限公司
	15489
	6.2
	0.54
	苹果活性水
	66667

	20
	淄博新力塑编有限公司
	14400
	5.76
	0.5
	食品、医药塑料软包装项目
	53336

	21
	淄博和美华化工有限公司
	2853
	1.14
	0.1
	EEP、氨基异丁醇
	26668

	22
	沂源淦晟食品有限公司
	18875
	7.55
	0.66
	肉鸭食品加工
	33333

	23
	瑞阳制药有限公司
	82303
	32.92
	2.88
	葛根汤颗粒、红花黄色素胶囊、厚朴排气合剂
	61054

	24
	山东沂蒙山花生油股份有限公司
	15060
	6.02
	0.53
	花生油及花生综合深加工项目
	133400

	25
	瑞泰鑫有限公司
	----
	----
	----
	医药中间体项目
	

	26
	沂源宏鼎资产经营有限公司
	183956.5
	----
	----
	沂源县高新技术产业园集中供热工程
	50000

	合计
	361620.5
	71.07
	6.22
	----
	712443


b. 经济开发区定位
功能定位：将沂源经济开发区建设成为以医药、食品、机械装备、轻工纺织、新材料为主，布局合理、交通便利、经济繁荣、景观环境优美、具有现代化特色的工业园区。
产业定位：沂源县人民政府批准沂源经济开发区的主导产业为医药、食品、机械装备、轻工纺织、新材料。沂源县经济开发区规划形成以医药工业组团和新材料工业组团为主的布局结构。

4.1.2水质现状调查与评价

1. 资料情况及评价方法 

（1）资料情况

① 水功能区资料

水功能区水质资料来自于2012-2017年沂源县水资办提供水功能区水质监测报告。沂源县共有6个水功能区，每个水功能区上设置一个监测断面，共有6个水质监测断面。水功能区信息见表4.1.2-1，水功能区及考核断面位置见图4.1.2-1。

表4.1.2-1  沂源县水功能区信息表

	序号
	水（环境）功能区名称
	水系
	河流
	代表断面
	长度（km）
	水质目标

	1
	沂河沂源源头水保护区
	沂沭河
	沂河
	田庄水库
	30
	Ⅱ

	2
	沂河沂源饮用水源区
	沂沭河
	沂河
	北刘庄
	5
	Ⅲ

	3
	沂河沂源景观用水区
	沂沭河
	沂河
	黄家宅
	8
	Ⅴ

	4
	沂河沂源工业用水区
	沂沭河
	沂河
	东里店
	23
	Ⅳ

	5
	螳螂河沂源饮用水源区
	沂沭河
	螳螂河
	芝芳
	22
	Ⅲ

	6
	螳螂河沂源景观娱乐用水区
	沂沭河
	螳螂河
	南麻大桥
	5
	Ⅳ


[image: image60.jpg]il
SR
ST
ZihE
11 27k
127k

IV 27k

V %k
EZEE
0 MRSk R X
® mkO

11 1N N

0 25 5 75 10
— ) [





图4.1.2-1  水功能区、考核断面及饮用水源地位置图

② 考核断面

考核断面包括6个水功能区监测断面以及1个国考断面，水功能区监测断面资料来源于水功能区水质监测报告，国考断面水质资料来源于环保局提供2012-2016年3、5、7、8、10、11月份例行监测数据。国考断面信息见表4.1.2-2，考核断面位置见图4.1.2-1。 

表4.1.2-2  沂源县国考断面信息表

	断面名称
	所在河流
	经度(度分秒)
	纬度(度分秒)
	水质目标
	现状水质
	考核类型

	韩旺
	沂河
	E118°26′49.9″
	N35°57′27.9″
	Ⅲ
	Ⅲ
	国考


③ 饮用水源地

饮用水源地资料来源于水资办提供《淄博市饮用水水源保护区划定方案》（2013）、《沂源县人民政府关于将全县78座小中型水库纳入饮用水水源保护地的通知》以及《淄博市水利与渔业局调整饮用水水源地名录》（2017），淄博市划定芝芳、鱼台、响泉龙洞泉3个地下饮用水源保护区和78个中小型水库饮用水源保护地。

沂源县芝芳、鱼台、响泉龙洞泉饮用水源地已划定饮用水源保护区。饮用水源地位置信息见图4.1.2-1，饮用水源地保护区划分见图4.1.2-2~4.1.2-4。

根据沂源县人民政府（源政发【2010】55号）《沂源县人民政府关于将全县78座小中型水库纳入饮用水水源保护地的通知》，将红旗水库等78座中小型水库纳入饮用水水源地保护，一级保护区的水域范围为水库正常水位线以下的全部水域，陆域范围为水库正常水位线以上200m（不超过流域分水岭）范围内的陆域；二级保护区的水域范围为水库一级保护区边界的水域面积，陆域范围为水库上游整个流域（一级保护区陆域边界外区域）。78座中小型水库信息见表4.1.2-3。

[image: image61.jpg]& )
—RIRIPX
kA





图4.1.2-2  芝芳饮用水源保护区范围图
[image: image62.jpg]E
):'e/m]
—RRIPX
ZRIRPX
HERIPR

i hsonert QOIS ¥ i 1
| A
2 [ e

6" 1256, 07 118° 07223767 itk





图4.1.2-3  鱼台饮用水源保护区范围图

[image: image63.jpg]



图4.1.2-4  响泉龙洞泉饮用水源保护区范围图
表4.1.2-3  沂源县78座纳入饮用水源保护地的中小型水库信息

	序号
	水库名称
	所在乡镇
	所在
河流
	水库类型
	流域面积
	库容（万m3）

	
	
	
	
	
	
	总库容
	兴利库容

	1
	红旗
	燕崖镇
	沂河
	中型
	27.4
	1151
	770

	2
	社庄
	中庄镇
	沂河
	小（一）型
	7.5
	470.5
	347.5

	3
	石门（一）
	鲁村镇
	沂河
	小（一）型
	8.4
	478
	316

	4
	曹宅
	悦庄镇
	沂河
	小（一）型
	13.6
	562
	302

	5
	北营
	悦庄镇
	沂河
	小（一）型
	14.3
	525
	284

	6
	青杨圈
	鲁村镇
	沂河
	小（一）型
	15.6
	468
	279

	7
	张家旁峪
	大张庄镇
	沂河
	小（一）型
	6.3
	337
	223

	8
	娄峪
	悦庄镇
	沂河
	小（一）型
	7.5
	298
	212.5

	9
	北店子（一）
	张家坡镇
	沂河
	小（一）型
	22
	415
	199

	10
	刘家庄
	徐家庄镇
	沂河
	小（一）型
	5.4
	251.5
	171.5

	11
	水营
	大张庄镇
	沂河
	小（一）型
	6.8
	181.5
	115.9

	12
	石柱
	大张庄镇
	汶河
	小（一）型
	2.7
	158
	99.2

	13
	大寺
	悦庄镇
	弥河
	小（一）型
	4.3
	139.5
	90.4

	14
	龙王官庄（一）
	悦庄镇
	沂河
	小（一）型
	5.1
	133
	76

	15
	双跃
	悦庄镇
	沂河
	小（一）型
	4.9
	107
	66

	16
	后峪
	张家坡镇
	沂河
	小（一）型
	3.64
	105
	63.9

	17
	焦家上庄
	中庄镇
	沂河
	小（二）型
	4.5
	94
	61.2

	18
	芦芽
	南鲁山镇
	沂河
	小（一）型
	10.5
	178
	61

	19
	北大岩（一）
	南麻镇
	沂河
	小（二）型
	1.5
	84.5
	59.5

	20
	错石
	石桥镇
	沂河
	小（一）型
	6
	175.5
	57

	21
	大娄
	大张庄镇
	沂河
	小（二）型
	2.4
	88.5
	56.5

	22
	郑家庄
	南鲁山镇
	弥河
	小（二）型
	8.4
	97
	51

	23
	赵庄
	悦庄镇
	沂河
	小（一）型
	2.9
	131
	50.5

	24
	璞邱（一）
	南鲁山镇
	弥河
	小（一）型
	7
	101.5
	44

	25
	王家庄
	鲁村镇
	沂河
	小（二）型
	2
	89.2
	43

	26
	李家沟
	东里镇
	沂河
	小（二）型
	4.5
	86.5
	41

	27
	郭家上峪
	石桥镇
	沂河
	小（一）型
	5.9
	104
	36.6

	28
	北官庄
	鲁村镇
	沂河
	小（二）型
	2.5
	58
	32

	29
	李家庄
	悦庄镇
	沂河
	小（二）型
	2
	68
	32

	30
	列里
	中庄镇
	沂河
	小（二）型
	6.7
	60
	30

	31
	黄山子
	悦庄镇
	沂河
	小（二）型
	0.71
	45.1
	27.8

	32
	曹家庄（下）
	鲁村镇
	沂河
	小（二）型
	0.55
	29.2
	21.4

	33
	亳山
	石桥乡
	沂河
	小（二）型
	1.46
	45.5
	20.5

	34
	东上峪
	大张庄镇
	沂河
	小（二）型
	2.53
	35.8
	19

	35
	东北庄
	石桥镇
	沂河
	小（二）型
	1.53
	33.3
	18.6

	36
	关河峪（大路沟）
	石桥镇
	沂河
	小（二）型
	2
	31.6
	17.2

	37
	董家庄
	南鲁山镇
	沂河
	小（二）型
	0.56
	23
	16.8

	38
	耿庄
	中庄镇
	沂河
	小（二）型
	1.45
	29.1
	16.7

	39
	刘家庄
	燕崖镇
	沂河
	小（二）型
	1.11
	23.2
	15.8

	40
	狼窝子沟
	悦庄镇
	沂河
	小（二）型
	0.5
	26.7
	15.7

	41
	辽军埠
	悦庄镇
	沂河
	小（二）型
	0.66
	30.3
	15.5

	42
	崮东万
	西里镇
	沂河
	小（二）型
	1.13
	23.2
	15.2

	43
	盗玉秋
	南麻街道
	沂河
	小（二）型
	1.38
	23.2
	15.1

	44
	石拉
	悦庄镇
	沂河
	小（二）型
	3.5
	57.5
	15

	45
	大坡
	南鲁山镇
	沂河
	小（二）型
	4.65
	63
	13.4

	46
	大石沟
	张家坡镇
	沂河
	小（二）型
	0.58
	24.9
	13.3

	47
	侯家官庄
	南麻街道
	沂河
	小（二）型
	0.85
	19
	12.2

	48
	抗子沟
	悦庄镇
	沂河
	小（二）型
	0.56
	17.8
	10.4

	49
	龙王官庄（二）
	悦庄镇
	沂河
	小（二）型
	1.31
	16.7
	10.2

	50
	关河峪（栗子园）
	石桥镇
	沂河
	小（二）型
	0.96
	15.5
	9.8

	51
	东岭
	鲁村镇
	沂河
	小（二）型
	0.6
	12.8
	9.7

	52
	曹家庄
	大张庄镇
	沂河
	小（二）型
	1.69
	14.5
	9.7

	53
	董家河沟
	大张庄镇
	沂河
	小（二）型
	0.75
	19
	9.6

	54
	南流水
	南鲁山镇
	弥河
	小（二）型
	2
	19
	9.6

	55
	大涝洼
	悦庄镇
	沂河
	小（二）型
	1.06
	21.7
	9.4

	56
	上升科峪
	大张庄镇
	沂河
	小（二）型
	0.65
	11.8
	9.25

	57
	黄墩河
	石桥镇
	沂河
	小（二）型
	0.7
	13.5
	8.5

	58
	赵家峪
	悦庄镇
	沂河
	小（二）型
	0.59
	15.8
	8.4

	59
	乐村
	徐家庄镇
	沂河
	小（二）型
	0.56
	13.5
	8.3

	60
	上头庄（下）
	鲁村镇
	沂河
	小（二）型
	0.42
	15.7
	8.2

	61
	璞邱（二）
	南鲁山镇
	弥河
	小（二）型
	1.8
	73.8
	8.2

	62
	邵家峪
	张家坡镇
	沂河
	小（二）型
	0.8
	10.5
	8.13

	63
	丁家庄
	鲁村镇
	沂河
	小（二）型
	0.56
	18.9
	8

	64
	马庄
	石桥镇
	沂河
	小（二）型
	0.63
	18.7
	7.8

	65
	崮山（东）
	鲁村镇
	沂河
	小（二）型
	0.72
	17.5
	7

	66
	菓园（南沟）
	南鲁山镇
	沂河
	小（二）型
	0.32
	10.7
	6.9

	67
	陡起峪
	南麻街道
	沂河
	小（二）型
	1.38
	13.3
	6.6

	68
	桃花峪
	悦庄镇
	沂河
	小（二）型
	1.1
	11.8
	6.2

	69
	保安装
	大张庄镇
	沂河
	小（二）型
	0.42
	12
	6.1

	70
	刘家旁峪
	大张庄镇
	沂河
	小（二）型
	0.66
	11.6
	6

	71
	刘家峪
	张家坡镇
	沂河
	小（二）型
	1.1
	10.9
	6

	72
	豹家峪
	悦庄镇
	沂河
	小（二）型
	0.61
	10
	5.8

	73
	太平庄
	大张庄镇
	沂河
	小（二）型
	0.7
	10
	5.4

	74
	朱家庄
	南麻街道
	沂河
	小（二）型
	1.4
	13.5
	5.2

	75
	北店子（二）
	张家坡镇
	沂河
	小（二）型
	1.44
	10.5
	4.7

	76
	车场
	南鲁山镇
	弥河
	小（二）型
	0.81
	23.8
	4.65

	77
	彩班峪
	南麻街道
	沂河
	小（二）型
	1.2
	10
	4.6

	78
	牛栏峪
	大张庄镇
	沂河
	小（二）型
	0.58
	10
	3.05


（2）评价方法

① 超标率计算方法

超标率为总超标次数与总的监测次数的比值。
超标率L：        
[image: image64.wmf]100%

L

=´

超

标

数

据

个

数

总

监

测

数

据

个

数

               (4.1.2-1)② 评价标准

评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。

表4.1.2-4  地表水环境质量标准             单位：mg/l

	项目
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类

	高锰酸盐指数（CODMn）≤
	2
	4
	6
	10
	15

	化学需氧量（CODCr）≤
	15
	15
	20
	30
	40

	氨氮（NH3-N）≤
	0.15
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0

	总磷（TP）≤
	0.02
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4

	五日生化需氧量（BOD）≤
	3
	3
	4
	6
	10


③ 评价参数：CODMn、BOD5、NH3-N、TP、CODCr。

2. 水功能区现状总体评价

（1）水功能区水质现状总体评价

根据《淄博市水功能区划》，沂源县共划定6个水功能区。本次评价共6个监测断面。根据水资办提供2012~2017年水功能区监测资料，可得沂源县河道水质以Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类为主。2012~2017年沂源县水功能区监测断面各类水质占比见图4.1.2-5。


[image: image65.png]ke
8

60

40

w
S)

=
5]

o

2012

2013

2014

2015

2016

2017

=
=1
=1
"V
LAY
LEAY




图4.1.2-5  2012~2017年沂源县水功能区监测断面各类水质比例

（2）水功能区水质达标评价

根据沂源县2012~2017年水功能区监测资料进行水功能区水质达标评价， 近6年沂源县水功能区水质达标情况见图4.1.2-6。


[image: image66.png]E Y

7

&b

96

92

~
o

72

2012

2013

2014

2015

2016

2017




图4.1.2-6  2012-2017年沂源县水功能区水质达标率

由图4.1.2-6可得，2012~2017年水功能区达标率均在87%左右，最高为2013年，水功能区达标率为91.7%，最低为2015年，水功能区达标率为79.2%。

规划基准年2016年沂源县水功能区全年水质达标率为86.7%，按月水质达标情况见表4.1.2-5。

表4.1.2-5  2016年监测月份沂源县水功能区水质达标情况

	月份
	3月
	5月
	7月
	8月
	11月
	全年

	达标率（%）
	83.3
	83.3
	83.3
	100
	83.3
	86.7


2016年8月沂源县水功能区全部达标，3、5、7、11月均有一个水功能区不达标，且不达标水功能区多为沂河沂源景观用水区。其中沂河沂源景观用水区水质超标倍数为0.735。

3. 国考断面水质达标分析

沂源县境内共有一个国考断面，为韩旺断面，水质考核目标为Ⅲ类。根据沂源县环保局提供2012~2016年3、5、7、8、10、11月份考核断面监测资料，评价因子为COD、氨氮、总磷，各监测频次下韩旺断面均能达标。

4. 饮用水源地水质达标分析

根据《淄博市饮用水水源保护区划定方案》（2013），沂源县共有4个地下水饮用水源保护区，又由《淄博市水利与渔业局调整饮用水水源地名录》（2017），城西水源地、北刘庄水源地退出《山东省重要饮用水水源地名录》。沂源县现有饮用水水源保护区为芝芳饮用水源保护区、钓鱼台饮用水源保护区。根据淄博市饮用水源地水质检测报告，水源地水质符合GB/T14848-93Ⅲ类标准。水源地具体信息见表4.1.2-6。

表4.1.2-6  沂源县饮用水源保护区信息表

	序号
	水源地名称
	取水口位置
	水源水质
	规模
	输水管
	泵站

	1
	芝芳水源地
	南鲁山镇芝芳村东南1km处
	符合并优于GB/T14848-93Ⅲ类标准
	设计0.7万m3/d。
	通过直径300mm输送至历山水厂
	深井3眼，潜水电泵机组3台（套）

	2
	钓鱼台水源地
	西鱼台村北约500米处，东临螳螂河滩50米
	符合并优于GB/T14848-93Ⅲ类标准
	季节性水源，设计3万m3/d，枯水季不能正常供水。
	通过直径600mm输送至历山水厂
	大口井1眼，离心水泵机组3台（套）


4.2水域纳污能力计算

4.2.1 纳污能力计算方法及计算参数确定

1. 纳污能力基本概念

（1）纳污能力定义

水功能区纳污能力是指在设计水文条件下，满足计算水域的水质目标要求时，水体所能容纳的某种污染物的最大数量。其大小与水体特征、水质目标及污染物特性有关，通常以单位时间内水体所能承受的污染物总量表示。

（2）污染物最大允许入河量定义

污染物最大允许入河量计算原则为：（1）饮用水源地保护区、引调水保护区采用纳污能力计算值和现状面源污染物入河量中的较小值；（2）保留区采用纳污能力计算值和现状污染物入河量中的较小值；（3）综合考虑水功能区现状水质、现状污染物入河排放量、污染物削减程度、社会经济发展水平、污染治理程度及其下游水功能区的敏感性等因素，根据从严控制、未来有所改善的要求，确定水功能区污染物最大允许入河量；（4）其他水功能区采用纳污能力计算值。

2. 纳污能力计算方法

（1）区域纳污能力计算方法

根据沂源县水系分布状况，基于国家颁布实施的《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；按照山东省人民政府2003年批准实施的山东省地表水功能区划以及《国务院关于全国重要江河湖泊水功能区划（2011—2030年）【国函2011】167号》的批复要求、利用研究得到的沂源县各水体水质降解系数，按典型年实际水利工程调度状况和分区边界水文资料，采用90%水文保证率，在各水功能区的纳污能力计算成果基础上，按污染物最大允许入河量的定义，计算90%水文保证率下污染物最大允许入河量值。河网区纳污能力具体计算公式如下：


[image: image67.wmf]11

纳

污

能

力

纳

污

能

力

a

==

=´

åå

nm

ij

ij

ji

WW

             (4.2.1-1)
其中，
[image: image68.wmf]ij

a

为不均匀系数；
[image: image69.wmf](0,1]

ij

a

Î

；河道越宽、水面越大，则
[image: image70.wmf]ij

a

越小。本次纳污能力计算中的
[image: image71.wmf]ij

a

取值范围为0.6~1.0。

      
[image: image72.wmf]0ijsij0ijijsij

ij

W=Q(C-C)+KVC

纳

污

能

力

           (4.2.1-2)
Q0—流入河流、湖库流量；Cs—该水体的水质标准；C0—上游来水的背景浓度值；K—水质降解系数；V—水体体积；
[image: image73.wmf]Wij

为计算中的最小空间计算单元和最小时间计算单元。计算中最小空间计算单元为河段（河段为两节点之间的河道）；最小时间计算单元为天。

根据确定的边界水文条件，利用研究区域河网水量数学模型，计算出研究区域最小空间单元和最小时间单元的纳污能力值；然后，根据公式汇总出各控制单元的纳污能力值。

对于往复流地区，采用双向流计算公式，具体如下：


[image: image74.wmf]AB

WWW

ABAB

=+

++

正

反

              (4.2.1-3)
其中：A为正向流计算时间段天数，B为反向流计算时间段天数。

W正为正向河流的水环境容量值，具体计算公式为：

正向河流：
[image: image75.wmf]01s0111s

正

＝

Q(C-C)+KVC

W

                  (4.2.1-4)
W反为反向河流的水环境容量值，具体计算公式为：

反向河流：
[image: image76.wmf]22

W

0s011S

反

＝

Q(C-C)+KVC

                 (4.2.1-5)
（2）水功能区纳污能力计算方法

① 排污口设置基本原则

根据沂河沂源景观用水功能区沿线的工业污染源分布情况、主要入河支流排污口分布情况、沿河污水处理厂分布情况进行入河排污口概化，排污口设置必须遵循以下2个原则：

满足水环境容量的要求。根据非稳态水量水质数学模型对排污口进行污染带长度计算，求得各排污口允许排污量值。污水处理厂排污量不得超出允许排污量。

遵循水源地保护的有关规定。排污口的设置必须符合水源地保护区的要求，对水源地供水安全无影响。

根据以上原则结合区域实际情况共概化3个排污口——螳螂河口、第一污水处理厂排口及儒林河口。
② 计算方法

根据水文设计条件以及率定得到的水量水质模型参数，采用一、二维联解的非稳态水量水质数学模型对3个概化排污口进行污染带长度计算，求得污染带长度为1000m的各排污口允许排污量值。以各排污口允许排污量值为基础进行向沂河排污产生的纳污能力计算，具体为：

计算出3个概化排污口在不同污染带长度下的允许排污量值。

调查得到沂河沂源景观用水功能区的岸线长度，取岸线长度的10％作为排污混合带区域。

在沂河沂源景观用水功能区岸线长度的10％用作排污混合带基础上，根据3个概化排污口允许排污量计算结果，进行沂河沂源景观用水功能区允许排污量值计算。

（3）计算条件及参数确定

① 水质降解系数

本次规划水质降解系数类比同类山区性河道的降解系数，以安徽利辛县水资源综合规划报告中的降解系数为参照值。COD降解系数取0.06~0.08/d，氨氮降解系数取0.08~0.1/d，总磷降解系数取0.08~0.1/d。

② 河网（河道）区不均匀系数

水体纳污能力应是水体污染物均匀混合后相关指标的数值，但污染物排入水体后在上下游、左右岸、上下层很难达到均匀混合。为保证纳污能力计算结果与实际不均匀现象相一致，在河网（河道）区纳污能力计算过程中采用了不均匀系数进行订正，将水体不均匀混合的纳污能力乘以不均匀系数，确定水体满足一定控制条件下的水体纳污能力，不均匀系数取值界于0和1之间。

河道越宽，污染物排入水体后达到均匀混合越难，不均匀系数就越小，分析得出河网（河道）区不均匀系数如表4.2.1-1。

表4.2.1-1  河道不均匀系数分析成果表

	河宽（m)
	不均匀系数

	0-50
	0.8-1.0

	50-100
	0.6-0.8

	100-150
	0.4-0.6

	150-200
	0.1-0.4


4.2.2 纳污能力及污染物削减量计算结果

1. 区域纳污能力计算

（1）区域纳污能力计算结果

在90%水文保证率条件下，分析确定沂源县水功能区COD及氨氮的纳污能力，其中6个水环境功能区水环境容量按功能区水质目标计算，水环境功能区以外的其它镇级以上河道水环境容量按Ⅲ类水体水质目标计算，利用总体达标法计算得到沂源县各镇（街道）纳污能力。

表 4.2.2‑1  沂源县各镇（街道）纳污能力计算结果表      单位：t/a

	序号
	乡镇（街道）
	COD
	氨氮
	总磷

	1
	历山街道办事处
	366.2
	31.4
	12.5

	2
	南麻街道办事处
	591.1
	58.6
	18.8

	3
	鲁村镇
	492.5
	60.7
	15.7

	4
	东里镇
	670.3
	73.3
	21.9

	5
	悦庄镇
	630.8
	74.9
	21.3

	6
	西里镇
	433.2
	50.2
	12.5

	7
	大张庄镇
	512.2
	56.5
	16.6

	8
	中庄镇
	453.4
	48.1
	15.3

	9
	张家坡镇
	394.8
	41.9
	11.9

	10
	燕崖镇
	402.7
	46.1
	12.5

	11
	石桥镇
	276.3
	37.7
	9.4

	12
	南鲁山镇
	749.2
	73.3
	21.3

	合计
	5972.7
	652.7
	189.7


（2）区域污染物削减量计算结果

对于现状入河量大于控制排放量的区域需要进行削减。将各行政区排放量与纳污能力进行对比，确定沂源县各乡镇（街道）入河污染物削减量。现状污染物削减量主要为氨氮，削减3.3 t，具体信息见表4.2.2-2。

表 4.2.2‑2  沂源县各镇（街道）削减量计算结果         单位：t/a

	镇（街道）
	入河量
	纳污能力
	削减量

	
	COD
	氨氮
	总磷
	COD
	氨氮
	总磷
	COD
	氨氮
	总磷

	历山街道办事处
	311.2 
	34.7 
	7.6 
	366.2
	31.4
	12.5
	-
	3.3
	-

	南麻街道办事处
	275.5 
	45.6 
	9.8 
	591.1
	58.6
	18.8
	-
	-
	-

	鲁村镇
	402.7 
	58.5 
	12.5 
	492.5
	60.7
	15.7
	-
	-
	-

	东里镇
	301.8 
	46.4 
	9.8 
	670.3
	73.3
	21.9
	-
	-
	-

	悦庄镇
	626.5 
	74.8 
	16.4 
	630.8
	74.9
	21.3
	-
	-
	-

	西里镇
	319.0 
	49.5 
	10.6 
	433.2
	50.2
	12.5
	-
	-
	-

	大张庄镇
	351.4 
	55.1 
	11.9 
	512.2
	56.5
	16.6
	-
	-
	-

	中庄镇
	192.3 
	29.8 
	6.4 
	453.4
	48.1
	15.3
	-
	-
	-

	张家坡镇
	182.9 
	27.9 
	6.1 
	394.8
	41.9
	11.9
	-
	-
	-


	燕崖镇
	140.9 
	21.4 
	4.5 
	402.7
	46.1
	12.5
	-
	-
	-

	石桥镇
	239.7 
	37.3 
	8.0 
	276.3
	37.7
	9.4
	-
	-
	-

	南鲁山镇
	207.0 
	31.8 
	6.8 
	749.2
	73.3
	21.3
	-
	-
	-

	合计
	3550.9 
	512.8 
	110.4 
	5972.7
	652.7
	189.7
	-
	3.3
	-


根据表4.2.2-2可得：沂源县现状主要超标因子是氨氮，超标3.3t/a，且超标区域为城区。
2. 水功能区纳污能力计算

根据河道汇水面积以及区域内人口、企业、排污口分布情况，类比统计得出超标水功能区污染物入河量，根据纳污能力计算方法，计算出各水功能区纳污能力及削减量见表4.2.2-3。 

表4.2.2‑3  沂河沂源景观用水区入河量、纳污能力及削减量计算结果    单位：t/a 

	序号
	水（环境）功能区名称
	入河量
	纳污能力
	削减量

	
	
	COD
	氨氮
	总磷
	COD
	氨氮
	总磷
	COD
	氨氮
	总磷

	1
	沂河沂源源头水保护区
	80.5 
	9.9 
	1.1 
	116.5 
	14.6 
	3.4 
	-
	-
	-

	2
	沂河沂源饮用水源区
	68.9 
	9.1 
	1.8 
	111.8 
	16.8 
	3.9 
	-
	-
	-

	3
	沂河沂源景观用水区
	419.6 
	61.1 
	1.1 
	475.3
	37.2
	7.4
	-
	23.9
	-

	4
	沂河沂源工业用水区
	473.0 
	62.4 
	11.3 
	1968.9 
	257.4 
	60.9 
	-
	-
	-

	5
	螳螂河沂源饮用水源区
	20.7 
	1.6 
	0.7 
	41.9 
	6.9 
	1.5 
	-
	-
	-

	6
	螳螂河沂源景观娱乐用水区
	18.7 
	3.5 
	0.6 
	29.4 
	4.0 
	0.9 
	-
	-
	-

	　总计
	1081.4 
	147.6 
	16.6 
	2743.8 
	336.9 
	62.6 
	-
	23.9
	-


根据4.1.2章节水功能区水质评价结果及表4.2.2-3，沂源县主要超标水功能区为沂河沂源景观用水区，氨氮超标23.9t/a，代表断面为黄家宅断面。

4.3城区水质达标污染治理方案

4.3.1 城区生活污水治理

1. 城区生活污水治理措施

城区生活污水治理可从两个方面着手，一是提高生活污水接管率，二是提高污水处理厂中水回用率。

沂源县目前城区生活污水接管率为70.6%，结合《沂源县环境保护十三五规划》以及《沂源县十二五污水管网规划》，新建雨水分流管网及污水管网，预计新建管网后城区污水接管率可达80%~90%。

根据国家规定，新建污水处理厂中水回用设施，提高沂源县第一、第二污水处理厂中水回用率至20%。

2. 不同措施污染物削减效果分析

（1）污染物削减量计算方法

① 污水处理厂污染物削减公式如下

         R城镇 =ΔQ×ΔC×a×D×10-2                  (4.3.1-1)
式中：

ΔQ——污水处理厂实际处理水量，万t/d；

ΔC——污水处理厂污染物进出水浓度差，mg/L；

a—取80%；

D—按365天计。

根据以上公式计算出污水处理厂可削减的污染物量见表4.3.1-1。

② 中水回用工程污染物削减量计算公式如下：

             R城镇 =ΔQ×ΔC×a×D×10-2                   (4.3.1-2)        

式中：

ΔQ——污水处理厂再生水回用量，万t/d；

ΔC——污水处理厂再生水设施进出水浓度差，采用一级A排放浓度，mg/L；

a——取100%；

D——按365天计。

（2）污染物削减量计算结果

根据以上公式计算出污水处理厂可削减的污染物量见表4.3.1-1，其中超标量为基于现状污染物入河量计算结果。

表4.3.1-1  不同治理措施下城区生活污水削减量          单位：t/a

	类别
	COD
	氨氮
	总磷

	接管率（80%）
	削减量（t/a）
	21.5
	7.5
	0.2

	
	超标量（t/a）
	-
	16.4
	-

	接管率（90%）
	削减量（t/a）
	44.4
	15.5
	0.4

	
	超标量（t/a）
	-
	8.4
	-

	中水回用率（20%）
	削减量（t/a）
	34.2
	10
	0.3

	
	超标量（t/a）
	-
	13.9
	-

	接管率（90%）和中水回用率（20%）
	削减量（t/a）
	78.6
	25.5
	0.7

	
	超标量（t/a）
	-
	-
	-


由表可得，基于现状污染物入河量计算结果，单靠提高居民生活污水接管率或提高污水处理厂中水回用率不能使污染物总量达标，同时调高生活污水接管率为90%和污水处理厂中水回用20%才能总量达标。

3. 规划年生活源入河量计算
由《沂源统计年鉴（2017年）》可知，2016年沂源县城市化水平为36.9%，常住人口为57.2万人。预测到2025年，沂源县常住人口将达到58.5万人，年均增长约为2‰，城市化水平达到64.5%；到2035年，沂源县常住人口将达到60.0万人，年均增长约为2.5‰，城市化水平达到86.5%。沂源县规划年人口预测情况见表4.3.1-2。
表 4.3.1‑2  沂源县规划年人口预测              单位：人
	序号
	镇（街道）
	近期（2025年）
	远期（2035年）

	
	
	城镇人口
	农村人口
	常住人口
	城镇人口
	农村人口
	常住人口

	1
	历山街道办事处
	177680 
	3677 
	181357 
	220506 
	2142 
	222648 

	2
	南麻街道办事处
	85783 
	11677 
	97460 
	106459 
	6802 
	113262 

	3
	鲁村镇
	17904 
	30375 
	48279 
	22219 
	17694 
	39913 

	4
	东里镇
	17302 
	23959 
	41261 
	21473 
	13957 
	35429 

	5
	悦庄镇
	18244 
	26579 
	44823 
	22641 
	15483 
	38124 

	6
	西里镇
	13851 
	21537 
	35388 
	17189 
	12546 
	29735 

	7
	大张庄镇
	10206 
	18166 
	28372 
	12666 
	10582 
	23248 

	8
	中庄镇
	12406 
	13667 
	26073 
	15396 
	7962 
	23357 

	9
	张家坡镇
	7437 
	12321 
	19758 
	9230 
	7177 
	16407 

	10
	燕崖镇
	10149 
	13500 
	23649 
	12595 
	7864 
	20459 

	11
	石桥镇
	5190 
	14089 
	19279 
	6441 
	8207 
	14648 

	12
	南鲁山镇
	13847 
	16453 
	30300 
	17185 
	9584 
	26769 

	合计
	390000 
	206000 
	596000 
	484000 
	120000 
	604000 


据表4.3.1-2沂源县规划年人口预测，并根据式4.3.1-1和4.3.1-2计算得出生活污水治理工程实施之后的效果。规划年生活污染源入河量见表4.3.1-3~4.3.1-4。
污水处理厂污染物削减公式如下

         R城镇 =ΔQ×ΔC×a×D×10-2     

            （4.3.1-3）

式中：

ΔQ——污水处理厂实际处理水量，万t/d；

ΔC——污水处理厂污染物进出水浓度差，mg/L；
a—取80%；

D—按365天计。

中水回用工程污染物削减量计算公式如下：

             R城镇 =ΔQ×ΔC×a×D×10-2                  （4.3.1-4）

式中：

ΔQ——污水处理厂再生水回用量，万t/d；

ΔC——污水处理厂再生水设施进出水浓度差，采用一级A排放浓度，mg/L；

a——取100%；

D——按365天计。

表 4.3.1‑3  近期（2025年）沂源县生活源入河量        单位：t/a
	序号
	镇（街道）
	COD
	氨氮
	总磷

	
	
	城镇生活
	农村生活
	城镇生活
	农村生活
	城镇生活
	农村生活

	1
	历山街道办事处
	160.2 
	5.3 
	18.9 
	0.5 
	3.5 
	0.1 

	2
	南麻街道办事处
	110.5 
	16.8 
	9.1 
	1.7 
	1.7 
	0.3 

	3
	鲁村镇
	23.1 
	43.7 
	1.9 
	4.4 
	0.4 
	0.7 

	4
	东里镇
	22.3 
	34.5 
	1.8 
	3.5 
	0.3 
	0.5 

	5
	悦庄镇
	23.5 
	38.3 
	1.9 
	3.8 
	0.4 
	0.6 

	6
	西里镇
	17.8 
	31.0 
	1.5 
	3.1 
	0.3 
	0.5 

	7
	大张庄镇
	13.1 
	26.2 
	1.1 
	2.6 
	0.2 
	0.4 

	8
	中庄镇
	16.0 
	19.7 
	1.3 
	2.0 
	0.2 
	0.3 

	9
	张家坡镇
	9.6 
	17.7 
	0.8 
	1.8 
	0.1 
	0.3 

	10
	燕崖镇
	13.1 
	19.4 
	1.1 
	1.9 
	0.2 
	0.3 

	11
	石桥镇
	6.7 
	20.3 
	0.6 
	2.0 
	0.1 
	0.3 

	12
	南鲁山镇
	17.8 
	23.7 
	1.5 
	2.4 
	0.3 
	0.4 

	合计
	433.6 
	296.6 
	41.5 
	29.7 
	7.7 
	4.4 


表 4.3.1‑3  远期（2035年）沂源县生活源入河量        单位：t/a
	序号
	镇（街道）
	COD
	氨氮
	总磷

	
	
	城镇生活
	农村生活
	城镇生活
	农村生活
	城镇生活
	农村生活

	1
	历山街道办事处
	184.6 
	3.1 
	23.5 
	0.3 
	4.3 
	0.0 

	2
	南麻街道办事处
	137.1 
	9.8 
	11.3 
	1.0 
	2.1 
	0.1 

	3
	鲁村镇
	28.6 
	25.5 
	2.4 
	2.5 
	0.4 
	0.4 

	4
	东里镇
	27.7 
	20.1 
	2.3 
	2.0 
	0.4 
	0.3 

	5
	悦庄镇
	29.2 
	22.3 
	2.4 
	2.2 
	0.4 
	0.3 

	6
	西里镇
	22.1 
	18.1 
	1.8 
	1.8 
	0.3 
	0.3 

	7
	大张庄镇
	16.3 
	15.2 
	1.3 
	1.5 
	0.2 
	0.2 

	8
	中庄镇
	19.8 
	11.5 
	1.6 
	1.1 
	0.3 
	0.2 

	9
	张家坡镇
	11.9 
	10.3 
	1.0 
	1.0 
	0.2 
	0.2 

	10
	燕崖镇
	16.2 
	11.3 
	1.3 
	1.1 
	0.2 
	0.2 

	11
	石桥镇
	8.3 
	11.8 
	0.7 
	1.2 
	0.1 
	0.2 

	12
	南鲁山镇
	22.1 
	13.8 
	1.8 
	1.4 
	0.3 
	0.2 

	合计
	623.3 
	172.8 
	51.5 
	17.3 
	9.5 
	2.6 


4.3.2 经济开发区污染削减措施

1. 经济开发区现状污染源

根据《山东沂源经济开发区及规划区环境影响报告书》和《沂源高新技术产业园环境影响报告书》，沂源县经济开发区污染物排放量及用地面积见表4.3.2-1。其中，三类工业用地11.54hm2。

表4.3.2-1  沂源县经济开发区污染物排放量及用地面积

	 
	现状废水排放量(t/a)
	COD排放量(t/a)
	氨氮排放量(t/a)
	工业占地面积(hm2)

	经济开发区
	705084.5
	70.733
	0.23
	138.4186


2. 经济开发区规划分析

沂源县经济开发区规划土地利用类型及占比见表4.3.2-2，与2020年相比，沂源县经济开发区现在空余三类工业用地面积为447.9hm2，由于沂源县为沂河源头水保护区，对污染物排放及环境保护标准较高，故沂源县经济开发区应控制高污染的三类工业入驻。
表4.3.2-2  沂源县经济开发区规划工业土地利用类型及其占比

	经济开发区
	用地名称
	2020年

	
	
	用地面积
	比例

	
	
	（hm2）
	（%）

	
	工业用地
	1112.53
	-

	
	M1
	一类工业用地
	309.18
	27.79

	
	M2
	二类工业用地
	343.91
	30.91

	
	M3
	三类工业用地
	459.44
	41.30


根据三类企业排污分析，若经济开发区空余三类企业用地全建成，2020年新增三类企业废水排放量为5314047t。若将现状空余三类工业用地规划建成一、二类企业，2020年废水排放量为711653t，比建成三类企业年废水少排放4602394t。规划企业全部接管，则空余三类工业用地建成一、二类企业比建成三类企业少排放COD165.4t/a，氨氮4.6t/a，总磷1.04t/a。方案1为空余三类工业用地建成三类企业，方案2为空余三类工业用地建成一、二类企业。由于本规划对经济开发区企业排污标准有所提高，故将空余三类工业用地建成一、二类企业，且提高企业排污标准，可使规划年工业源入河量与现状年入河量基本相当，以此作为方案3。

2020年沂源县经济开发区规划新增排污信息见表4.3.2-3。

表4.3.2-3  不同方案下经济开发区规划新增排污信息

	
	新增废水排放量（t/a）
	COD（t/a）
	氨氮（t/a）
	总磷（t/a）

	方案1
	5314047
	265.7
	26.6
	2.6

	方案 2
	711653
	35.6
	3.6
	0.36

	方案3
	-
	0
	0
	0

	方案1、2差值
	4602394
	165.4
	23
	1.04


4.3.3 规划年纳污能力达标分析
1. 规划年入河量分析

规划年农业面源和畜禽养殖污染维持现状，并根据5.3.1章节规划年生活源入河量和4.3.2章节经济开发区规划新增排污量计算结果，得到规划年各镇（街道）入河量，见表4.3.3-1~4.3.3-6。
表4.3.3‑1  沂源县近期（2025年）COD入河量         单位：t/a

	序号
	镇（街道）
	城镇生活
	工业
	农村生活
	畜禽养殖
	农田种植
	合计

	1
	历山街道办事处
	160.2 
	173.4 
	5.3 
	2.5 
	15.8 
	357.2 

	2
	南麻街道办事处
	110.5 
	7.2 
	16.8 
	34.3 
	143.2 
	311.9 

	3
	鲁村镇
	23.1 
	21.5 
	43.7 
	30.8 
	258.9 
	378.0 

	4
	东里镇
	22.3 
	0.0 
	34.5 
	78.5 
	150.5 
	285.7 

	5
	悦庄镇
	23.5 
	192.2 
	38.3 
	31.3 
	338.4 
	623.7 

	6
	西里镇
	17.8 
	0.0 
	31.0 
	67.7 
	187.1 
	303.6 

	7
	大张庄镇
	13.1 
	0.0 
	26.2 
	37.0 
	261.2 
	337.5 

	8
	中庄镇
	16.0 
	0.0 
	19.7 
	33.8 
	115.2 
	184.6 

	9
	张家坡镇
	9.6 
	0.0 
	17.7 
	42.3 
	104.2 
	173.8 

	10
	燕崖镇
	13.1 
	0.0 
	19.4 
	36.3 
	63.3 
	132.1 

	11
	石桥镇
	6.7 
	0.0 
	20.3 
	45.7 
	154.7 
	227.4 

	12
	南鲁山镇
	17.8 
	0.0 
	23.7 
	40.5 
	115.1 
	197.1 

	合计
	433.6 
	394.3 
	296.6 
	480.6 
	1907.5 
	3512.6 


表4.3.3‑2  沂源县近期（2025年）氨氮入河量           单位：t/a

	序号
	镇（街道）
	城镇生活
	工业
	农村生活
	畜禽养殖
	农田种植
	合计

	1
	历山街道办事处
	17.5 
	5.9 
	0.5 
	0.7 
	2.3 
	26.9 

	2
	南麻街道办事处
	8.5 
	0.5 
	1.7 
	6.5 
	22.6 
	39.8 

	3
	鲁村镇
	1.8 
	0.6 
	4.4 
	4.0 
	43.3 
	54.0 

	4
	东里镇
	1.7 
	0.0 
	3.5 
	14.0 
	23.8 
	42.9 

	5
	悦庄镇
	1.8 
	6.6 
	3.8 
	13.9 
	46.1 
	72.2 

	6
	西里镇
	1.4 
	0.0 
	3.1 
	12.4 
	29.6 
	46.4 

	7
	大张庄镇
	1.0 
	0.0 
	2.6 
	7.6 
	41.3 
	52.6 

	8
	中庄镇
	1.2 
	0.0 
	2.0 
	6.3 
	18.2 
	27.7 

	9
	张家坡镇
	0.7 
	0.0 
	1.8 
	5.5 
	18.1 
	26.1 

	10
	燕崖镇
	1.0 
	0.0 
	1.9 
	6.4 
	10.0 
	19.4 

	11
	石桥镇
	0.5 
	0.0 
	2.0 
	8.5 
	24.5 
	35.5 

	12
	南鲁山镇
	1.4 
	0.0 
	2.4 
	7.4 
	18.2 
	29.3 

	合计
	38.4 
	13.6 
	29.7 
	93.2 
	298.0 
	472.9 


表4.3.3‑3  沂源县近期（2025年）总磷入河量         单位：t/a

	序号
	镇（街道）
	城镇生活
	工业
	农村生活
	畜禽养殖
	农田种植
	合计

	1
	历山街道办事处
	3.5 
	1.2 
	0.1 
	0.1 
	0.6 
	5.5 

	2
	南麻街道办事处
	1.7 
	0.0 
	0.3 
	1.5 
	5.0 
	8.5 

	3
	鲁村镇
	0.4 
	0.1 
	0.7 
	0.7 
	9.9 
	11.7 

	4
	东里镇
	0.3 
	0.0 
	0.5 
	3.1 
	5.2 
	9.2 

	5
	悦庄镇
	0.4 
	1.3 
	0.6 
	1.5 
	12.1 
	15.8 

	6
	西里镇
	0.3 
	0.0 
	0.5 
	2.8 
	6.5 
	10.1 

	7
	大张庄镇
	0.2 
	0.0 
	0.4 
	1.9 
	9.1 
	11.5 

	8
	中庄镇
	0.2 
	0.0 
	0.3 
	1.5 
	4.0 
	6.0 

	9
	张家坡镇
	0.1 
	0.0 
	0.3 
	1.0 
	4.4 
	5.8 

	10
	燕崖镇
	0.2 
	0.0 
	0.3 
	1.4 
	2.2 
	4.1 

	11
	石桥镇
	0.1 
	0.0 
	0.3 
	2.0 
	5.4 
	7.7 

	12
	南鲁山镇
	0.3 
	0.0 
	0.4 
	1.7 
	4.0 
	6.3 

	合计
	7.7 
	2.6 
	4.4 
	19.2 
	68.3 
	102.3 


近期（2025年），沂源县COD入河总量为3512.6t/a，氨氮的入河总量为472.9t/a，总磷的入河总量为102.3t/a。

表4.3.3‑4  沂源县远期（2035年）COD入河量        单位：t/a

	序号
	镇（街道）
	城镇生活
	工业
	农村生活
	畜禽养殖
	农田种植
	合计


	1
	历山街道办事处
	184.6 
	157.8 
	3.1 
	2.5 
	15.8 
	363.8 

	2
	南麻街道办事处
	137.1 
	7.2 
	9.8 
	34.3 
	143.2 
	331.5 

	3
	鲁村镇
	28.6 
	21.5 
	25.5 
	30.8 
	258.9 
	365.3 

	4
	东里镇
	27.7 
	0.0 
	20.1 
	78.5 
	150.5 
	276.7 

	5
	悦庄镇
	29.2 
	172.2 
	22.3 
	31.3 
	338.4 
	593.4 

	6
	西里镇
	22.1 
	0.0 
	18.1 
	67.7 
	187.1 
	294.9 

	7
	大张庄镇
	16.3 
	0.0 
	15.2 
	37.0 
	261.2 
	329.8 

	8
	中庄镇
	19.8 
	0.0 
	11.5 
	33.8 
	115.2 
	180.2 

	9
	张家坡镇
	11.9 
	0.0 
	10.3 
	42.3 
	104.2 
	168.7 

	10
	燕崖镇
	16.2 
	0.0 
	11.3 
	36.3 
	63.3 
	127.1 

	11
	石桥镇
	8.3 
	0.0 
	11.8 
	45.7 
	154.7 
	220.5 

	12
	南鲁山镇
	22.1 
	0.0 
	13.8 
	40.5 
	115.1 
	191.5 

	合计
	623.3 
	358.7 
	172.8 
	480.6 
	1907.5 
	3443.5 


表4.3.3‑5  沂源县远期（2035年）氨氮入河量          单位：t/a

	序号
	镇（街道）
	城镇生活
	工业
	农村生活
	畜禽养殖
	农田种植
	合计

	1
	历山街道办事处
	21.7 
	5.9 
	0.3 
	0.7 
	2.3 
	30.9 

	2
	南麻街道办事处
	10.5 
	0.5 
	1.0 
	6.5 
	22.6 
	41.1 

	3
	鲁村镇
	2.2 
	0.6 
	2.5 
	4.0 
	43.3 
	52.6 

	4
	东里镇
	2.1 
	0.0 
	2.0 
	14.0 
	23.8 
	41.9 

	5
	悦庄镇
	2.2 
	6.6 
	2.2 
	13.9 
	46.1 
	71.0 

	6
	西里镇
	1.7 
	0.0 
	1.8 
	12.4 
	29.6 
	45.4 

	7
	大张庄镇
	1.2 
	0.0 
	1.5 
	7.6 
	41.3 
	51.7 

	8
	中庄镇
	1.5 
	0.0 
	1.1 
	6.3 
	18.2 
	27.2 

	9
	张家坡镇
	0.9 
	0.0 
	1.0 
	5.5 
	18.1 
	25.6 

	10
	燕崖镇
	1.2 
	0.0 
	1.1 
	6.4 
	10.0 
	18.8 

	11
	石桥镇
	0.6 
	0.0 
	1.2 
	8.5 
	24.5 
	34.8 

	12
	南鲁山镇
	1.7 
	0.0 
	1.4 
	7.4 
	18.2 
	28.7 

	合计
	47.7 
	13.6 
	17.3 
	93.2 
	298.0 
	469.8 


表4.3.3‑6  沂源县远期（2035年）总磷入河量         单位：t/a

	序号
	镇（街道）
	城镇生活
	工业
	农村生活
	畜禽养殖
	农田种植
	合计

	1
	历山街道办事处
	4.3 
	1.2 
	0.0 
	0.1 
	0.6 
	6.3 

	2
	南麻街道办事处
	2.1 
	0.0 
	0.1 
	1.5 
	5.0 
	8.8 

	3
	鲁村镇
	0.4 
	0.1 
	0.4 
	0.7 
	9.9 
	11.5 

	4
	东里镇
	0.4 
	0.0 
	0.3 
	3.1 
	5.2 
	9.1 

	5
	悦庄镇
	0.4 
	1.3 
	0.3 
	1.5 
	12.1 
	15.7 

	6
	西里镇
	0.3 
	0.0 
	0.3 
	2.8 
	6.5 
	9.9 

	7
	大张庄镇
	0.2 
	0.0 
	0.2 
	1.9 
	9.1 
	11.4 

	8
	中庄镇
	0.3 
	0.0 
	0.2 
	1.5 
	4.0 
	5.9 

	9
	张家坡镇
	0.2 
	0.0 
	0.2 
	1.0 
	4.4 
	5.7 

	10
	燕崖镇
	0.2 
	0.0 
	0.2 
	1.4 
	2.2 
	4.1 

	11
	石桥镇
	0.1 
	0.0 
	0.2 
	2.0 
	5.4 
	7.6 

	12
	南鲁山镇
	0.3 
	0.0 
	0.2 
	1.7 
	4.0 
	6.2 

	合计
	9.5 
	2.6 
	2.6 
	19.2 
	68.3 
	102.3 


远期（2035年），沂源县COD入河总量为3443.5t/a，氨氮的入河总量为469.8t/a，总磷的入河总量为102.3t/a。
2. 达标分析

经计算，沂源县的总纳污能力为：COD5972.2t/a，氨氮652.7t/a，总磷189.7t/a，近期（2025年）沂源县污染物入河总量为：COD3512.6t/a，氨氮472.9t/a，总磷102.3t/a，入河量小于纳污能力，近期沂源县污染物入河量将达标。近期各街道的纳污能力及污染物入河量达标分析见表4.3.3-7。
表4.3.3‑7  沂源县近期（2025年）污染物入河量达标分析      单位：t/a

	序号
	镇（街道）
	纳污能力
	污染物入河量

	
	
	COD
	氨氮
	总磷
	COD
	是否达标
	氨氮
	是否达标
	总磷
	是否达标

	1 
	历山街道办事处
	366.2
	31.4
	12.5
	357.2 
	是
	26.9 
	是
	5.5 
	是

	2 
	南麻街道办事处
	591.1
	58.6
	18.8
	311.9 
	是
	39.8 
	是
	8.5 
	是

	3 
	鲁村镇
	492.5
	60.7
	15.7
	378.0 
	是
	54.0 
	是
	11.7 
	是

	4 
	东里镇
	670.3
	73.3
	21.9
	285.7 
	是
	42.9 
	是
	9.2 
	是

	5 
	悦庄镇
	630.8
	74.9
	21.3
	623.7 
	是
	72.2 
	是
	15.8 
	是

	6 
	西里镇
	433.2
	50.2
	12.5
	303.6 
	是
	46.4 
	是
	10.1 
	是

	7 
	大张庄镇
	512.2
	56.5
	16.6
	337.5 
	是
	52.6 
	是
	11.5 
	是

	8 
	中庄镇
	453.4
	48.1
	15.3
	184.6 
	是
	27.7 
	是
	6.0 
	是

	9 
	张家坡镇
	394.8
	41.9
	11.9
	173.8 
	是
	26.1 
	是
	5.8 
	是

	10 
	燕崖镇
	402.7
	46.1
	12.5
	132.1 
	是
	19.4 
	是
	4.1 
	是

	11 
	石桥镇
	276.3
	37.7
	9.4
	227.4 
	是
	35.5 
	是
	7.7 
	是

	12 
	南鲁山镇
	749.2
	73.3
	21.3
	197.1 
	是
	29.3 
	是
	6.3 
	是

	
	合计
	5972.7
	652.7
	189.7
	3512.6 
	是
	472.9 
	是
	102.3 
	是


经计算，沂源县的总纳污能力为：COD5972.2t/a，氨氮652.7t/a，总磷189.7t/a，远期（2035年）沂源县污染物入河总量为：COD3443.5t/a，氨氮469.8t/a，总磷102.3t/a，入河量小于纳污能力，远期沂源县污染物入河量将达标。远期各街道的纳污能力及污染物入河量达标分析见表4.3.3-8。

表4.3.3‑8  沂源县远期（2035年）污染物入河量达标分析      单位：t/a

	序号
	镇（街道）
	纳污能力
	污染物入河量

	
	
	COD
	氨氮
	总磷
	COD
	是否达标
	氨氮
	是否达标
	总磷
	是否达标

	1 
	历山街道办事处
	366.2
	31.4
	12.5
	363.8 
	是
	30.9 
	是
	6.3 
	是

	2 
	南麻街道办事处
	591.1
	58.6
	18.8
	331.5 
	是
	41.1 
	是
	8.8 
	是

	3 
	鲁村镇
	492.5
	60.7
	15.7
	365.3 
	是
	52.6 
	是
	11.5 
	是

	4 
	东里镇
	670.3
	73.3
	21.9
	276.7 
	是
	41.9 
	是
	9.1 
	是

	5 
	悦庄镇
	630.8
	74.9
	21.3
	593.4 
	是
	71.0 
	是
	15.7 
	是

	6 
	西里镇
	433.2
	50.2
	12.5
	294.9 
	是
	45.4 
	是
	9.9 
	是


	7 
	大张庄镇
	512.2
	56.5
	16.6
	329.8 
	是
	51.7 
	是
	11.4 
	是

	8 
	中庄镇
	453.4
	48.1
	15.3
	180.2 
	是
	27.2 
	是
	5.9 
	是

	9 
	张家坡镇
	394.8
	41.9
	11.9
	168.7 
	是
	25.6 
	是
	5.7 
	是

	10 
	燕崖镇
	402.7
	46.1
	12.5
	127.1 
	是
	18.8 
	是
	4.1 
	是

	11 
	石桥镇
	276.3
	37.7
	9.4
	220.5 
	是
	34.8 
	是
	7.6 
	是

	12 
	南鲁山镇
	749.2
	73.3
	21.3
	191.5 
	是
	28.7 
	是
	6.2 
	是

	
	合计
	5972.7
	652.7
	189.7
	3443.5 
	是
	469.8 
	是
	102.3 
	是


4.3.4水质达标污染治理方案 

1. 方案拟定

根据城区生活污水和经济开发区污染削减分析结果，单靠提高城区生活污水接管率或中水回用不能实现污染物入河总量达标，而经济开发区企业的建成将会产生大量污染物。若提高接管率、中水回用率且治理工业后水质仍不能达标，考虑提高污水处理厂的出水标准。共由此设计3个超标水功能区水质达标污染治理方案。

表4.3.4-1  超标水功能区水质达标污染治理方案

	方案
	接管率90%
	中水回用20%
	空余三类工业用地改建一、二类企业
	企业提标排放
	污水处理厂出水Ⅴ类

	1
	√
	√
	×
	×
	×

	2
	√
	√
	√
	√
	×

	3
	√
	√
	√
	√
	√


2. 方案达标分析

沂河沂源景观用水区纳污能力为37.2t/a，氨氮标准浓度为2mg/l，利用水功能区纳污能力模型进行不同方案下断面水质达标计算，计算结果见表4.3.4-2。

表4.3.4-2  不同方案下断面水质及污染物入河量预测汇总表

	方案
	水质
	污染总量

	
	氨氮浓度（mg/l）
	是否达标
	氨氮入河量（t/a）
	是否达标

	1
	2.92
	否
	62.2
	否

	2
	2.23
	否
	35.6
	是

	3
	1.84
	是
	13.1
	是


方案1：城区接管率提升至90%，污水处理厂中水回用20%条件下计算出氨氮入河量和水质均不达标。

方案 2：城区接管率提升至90%，污水处理厂中水回用20%，空余三类工业用地改建一、二类企业且企业污水提标排放条件下氨氮入河量为35.6t/a，能够达标，而黄家宅断面氨氮浓度为2.23mg/l，不能达标。总量达标水质不达标主要是因为黄家宅断面处在沂源县第一污水处理厂排水口下游，距污水处理厂排污口仅2千米，污水处理厂氨氮排水标准为劣Ⅴ类，且污水处理厂出水不能稳定达标，因此黄家宅断面设置不合理，可以通过更改沂河沂源景观用水区考核断面位置，论证下游沂河沂源工业用水区考核断面位置实现监测城区水质的目的。经计算，在城区接管率提升至90%，污水处理厂中水回用20%的条件下，沂河沂源景观用水区考核断面改为儒林河上游1km处，沂河沂源工业用水区考核断面改为原黄家宅断面下游22.6km（即杨家庄河入沂河下游4.6km）处，能有效监测沂河沂源工业用水区水质变化，保证下游国考断面的稳定达标。此方案为推荐方案。

方案3：城区接管率提升至90%，污水处理厂中水回用20%，空余三类工业用地改建一、二类企业且企业污水提标排放，污水处理厂出水提标至Ⅴ类，氨氮入河量为13.1t/a，考核断面氨氮浓度为1.84mg/l，均能达标。

4.4 饮用水源地保护规划

4.4.1 芝芳、鱼台、响泉龙洞泉饮用水源保护区

沂源县已有3个淄博市划定的地下水源保护区和沂源县人民政府划定的78个中小型水库饮用水源保护地，具体信息见4.1.2章节。

目前地下饮用水源地水质符合GB/T14848-93Ⅲ类标准。

4.4.2 田庄水库饮用水源地

田庄水库水量大，水质较优，为了符合优先使用地表水的规划原则，未来可作饮用水源地，现划为保留区。

[image: image77.jpg]3T

mm REX





图4.4.3-1  田庄水库保留区划分范围

存在问题：田庄水库周边存在集中式畜禽养殖厂，为了更好的保障田庄水库水质，应进行整治搬迁。

4.5 入河排污口治理

4.5.1 入河排污口设置控制原则

（1）禁止设置入河排污口水域范围划定原则

划定对区域经济社会发展和人民生活具有重要影响的水域范围，禁止在这些水域有任何排污行为，确保重要水域免受环境污染，保证区域经济社会健康发展、人民群众的饮水安全和基本生活不受影响。

根据《中华人民共和国水法》、《山东省沂沭河流域水污染防治办法》、《淄博市饮用水水源保护区划定方案》等有关要求，结合沂源县实际，禁止设置入河排污口的水域包括：
① 水功能区划中保护区、保留区；
② 饮用水水源区的水源地；
③ 调水水源地保护区；
④ 具有重要生态功能的水域；

（2）限制设置入河排污口水域范围划定原则

从水资源保护的角度，所有的排污行为都应当受到严格限制。考虑到现阶段沂源县经济快速发展，各类开发区密布在河道两侧的实际，全部水域全面限制设置入河排污口不现实。对于与重要水域联系比较密切的一级支流及部分二级支流的水质，有必要对排污行为进行限制；部分水库、塘坝等设置入河排污口也应受到限制；和水功能区管理目标相差甚远的水域以及水质超标因子较多的水域入河排污口也应受到设置限制。因此，本规划按照轻重缓急，先易后难的精神，将限制设置入河排污口范围进一步区分为严格限制设置排污口区域和一般限制设置排污口区域两类。

严格限制设置入河排污口水域的范围主要包括湖泊以及与禁止设置入河排污口的水域联系比较密切的一级支流，对污染严重、排污后对干流水质影响显著的二级支流也列入严格限制范围。

对于严格限制设置入河排污口的水域，在现状入河污染物量未削减到该水域纳污能力之前，不得新建、改建、扩建入河排污口，入河排污量已经削减到纳污能力以内或者现状排污量还未达到纳污能力的，原则上应采取以老带新、削老增新等手段，不新增入河污染物排放量为控制目标，严格限制设置新的入河排污口。

除划定的禁止及严格限制设置入河排污口水域以外的规划范围内其它河流（段）等均划分为一般限制设置入河排污口水域，其入河排污行为也应受到一定的制约。但是为了有效、合理利用水体的自净能力，在水体允许纳污能力容许的条件下，这些水域原则上可允许适量新增入河排污口，从而促进产业布局优化，实现水资源保护与经济发展和谐共享的目标。

4.5.2 布局方案

依据入河排污口设置原则，规划将沂源县3个饮用水源区以及2个保留区设为禁止区，与禁止区联系比较密切的水功能区设为严格限制区，饮用水源准保护区划为严格限制区，其他水域属于一般限制区。沂源县入河排污口排污受纳水体设置水域类型划分结果见表4.5.2-1和图4.5.2-1。

表4.5.2-1  沂源县入河排污口排污受纳水体设置水域类型划分结果表

	序号
	水（环境）功能区名称
	长度（km）
	设置水域类型

	1
	沂河沂源源头水保护区
	30
	禁排区

	2
	沂河沂源饮用水源区
	5
	禁排区

	3
	沂河沂源景观用水区
	8
	严格限制区

	4
	沂河沂源工业用水区
	23
	一般限制区

	5
	螳螂河沂源饮用水源区
	22
	禁排区

	6
	螳螂河沂源景观娱乐用水区
	5
	严格限制区

	7
	其他水域
	一般限制区


[image: image78.jpg]



图4.5.2-1  沂源县入河排污口排污受纳水体设置水域类型划分结果

4.6 农村面源治理

4.6.1 农村污水处理设施
（1）沂源农村污水治理分析

沂源县目前已有农村分散污水处理设施57个，但利用率不高。在农村生活污水处理中，要充分利用现有57个农村分散污水处理设施，提高污水处理站利用率，同时结合旱厕改造等工程因地制宜治理生活污水，减少农村生活污染物的入河量。农村生活污水治理要坚持以下原则。

① 因地制宜，统筹兼顾的原则

统筹考虑村庄分布、住房密度和村庄发展方向，按照轻重缓急逐年对农村生活污水实行分类整治。

② 政府主导，多元投入的原则

坚持以政府投资为主、民间投资为辅，充分尊重群众意愿，加强宣传引导，注重发挥镇（街道）和村级主体作用，争取群众的支持与配合。

③ 突出重点，协同建设的原则

农村生活污水治理以农户纳管改造为重点，优先考虑纳入污水管网系统，突出重点和敏感水体、污染严重区域的城乡污水处理设施建设，统一协调、分工负责、统筹设计、统一标准，协同推进工程建设。

④ 简便实用，经济高效的原则

善于采用符合农村实际的技术模式和治污工艺，既要立足长远，又要简便实用、经济高效。同时加强管理，提高工程建设管理手段，确保工程质量、运行效果和资金利用率。

⑤ 长效管理，巩固成果的原则

生活污水治理工作既要对过去落后的排污设施进行更新改造治理，更要注重对新建扩建项目的环保设施维护管理，加强对新建住宅、餐饮等治污设施建设和监管，建立长效机制，巩固治理成果。

（2）国内成功案例

北京市怀柔区采用生化+人工湿地处理工艺处理农村污水。

① 主要构筑物

a. 一体化格栅池：由于生活污水中含有较多的悬浮物、漂浮物等各类杂物； 因此，必须在前段进行物理拦截处理，以去除这部分污染物，减轻后续处理工艺单元的负荷，防止其在处理工艺构筑物与管道的沉积堵塞，保证系统的畅通，减轻日常清理工作量。 

b. 一体化沉砂调节池：污水中的砂如果不预先沉降分离去除，则会影响后续处理设备的运行。沉砂池主要用于去除污水中粒径大于0.2mm、密度大于 2.65×103 kg/m3的砂粒，以保护管道、阀门等设施免受磨损和阻塞。

c. 一体化污水处理设备：工艺原理是通过向反应器中安置一定数量的生物载体，提高反应器中生物量及生物种类，从而提高反应器的处理效率。兼具传统流化床和生物接触氧化法两者的优点，是一种新型高效的污水处理方法，依靠曝气池内的曝气和水流的提升作用使载体处于流化状态，进而形成悬浮生长的活性污泥和附着生长的生物膜，这就使得移动床生物膜使用了整个反应器空间，充分发挥附着相和悬浮相生物两者的优越性， 使之扬长避短，相互补充。

d. 一体化设备间：用于安装水泵、风机、分子筛过滤器和配电控制系统，与一体化污水处理设备分开布置，避免了渗水对机械电气装置的影响。分子筛过滤器，是一种压力式过滤器，利用过滤器内所填充的分子筛，当进水自上而下流经滤层时，截留除去水中悬浮物、有机物及胶质颗粒等，降低水体各污染物浓度。

e. 模块过滤湿地：采用模块化结构，内部装填多介质填料层和布水收水装置，表层可种植净化效果好、根系富氧能力强的水生植物，将污染物质和营养物质过滤、吸附、吸 收和分解，实现营养物质的闭合循环，使水质得到深度净化。主要设备：布水管网、集水管网、多介质过滤填料和净水植物。

本工程采用“生化+人工湿地”工艺处理北京怀柔农村生活污水，水质稳定，出水水质达到了北京市DB11/307—2013《水污染物综合排放标准》中的B类标准要求。该工艺投资成本低、模块化设计施工简便、可无人值守运营、管理方便、运营费用低，特别适合农村现状。

4.6.2 入河排污口存在问题及整治措施

（1）存在问题

禁排区内现有沂源海达食品有限公司和沂源县鲁村煤矿有限公司，其中沂源县鲁村煤矿有限公司为直排企业，沂源海达食品有限公司废水经企业自备处理设施处理后排放，两企业信息见表4.6.2-1。

表4.6.2-1  禁排区企业信息表

	序号
	公司名称
	工业废水排放量（t/a）
	COD排放量（t/a）
	氨氮排放量（t/a）

	1
	沂源海达食品有限公司
	17000
	0.85
	0.085

	2
	沂源县鲁村煤矿有限公司
	328860
	6.57
	-


两企业不符合禁排区规定，需进行整治。考虑搬迁关停成本巨大，并考虑到两企业排污性质，可在企业附近建造人工湿地，企业废水经人工湿地处理后排放。

（2）整治措施

在沂源县生活、企业入河排污口调查基础上，制定入河排污口整治工作方案。对不同类型排污口的整治要求如下：

① 生活污水排口：加快污水收集管网建设，对于有条件的片区，逐渐推进排污口封堵工作；

② 含工业废水的污水排口：根据相关文件要求对沿线热处理、酸洗等企业开展专项整治，要求废水提标处理后达标排放，其他类型企业的废水经预处理达到污水厂接管标准后接管至污水处理厂，在改造完成后封堵现有工业污水排口。对于废水未达到接管标准却排入污水处理厂的企业，一律限期治理；对未达标而直接排放的企业，一律停产整治；对没有污水处理设施、也没有接入排污管网的企业，一律依法关停；对违法排污、严重超标排放的企业，按最高限额进行处罚。

③ 雨水排口：加强排口的监管和例行监测，防止混入工业或生活废水。

4.6.3 农业及畜禽面源整治

沂源县农村化肥施用量为0.66吨/公顷，全国平均化肥施用量为0.44吨/公顷，农药施用量为66.4kg/公顷，全国农药施用量为12.9kg/公顷，2016年沂源县农药和化肥每公顷施用量均高于全国平均水平。现阶段沂源县要贯彻落实《沂源县2017-2020年化肥减量使用行动方案》和《沂源县2017-2020年农药使用量零增长行动方案》，细化实施方案，强化责任落实，有力有序推进，确保取得实效。

（1）农业面源整治

全面推广农业清洁生产，建立连片绿色农业污染控制区，推动无公害农产品、绿色食品、有机食品规模化发展，从源头控制种植业污染。开展化肥使用量零增长行动，实行测土配方施肥，推广精准施肥技术和机具，推进化肥使用减量化。加大有机肥产业发展的支持力度，鼓励使用农家肥、商品有机肥，逐步增加农田有机肥使用量。开展农药使用量零增长行动，推广低毒、低残留农药使用补助试点，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治，实施农药减量工程，推广精准施药及减量控害技术，减少农药使用量。加快制定地方农膜使用标准，制定农膜使用和回收的优惠政策，推广使用高标准农膜，开展残留农膜回收试点。敏感区域要利用现有沟、渠、塘等，配置水生植物群落、格栅和透水坝，建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，净化农田排水及地表径流。

（2）畜禽养殖污染治理

① 强化畜禽养殖分区治理

强化畜禽养殖分区管理，严格执行禁养区、限养区相关规定。全面开展养殖业调查，摸清家底，明确规模化养殖场清单，列出禁养区需关闭搬迁的养殖场。沂源县禁止养殖区、控制养殖区、适合养殖区和规模养殖厂（小区）范围见图4.6.3-1。

[image: image79.jpg]o [0
-

s |

weaw |

A

[E—— |
00005 :T

Bl &M K EFHALE 2 HF il 1l




图4.6.3-1  沂源县畜禽养殖禁养区示意图

② 加强畜禽粪污综合利用

推广使用“户用蓄粪池+户外堆粪场（或户外发酵床）+大田利用”模式。其中限养区和适养区内的年栏存50头以下的养殖户应建设与养殖规模相匹配的能存贮1个月左右的户用蓄粪池（约0.2m3/猪单位），年存栏50头以上、500头以下的应建设与饲养量相匹配的蓄粪池+户外发酵床或蓄粪池+堆粪场，堆粪场或户外发酵床应防渗、防雨、防溢流，并及时做好粪污的清运工作。

③ 成功案例

沂源县农村分散式养殖厂缺乏污水处理设施，借鉴葫芦岛市畜禽废弃物无害化处理、资源化利用技术应用项目，可通过微生物法、沼气发酵法、生态净化法等方法进行畜禽废弃物无害化处理、资源化利用。一是建立有机肥厂生产有机肥，所用原料为畜禽粪便、废植物、微量元素N、P、K肥，将上述物料混合，经过高温、加压、灭菌、发酵，加工成有机肥；二是利用生态净化法，就是利用种植高吸附性的水葫芦、细绿萍吸附从畜禽场排出的污水，达到初级净化，再浇灌水田达到二级净化；三是生物发酵法通过发酵作用达到消灭粪污中有害微生物和有机物中病原物的目的，同时通过生物发酵提取生物质能（沼气）产热，为生产提供能源，粪渣沼液还能做为肥料，促进绿色、有机农业的发展。本法可将粪便由作肥料的一次利用改为生物能源、肥料两次利用；四是推广干清粪工艺，改过去水冲、水泡粪为干清粪，达到减量化。畜禽废弃物经无害化处理后可以有效降低水源的污染，使周围环境得到净化，废水经生态净化后还可用于浇灌农田，达到节水的目的；可以减少疾病的发生机率；可以使资源得到循环利用。
第五章 水生态规划
5.1 水生态现状分析
5.1.1 水生态结构完整性评价
为加强水生态修复与保护的针对性和科学性，首先应摸清河流的水生态系统状况，并开展合理评价和分级，区分出需要保护或治理的河段并采取相应改善措施。通过水生态结构优化，将生态受损河流转变为生态开放空间和经济提升空间，充分发挥河道生产、生活、生态多元功能。
结合山区型河道特点和沂源县水文地貌、社会经济等情况，参考北京山区河流沟道水文地貌评价等相关标准，制定适合于沂源县山区河流的水生态系统特征评价和分级标准（表5.1.1-1）。
表5.1.1-1  沂源县河流水生态系统评价分级表

	等级
	状态
	水生态结构状况（结构、水文、植被、人类干扰等）
	绘图颜色

	1
	优
	保持自然，河流连续，水量、水质及岸坡条件良好，植被覆盖度高，人为干扰极小
	蓝色

	2
	好
	接近自然，水量、水质状况较好，流水与泥沙输移畅通，河道一岸被束窄，岸坡多为生态形式，河底与地下水连通，水利工程及人为干扰影响较小
	绿色

	3
	中
	水量、水质存在局部问题，流水与泥沙输移受中等程度的影响，河道两岸束窄，河底连通，有一些小型跌水或横向拦挡建筑物，但不阻碍河流连续性，水利工程及人为干扰影响一般
	黄色

	4
	差
	水量、水质存在较大问题，流水与泥沙输移受较大影响，河道两岸束窄，河底连通，有横向拦挡建筑物，在一定程度上阻碍河流连续性，水利工程及人为干扰影响较大
	橙色

	5
	劣
	水量、水质问题严重，河流两岸束窄，河底铺就混凝土，与地下水无连通，水利工程及人为干扰影响严重
	红色


结合当地资料及实地调研情况，考虑河道水文地貌特征、水环境现状、岸坡及岸线开发利用形式、滨岸植被覆盖度、水生生物多样性、河道工程建设等多种因素，对沂源县骨干河流进行水生态系统分析评价，评价划分等级见图5.1.1-1。
[image: image80.jpg]



图5.1.1-1  沂源县骨干河流水生态系统评价等级示意图
沂源县水生态系统等级为优河段主要集中在上游水库区段及沂河中游景观段（牛郎织女景区段），河道断面呈自然形态，河道内能够常年保持一定水量，水质清澈；河道内尚无工程或工程影响很小，受人为干扰程度低；岸坡多为自然缓坡，植被覆盖良好，自然风貌保存完好（图5.1.1-2）。
[image: image81.jpg]


 [image: image82.jpg]


 [image: image83.jpg]



图5.1.1-2  沂源县水生态系统等级为“优”河段

沂源县水生态系统等级为好河段现状河道水量及水质无明显问题，河道尚无工程或已开展局部整治，未对河流连续性、生态性造成影响；岸坡多为土石类缓坡，部分河段已开展护坡整治工程，植被覆盖为中高程度；沿河多为农业用地，村镇分布密度较低，人为活动强度不高，水生态结构基本接近自然（图5.1.1-3）。
[image: image84.jpg]el |
Wi~




 [image: image85.emf]


	
  










	

 [image: image86.jpg]



图5.1.1-3  沂源县水生态系统等级为“好”河段示意图
沂源县水生态系统等级为中河段现状主要水生态问题为河道季节性缺水，枯水期断流现象严重；部分河段（如高村河下游段、螳螂河入沂河口段等）水量丰富，但存在局部水质问题。河道内多已开展工程建设，河道两侧岸坡为倾斜式裸土坡或硬质护坡，植被覆盖度不高。沿河岸线利用主要为居民建设用地和农业用地，局部为林业用地，人口密度一般，存在一定程度的人类活动影响（图5.1.1-4）。
 [image: image87.emf]


	
  










	

 [image: image88.emf]


	
  










	

 [image: image89.emf]


	
  










	


图5.1.1-4  沂源县水生态系统等级为“中”河段
沂源县水生态系统等级为差、劣河段主要集中在螳螂河、儒林河、沂河城区段，现状水生态环境问题为水质不达标。根据环境监测数据，现状螳螂河、儒林河下游城区段水质为Ⅳ类，沂河城区段水质为劣Ⅴ类，城区人口密度大、开发建设强度高，人类活动对河流水生态结构干扰显著；沂水界段垃圾矿渣侵占河道问题严重，威胁河道水生态健康（图5.1.1-5）。

[image: image90.jpg]


 [image: image91.jpg]


 [image: image92.jpg]



图5.1.1-5  沂源县水生态系统等级为“差、劣”河段
对于前1、2级的河道应以水生态保育为主，保证河道内生态水量和优良水质，配合岸坡适度清整和植被防护，加强生态退化预防，同时避免不适宜的人类干扰，尽可能保持现状优良的自然格局。后3级河道受不同程度的人类活动影响，包括河道缺水、河道束窄、工程拦挡、河底衬砌、边坡硬化、水质恶化等问题，应以水环境治理与水生态修复为主要任务，综合河道具体功能及突出矛盾，确定治理和保护重点。
5.1.2 水生态优势及问题分析
1. 水生态优势分析
（1）自然资源优势

沂源县是山东平均海拔最高的县，平均海拔400m，素有“山东屋脊”、“齐鲁生态高地”之称，林地面积约140万余亩，林草植被盖度以中高覆盖为主，森林覆盖率达59%以上，主要环境质量指标达标率均为100%，是全国绿化模范县、国家园林县城和省级生态县。沂源县境内河流发育，是沂河、汶河、弥河的发源地，有大小河流1600余条，水库114座，大小泉头130多个，山、城、河、湖交错，水环境整体质量较好，水生态基础格局优良。现状县域内多为近自然河道，形态蜿蜒曲折，浅滩和深潭交替，横断面结构较完整，河岸植被较丰富，具有良好的水生态基底（图5.1.2-1）。

[image: image93.jpg]


 [image: image94.jpg]



图5.1.2-1  沂源县水生态基础格局优良
（2）社会人文优势

沂源县一贯坚持“生态立县、生态靓县、生态强县、生态富县”理念，着力打造山水生态和谐宜居城市，大力实施“果树进城、森林围城、清水润城”工程，构建“绿色山体绕城、景观水线穿城、休闲公园布城，山、水、城、人、绿协调统一，人与自然和谐发展”的山水特色，全社会水生态文明意识较强，为后续水生态规划建设奠定社会基础。
2. 水生态现存问题
（1）河道生态基流无法保障
沂源县水生态最主要问题为枯水期河道断流现象普遍，除沂河干流、城区段集镇段河道外，其他河道生态基流大多无法保障，河床裸露，生物栖息地破坏，缺少必要的景观水面，河道生态景观环境差。原因为：①季节性河流特征明显，降雨径流分配严重不均。沂源县降水年际变化明显，区域分布不均，连丰连枯现象明显；年内降水量分配极不均匀，降雨多集中在汛期6～9月，汛期多年平均降水量占全年降水量的74.5%，且多集中于7～8月份，极易引起洪涝灾害，而春秋两季时常出现干旱缺水威胁，生态用水供需矛盾突出。②土地、矿产、林木资源开发等人类活动加速了自然环境的演变，使得水源无法得到有效涵养，地下水过度开采等不合理的水资源利用方式影响了水文的自然循环和相互补给，进一步加剧了生态水量问题（图5.1.2-2）。

[image: image95.jpg]


 [image: image96.jpg]



图5.1.2-2  河道生态基流无法保障
（2）水生态治理和保护水平有待提升
近年来，沂源县大力实施山水林田湖生态红线保护工程，逐步开展水土保持工程、小流域治理工程、中小河流整治等重点项目建设，大大改善了水生态状况，但仍存在工程体系不完善、工程建设滞后、建设理念传统等问题（图5.1.1-3），主要体现在：
① 河道三维形态几何规则化

现状沂源县内城区段、集镇段河道多已进行过整治或改造，为满足排洪除涝、城市建设等社会经济发展需求，存在人为改变河道自然蜿蜒形态和断面形式等问题，河流水文规律和河床地貌等发生了巨大变化，也改变了深潭、浅滩交错的自然生境，进而影响水生态系统的结构和功能，造成河道、河岸带和生物多样性的退化。
② 河道及护岸工程忽略生态效应
现状县域内堰坝体系仍不完整，无法保证河道活水畅流，且已建堰坝多采用传统工程做法，忽视了生态合理性。人类活动频繁河段岸坡多已进行工程建设，较多采用采用混凝土、浆砌石等硬质材料，岸坡生态化程度低，隔绝了水陆系统的自然循环过程；部分河段还存在建筑、垃圾侵占岸线和水域等情况，人为缩小了河道行洪断面，加之河道清淤疏浚工作不及时，加速了河道淤积，对水生态环境造成威胁。
③ 天然河道生态保护不足
现状沂源县境内较多支流河道及河岸带仍保持近自然状态，河岸多为天然土质斜坡式岸坡，但水生态保护和整治程度不足，部分段存在水土流失、河床退化、边坡坍塌等现象，河岸带土石、植被杂乱无章，植物群落单一，对水生态体系的健康维持造成影响。
[image: image97.jpg]


 [image: image98.jpg]



图5.1.2-3  水生态保护修复水平有待提升
（3）经济社会发展加大生态保护压力

生态资源是沂源最具增长潜力的开发利用资源，也是最易受到人类活动影响和破坏的资源。目前县域内森林植被以防护林、经济林为主，且经济林比重呈逐年增加趋势，随着经济林面积的迅速扩展，对水资源的需求量显著增加，不合理的经营活动以及农药、化肥的过量使用，将导致区域内水土流失加重、面源污染加剧，对区域生态环境产生不同程度的影响。此外，社会经济的不断发展，特别是沂源县全域旅游工作的进一步推进，将会加速扩大对自然生态资源的需求。过度开发或不当开发，极易造成脆弱的生态系统恶化，从而使沂源县整体生态优势丧失。如不及时进行统一规划，加强开发管理，必将影响到沂源的生态健康。

（4）国家政策高要求严约束

沂源县属“鲁中南山地丘陵区生态保护与建设区”、“泰沂蒙低山水源涵养干杂果林区”（《山东省生态保护与建设规划（2014-2020年）》）和“沂蒙山区水土保持区”（《山东省水系生态建设规划（2011-2020年）》），被确定为沂河源头水源保护地、沂河源头省级水源涵养生态功能保护区，具有重要的生态地位和突出的保护需求。2013年，《山东省主体功能区规划》将沂源县划归为重点生态功能区（限制开发区域），以提供生态产品为主体功能，以提供农产品、服务产品和部分工业品为其他功能，作为构筑生态安全屏障的国土空间。2016年2月，沂源县入选全国“全域旅游示范区”创建名录，成为全省12个入选市县之一。全域旅游工作的开展推动全县水生态文明创新、协调、绿色、开放、共享发展，进一步促进水生态体系提质增效。作为国家重点生态功能区和全域旅游示范区，生态是沂源最具竞争力的资本和优势，是沂源最大的品牌、最大的亮点，也是亟需突出重视和保护的关键资源。2016年，《国务院关于同意新增部分县（市、区、旗）纳入国家重点生态功能区的批复》（国函〔2016〕161号）将沂源县新增纳入国家重点生态功能区，进一步确定了沂源县“高山林海、生态沂源”的目标定位，对优化国土资源空间格局、坚定不移地实施主体功能区制度、推进生态文明建设具有重要意义，同年10月，国家发展改革委印发《重点生态功能区产业准入负面清单编制实施办法》，要求地方各级人民政府、各有关部门要高度重视、强化领导，认真组织开展负面清单编制实施和监督检查工作，有针对性地约束不符合本地区主体功能定位的产业发展。2017年6月，国家旅游局印发《全域旅游示范区创建工作导则》，要求推进全域环境整治，加强资源环境生态保护，突出绿色发展，守住生态底线，合理有序开发，防止破坏环境，杜绝竭泽而渔，摒弃运动式盲目开发。在国家政策形势要求下，沂源县必须严格落实国家重点生态功能区环境准入负面清单制度，以“铁面孔、铁心肠、铁手腕”，严控增量，杜绝出现新的污染源；减少存量，加快完成1042项治理任务，加快解决生态环境现存问题，加强健康水生态体系建设和优化，保护好、建设好、发展好沂源的绿水青山，打造山东生态高地。

5.2 水土保持规划概要

5.2.1 基本情况

沂源县位于山东省东南部、淄博市最南端，介于E117°53′~118°31′、N35°55′~36°23′之间，土地总面积1635.80km2。

属暖温带季风大陆性气候，多年平均年降水量738.2mm，平均气温11.9℃，日照2592.7h，无霜期189d；地貌以低山丘陵为主，占98.20%；海拔多在200-600m，最高1108.3m；地表岩性山地多为石灰岩、页岩和花岗岩，土壤多为褐土、棕壤；地带性植被属暖温带落叶阔叶林，具有明显次生性；境内发源了沂河、弥河、新汶河3条水系，沂河水系最大；现有大型水库1座（田庄水库）、中型水库1座（红旗水库）。

全县行政区划为10个乡镇、2个街道办事处、1个省级经济开发区，642个行政村；总人口数量56.8万人，人口密度346人/km2，农业人口数量42.4万，占74.64%，人均耕地约0.75亩。

全县水土流失面积765.99km2，占土地总面积46.83%。其中：轻度侵蚀面积607.96km2，中度侵蚀面积134.52km2，强烈侵蚀面积16.34km2，极强烈侵蚀面积4.63km2，剧烈侵蚀面积2.54km2。

沂源县属“国家水土流失重点治理区”、“鲁中南低山丘陵土壤保持区”、“全国重点区域水土流失综合治理项目区与示范区”、“全国坡耕地水土流失综合治理项目区”、“国家水土保持重点建设工程项目县”。

5.2.2 需求分析

从促进农村经济发展和农民增收对水土保持的需求分析，随着城镇化和基础设施建设步伐加快，人多地少水缺的形势更加严峻。水土保持工作应关注县域西部、东北部坡耕地与低标准梯田的改造提升，农业产业结构调整，水土保持林和小型蓄排引水设施建设等问题。

从保障生态安全与改善人居环境、提高生态旅游品质对水土保持需求分析，全县森林植被资源丰富，但生态环境本底比较脆弱，资源开发利用及生产建设带来的生态问题还很突出。水土保持工作应加强对生态红线区域保护和预防监督力度，通过大修复与小治理，促进生态良性循环，提升人居环境水平。

从河流治理与防洪安全对水土保持需求分析，全县已先后完成大中小型水库除险加固、骨干河道治理等工程，水土保持工作应加强沂河及主干支流上游水源涵养林和水土保持拦蓄工程措施建设，开展坡面、沟道拦蓄工程以及滨河、库、湖植被保护带建设，以改善水生态，净化水质。

从水源保护与饮用水安全对水土保持需求分析，全县部分区域水资源开发利用程度已远超过水资源承载能力，地下水超采、污水回灌、河道断流等问题突出。水土保持工作应对植被良好区域实行全面封禁，在河道上游打造生态清洁型小流域，在沟道两侧和湖库周边建设林草生物护岸和缓冲带，净化水质，在经济林相对密集的浅山丘陵区，严格调控化肥农药使用量，结合小型水利水保工程建设，做好面源污染防治，推行生态农业。
5.2.3 目标和任务

规划水平年：近期水平年为2020年，中期水平年2025年，远期水平年为2030年。

规划目标：规划到2030年，基本建成与县域经济社会发展相适应的水土流失综合防治体系，实现预防保护，重点区域的水土流失得到有效治理，建成完善的水土保持监管体系，全县水土流失治理率达到75%以上，水土流失强度显著下降，年均减少土壤流失量50万t，增加蓄水保水能力1000万m3，水土保持生态环境步入良性循环。

规划任务：构建全县的水土流失综合防治和水土保持生态经济功能体系，促进生态文明建设和经济社会发展。为建设“山清水秀、生态宜居、环境友好、经济富强”的新沂源提供重要支撑和保障。主要任务如下：一是保持水土资源，改善水源质量，减少入河入库泥沙；二是促进水源涵养，维护生态环境，保障饮水安全；三是保土蓄水，保护耕地资源，促进林粮增产；四是改善生产条件和生活环境，提高民生福祉。

防治规模：完成水土流失综合防治面积480km2，其中：近期面积100km2，中期就180km2，远期面积200km2。

5.2.4 总体布局

区域布局：在国家、山东省水土保持区划基础上，结合县域特点，全县进一步划分了、为4个四级分区：一是“北部低山水源涵养-生态维护区”，重点建设和保护好生态公益林；二是“西部丘陵土壤保持-水质维护区”，重点减轻和控制水土流失，减少径流泥沙，净化水质；三是“中部缓丘人居环境维护区”，重点强化城镇区生态环境的维护；四是“东南部低山丘陵土壤保持-蓄水保水区”，重点减轻水土流失，发展林果业蓄水保水工程（图5.2.4-1）。

[image: image99.png]



图5.2.4-1  沂源县水土保持区划

重点布局：构建由“三带、三片”组成的水土流失重点预防和重点治理项目布局（图5.2.4-2）。

“三带”为“鲁山-凤凰山水土资源保护和生态屏障带”、“三府山-螳螂崮水源涵养和生态屏障带”、“莲花山-圣佛山水土资源保护和生态屏障带”，主要特征是水土流失相对较轻、人工林郁闭度大、林草覆盖度高，重点采取预防为主，小规模治理为辅的措施体系。

“三片”：“悦庄-两县土壤保育高效农业产业片”、“田庄水库上游清洁小流域片”、“织女洞-唐山特色经果林生态景观小流域片”，主要特征是坡耕地、低标准梯田和经济林果园水土流失问题突出，重点打造治理为主，小规模预防为辅的措施体系。

[image: image100.jpg]



图5.2.4-2  沂源县水土保持重点布局
5.2.5 预防保护

保护范围：全县划定预防保护面积491.51km2，占土地总面积的30.05%，涉及小流域21条。其中：位于“北部水源涵养-生态维护区”的小流域7条；位于“西部土壤保持-水源涵养区”的小流域3条；位于“中部人居环境维护区”的小流域8条；位于“东南部土壤保持与蓄水保水区”的小流域3条。

预防保护对象：在预防保护范围内共划定预防保护对象面积149.97km2，占预防保护范围总面积的30.51%（图5.2.5-1）。

[image: image101.png]



图5.2.5-1  沂源县预防保护范围与对象
措施体系：在强化封禁治理促进生态修复和维护水源涵养功能前提下，注重特色生态林果产业与旅游产业发展相结合，着力打造“生态清洁型”小流域，构建“生态修复区、生态治理区和生态保护”三道生态防线：一是以封禁培育坡上部林草植被为主要手段打造第一道生态防线，构建“生态修复区防护措施体系”；二是以促进人与环境友好发展为目的打造第二道生态防线，构建“生态治理区防护措施体系”；三是以沟道、库岸保护为目的打造第三道生态防线，构建“生态保护区防护措施体系”。

重点项目：在沂源县重要河流水库的水源地田庄水库及其上游水源地预防保护项目区、鲁山森林公园螳螂河水源地预防保护项目区和圣佛山-毫山森林公园预防保护项目区建设“生态清洁型小流域”综合防治小流域7条，综合防治面积71.07km2。其中：近期安排小流域2条，中期安排小流域2条，远期安排小流域3条（图5.2.5-2）。

[image: image102.png]



图5.2.5-2  生态清洁型小流域重点项目建设布局
5.2.6 综合治理

治理范围：全县综合治理范围1144.29km2，占土地总面积的69.95%，涉及小流域47条。其中，位于“北部水源涵养-生态维护区”的小流域3条；位于“西部土壤保持-水源涵养区”的小流域15条；位于“中部人居环境维护区”的小流域7条；位于“东南部土壤保持与蓄水保水区”的小流域22条。

治理对象：综合治理对象面积506.90km2，占综合治理范围总面积的44.30%（图5.2.6-1）。

[image: image103.png]



图5.2.6-1  沂源县综合治理范围与对象

措施体系：坚持“生态优先、强化林草、注重功能”的综合防治理念，以实现小流域“多措施综合治理、水资源综合利用、林果粮综合生产”为目标，结合封禁治理，重点实施坡耕地与四荒地改造、沙砾化土壤改良和径流拦蓄利用工程建设，发展农林特色产业和节水灌溉工程，建设“生态经济型”清洁小流域，构建“三大工程技术体系”：一是以耕地改造、防治砂砾化为核心，构建“坡面土壤保持与水源涵养工程技术体系”；二是以拦沙蓄水、径流调控为目的，构建“土壤保持与蓄水保水工程技术体系”；三是以改善生产条件、提高土地产出率为目标，构建“特色农果经济工程技术体系”。

重点项目：在沂源县水土流失严重区域规划东北部低山区水土流失综合治理项目区、东南部山地丘陵区水土流失综合治理项目区和西南部田庄水库上游水土流失综合治理项目区，建设“生态经济型小流域”，综合防治小流域31条，综合防治面积360.29km2。其中：近期安排小流域6条，中期安排小流域12条，远期安排小流域13条（图5.2.6-2）。

[image: image104.png]#l
[ st s AN
[ s it
PSRN
[ ] sl Rk R A
[T R e 8 DK R ¥
[ s e R O
[ freacmin st
v
—
.

0 25 5 75 10 125
— e —





图5.2.6-2  生态经济型小流域重点项目建设布局

5.2.7 监测规划与监督管理

规划期内，沂源县需建设1个径流场，改造1个水文站，落实生产建设项目“天地一体化”监管和重点工程“图斑精细”管理工作，协助开展水土流失及其防治效果的动态监测和评价工作。

重点围绕生产建设项目水土保持信息化综合监管和水土保持重点工程图斑化精细管理等，强化水土保持“监管能力建设”；建设安信农庄水土保持“科学技术示范园区”；围绕地埂防护、砂砾化土地治理、侵蚀劣地植被恢复等加强“技术推广示范”工作。

5.3 流域水生态安全格局
沂源县生态系统具有明显的分区特征。根据《沂源县县城城市总体规划（2012-2020）》，沂源县生态功能区划分为北部中、低山水土保持生态功能区、西部水源地保护生态功能区、中部盆地城市及城郊生态功能区、东南低山丘陵土地整理生态功能区（图5.3-1）。

[image: image105.jpg]0 25 5 75 10 125
W — S




图5.3-1  沂源县生态功能分区（据《沂源县县城城市总体规划（2012-2020）》）
水生态安全格局是指针对某一特定区域，能够保护和恢复生物多样性、维持水生态系统结构和过程的完整性、实现对水生态环境问题有效控制和持续改善的空间整体格局。为正确处理社会发展与环境保护之间的关系，规划在沂源县生态功能分区的基础上，综合考虑山区型河道特点、地区地形地貌、土地利用类型、社会经济发展特色等各种因素，结合生态红线和水系布局，优先保护生态绿色空间，构建流域水生态安全格局，形成北部山林保育与水源保护区、西部河源保护与水源涵养区、中部人居环境与水生态保护协同发展区、东南农林种植与生态蓄水协调优化区、沂河水生态保护修复示范区（图5.3-2），构筑系统合理的生产空间、生态空间和生活空间。
[image: image106.jpg]0 25 5 75 10 125
— e —





图5.3-2  流域水生态安全格局
（1）北部山林保育与水源保护区

北部山林保育与水源保护区主要包括南鲁山镇、悦庄镇北部、石桥镇东北部和张家坡镇北部山区，区内骨干水系包括三岔河、螳螂河上中游段、儒林河上游段、饮马河上游段、石桥河源头段。区内以山地和林地为主，海拔较高，峰峦叠嶂，植被以乔灌林为主，局部分布有经果林及荒草地，林草植被覆盖度高且没有工业污染源，自然基底优越且生态保护现状良好，是沂源县水土保持的关键区域。区内自然资源丰富，天然优质矿泉水以储量大、品位高而闻名。此外，区内分布有鲁山森林公园、溶洞群、沂源猿人遗址、凤凰山风景区等诸多自然人文景观，是沂源县生态景观旅游的重要组成。
规划重点加强北部自然山体的保护和修复，通过封山育林和疏林补植，加强幼林抚育和次生林改造，提高河流源头区森林覆盖率，完善水土保持防护体系；对局部分布的坡耕地、水蚀坡林地，结合生态清洁型小流域建设，进一步加强水土流失综合治理。结合生态红线划定成果和管控要求，对鲁山自然保护区核心区域实施一级管控，除必要的科学实验、教学研究以及供水、防洪、森林防火等重大民生工程及保护与修复设施外，禁止任何形式的开发建设活动。对包括鲁山自然保护区一级管控范围以外区域、鲁山林场、鲁山国家地质公园、土门溶洞群保护区、生态公益林等在内的生态红线二级管控区实行负面清单管理制度，根据红线区主导生态功能维护需求，制定开发建设活动准入负面清单，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。加强区内矿泉水源的保护，兼顾水源涵养保护和开发利用管控，充分展现“中国矿泉水之乡”的魅力。在生态保育的基础上，科学建设优质烟草、中药材基地，并结合区内丰富的景观文化资源，发展绿色生态旅游和高品质康养产业，形成优良的生态绿色屏障和观光休闲康养空间（图5.3-3）。
[image: image107.jpg]


 [image: image108.jpg]


 [image: image109.jpg]



图5.3-3  北部山林保育与水源保护区建设示意图
（2）西部河源保护与水源涵养区

西部河源保护与水源涵养区范围为鲁村镇、大张庄镇和南麻街道办事处西部，主要包括田庄水库库区和沂河支流徐家庄河、南岩河、大张庄河、高村河。区内地貌以丘陵为主，少量低山，土地利用中北部以耕地为主，南部多分布果园，植被覆盖度较高，沂河四源交汇于此，形成沂源县重点水源保护区——田庄水库，是沂河水源涵养保护的关键区域。此外，区域内有618战备电台旧址、田庄水库景区等重点景观，承担着水源涵养、生态保育和景观旅游等多样功能。现状区内田庄水库上游水土流失问题较为严重，主要由于该区内土壤总体质量不高，地势垂直结构明显，耕地及经果林的大量开发、煤矿资源开采不合理等频繁的人类生产活动，对土壤和植被等资源产生了强烈干扰，加剧了水土流失危害。
规划以河源保护和水源涵养为主要目的，加强以田庄水库为核心的水源涵养保护，按照生态红线二级管控区要求，对田庄水库保护区实行负面清单管理制度，根据红线区主导生态功能维护需求，制定开发建设活动准入负面清单，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。通过建设生态涵养林、加大残疏林补植改造，增加物种的丰富性，改善和扩大森林植被资源，维护和提高土壤保持、水源涵养和景观生态功能；进一步加强耕地的土壤保育和雨洪资源的拦蓄利用，提高生态防护、径流拦蓄和水质维护的功能，恢复和保护山水林田湖草的自然格局。在维护生态功能的基础上，建设高标准优质粮油果基地，科学发展畜牧、农副产品及其加工业，适度开采煤矿资源，同时结合区内生态农业及景观文化资源，发展以生态农业游、景观文化游为主导的特色产业（图5.3-4）。
[image: image110.jpg]


 [image: image111.jpg]


 [image: image112.jpg]



图5.3-4  西部河源保护与水源涵养区建设示意图
（3）中部人居环境与水生态保护协同发展区

中部人居环境与水生态保护协同发展区范围为中心城区，主要水系包括沂河支流螳螂河下游、儒林河和饮马河中下游。该区地貌以丘陵为主，兼有山前倾斜平地，土地利用以居民点及工矿用地、耕地和园地为主，为县城所在地，主要承担着中心城区职能，是沂源县人口最密集、经济活动最频繁的区域，水生态环境受城市化影响最为显著，水资源供给保障、河道生态修复与保护、水系综合功能提升等需求较高。
规划以强化县城和经济开发区生态城镇建设、改善人居环境为主要目的，在中心城区水系连通的基础上，加强区域水生态格局的保护，以水环境改善、水生态修复、滨水景观提升、激发城区活力为重点，强化城区河道水系生态治理和环境绿化，合理控制生产建设对生态资源的开发利用强度，有效维护与改善人居环境。对区域内水源地严格实行生态红线一级管控要求，除必要的科学实验、教学研究以及供水、防洪、森林防火等重大民生工程及保护与修复设施外，禁止任何形式的开发建设活动。对包括沂河源湿地公园、鱼台水源地、北刘庄水源地二级保护区范围等在内的生态红线二级管控区实行负面清单管理制度，根据红线区主导生态功能维护需求，制定开发建设活动准入负面清单，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。合理有序发展工商业，加强无公害粮果和优质有机蔬菜基地建设，提升城市水系景观美化工程，强化城区承载功能和社会服务功能，满足中心城区人居产业、景观休闲、人文体验等多样需求，形成蓝绿交织、水城共融的生态活力城区（图5.3-5）。
[image: image113.jpg]


 [image: image114.jpg]


 [image: image115.jpg]



图5.3-5  中部人居环境与水生态保护协同发展区建设示意图
（4）东南农林种植与生态蓄水协调优化区

东南农林种植与生态蓄水协调优化区范围为燕崖镇、中庄镇、西里镇、东里镇、张家坡镇和石桥镇，主要包括沂河支流白马河、杨家庄河、韩庄河、马庄河、石桥河、水北河和红水河。该区地貌以低山丘陵为主，兼有少量平地，作为沂河中下游和中心城区的辐射延伸区域，该区内水生态环境拥有一定的城市特征，土地利用以果园为主，农业生产空间广，品牌影响范围大，是“沂源红”苹果的主要产地。区内同时分布有牛郎织女风景区、圣佛山景区、唐山景区等景观旅游资源和阳三峪村、双泉村等重点特色乡村，生态基础优良，历史文化浓厚，承担着农业服务、生态旅游、文化示范等重要职能。现状区内水土流失及农业面源污染问题较为严重，此外局部还存在铁矿和石灰岩等矿产资源过度开采问题。
规划以土壤保持和生态蓄水保水为目的，加强园地水土流失防治，积极发展节水灌溉，大力兴建小微型水利水保工程，自上而下开展沟壑治理，完善水土流失工程防护体系；实行以控制面源污染为主导的林果业生态发展模式，合理使用农药、化肥和农家肥，建立以优质水土资源为基础的绿色、有机产业；加强水系生态防护、植物缓冲带等建设，强化公益林保护建设，建设优质无公害果品基地，划定铁、石灰石等矿产开采限定区，在不破坏生态环境的条件下进行适度开采。对包括织女湖湿地公园、织女洞林场、三叶虫化石地质遗迹、红旗水库保护区、生态公益林等在内的生态红线二级管控区实行负面清单管理制度，根据红线区主导生态功能维护需求，制定开发建设活动准入负面清单，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。同时，充分利用沂源东南地区优越的生态基底和品牌优势，挖掘生态景观潜力，加强农田生态、滨水廊道、景观绿地等建设，协调人水关系，丰富生态斑块，重塑优良的水生态格局，形成宜居、宜产、宜游的水生态协调优化区（图5.3-6）。
[image: image116.jpg]


 [image: image117.jpg]


 [image: image118.jpg]



图5.3-6  东南农林种植与生态蓄水协调优化区建设示意图
（5）沂河水生态保护修复示范区

沂河水生态保护修复示范区范围为沂河干流，主要承担滨河生态保护、景观旅游示范、城市品牌提升等重要职能，以河道生态环境改善、生态湿地优化、生态岸线保护、滨河景观提升为重点，加大对河道污染的综合整治力度，恢复河道水生态系统的完整性，维护沂河的生态健康；优化岸线产业布局，控制影响其主导生态功能的开发建设活动，统筹协调岸线资源的开发与保护，构建滨河生态开敞空间，有效串联沂源各生态区域，提升社会经济和景观文化价值，形成集生态示范、景观游览、文化体验、娱乐休闲为一体的沂河干流生态景观廊道，打造特色强、影响广的沂源“水品牌”（图5.3-7）。
[image: image119.jpg]


 [image: image120.jpg]


 [image: image121.jpg]



图5.3-7  沂河水生态保护修复示范区建设示意图
5.4 “山水林田湖草”生态保护修复系统治理方案
流域是具有相对独立性的产汇流水循环空间，是水循环和人类社会经济活动的重要单元，也是大气和土的循环空间，水、土和大气均存在流域的尺度效应。因此，要优先从流域视角出发，按照“山水林田湖草生命共同体”的理念，统筹考虑流域上下游左右岸的水、土、气及生物等诸多资源环境与生态要素，逐步建立起基于流域的绿色发展模式。
河流水系是沂源生态系统的经脉，自上连接着具有涵养水源功能的山脉、林地，流经之处与湿地、农田、草地等资源进行物质、能量的传递，形成自然循环、动态平衡的生命共同体。因此，沂源县的水生态保护与修复工程要把山、水、林、田、湖、草有机结合起来，采取整体保护、系统修复、综合治理的措施，提出实行“山、坡、沟、河、湖（库）”共治，“水、土、林、田、人”共利的系统保护修复总体思路，从水源涵养、生态修复、自然维稳入手，协调解决水资源、水环境、水生态问题，提升沂源水品质。
沂源县自然资源丰富，生态基础良好，通过生态工程的系统治理，统筹区域内各生态要素，构建“山、水、林、田、湖、草”生命共同体（图5.4-1），使水源得以涵养，河流得以净化，田园得以保存，让城市回归自然。根据沂源县实际情况，从流域入手，采用“源头保育－途径修复－末端治理－长效维护”的全过程管控模式，实现流域内“上游－中游－下游”各工程功能上的层层递进，形成合理、系统、繁荣的生命共同体，打造美丽中国“沂源样板”新局面。
[image: image122.jpg]KimAE

~ KGR





图5.4-1  “山水林田湖草”生命共同体工程体系图

5.4.1 山——山林保育与修复
沂源县属山区盆地，是山东平均海拔最高的县，境内山峦起伏、沟壑纵横，素有“山东屋脊”、“齐鲁生态高地”之称。沂源县地势自西北向东南倾斜，各支流自水库上游山地汇流构成沂源水系，水的命脉在山，山的命脉在土，因此，山林是沂源水土保持和水源涵养的主体，也是生命共同体的源头。
目前沂源县北部山地区生态保护情况较好，林草植被覆盖度高且没有工业污染源，水源涵养条件优越；西部田庄水库以上是沂河源头，现状水库上游水土流失问题较为严重，耕地及经果林所占比重较大，耗水量大，二者叠加使水资源量不足的问题更加突出。此外，煤矿资源开采、旅游开发等人类活动加剧了对水源涵养的干扰；东南部沂河支流较多，包括白马河、水北河、红水河等，源头多为山塘水库，除红旗水库等已列入自然保护区范围内的水库外，其余规模较小的山塘水库现状生态保护措施不足，水源涵养条件欠缺。另外，该区域农业经济发达，现状存在水土流失及面源污染问题。
结合《沂源县水土保持规划》要求，针对水土流失相对较轻、人工林郁闭度大、林草覆盖度高的3个水土保持重点预防带，即“鲁山-凤凰山水土资源保护和生态屏障带”、“三府山-螳螂崮水源涵养和生态屏障带”、“莲花山-圣佛山水土资源保护和生态屏障带”，遵循“保护优先”的原则，实行严格的水源涵养林保护制度，采取预防为主，小规模治理为辅的山林保育的治理措施，维持山林保育良好成效；对悦庄－两县土壤保育农业区、西部田庄水库及上游集水区、东南部低山丘陵经果林集中区，以山林生态修复为主要任务，结合封山育林、疏林补植等措施，加强幼林抚育和次生林改造，提高源头区森林覆盖率，积极开展生态清洁型小流域建设，因地制宜推广节约型生态型农业技术，加强经济林或水蚀坡林地整治，提高农林果业节水和面源污染防控水平，实现水源有效涵养（图5.4.1-1）。同时，加强源头山塘水库所在山地的生态保护和修复，对于水系两侧6km范围内有山地丘陵的，重点加强第一层山脊线范围内荒山绿化和林地保育。
[image: image123.jpg]|k%ém m@mi*ﬁﬁtu

& i

[ WHESRER
[ whkssEER

0 25 5 75 10 125
*

L d
f§é§

|¢ﬁ%ﬁm&ﬁi*
"





图5.4.1-1  山林生态保育与修复重点区域示意图

水源涵养林具有保持水土、防风固沙、涵养水源、调节气候、减少污染等多种生态功能。在建设水源涵养林时，应坚持适地适树原则，尽量以针阔混交林为主，主要选用本土树种，辅以伴生树种和灌木，形成复层林结构。适合当地涵养林树种主要有杨树、旱柳、刺槐、泡桐、榆树、麻栎、臭椿、白榆、楸树、赤松、油松、黑松、侧柏、黑松、黄栌、黄连木等。规划建议实行定期封山育林，禁止砍伐等人为活动，能在较短时间内增加植被种类和生物多样性，增强其水源涵养和水土保持能力（图5.4.1-2）。
[image: image124.jpg]


 [image: image125.jpg]


 [image: image126.jpg]



图5.4.1-2  水源涵养林示意图
5.4.2 水——河流生态系统保护修复
规划将河流生态系统作为一个整体，进行系统结构、功能及水动力学的整体保护与修复，维护河流生态的自然、社会、经济功能的完整性。保护修复的范围包括水体、河床、潜流带、河漫滩、滨岸带乃至整个流域，系统进行河流生态空间结构优化、生态基流保障、水生态系统修复等方面的保护与修复规划。
1. 河流生态空间结构优化
河流生态系统是一个复杂、开放、动态、非平衡和非线性系统。随着人类开发利用活动的加剧，沂源县河流的纵向、横向、垂向维度都受到不同程度的干扰，并且随着时间推进不断加剧。水流各维度的连通性取决于空间连通性和水源涵养，因此规划基于河流四维连续体模型（5.4.2-1），开展河道恢复性工程，从河流的纵向、横向、垂向三维尺度对水生态结构进行优化，并从时间维度考虑人类活动影响和工程措施管控，重建自然、健康、稳定的水生态体系。
[image: image443.jpg]


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



（1）纵向维度
河流渠道化和水闸调节等传统工程做法满足了水资源利用和社会建设等诸多需求，但忽视了河流生态系统的健康稳定。河流自然形态的规则化和水利工程的人工调节使得自然水循环状态大大改变，削弱了河流生态环境的自我调节性，严重威胁到动植物的生存环境。
基于沂源山区河道特性和生态系统健康需求，河道纵向结构优化的关键为保护河流形态的多样性（图5.4.2-2）。现状沂源县二级及以上支流河道自然形态完整性保持较好，规划在满足土地利用要求及河流岸坡冲刷安全的前提下，尊重河流自然蜿蜒形态，宜宽则宽，宜弯则弯，尽量避免直线化折线化。对于已经渠道化的河道，在满足社会经济需求的基础上，可在河道清淤清障的基础上，考虑局部段河道形态恢复、河漫滩修复等措施。
[image: image128.jpg]


 [image: image129.jpg]


 [image: image130.jpg]



图5.4.2-2  河流自然蜿蜒形态
（2）横向维度

河道断面均一化、河岸堤防建设等工程措施对于河道治理、防洪排涝等起到了重要作用，但却限定了河道水流流向，使水流侧向连通性受到阻隔，隔绝了水陆系统交互过程，减少了有机物质的淤积，削弱了滞蓄雨洪、滋养生物等作用。此外，均一化的宽深式河道面积与体积比小，曝气率低，水深处溶解氧浓度低，极大地影响了水生动植物的生长。
山区性河道流量丰枯变化大，因此规划建议采用复式断面，分为主河槽（中泓）和行洪滩地两部分（图5.4.2-3）。枯水期时水流归顺于主河槽，保障河道基本蓄水量，形成河道形态变化的格局；丰水期时允许洪水漫滩行洪。逐步加强对城区、重点镇区河道的生态化改造，同时加强对新建区域河道整治工程的生态化控制，优先采用复式断面进行河道设计，保证一定的河滩地空间，改善水陆生境，并结合景观打造，满足人们“近水、亲水”的要求。
[image: image131.jpg]



图5.4.2-3  河道复式断面示意图
构建深潭－浅滩交替格局。城区段、集镇段河道多已进行过规模化整治，且水域岸线空间较为有限，自然形态多已被人为化改造。在尽量维持此类河道蜿蜒形态的基础上，规划构建深潭和浅滩交替的生态格局，促进河流水文条件和生物多样性的恢复（图5.4.2-4）。一般在河流转弯处凹岸布置河流深潭，在深潭之间过渡段布置浅滩。可通过结合河道清淤工程，改造河底形态，适当开挖或填高，实现河道浅滩和深槽镶嵌，重新营造出河流接近自然的流路和有着不同流速带的水流，提升河流生态系统的完整性。
[image: image132.jpg]CANTER)



  [image: image133.jpg]



图5.4.2-4  河流深潭－浅滩交替格局
（3）垂向维度
河流生态系统垂向维度考虑与河流发生相互作用的垂直范围，包括地下水对河川径流水文要素和化学成分的影响，以及生活在下层土壤中的有机体（图5.4.2-5）。

[image: image134.jpg]


  [image: image135.jpg]FREWE @ TMAKEN TR,
HH TR BB T A





图5.4.2-5  河流垂向维度结构
从水资源开发利用结构来看，沂源县多年平均地表水资源量36319万m3，年供水量为3221万m3，开采率为8.87%。多年平均地下水资源量20429万m3，年供水量为5681万m3，开采率为27.8%。地下水的不合理利用导致枯水期地下水无法正常补给河道，造成河道干涸断流；城区段河道人工整治程度较高，为达到防止渗漏、减少淤积等作用而进行的固化和衬砌工程改变了河床原始状态，阻隔了河床与下层土壤的物质能量交换过程，严重威胁了沂源县水生态系统健康。

规划结合水土保持和生态用水保障工程，以小流域为单元，合理采取封禁、治理等措施，重点加强当地地表水源和地下水的涵养，严格管控地表地下水的开采利用，逐步改善水文状况，充分调节区域水分循环，防止河流、湖泊、水库淤塞；加强沂河及主干支流上游水源涵养林和水土保持拦蓄工程建设，增加土壤入渗，有效保育水土资源；结合深潭、浅滩及生态湿地建设，合理改造城区段硬质不透水河床，修复河流潜流带，实现地表、地下交互连通；加强水源地、水土保持重点区域、河流沿岸绿化建设，因地制宜地选择植被类型并加强管理，利用植被增加空气湿度、林冠截留雨（雪）水、枯枝落叶层吸收水分、林地土壤蓄渗降水等作用，进一步涵养水源，促进自然界水分良性循环；加强农田、道路防护林建设，减少面源污染入河，有效控制污染物质入渗土壤淤积。
2. 生态基流保障

（1）河流潜流带修复

河流潜流带位于蓄水层之下接近河流与河床的位置，是地表水和地下水相互作用的界面，它有效地连接着河流陆地、地表和地下的物质、能量，是河底表层生态系统和地下水生态系统之间的群落交错带，具有极其重要的生态功能，是恢复生态水位和河流生态系统的关键点。
潜流带与河流的其它生境相似，现状因人类活动的干预而处于不断退化的状态，导致水分循环通道受阻，河流生物群落受损。规划基于河流自然形态恢复和深潭－浅滩交替格局构建，在河道内形成斜坡或回水区，使得地表水和地下水之间产生水力梯度，以达到促进潜流交换的目的。同时利用形态特征的变化，促进有机物质的交换，进而为某些潜流作用过程提供所需的碳源和氧化还原电势梯度。此外，可在河流底部移除原有的表层细颗粒沉积物，选择铺设某些粗糙度较高的外界材料的做法，通过增加沉积物表面粗糙度达到增加底泥稳定性、改善温度和生境条件等效果。
目前沂源县水库调度主要围绕防洪、灌溉、供水等方面，未考虑水库下游的水生态保护及生态流量的需求，为有效保障下游河道生态需水量，改善河道季节性断流情况，保持河道的自净能力，并提供水生生物繁衍生存的水生环境，需对沂源县水库的生态调度开展专题研究，从而科学确定水库下泄的生态流量。

（2）生态堰坝建设

沂河流域上游河道山区特性显著，洪水期丰水季来水量大流急，冲刷严重；枯水季来水量少，河道干涸，河道蓄水能力弱，不利于水系稳定。为保证河道内常年能维持一定水位，在综合分析地形、周边用地情况及居民需求的基础上，建设河道堰坝为主的径流多级拦蓄利用工程体系，形成蓄泄得当、丰枯调剂的水系结构；在过流时达到充氧效果，改善水生动植物生境，促进改善河道水文条件和生态系统结构；同时结合景观设计，丰富河道水面景观内容，增强工程美观性和亲水性。适合于沂源河流的生态堰坝类型见表5.4.2-1。
表5.4.2-1  生态堰坝推荐类型
	序号
	类型
	示意图
	特点

	1
	浸没型生态堰
	[image: image136.png]



	上下游均形成静止水面，适用于河段总体比降较小、水流缓慢、工程措施上下水文条件变化不显著，整个工程近乎全部浸没于水中

	2
	单级
跌水
	[image: image137.jpg]



	在落差较小的情况下（一般3~5m），采用单级跌水堰，可增加原河流的水流活力、提高水流流场的多样性，在水流经过跌水措施时可以增加水体的氧气含量，改善水生生物生存环境质量

	3
	多级
跌水
	[image: image138.jpg]



	落差在5米以上时 ，一般采用多级跌水。其结构与单级跌水相似。多级跌水的分级数目和各级落差大小，应根据地形、地基、工程量、建筑材料、施工条件及管理运用等综合比较确定。跌水设计需要解决的主要问题是上游平顺进流和下游充分消能

	4
	橡胶坝
	[image: image139.jpg]



	用高强度合成纤维织物做受力骨架，内外涂敷橡胶作保护层，加工成胶布，再将其锚固于底板上成封闭状的坝袋，通过充排管路用水（气）将其充胀形成的袋式挡水坝。坝顶可以溢流，并可根据需要调节坝高，控制上游水位


（3）水库生态调节

加强水库生态调度。从管理的角度，通过水库的合理调度，在满足经济社会发展需求的前提下，兼顾河流的生态健康和可持续发展要求，尽可能保证水库下游的生态需水，尽可能模拟自然水文周期，有效恢复生境的空间异质性。
加强水库弃水利用。如田庄水库位于沂河上游，来水多，库容小，弃水多，可利用田庄水库多余的水量先发电，后作为生态用水。汛期用弃水发电，上游的来水量足以保证发电和生态用水量，枯水期5个月利用水库放水发电，保证沂河干流常年有水。同时，一定的生态基流可以给沂河两岸的大口井补源。

（4）非常规水源利用

加强生态用水保障还需转变传统的水资源开发利用理念，加强当地雨洪水、再生水等非常规水源的利用，打破水资源总量条件硬约束，在满足社会经济发展需要的同时满足生态水量。

加强雨洪水资源利用。加快城镇区海绵体建设，充分利用当地河流、湿地资源、城市防洪系统等，采用渗、滞、蓄、净、用、排等措施，推广雨洪水集蓄利用，将70%的降雨就地消纳利用，实现雨洪资源化处理，有效增加雨洪补水比例。

加强再生水利用。结合人工湿地建设，加强污水处理厂尾水处理及利用，完善再生水利用及管网等配套设施，积极推进再生水利用。加强工业园区、新建小区、城市道路、公共绿地等中水处理设施的扩建、新建或改造，将处理后水利用于工业冷却、农业灌溉、市政杂用、景观用水等对水质要求不高的区域。

3. 河流生态系统修复

（1）水质改善修复

沂源县现状河道水质整体情况良好，规划采用“物理治理为主，生物修复为辅”的模式，结合环境综合治理手段和河道综合治理措施，加强污染源控制，改善河道水质条件，保证河道水生态系统的自身平衡。在截污、清淤等工作的基础上，采用曝气充氧等方法，提高水体溶解氧水平，增强水体净化功能（图5.4.2-6）。

[image: image140.png]


 [image: image141.jpg]


 [image: image142.png]



图5.4.2-6  曝气充氧方式
（2）生物群落优化

受人类活动的干扰，沂源县河道多存在生物多样性退化的状况。规划通过采用水生植物和水生动物调控措施，构建连续的河流生物群落结构，提高河流生态系统完整性、协调维持物质和能量流动过程，优化沂源水生态体系。
① 水生植物调控


水生植物是河道水生态系统的重要组成部分，在维护水域生态系统结构的完整性和稳定性方面有决定性作用。水生植物的生长转移水体中的污染负荷，其发达的根系为微生物提供生长繁殖场所，以分解水中污染物以供植物吸收，具有一定的吸收净化、澄清水质、抑制藻类的功能。

规划根据当地水生植物生长特性和群落生态学的调查，在原有水域岸线空间的基础上增加水生生物栖息地面积，选择适生的乡土植物，构建适合水体特征的“湿生－挺水－浮水－沉水”多层次水生植物群落（图5.4.2-7），有效降低悬浮物浓度，提高水体透明度及溶解氧，为其他生物提供良好的生存环境，改善水生生态系统的生物多样性。

[image: image143.png]


 [image: image144.jpg]



图5.4.2-7  多层次水生植物群落示意图
② 水生动物调控

在水生植物修复的基础上，通过水生动物调控延长食物链，提高生物净化效果。基于本地区水生动物的生活习性以及生态系统中鱼类、浮游动物和水生植物之间的相互作用关系，根据生态系统食物链原理（肉食性鱼类－滤食性鱼类－浮游动物－藻类－营养物质），按照合理比例筛选放养本土鱼类、滤食性动物及底栖动物等，直接吸收营养盐类、有机碎屑和浮游植物，控制水生植物及其它生物量变化过程，实现生产力的转换，改善水生态环境。
（3）生态湿地建设

规划在一级支流入沂河口及其它适宜区域恢复或建设生态湿地，结合自然湿地修复保护与人工湿地净化处理措施，增强蓄水能力，净化河道水质。在此基础上，结合湿地景观设计，达到人水和谐的效果。

沂河干流以河口湿地建设为基础，建成集净化水质功能、丰富生物多样性功能、调节径流控制洪水功能、休闲旅游功能、科研文化价值于一体的湿地示范区，优化城市湿地格局，彰显湿地特色文化，形成生态联动整体发展态势（图5.4.2-8）。
[image: image145.jpg]


 [image: image146.jpg]



图5.4.2-8  生态湿地景观
（4）生态护岸建设

护岸是水陆交界的边界和融合点，关系着水陆交互系统的协调稳定和滨水空间游憩行为中最重要的亲水活动的开展。传统的河道整治中，主要采用浆砌或干砌石护坡、现浇或预制混凝土护坡等硬质材料护坡，虽然对保持坡岸的结构稳定、防止水土流失以及防洪排涝等方面起到了一定作用，但这种护岸形式阻碍了河流生态系统的平衡发展，同时在景观上单调乏味，缺少与水交融的水岸景观。

在护岸改造设计时，在沟道两侧和湖库周边尽量采用生态护岸形式，如木桩型、堆石型、抛石型等兼具稳定性和透水性的护岸类型，在维持自然特性的同时强调对景观效果的加强，合理设置亲水平台或台阶，增强水体通达性，实现其与周围景观的自然融合。可选用的生态护坡类型见表5.4.2-2。

	表5.4.2-2  生态护坡推荐类型

	序号
	类型
	示意图
	特点

	1
	自然植被护坡
	[image: image147.jpg]



	通过植被根系（深根锚固和浅根加筋）和水文效应（降低孔压、消弱溅蚀和控制径流）固土，能够净化水质、改善水生生物生境、丰富水景观等。

	2
	木桩加固
	[image: image148.jpg]



	利用木桩对河道坡面进行防护的一种新型护岸形式，集防洪效应、生态效应、景观效应和自净效应于一体，提高边坡稳定性的同时避免了河道衬砌化、硬质化现象。

	3
	网格护坡
	[image: image149.jpg]



	由砖、石、混凝土砌块、现浇混凝土等材料形成网格，在网格中栽植植物，形成网格与植物综合护坡系统。具有功效强、施工工艺简单、技术合理、经济实用等优点。

	4
	生态石笼护坡
	[image: image150.png]



	主要由高镀锌钢丝或热镀铝锌合金钢丝编织成箱笼，内填石料等不风化填充物构成的工程防护结构，具有很好的柔韧性、透水性、耐久性、防浪性等特点。后期需注意金属及填充物的维护。

	5
	生态袋护坡
	[image: image151.jpg]



	生态袋是采用专用机械设备，把肥料、草种和保水剂按一定密度定植在可自然降解的无纺布或其他材料上，并经机器的滚压和针刺等工序而形成的产品。可节约种子播种时间，快速恢复生态系统。

	6
	自嵌式挡土墙护坡
	[image: image152.jpg]



	自嵌式挡土墙的核心材料为自嵌块，采用重力结构，主要依靠自嵌块块体的自重来抵抗动静荷载，使岸坡稳固；同时无需砂浆砌筑；抗震性好，具有层次感，防洪能力强，节约材料等特点。

	7
	护坡绿化
	[image: image153.jpg]



	与传统工程护坡（钢筋锚杆支护、挂网、格构等）相结合，可有效实现坡面的生态植被恢复与防护。主要分为：陡峭边坡绿化和缓边坡绿化；土质边坡绿化和石质边坡绿化。


5.4.3 林——生态防护林布局
生态防护林布局以滨水、道路及农田防护为主，即生态绿廊，主要指由绿地形成的带状空间，主要包括滨水绿地及绿化带、道路防护绿地建设，对净化水质、修复退化河岸带、调节生态系统与维护生态平衡具有十分重要的作用，同时能够提升滨河景观效果。

1. 滨水绿地及绿化带

滨水绿地及绿化带是在河道与陆地交界的一定区域建设的乔灌草相结合的立体植物缓冲带，在城镇建设、农田耕地与河道之间起到一定的缓冲作用，也是重要的水土保持治理形式，能够有效防止河床冲刷，减少泥沙进入河道；植物的吸附和分解作用能够减少城区、农业区等入河污染，达到保护和改善水质的目的；同时，滨水绿地能起到优化生物生境、丰富滨水景观、美化人居环境的重要作用。
根据山东省林业局关于建设水系林业生态保护带的实施意见的要求，落实水系林业生态保护带建设工程，在沂河干流及其支流两侧，田庄水库、红旗水库环库周围建设主林带，同时结合《沂源县中心城区生态水系专项规划》要求及相关文件规定，规划划定沂源县滨水绿地及绿化带保护范围，见表5.4.3-1、图5.4.3-1。
表5.4.3-1  沂源县滨水绿地及绿化带规划保护范围
	
	河名
	河段名
	河道蓝线
	滨水绿地及绿化带规划保护范围

	城市建设区
	沂河
	田庄水库至沂河与螳螂河汇流处河段
	150m
	25～50m

	
	
	沂河与螳螂河汇流处至济青高速河段
	200m
	10～50m

	
	
	济青高速以南河段
	18.4～138m
	10～265m

	
	螳螂河
	北外环至迎宾路河段
	70m
	20～30m

	
	
	迎宾路至上海路河段
	104m
	25～108m

	
	
	上海路至天津路河段
	122m
	16～36m

	
	
	天津路至螳螂河与沂河汇流处河段
	80m
	13～107m

	
	儒林河
	北外环至儒林河湿地河段
	40m
	28～213m

	
	
	儒林河湿地至儒林河与沂河汇流处河段
	65m
	22～185m

	
	饮马河
	北外环至开发大道河段
	27m
	6～44m

	
	
	开发大道至饮马河与沂河汇流处河段
	50m
	19～48m

	非城市建设区
	非城市建设区内滨水绿化用地范围根据不同滨水功能区保护和利用的需要确定，一般不宜突破现有道路；对于重点一级支流河段、水库湿地段、环境破坏程度较严重或绿化建设要求较高的区域，滨水绿地范围应根据周边地形等条件，在规划基础上合理增大
	5～80m
	50～100m


[image: image154.jpg]



图5.4.3-1  滨水绿地及绿化带工程范围图
滨水绿地是自然地貌特征较为丰富的景观绿地类型，在设计时应以植物造景为主，优化植物配置和栽种形式，合理选用乡土植物，如：百慕大草、千屈菜、狼尾草、白三叶、铺地柏、波斯菊等地被植物，红瑞木、连翘、黄栌等灌木，杜英、广玉兰、雪松、槐树、榆树、樱花、紫叶李等乔木（图5.4.3-2），构造草灌乔复合缓冲植被，形成自然生态的水陆交互空间，有效控制污染入河，同时营造“四季有景，三季有花”的景观效果，丰富观者的视觉及心理享受。水生植物主要有浮萍、芜萍、轮叶黑藻、金鱼藻、苔草、槐叶藻等。
[image: image155.jpg]


 [image: image156.jpg]


 [image: image157.jpg]


 [image: image158.jpg]



图5.4.3-2  滨水绿地植物
2. 道路防护绿地

道路是径流和污染物产生的主要场所，尤其在城区段交通道路密集区域，建设道路防护绿地是净化径流、改善水质的重要场所，也是划分自然与社会系统、保护水域岸线的重要隔断。
根据城市交通道路布局，规划重点建设高速公路、省道及城区主干路防护绿地，城区主干道绿地控制率不低于20％，城区次干道及其他道路绿地控制率不低于15％。沂源县道路防护绿地范围及标准见表5.4.3-2，高速公路及省道道路防护绿地范围见图5.4.3-3。
表5.4.3-2  沂源县道路防护绿地范围及标准

	序号
	道路名称
	道路等级
	单侧绿线标准（m）

	1
	济青高速
	高速公路
	30

	2
	S234
	省道
	20

	3
	S236
	省道
	20

	4
	S327
	省道
	20

	5
	S329
	省道
	20

	6
	S332
	省道
	20

	7
	S907
	省道
	20

	8
	县乡道路
	县、乡道
	10


[image: image159.jpg]



图5.4.3-3  道路防护绿地范围
现状沂源县道路防护绿地建设形式较为单一，污染净化效果一般，规划建议在补植绿化的基础上，对有条件的道路两边进行下沉式绿地改造，或采用缘路石开口的方式形成雨水通道，使雨水更易进入净化绿地（图5.4.3-4）。
[image: image160.jpg]


 [image: image161.jpg]


 [image: image162.jpg]



图5.4.3-4  道路防护绿地改造效果
道路防护绿地一般应选择抗逆性强、根系发达、覆盖度好、易于成活、便于管理、同时兼顾景观效果的草本或木本植物。边坡以种植草本地被为主，根据不同地段的实际情况，采用丛植、列植等绿化模式，综合考虑草、灌、花、乔等多种类植物搭配，并把握绿化立体空间上的线条变化和节奏感，快速恢复由于人类工程建设所破坏的生态环境，形成优美、协调、稳定的绿色通道景观。
5.4.4 田——农业污染防治及生态农业发展布局
农田生态系统，是指农田中人工栽种的农作物与农业环境之间所构成的生态系统，是人类依靠土地资源，利用农田生物与非生物环境之间以及农田生物种群之间的关系来进行人类所需食物和其它农产品生产的半自然的人工生态系统，是具有多种经济、生态、社会功能和自然、社会双重属性的复合生态系统。
农田生态系统是调节和维持生命共同体协调发展的重要部分，也是实现水生态系统健康运转的关键因素。沂源县作为农业大县，农用地占土地总面积的74.80%，人均耕地0.75亩/人。中北部和西部的砂石山区主要种植粮油作物，中部山前倾斜盆地以蔬菜种植为主，东部和南部青石山区主要发展林果业。目前，农业面源污染已成为县域内各地区破坏农田生态系统平衡、威胁水生态环境的主要原因，同时园地林地比重大、耕地比重小的农业种植结构及低标准低效率的农业发展方式进一步加剧了沂源水资源短缺问题。
规划结合《沂源县水土保持规划》、《沂源县农业发展空间布局规划》等要求，针对坡耕地、低标准梯田和经济林果园水土流失问题突出的三大片区（“悦庄-两县土壤保育高效农业产业片”、“田庄水库上游清洁小流域片”、“织女洞-唐山特色经果林生态景观小流域片”）作为农业污染防治与生态农业发展重点区域，打造治理为主、小规模预防为辅的措施体系（图5.4.4-1）。
[image: image163.jpg]



图5.4.4-1  农业污染防治及生态农业发展布局工程范围图
规划重点实施农业面源污染防治工程，结合水环境保护和水土保持工作，开展生态沟渠、生态塘建设，有效解决农业污染问题。生态沟渠是指具有一定宽度和深度，由水、土壤和生物组成，具有自身独特结构并能够发挥相应生态功能的农田沟渠生态系统，也称为农田沟渠湿地生态系统。生态沟渠能够通过表面截留、土壤吸附、植物吸收、生物降解等一系列作用，减少水土流失，降低进入地表水中氮、磷、农药的含量。
规划建议将现有农田排水沟渠进行生态改造（图5.4.4-2）。生态沟渠两侧沟壁需具有一定的坡度，便于植物的种植和生长；同时沟渠需有一定的深度，能够保证容纳田间的排水。沟体内相隔一定距离可构建小坝减缓流速、延长水力停留时间，使流水携带的颗粒物质和养分得以沉淀。生态塘是利用菌、藻、浮游生物、底栖动物、鱼、虾、鸭、鹅等形成多条食物链，以达到净化污水目的。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5.4.4-2  生态沟渠示意图
探索并推广以面源污染控制为主导的生态农业发展模式。立足资源禀赋，发挥特色优势，推进提质转型，以科技创新为支撑，有效增加科技投入，大力发展生态农业技术；以法律政策为保障，积极完善农业标准体系，强化政策支持和财政投入。推进农业种植结构优化调整，加大坡耕地、沙砾化耕地、低标准梯田改造力度；积极发展节水灌溉，建设配套田间与坡地小型蓄水、排水工程，改善灌溉条件，缓解水资源矛盾；倡导合理使用农药、化肥和农家肥，严格控制化肥农药的使用标准，有效防治水土污染；建立以优质水土资源为基础的绿色、有机产业，打造高品质的沂源生态农业品牌，以农田生态系统健康促进沂源水生态体系和经济发展的健康完善。
5.4.5 湖——湖库生态修复与保护
湖泊可分为天然湖泊和人工湖泊，其中人工湖（水库）是人类在陆地河流上筑坝而形成的面积、蓄水量各异的集水区域。随着社会需求的提升，水库除防洪兴利的基础功能外，已逐渐具备灌溉、供水、养殖、景观、旅游等综合功能，与流域共同形成一个自然与社会密切相关的互为反馈的动态变化系统。
沂源境内水库众多，现有大型水库1座（田庄水库），中型水库1座（红旗水库），小（一）型水库20座，小（二）型水库92座，塘坝387座，各大小水库与境内河流共同构成了沂源发达的水系，具有极其重要的生态地位。目前沂源县水库水质存在局部恶化的问题，主要由于水库养殖现象较为普遍，水库无法有效作为饮用水源供给，进而造成地下水抽采过度。此外，人类建设方式逐渐向多元化、多层次、多角度的方向发展，旅游度假等产业的兴起提升了水库的综合功能和效益，但与此同时也造成了库区生态环境不同程度的改变和破坏，需要确定湖库岸线保护范围、功能定位，从生态修复、环境提升等方面开展治理工作。
1. 湖库水生态修复工程

湖库属于静水环境，换水周期长，自净能力低，一旦发生污染很难治理，因此要防患于未然，强化湖库水体污染防治的生态措施。湖泊中水生动植物是湖泊具有活力的关键，构建以水生高等植物为优势群落的湖泊生态系统，不仅是优良水质的保障，也是优美景观建设，生物多样性维持的基础。同时在湖泊中投放适当的水生动物可以有效去除水体中的有机物质和悬浮物质，控制浮游植物的生长，促进形成完善的湖库水生态系统结构。
加强湖库内渔业养殖管理，严格管理库区周边开发利用活动，严禁污废水直排、垃圾堆积等破坏湖库环境的行为，有效控制农田、生活面源污染入库。同时加强湖库水质监测工作，定期开展生物监测和理化监测，并及时采取针对性的处理措施，加强湖库水质和生态环境保护。
2. 湖库生态环境提升工程

（1）环库生态保护带建设

加强湖库岸坡及湖库周边生态修复及绿化建设。在维持现有自然护坡的基础上，利用生物缓冲带技术加强植被根系的固土拦沙和护岸能力，同时有效拦截入库污染，净化水库水质，优化水生生物和滨水生物生境，提升库区生态景观效果。植被选择需考虑植物生长特性及当地气候、土质及库区物种结构，尽量采用根系致密、耐水、成活率高、抗流能力强的乡土植物，以适应库区环境。

结合沂源县“十三五”河湖生态修复工程，安排近期开展田庄水库、红旗水库环库生态保护带建设，建立200～1000m宽环库生态保护带；开展刘家庄水库、北营水库、芦芽水库、社庄水库、北店子水库环库生态保护带建设，建立50～100m宽环库生态保护带。远期对县域内张家旁峪水库、水营水库、上庄水库、鲁山水库、石门水库、郑家庄水库、璞邱水库、篓峪水库、龙王官庄水库、郭家上峪水库等重点小型水库分批分期开展环库生态保护带建设，建立50～100m宽环库生态保护带。
在湖库周边应设定相关的保护标志，并加强日常巡查与管护，有效防止人为破坏。划归为饮用水水源地的湖库必须严格按照水源地保护要求进行有效管控，明确禁止性和限制性开发建设活动，严控建设项目准入条件。
（2）生态清洁小流域建设

基于流域生态学技术，开展湖库上游生态清洁小流域建设，使流域内水土资源得到有效保护、合理配置和高效利用，人类活动对自然的扰动在生态系统承载能力之内，实现生态系统良性循环、人与自然和谐相处。
结合沂源县水土保持规划要求，规划按照“轻重缓急”的治理顺序，近期在沂源县田庄水库、红旗水库上游安排生态清洁型小流域重点预防建设项目。
田庄水库上游生态清洁小流域片主要位于大张庄镇南部、西部，以及鲁村镇南部、南麻街道西部，是南岩河、大张庄河的发源地。针对现状水土流失较为严重的问题，重点进行水土流失综合治理，增加坡面径流拦截泥沙工程，减轻河道泥沙淤积，减少入库泥沙量；同时加强上游水土保持林、水源涵养林等防护林体系建设，提升流域林草覆盖率，增强保水固土能力，实现清水下山、净水入库。
红旗水库上游生态清洁小流域片主要位于燕崖乡南部山区，现状小流域内森林植被良好，入库水源以雨水、山泉水、地表径流为主，水源水质优。规划重点加强小流域片生态保育和水源涵养功能，强化上游封禁治理，限制旅游开发等建设活动向库区上游扩张趋势，减少人类开发利用活动干扰。
规划中远期对县域内规模较大且承担重要功能的小型水库上游逐步开展生态清洁小流域建设，着力打造城郊型与水源保护相结合型的生态清洁小流域片，突出生态农业、乡村旅游业等特色，实现社会、经济、环境效益三赢。
湖库生态环境提升工程布局见图5.4.5-1。
[image: image165.jpg]



图5.4.5-1  湖库生态环境提升工程布局图
3. 湖库生态补偿机制构建

湖库生态直接关系到沂源县民生福祉，尤其是划定为饮用水水源地的湖库，其生态安全是极其重要的“生命线”工程，需要科学施策、标本兼治、长效保护。近年来，沂源县坚持“生态立县”理念，深入推进湖库生态安全保障达标工作。但随着当地旅游业、房地产等产业的兴起，湖库功能趋向多元化，人类活动干扰的增加，使得原本就较为脆弱的湖库生态环境逐步恶化。
从经济效益层面来看，湖库生态保护并不意味着禁止开发，隔绝产业机会，而是建立“生态优先，适度开发”的理念，在水生态环境改善和湖库水源有效保护的基础上，合理划定开发利用区域，进行低强度、低污染、低影响活动，提供一定的发展机会和利益，缓解人地矛盾和经济压力；与此同时，必须为作出贡献的湖库保护方面提供合理的生态补偿，以促进区域间公平发展、协调发展。
加快建立沂源县湖库生态补偿机制。尽快出台湖库保护生态补偿机制的指导性意见，结合当地财力情况，逐步扩大生态补偿范围，积极探索重点领域生态补偿办法。规划建议从与群众利益直接相关的饮用水水源地保护入手，树立“生态消费”的理念，确立“谁开发谁保护、谁污染谁付费、谁受益谁补偿”的原则，科学界定湖库保护者与开发受益者的权利义务，综合考虑湖库生态保护成本、发展机会成本以及生态服务价值，采取财政转移支付、市场交易等方式，让受益者支付相应费用、保护者获得合理补偿。坚持政府主导、社会参与，逐步建立多元化的筹资渠道和市场化的运作方式；坚持公平公开、权责一致，建立阳光透明的补偿程序和监督机制，激发各利益主体参与生态保护、转变发展方式的内生动力。
规划率先开展田庄水库、红旗水库保护生态补偿试点示范。两大水库均承担着极其重要的饮用水水源地功能和生态协调功能。近年来，水库蓄水量呈现减少趋势，水质虽基本保持在国家地表水Ⅱ～Ⅲ类标准，但库区周边生活、农业污染及旅游、房地产不当开发等问题仍然不容忽视。以大中型水库作为先行试点实施生态补偿，合理确定补偿范围，科学制定补偿标准，加大财政专项投入，强化实施监督考核，建立健全配套机制，对保障当地饮水安全、推动水源长效保护、促进区域协调发展具有重要意义。
在大中型水库生态补偿示范引领的基础上，继续发挥沂源县国家级小型水利工程管理体制改革示范县、省级小型水库管理体制改革试点县和小型水库管理标准化县的突出优势，坚持小型水库的所有权、使用权、管理权“三权”明晰，坚持管护主体、管护责任、管护经费“三项”落实，对境内112座小型水库逐步开展生态补偿工作，为小型水库的健康运行和综合效益发挥提供保障。

5.4.6 草——荒草地绿化攻坚改良
草地生态系统具有防风、固沙、保土、调节气候、净化空气、涵养水源等多种生态功能，是自然生命共同体的重要组成部分，对维系生态平衡、协调地区环境等方面具有突出价值。沂源县林草植被面积广阔，但草地类型主要为荒草地（树木郁闭度小于10%、表层为土质、生长杂草的土地），且覆盖度以中高覆盖为主，多分布在各乡镇的山区中上部等地，荒草地面积达103.73km2，占林草总面积的8.94%，严重影响了县域内整体生态环境格局，削弱了水土保持及水源涵养效果。
规划结合防护林体系建设，在沂源县内荒草地集中区域实施荒草地绿化攻坚改良工程，包括北部水土保持荒草地改良工程、西部水源涵养荒草地改良工程、中部环境改善荒草地改良工程（图5.4.6-1）。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5.4.6-1  沂源县荒草地绿化攻坚改良工程分布图
（1）北部水土保持荒草地改良工程
北部水土保持荒草地改良工程主要集中在三岔河及南鲁山镇与悦庄镇交界区域。工程以加强北部山区水土保持为主要目标，实施荒草地整理和绿化工程，恢复山脉生态植被，提升北部山林保育效果。
（2）西部水源涵养荒草地改良工程
西部水源涵养荒草地改良工程主要集中在田庄水库上游徐家庄河、南岩河、大张庄河、高村河上中游区域。工程以加强西部支流及田庄水库水源涵养为主要目标，加强区内现有林地及耕地的保护，将荒草地开发整理为林地为主、耕地为辅的土地类型，一方面能够提高上游水源涵养能力，另一方面增加有效耕地面积，缓解当地人地紧张矛盾。
（3）中部环境改善荒草地改良工程
中部城区改善荒草地改良工程主要集中南麻街道办事处田庄水库南北两侧区域。工程以水库周边及城镇生态环境改善为主要目标，实施荒草地整理和绿化工程，有效增加中高覆盖绿化面积，同时禁止人为蓄意损毁、纵容牲畜践踏等破坏宜林荒草地绿化建设成果的行为，保障沂河源生态环境质量有效提升。
通过荒草地生态修复治理和生态植被恢复，完善沂源县生态“生命共同体”系统，进一步提高水土保持和水源涵养能力，推进水生态格局优化和水生态品质提升，充分发挥城乡绿化综合功能。由于荒草地主要分布于山脊，具有缺水、不通路、零星分散、石漠化严重等特点，可合理选择采用客土造林、保水剂、覆盖地膜等特殊措施进行生态植被恢复，严禁人为破坏，以提高植被成活率和保存率。

5.5 沂河干流水生态保护修复与景观廊道重点工程
规划以沂河水生态保护修复示范区为核心，以主要存在问题与服务功能需求为出发点，以尊重自然、顺应自然、保护自然为原则，树立“活力（Active）、美观（Beautiful）、清洁（Clean）”的水生态建设目标。“活力”指通过完善水系结构，改善水循环，并结合低影响开发建设，实现雨洪资源的有效集蓄利用，缓解枯水期生态用水矛盾；“美观”指通过河道及滨河生态景观工程，包括生态堰坝、生态护岸、滨河绿地、湿地公园等，打造生态宜居美观景致，提升沂河景观休闲品质；“清洁”指结合水环境保护工程，实施河道生态修复、湿地净化等工程，恢复受污染水体，营造良好生境，构建沂河绿色生命线。
沂河干流水生态保护修复与景观廊道工程重点包括湿地生态修复提升工程、生态堰坝工程、生态岸坡改造及亲水景观工程、河岸带生态保护修复工程。融合生态工程的系统治理和海绵城市的技术手段，整合区域内各生态要素，改善河道环境，优化水绿空间，协调岸线功能，打造滨河绿廊，提升景观节点服务功能，突出滨河特色，集聚人气，打造沂河生态休闲景观轴带。
5.5.1 湿地生态修复提升工程
现状沂河干流水库源头段、一级支流河口段、南刘庄村、前崖村、下龙巷村滨河段等地河流湿地生态系统现状特征明显，规划进行湿地生态修复保护与提升，兼顾景观功能，提升湿地工程综合效益。
沂河干流湿地工程名称、规模、位置及类型见表5.5.1-1、图5.5.1-1。
表5.5.1-1  沂河干流湿地生态修复提升工程表

	序号
	名称
	面积（公顷）
	位置及示意图
	工程类型

	1
	田庄水库下游湿地生态修复工程
	13.6
	田庄水库出库口，沂河北岸
	[image: image167.jpg]



	生态保护修复

	2
	南刘庄村生态湿地公园
	34.8
	南刘庄村西北侧，沂河南岸
	[image: image168.jpg]



	综合功能提升

	3
	沂河湿地公园
	41.0
（西片36.0，东片5.0）
	螳螂河与沂河交汇处西侧，沂河北岸
	[image: image169.jpg]



	综合功能提升

	4
	前崖生态湿地公园
	4.8
	前崖村南侧，沂河北岸
	[image: image170.jpg]



	综合功能提升

	5
	儒林河口湿地生态修复工程
	14.2
	儒林河与沂河交汇处西侧，沂河南岸
	[image: image171.jpg]



	生态保护修复

	6
	饮马河口生态湿地公园
	10.1
	饮马河与沂河交汇处西侧，沂河头居民点南侧，沂河北岸
	[image: image172.jpg]



	综合功能提升

	7
	下龙湾生态湿地公园
	22.8
	饮马河与沂河交汇处、沂河头居民点南侧，沂河南岸
	[image: image173.jpg]



	综合功能提升

	8
	石桥河口湿地生态修复工程
	3.0
	石桥河与沂河交汇处北侧，沂河东岸
	[image: image174.jpg]



	生态保护修复

	9
	白马河口生态湿地公园
	71.6
（西片33.6，东片38.0）
	白马河与沂河交汇处北侧与西侧各一处 
	[image: image175.jpg]



	综合功能提升

	10
	杨家庄河口湿地生态修复工程
	8.1
	杨家庄河与沂河交汇处南侧，沂河南岸
	[image: image176.jpg]



	生态保护修复

	11
	韩庄河口湿地生态修复工程
	4.9
（西1.1，东3.8）
	韩庄河与沂河交汇口，沂河东西岸各一处
	[image: image177.jpg]



	生态保护修复

	12
	水北河口湿地生态修复工程
	6.5
	水北河与沂河交汇口东侧，沂河北岸
	[image: image178.jpg]



	生态保护修复

	13
	马庄河口生态湿地公园
	19.5
	马庄河与沂河交汇处西侧，沂河南岸
	[image: image179.jpg]



	综合功能提升


[image: image180.jpg]B S EERA TR

@ BEKETHHBOESHEETE
@ HNEHESERAR

@ FAmRLAR

@ WEESRHAR

® MHTOEMESEETR

® RSANESBIEAE

@ TRBESTHAR

® AFTDRBESEETE

@ ATFOESRIESAR

@ BREADBIGESEETRE
@ BETDBBESEETRE

@ KiAORIGESHETR

@ DEAOESBSAR

0 25 5 75 10 125
— e —





图5.5.1-1  沂河干流湿地生态修复提升工程布局图
规划湿地工程分为生态保护修复和综合功能提升两种类型。
（1）湿地生态保护修复工程
此类湿地工程主要针对位于源头或河流交汇口等生态地位突出位置，现状湿地生态系统条件一般，存在局部水环境污染、生态退化等问题的区域（图5.5.1-2）。规划充分利用河道形状、河漫滩地空间等自然原生条件，因势利导扩大溪流容积，促进湿地发展。以生态修复措施为主，在满足排涝要求的基础上对河道进行整滩疏浚，恢复湿地生态结构和功能；应用“沉水植物－浮水植物－挺水植物”相结合的多层次水生态湿地植物模式，营造适宜生存的湿地生物栖息环境；通过河流与湿地的相互补给与调节，净化河流水质污染，有效防止湿地退化，促进湿地系统水循环、景观演替及生物多样性的改善（图5.5.1-3）。
[image: image181.jpg]


 [image: image182.jpg]


 [image: image183.jpg]



图5.5.1-2  生态保护修复型湿地现状图
[image: image184.jpg]


 [image: image185.jpg]


 [image: image186.jpg]



图5.5.1-3  湿地生态保护修复效果图
（2）湿地综合功能提升工程
此类湿地工程主要针对现状生态结构完善且未来周边开发潜力较大的区域（图5.5.1-4）。规划基于湿地生态修复和保护，将海绵城市理念与生态景观学理念相结合，依照与河流自然水文情势相适应的生态策略，采用雨水花园、生物滞留、透水铺装等海绵技术，提高湿地雨洪滞蓄能力，并起到稀释河道内污染物浓度、净化上游水质的作用；引入园林景观设计理念，完善绿地系统，布置景观桥、滨水绿道、慢行步道、亲水平台、休闲椅等设施，营造蜿蜒别致水岸景观，打造集净化、调蓄、景观、休闲、文化等功能于一体的高品质湿地公园（图5.5.1-5）。
[image: image187.jpg]


 [image: image188.jpg]


 [image: image189.jpg]



图5.5.1-4  综合功能提升型湿地现状图
[image: image190.jpg]


 [image: image191.jpg]


 [image: image192.jpg]



图5.5.1-5  湿地综合功能提升效果图
5.5.2 生态堰坝工程
考虑到城区河道特点、造价维护等因素，沂河干流城区段坝型多为橡胶坝。其建设为城区河道蓄水、水位和流量调节等发挥了巨大作用，但现状存在局部老化、残损等问题，对橡胶坝功能发挥和河道生态景观性造成一定破坏（图5.5.2-1）。
[image: image193.jpg]


 [image: image194.jpg]



图5.5.2-1  沂河橡胶坝现状图

规划沂河干流橡胶坝生态改造和新建工程布局见图5.5.2-2。

[image: image195.jpg]



图5.5.2-2  沂河干流生态堰坝工程布局图
以沂河瑞阳制药南侧橡胶坝为典型断面进行生态改造，保留并定期维护原橡胶坝，在橡胶坝下游处新建梯田式跌水堰坝，水花效果好，坝顶可选择设置漫水桥，在保证堰坝功能的基础上提升生态景观性和亲水通达性。此外，还可结合亮化工程，增加橡胶坝的夜景美化效果。

现状沂河干流乡村段主要面临生态水量不足等问题，为满足两岸农田排涝、灌溉的需求，改善周围生态环境，规划在沂河悦庄段、中庄段、东里段分别新建一座充水式橡胶坝，于黄家宅村东侧大桥、中庄大桥、香磨大桥上下游形成景观水面；设计时考虑周围建筑物的基本色调和历史文化特点，可在中、边墩设计特色文化小品，有效连结河流与地域文化与美学价值。橡胶坝景观效果见图5.5.2-3。
[image: image196.png]


 [image: image197.jpg]


 [image: image198.jpg]



图5.5.2-3  橡胶坝景观效果图

5.5.3 生态岸坡及亲水景观工程
现状沂河干流多为自然型岸线，干流城区段基本维持自然边坡状态，滨河道路与水体之间留有一定的绿化空间；下游沿河村镇密集段局部已修建硬质护坡进行防护；其余段岸坡以农田及林地为主。
规划对沂河干流城区段及下游沿河村镇密集段重点开展生态岸坡建设和改造工程，并结合植物配置与滨水景观设施建设，提升岸线生态景观效应与综合服务功能，优化沂河景观廊道空间。
1. 生态岸坡工程

生态护岸是指在保证防洪和边坡冲刷安全的基础上，还具有拦截吸收水中杂质、增强水陆交互性、提供生物生境等多种生态功能的一种河道护坡形式，同时它也是河岸线性景观的重要组成部分，通过改变护岸的形式、结构等，实现不同河段的亲水性和可达性。规划对城镇村生活生产集聚区段进行生态岸坡新建与改造，工程布局见表5.5.3-1、图5.5.3-1。
表5.5.3-1  沂河干流生态岸坡工程表

	序号
	位置
	长度（m）

	1
	西外环路到西山路段沂河北岸
	4180

	2
	南埠东居民点段沂河南岸
	750

	3
	药玻路到前崖湿地段沂河北岸
	2600

	4
	北安乐村段沂河东岸
	395

	5
	偏良山村到南崔线段沂河西岸
	1160

	6
	南安乐村段沂河北岸
	500

	7
	牛郎官庄村段沂河北岸
	610

	8
	中庄镇段沂河西岸
	900

	9
	东里镇滨河广场到红水河入沂河段沂河北岸
	3400

	10
	马庄河口湿地段沂河南岸
	1230 

	合计
	15725


[image: image199.jpg]



图5.5.3-1  沂河干流生态岸坡工程布局图
生态护岸建设应遵循“按故道治河”的治理原则，考虑防洪安全与建设用地要求，在河道清淤疏浚的基础上，尽量减少硬化措施，建议采用松木桩、钢筋碎石笼、生态袋等生态技术柔化驳岸，结合块石护砌、绿滨护坡等，促进水陆生态流的交换（图5.5.3-2）。
[image: image200.png]


 [image: image201.jpg]


 [image: image202.jpg]


 [image: image203.jpg]



图5.5.3-2  沂河干流生态护坡改造形式
对于冲刷作用较明显的山溪性河道，岸坡建设多采用刚性坡脚固槽，但这一设计一定程度上破坏了水陆生态交互作用，削弱了护岸景观效应。规划建议采用植生袋、天然石材等对原有硬质护脚挡墙进行生态改造，坡面以覆盖土工织物结合植草砖等设计（图5.5.3-3），柔化水际线，增加生态景观效果。
[image: image204.png]



图5.5.3-3  生态岸坡护脚生态化改造示意图
其余河段现状滨水土地利用多为农田或林地，边坡较缓，植被覆盖良好，规划以维持天然岸坡形态为主，辅以清理整坡，保持河道弯曲、平顺、生态的自然状态，并进一步丰富滨水植物类型，使河水中的水生生物与岸边的动植物形成天然平衡。
2. 亲水景观工程

规划在生态岸坡建设的基础上，在城镇村密集段设置滨水栈道、亲水平台等景观设施，进一步优化滨水生态景观空间。沂河干流亲水景观工程布局见表5.5.3-2、图5.5.3-4。
表5.5.3-2  沂河干流亲水景观工程表

	序号
	位置
	亲水景观设施

	1
	南埠东居民点北侧，沂河南岸
	亲水栈道100m，亲水平台1处（234省道附近）

	2
	东高庄村居民点南侧，沂河北岸
	亲水栈道200m，亲水平台1处（南刘庄湿地公园对岸）

	3
	北刘家庄村居民点南侧，沂河北岸
	亲水栈道150m，亲水平台1处（沂河湿地公园上游侧）

	4
	药玻路到前崖湿地段，沂河北岸
	亲水栈道500m，滨水游园1处（瑞阳堰上游390m处），亲水平台1处

	5
	沂河头居民点东侧，沂河西岸
	亲水栈道200m，亲水平台1处

	6
	牛郎官庄村西南侧，沂河北岸
	亲水栈道100m，亲水平台1处

	7
	中庄镇东侧，沂河西岸
	亲水栈道100m，文化广场1处

	8
	盖冶村南侧，沂河北岸
	文化广场1处

	9
	东里镇滨河广场段，沂河北岸
	广场西侧亲水栈道125m，东侧200m，亲水平台3处

	10
	马庄河口湿地段，沂河南岸
	亲水栈道500m，亲水平台3处


[image: image205.jpg]SEFH

i)

@RS





表5.5.3-4  沂河干流亲水景观工程布局图
结合生态岸坡，采用生态型防腐木或天然石材修建梯级式亲水阶梯或亲水栈道，对于水位变化较大河道，考虑采用分层平台式或分层斜坡式平台，根据洪水水位、平常水位和枯水水位设置每级平台高度，水面较低时可提供亲水景观空间，水面较高时允许自然淹没，不妨碍堤防的水安全保障作用。结合滨水绿地、生态湿地等系统，恢复滨岸带植物种植，提升周边绿化效果，形成沟通上下游的生态景观绿廊；在城镇村密集段可根据社会文化需求，建设主题特色鲜明的滨河游园、文化广场、亲水平台等景观节点，打造景观、游憩、娱乐、文化空间（图5.5.3-5）。
[image: image206.jpg]


 [image: image207.jpg]



[image: image208.jpg]


 [image: image209.jpg]


 
图5.5.3-5  亲水景观工程效果图
5.5.4 河岸带生态保护修复工程
现状沂源县河岸滩地及缓冲带生态基底良好，但保护程度普遍不足，缺少统一规范整治，天然型河岸段多杂草丛生、沙石堆积，已整治人工型河岸段形式单一，生态协调度不足（图5.5.4-1）。

[image: image210.jpg]


 [image: image211.jpg]


 [image: image212.jpg]3

ST e

gl i~

2





图5.5.4-1  沂河干流河岸带现状图
作为水陆之间的过渡带与生态交错区，河岸带具有调节气候、涵养水源、蓄洪防旱、降解污染、净化水质、维持生物多样性等多种生态服务功能。规划对河流两岸滩地缓冲带及绿化林带开展整理修复工程，加强河岸滩地恢复性整治和缓冲带建设，加强拦沙蓄水效果，柔化水陆交界，协调稳定水陆交互系统，提高物质、能量交换能力，同时提升生态景观效果和滨水空间品质。
规划河岸缓冲带坡度一般为2%～6%，宽度不宜小于2m。植物配置应按照“近自然林地”的模式开展，充分体现“乔－灌－草”相结合的立体景观，配置多种、多层、高效和稳定的植物群落。以乡土物种为主，兼考虑不同区域的土壤、水分条件、景观需求进行部分调整；适当配置非本地观赏物种，但应选取在本区能正常生长的种类。河岸带生态结构及保护效果见图5.5.4-2。
[image: image213.jpg]


 [image: image214.jpg]



图5.5.4-2  河岸带生态结构及保护效果示意图
根据沂河流经地区的土地利用特征，田庄水库至螳螂河入河口北岸的绿化植物应选择观赏价值大的种类，突出景观功能；开发区段北岸宜选择具有较强防护功能的植物，突出吸收污染物的作用；其余河段以当地乡土物种为主，打造自然生态的景观林带（图5.5.4-3）。
[image: image215.jpg]



[image: image216.jpg]


 [image: image217.jpg]



图5.5.4-3  沂河干流河岸带植物布局与景观效果图
5.6 一级支流水生态保护修复重点工程
5.6.1 北部与中部生态区
沂河重点一级支流螳螂河、儒林河、饮马河均跨北部与中部两大生态区。综合考虑水系及城乡功能的连续性，将北部与中部生态区河道进行统筹规划，包括螳螂河、儒林河、饮马河及弥河源头三岔河沂源段。
遵循北部与中部片区总体要求，基于各河道自身特征，规划对不同河段提出针对性修复保护措施，协调河道上中下游水生态服务功能。上游重点加强河源保护和水源涵养，中下游结合城乡发展规模和当地特色，在维护河流健康的基础上，进一步改善人居环境，发挥河道综合功能。
1. 螳螂河
螳螂河位于沂源县西北部，源于山东第四大名山——鲁山西南三府山的螳螂崖，东临沂源鲁山溶洞群，东南流向，于沂源县城区南部汇入沂河。根据流域水生态安全格局划分，螳螂河跨北部与中部两大生态片区，源头及上中游主要位于北部山林保育与水源保护区，规划以自然生态保护为主要任务，加强河道生态修复，尽量减少人为干扰影响；下游段（历山公园为界）流经城区，规划以生态景观改造和提升为主，优化河道综合功能。
（1）堰坝景观改造
① 生态连拱坝改造
位于水景公园西侧河道的堰坝是典型的连拱坝设计。为弥补连拱坝溢流不足的问题，并增加其生态景观性，规划考虑采用千层石设计改建原连拱坝为叠石坝，一方面抬高水位、拦蓄泥沙、提高溢流程度，另一方面应用“叠石理水”的理念，增加生态景观效应，形成“石得水而活，水得石而灵”的城中妙趣（图5.6.1-1）。
[image: image218.png]


 [image: image219.png]


 [image: image220.png]



图5.6.1-1  连拱坝现状及生态改造效果图
② 生态土石坝改造
螳螂河上中游河道已建堰坝多为传统浆砌石材质，生态景观效果较差，对河道连续性造成一定影响。规划建议螳螂河上中游段堰坝建设参考水么头河北村已建类型，选用透水性较好的天然石材，主堰坝上可间隔铺设仿古块石汀步，连接两岸人行交通，兼具亲水功能；也可结合沿河特色乡村建设，于坝面上设计文化浮雕等样式，增加堰坝的生态景观性与地域文化特色（图5.6.1-2）。

[image: image221.png]


 [image: image222.jpg]



图5.6.1-2  土石坝生态改造效果图
（2）生态岸坡及滨河绿化修复工程

现状螳螂河上中游大多数河段河槽岸坡为天然河道岸坡，多为土质斜坡式岸坡，主要护坡形式为植物护坡，包括乔草护坡及乔灌草护坡两种类型，总体植被覆盖率75%以上，基本无连片地表裸露段。规划对人类活动频繁河段（村庄段）建议采取工程护坡与植物护坡相结合的综合护坡形式，增加岸坡的生态防护功能。对部分树木阻水严重河段，规划对其进行移植或重新栽种；针对现状植被类型单一的问题，要求进一步丰富河岸带植被类型，形成乔、灌、草三者结合的河岸河滩区植物群，共同组成的河岸滩地景观生态系统，实现生物多样性发展。
螳螂河下游流经城区，现状已完成河道整治，河道开阔，水面率较高，岸坡均已建直立式硬质防洪堤。规划以岸坡生态景观提升改造为主，考虑到主城区两岸建筑密集，滨水空间紧凑且河道防洪排涝要求较高，护坡改造难度较大，可采用硬岸挂壁式湿地技术（图5.6.1-3），通过在硬质护坡上悬挂水生植物，构建上下两层湿地系统。枯水期提升河道水进行循环净化处理；雨季截留处理地表径流，消纳地表径流污染，同时起到了滨水缓冲带的效果。
[image: image223.png]#
&
=
2
E
=





图5.6.1-3  硬岸挂壁式湿地改造示意图
2．儒林河
儒林河属沂河流域，河道上游为山丘区，河槽较窄，河底窄处不足5m，山溪性河道特性明显，规划以自然生态保护和修复为主，加强源头水源涵养；河道中下游属于山前台地、平原，河道相对宽浅，底宽约40m，因流经城镇村，沿河侵占河道现象普遍，违法开采、设障、缩河造地现象较多。此外，河道下游工业化程度较高，现状存在河道污染等问题。针对河道现状问题，规划重点开展儒林河生态岸坡及滨岸带综合治理工程、人工湿地系统工程。
（1）生态岸坡及滨岸带综合治理工程

现状儒林河上游两岸主要为自然岸坡，滩地和岸坡树木较多，规划以自然生态保护为主，对河床和滩地进行生态化修复。
儒林河中下游段河道东岸已基本完成岸坡整治，岸线较为规整，但生态景观效果不佳；西岸岸线尚未整理，岸线功能较为混乱，岸坡损毁、侵占河道等现象普遍。规划重点对儒林河城区段岸坡进行生态修复改造及岸线功能整治，要求在河道生态清淤清障的基础上，加快清除非法岸线建设和活动，结合城区五线划定，明确河道岸线功能，留足河岸带生态空间；对现状损毁岸段进行修复，采用绿滨护坡、雷诺护坡、格宾护坡等生态岸坡形式对未护砌岸坡或已建浆砌石岸坡进行生态建设或改造（主要为西岸新建、东岸改造为主）。按照尽量减少护坡硬化的原则，仅在河流迎流冲刷段、桥梁上下游两侧各15m段设置雷诺护坡，共计1110m；对现状浆砌石直墙损毁段采用格宾护坡修复，共计385m；其余全段均采用草皮生态护坡，共计8649m。基于岸坡整治，建设景观堆石和层级亲水阶梯，根据丰枯水位确定层高，优化滨水景观和亲水效果（图5.6.1-4）。
[image: image224.jpg]


 [image: image225.jpg]



[image: image226.jpg]


 [image: image227.jpg]



图5.6.1-4  生态岸坡及滨岸带综合治理效果图
（2）人工湿地系统工程

规划结合水环境保护工程，优化儒林河人工湿地净化系统，提升生态景观功能。规划将儒林河下游沂源县污水处理厂的尾水通过泵站进入一级潜流湿地的五个净化单元（约6.5公顷）进行处理，一级潜流湿地处理后通过泵站进入二级潜流湿地的五个净化单元（约3.5公顷）处理，处理后尾水水质达到IV类标准，再通过泵站送至上游新城路南侧新建河道生态表流湿地（约4.8公顷）进行三次净化，并以此作为河道生态水源，打造水面景观。工程布置见图5.6.1-5。
[image: image228.jpg]apwE
I8 AR - SRR XS,

by
=
=
&





图5.6.1-5  儒林河湿地系统工程布置图
儒林河表流湿地位于新城路下游的儒林河右岸,占地面积约4.8公顷。现状该区域河道左岸为大片居民住宅区，右岸主要为农田和待建设用地，具有较好的湿地建设基础条件。该生态湿地除了进一步净化污水处理厂尾水，为河道提供生态水源外，还可极大改善周边的生态环境，营造动植物良好生境，同时为周边居民提供生态观赏、休闲娱乐、科普教育展示的场所，丰富居民的精神文化生活（图5.6.1-6）。村庄周边河段结合岸坡整治布置洗衣埠头、亲水台阶，原则上每200m布置一个亲水台阶，每400m布置一个洗衣埠头。
[image: image229.jpg]


 [image: image230.jpg]



图5.6.1-6  儒林河湿地生态景观效果图
2. 饮马河
饮马河为沂河支流悦庄河的支流源头之一，河道上游山溪性河道特性明显，下游左岸为沂源县悦庄镇政府所在地，是悦庄镇政治、经济、文化中心，河道受人为干扰影响较大。规划针对河道现状问题，重点开展饮马河生态岸坡及滨岸带综合治理工程、人工湿地系统工程。
（1）生态岸坡及滨岸带综合治理工程

规划基于“还河道以自然”的理念，结合城市总体规划，优化饮马河河岸空间形式。对上游自然岸坡以生态保护为主，对河床和滩地进行生态化修复，丰富河岸带植被类型。下游考虑城区扩张等因素，在河道生态清淤清障的基础上，对岸坡进行生态修复改造及岸线功能整治，清除沿岸侵占河道、违法开采、设障、缩河造地等现象，恢复河道行洪断面。河道采用梯形断面，岸坡坡度根据自然现状，不得小于1:3。岸坡防护采用草皮护坡及植草砖护坡相结合的形式，使场地径流能够自然下渗汇入河道，恢复水陆的生态交换过程。同时在河道两岸根据自然地形建设沿河子堤，子堤两侧修建1.5m宽的沿河休闲步道，形成连续开放的滨水游憩空间（图5.6.1-7）。

[image: image231.jpg]


 [image: image232.jpg]



[image: image233.jpg]


 [image: image234.jpg]



图5.6.1-7  生态岸坡及滨岸带综合治理效果图
（2）人工湿地系统工程

规划结合水环境保护工程，优化饮马河人工湿地净化系统，提升生态景观功能。将饮马河下游沂源县污水处理厂城东分厂尾水通过泵站进入厂区东侧坡地上人造潜流湿地的十二个净化单元（约18公顷）进行处理，尾水从高往下流至坡脚集水池，水质达标后再通过泵站送至饮马河上游沂源四中东侧的表流湿地（约22.5公顷）进行处理，水质达到III类，净化达标后水体用于补充饮马河生态用水及打造水面景观。工程布置见图5.6.1-8。
[image: image235.jpg]QTR RIS A
-

LS
R - SIS KSLE TSR LA





图5.6.1-8  饮马河湿地系统工程布置图
饮马河表流湿地位于沂源四中东侧，占地面积约22.5公顷。现状该区域河道左岸主要为农田和待建设用地，河道右岸为学校用地，具有较好的湿地建设基础条件。以现状地面为基础，通过河道的清淤疏浚工程打造表面流河道湿地效果。此处设计主要是以水生植物为主的浅滩性河道，主河槽宽 4m～5m，河滩低于水面30cm～40cm，用于种植吸附重铬酸盐等污染物的植物，达到净化水质的效果。两侧护坡种植绿篱带阻隔堤顶道路对水质表面的污染。同时，该湿地能提升当地生态景观品质，为周边居民提供观赏、游憩、健身的良好环境（图5.6.1-9）。村庄周边河段结合岸坡整治布置洗衣埠头、亲水台阶，原则上每200m布置一个亲水台阶，每400m布置一个洗衣埠头。
[image: image236.jpg]


 [image: image237.jpg]



图5.6.1-9  饮马河湿地生态景观效果图
3. 三岔河
三岔河沂源段位于县域东北部，为弥河流域发源地之一，始至南鲁山镇车场村，于三岔店村入潍坊临朐嵩山水库。现状沂源县境内河段山溪性河道特征明显，周边村镇密度不高，人为干扰影响较小，河道及两岸基本维持自然状态。
规划重点对村庄聚集段及丝窝河支流开展水生态整治工程。现状三岔乡段、楼峪村段、丝窝河段等已建传统硬质浆砌石挡水堰，在损毁堰坝修复的基础上，规划建议对其开展生态景观改造，可利用当地天然石材，修筑梯级叠石跌水或堆石透水性堰坝，提升小型水利工程的生态性，同时增加地域景观特色（图5.6.1-10）。
[image: image238.jpg]


 [image: image239.jpg]



[image: image240.jpg]


 [image: image241.png]



图5.6.1-10  堰坝现状及生态改造效果图
在河道清淤疏浚的基础上，规划对土石和植被杂乱的岸段开展整坡修复，尽量维持自然岸坡形态。对现状已建浆砌石岸坡进行生态改造，建议在流水村、璞邱村、三岔店村、文泉村、文坦村、毛台村、流水店村、南鲍庄村、北鲍庄村、前坡村等具有防洪、防冲刷需求的村庄密集段新建生态护坡，以绿滨护坡、堆石护坡、草皮护坡及植草砖护坡相结合等工程形式为主，尽可能降低工程硬质化程度。同时以自然生态保护为主，要求维护现状植被中高度覆盖，同时增加河岸带植物类型，优化河岸带生态防护效果。
5.6.2 西部河源保护与水源涵养区
西部河源保护与水源涵养区内沂河一级支流主要为徐家庄河、南岩河、大张庄河、高村河，现状均已开展中小河流整治。规划以河源保护和水源涵养为主要目的，根据河道现状及相关规划，以满足河道行洪、恢复河流生态环境为主要目标，尽可能保持天然河道状态，维护河流健康，增添自然野趣，提升人居环境。
在对河道进行问题排查、清淤疏浚、清障处理等工作的基础上，规划重点开展生态景观堰坝改造工程和生态岸坡及滨河绿化修复工程，恢复河流生态，形成自然多样的亲水景观。
（1）生态景观堰坝改造工程

西部片区河流山溪性明显，现状堰坝建设形式多为传统硬质浆砌石挡水堰，一定程度上阻隔了河道的生态连通性。规划对村镇人口密集段已建堰坝进行生态景观改造，建议采用干砌石、梯级、轻型、活动式溢流堰、景观梯级跌水等生态堰坝类型（图5.6.2-1），以提升堰坝生态景观效应，结合沿河美丽乡村建设，营造美观通达、宜居宜游的乡村河道风貌。

建议工程节点：

① 徐家庄河：刘家石沟村南侧、小张庄村南侧、沂源县徐家庄中心学校东侧、乐村南侧、西徐家庄村东侧堰坝改造；

② 南岩河：左家旁峪村东侧堰坝改造；南崖四村西、松崮村东建议新建；

③ 大张庄河：许村东侧、水营村东侧堰坝改造；赤坂村东侧、东唐庄村西侧、新村村东侧建议新建；

④ 高村河：上高村村西侧、朱家庄村西侧、曹家庄村西侧堰坝改造。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5.6.2-1  生态堰坝建设类型
（2）生态岸坡及滨河绿化修复工程

西部片区河道现状岸坡以自然土坡为主，村庄段多采用结构稳定、抗冲能力强、施工维护简单的浆砌石直立护坡及挡墙设计，忽略了河流的自然生态性和水陆交互性。此外，现状片区内河道两侧滩地存在农田房屋侵占、设障、缩河造地等问题，破坏了河道正常行洪功能及生态连续性。
规划对现状岸坡损毁段、硬质段进行生态修复，对部分迎流顶冲段和岸坡不稳段进行生态护坡建设。河道断面按清淤扩挖后坡面进行设计，建议采用绿滨护坡、草皮护坡、堆石护坡等生态岸坡形式，已建浆砌石护坡考虑采用植生袋、生态砼进行生态改造，需加强后期植被种植维护力度。同时恢复河岸带植物种植，在岸坡上种植根系发达的植物来进行固土护岸，选用狗牙根、矮生百幕大等作为河流岸坡固土植物，两岸适当散布景观块石，合理布设滨水栈道、亲水平台等设施，增加山间河道自然野趣。工程布局详见表5.6.2-1、图5.6.2-2。
表5.6.2-1  西部片区生态岸坡工程表

	序号
	河道名称
	位置
	长度（m）
	工程类型

	1
	徐家庄河
	齐家石沟村东侧
	225
	改造

	2
	
	王家石沟村西侧
	290
	改造

	3
	
	刘家石沟村南侧
	950
	改造

	4
	
	张家石沟村东侧
	425
	新建

	5
	
	张家石沟村西侧
	320
	改造

	6
	
	小张庄村南侧
	420
	改造

	7
	
	小张庄村东侧凹岸
	305
	新建

	8
	
	邢家庄村东侧
	700
	改造

	9
	
	乐村南侧
	370
	新建

	10
	
	北徐家庄村东侧
	755
	改造

	11
	南岩河
	龙崖村东南侧
	172
	改造

	12
	
	仁里村南侧
	315
	改造

	13
	
	雕崖村南侧
	570
	改造

	14
	
	雕崖村南侧河对岸
	440
	改造

	15
	
	祥峪村东南侧
	330
	新建

	16
	
	南岩黑峪村东侧
	365
	改造

	17
	
	宋家峪东侧
	500
	改造

	18
	
	松崮村东南侧
	500
	改造

	19
	
	左家旁峪村东侧河道两岸
	各340
	改造

	20
	大张庄河
	北村村东侧
	340
	改造

	21
	
	新村村东侧
	1300
	改造

	22
	
	水营村东侧
	285
	新建

	23
	高村河
	高堂峪村南侧
	310
	新建

	24
	
	下高村村南侧
	940
	改造

	25
	
	朱家庄村西侧
	645
	改造

	26
	
	曹家庄村西侧
	540
	改造


[image: image243.jpg]- 0 25 5 75 10 125
— — —





图5.6.2-2  西部片区生态岸坡工程布局及建设效果图

5.6.3 东南农林种植与生态蓄水协调优化区
东南片区经果林种植面积大，农业需水大，属于蓄水工程重点区域，但是该片区青石山分布广泛，由于其石灰岩构造容易漏水，成土困难，加上人类活动造成的植被破坏，导致该片区水土流失及河道缺水问题严重。因此，规划重点开展东南片区生态蓄水保水工程，在清淤疏浚、拓宽河道的基础上，通过布置综合性调蓄水节点工程，有效滞蓄来水，增加河道水面率，提高生态环境质量。
（1）生态堰坝建设改造工程
现状片区内已建堰坝多采用浆砌石等材质，且形式单一，未考虑到生态环境、景观效果及人文需求。规划对已建堰坝进行生态景观改造，对一级支流上游山溪性特征明显河段，规划建议在河道溪坑纵向上每隔一定距离设置梯级、轻型、活动式等形式的生态溢流堰，减缓河道比降，降低暴雨洪水的冲刷程度；对下游河道较为开阔段可采用当地块石对原跌水堰面进行改造，形成扩散式梯田造型，形成梯级落差跌水效果，同时在堰坝一侧设置冲砂闸，以减少上游泥沙淤积，保持良好的水面效果（图5.6.3-1）。

建议工程节点：

① 白马河：辉村南侧、燕崖村南侧、西白峪村南侧、西郑王庄村南侧堰坝改造；东郑王庄村西北侧建议新建； 

② 红水河：河口段、王庄村东侧、张家坡村西侧、任马庄村南侧堰坝改造；

③ 杨家庄河：富家庄村南侧堰坝改造；胡家庄村段、北刘庄村段、杨家庄村段建议新建；

④ 韩庄河：韩庄村、张庄村东南侧建议新建；

⑤ 马庄河：前河南村东侧、王坪村段堰坝改造；胡马庄村段建议新建；

⑥ 石桥河：葛庄村东侧、石桥村南侧堰坝改造；西小水村、石楼村、马庄村南侧、黄墩河村西侧、东北庄村西北侧建议新建；

⑦ 水北河：前水北村东侧、后大泉村东侧建议新建。
[image: image244.jpg]


 [image: image245.jpg]


 [image: image246.jpg]



图5.6.3-1  生态堰坝建设改造效果图

（2）生态岸坡及滨河绿化修复工程

规划重点对东南片区内白马河、红水河开展生态岸坡及滨河绿化修复工程，结合河道景观功能需求，对现状硬质岸坡和挡墙进行生态景观改造，主要采用绿滨护坡等形式，恢复水陆生态交互性，并加强河岸带植被修复，远期建议增设亲水景观设施，带动周边景区品质提升，白马河及红水河工程情况见表5.6.3-1；其余河道尽量维持近自然状态，对村庄密集段岸坡以清理整坡为主，尽可能减少工程影响，恢复河道及河岸滩地的自然生态（图5.6.3-2）。
表5.6.3-1  白马河及红水河生态岸坡及滨河绿化修复工程表
	序号
	河道名称
	位置
	长度（m）
	工程类型

	1
	白马河
	河西村至河口处
	4300
	生态岸坡改造，新建滨水景观绿化带，沿岸种植迎春花、蔷薇和龙柏等，自然下垂河岸

	2
	
	西白峪村南侧
	1400
	生态岸坡改造

	3
	
	东郑王庄村西北侧
	655
	生态岸坡改造

	4
	
	西郑王庄村南侧
	840
	生态岸坡改造

	5
	
	红旗水库下游
	两岸各1340
	绿滨护底修复

	6
	红水河
	东安村东侧至河口处
	两岸各995
	生态岸坡改造

	7
	
	西王庄村、林前村东侧
	1375
	生态岸坡改造，新建滨水景观绿化带

	8
	
	宋王庄村东侧
	330
	生态岸坡改造

	9
	
	张家坡村段左岸
	510
	生态岸坡改造，新建滨水景观绿化带，沿岸墙栽植垂柳，间设1.5m宽游歩路

	10
	
	张家坡村段右岸
	560
	生态岸坡改造，沿岸种植常春藤绿化

	11
	
	前瓜峪沟交汇处干流南岸
	655
	生态岸坡改造，新建滨水景观绿化带

	12
	
	任马庄村南侧
	600
	生态岸坡改造

	13
	
	北店子水库下游
	两岸各1020
	绿滨护底修复


[image: image247.jpg]


 [image: image248.png]


 [image: image249.jpg]



图5.6.3-2  生态岸坡及滨河绿化修复效果图

第六章 水景观文化规划
6.1 水景观文化现状分析
6.1.1 水景观文化现状
1. 水景观现状
沂源县景观种类丰富，既有河流、湿地、青山、溶洞等自然景观，更有古城遗迹、传说典故、特色节庆等人文景观，独特的山水风貌在悠久的历史发展过程中，形成了丰富的水文化水景观资源。
（1）景观资源类型结构

沂源县景观资源涵盖自然与人文2大类，7个主类，29个基本类型，主要资源单体154个。其中自然旅游资源占资源总量的62%，包括地文景观类、水域风光类、生物景观类、气象气候类等4个类别；人文旅游资源占37%，包括文物古迹建筑类、抽象人文活动及城乡风貌类、娱乐购物类等3个类别（表6.1.1-1）。

表6.1.1-1  沂源县景观资源类型结构

	类别
	自然旅游资源
	人文旅游资源

	
	地文景观类
	水域风光类
	生物景观类
	气象气候类
	文物古迹

建筑类
	抽象人文活动及城乡风貌类
	娱乐购物类

	数量
	38
	33
	18
	8
	30
	17
	13

	比重
	24%
	21%
	11%
	5%
	19%
	10%
	8%

	合计
	61%
	37%


（2）水景观资源等级结构

根据《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T18972－2003）中的旅游资源评价体系，依据旅游资源自身的旅游价值及开发潜力，对沂源县水域及滨水陆域景观旅游资源进行评价和三级划分，见表6.1.1-2。
表6.1.1-2  沂源县水域及滨水景观旅游资源分类与等级结构
	类别
	级别

	
	一级
	二级
	三级

	地文景观类
	鲁山、鲁山溶洞群
	圣佛山、唐山、凤凰山
	圣水谷、翠屏山、张家寨山、毫山、织女洞等

	水域风光类
	沂河
	龙洞湖、上下水帘瀑布、生命源瀑布
	响水潭、碧水潭、弥河、汶河、白马河、螳螂河、韩庄河、红水河、田庄水库、茨峪水库、红旗水库、郭家上峪水库、错石水库、石门水库、刘家庄水库、上庄水库、社庄水库、铜陵湖、山涧景观、织女泉、黑虎泉、青牛泉、九龙泉、狗跑泉、人泉子、上庄泉、黄露泉、沂源新城温泉家园等

	文物古迹建筑类
	“牛郎织女”古建筑遗址、沂源猿人化石遗址
	牛郎庙、唐山寺、618电台
	元神清宫遗址、桃花坪新石器早期人类遗址、齐长城遗址、凤凰山碑刻、《南征北战》拍摄地、万祥山革命纪念地、栖真观等

	抽象人文活动及城乡风貌类
	牛郎织女爱情传说
	沂河源水景公园、沂源桃花节
	庙会、石头民居、胜利山水上乐园、沂河源民乐园等


2. 水文化现状
水文化主要指世代生活在沂源这块土地上的劳动人民在认识、使用、管理水的过程中创造的精神层面和物质层面成果的总和。沂源县地处鲁中腹地，深受齐鲁文化影响，境内众多的河流、美丽的湖泊、独特的溶洞和喷涌的泉水，以及流域内的地方特色文化共同构成了沂源独特的水文化。
（1）远古文明，沂河之源——生命文化

八百里沂河，悠悠古文明，沂源因沂河发源于此而得名，沂河作为沂源的母亲河，孕育了灿烂的沂源地方文化（图6.1.1-1）。沂源是山东古人类发源地，1981年9月18日在县城西北下崖洞附近首次发现了猿人头骨、眉骨、牙齿等多块骨骼化石及共生哺乳动物化石。经考古专家鉴定, 为更新世中期的猿人遗存，距今约40－60万年，约与北京猿人同期，是迄今为止发现的黄河中下游地区最早的人类。“沂源猿人”填补了我国猿人地理分布的一大空白，“沂河之源”所代表的生命文化也在漫长的历史发展进程中愈加丰富和精彩。

[image: image250.jpg]L 2o N 2
: 3086805 £IahE (www.redocn.com)




 [image: image251.jpg]



图6.1.1-1  远古文明，沂河之源

（2）齐鲁之心，道儒溯源——齐鲁文化

沂源地处鲁中腹地，素有“山东屋脊”、“齐鲁生态高地”之称。“齐鲁之心”的地缘优势使得沂源齐鲁文化独具光彩。齐鲁文化博大精深，将道家与儒家经典思想兼收并蓄，以自强不息的刚健精神、崇尚气节的爱国精神、经世致用的救世精神、人定胜天的能动精神、民贵君轻的民本精神、厚德仁民的人道精神、大公无私的群体精神以及勤谨睿智的创造精神等为主要表现，尽显忠诚、仁义、好客、豪放、包容等文化品质，影响着沂源的世世代代，孕育出沂源崇孝道、尚德义、重节操、知礼节的社会风尚（图6.1.1-2）。

[image: image252.jpg]


 [image: image253.jpg]



图6.1.1-2  齐鲁之心，道儒溯源
（3）七夕源地，爱情之乡——爱情文化

爱情，是人与人之间的永恒追求，也是沂源水文化中最精彩的文化动力。沂源作为“中国爱情文化源地”、“牛郎织女传说之乡”和传说的核心传承地，拥有目前国内唯一一处传说与实地实景相对应并存有古建筑遗址的珍稀景观织女洞和牛郎庙，两者隔沂河东西相对，一河两岸的山水格局，与天上“牵牛星－银河－织女星”遥相呼应，完美诠释了“天上银河，地上沂河”、“在天成像，与地成形”的景观文化对应（图6.1.1-3）。
[image: image254.jpg]


 [image: image255.jpg]



图6.1.1-3  七夕源地，爱情之乡
（4）峥嵘岁月，血脉相承——红色文化

作为沂蒙革命老区的重要组成部分，沂源县域内现存有618战备电台旧址旅游区、南麻革命烈士陵园、大张庄革命烈士纪念碑、松崮革命烈士陵园、万祥山革命纪念地等抗战革命遗址，革命战争年代，由中国共产党人、先进分子和人民群众共同创造并极具中国特色的红色先进文化、丰富的革命精神和厚重的历史文化内涵，就如古老又美丽的沂河一般，在沂源人世世代代的血脉中奔腾不息，在这一片淳朴的土地上绽放出时代的光辉（图6.1.1-4）。
[image: image256.jpg]


 [image: image257.jpg]



图6.1.1-4  峥嵘岁月，血脉相承
6.1.2 水景观文化优势及问题分析
1. 水景观文化优势分析
（1）水景观文化资源丰富，发展潜力大

沂源县景观资源丰富、类型多样，其中，水景观资源约占总体景观资源的1/5，涵盖了河流、瀑布、水库、泉水等多种水景观类型，是串联其他景观资源的重要脉络，水景观资源在整体景观结构和分布上起到了基础载体的作用。现状县域内历史文化遗迹保存较为完整，齐鲁文化、爱情文化、生命文化、红色文化等特色文化内涵丰富，为水景观建设起到强有力的支撑作用。

（2）自然基底良好，水景观建设基础扎实

沂源县拥有河谷1600余条，泉池近百处，滨水空间较为开阔。县域内生物资源丰富，土地肥沃，自然植被景观类型多样，植被覆盖率达全县总面积的79.2%，原生生态环境优良，受人类活动影响小，可塑性较强。

境内干流横穿整个流域，支流众多，四通八达，形成树状型的水系骨架，且境内多山地，河道为山区性源头河流，河漫滩宽阔，植被覆盖好，利于景观的塑造。水体多处于原始自然状态，人工化痕迹较少，水景观的可塑性较强。河道在这些景观类型中穿越，多样的景观类型为水景观的创建奠定了坚实的基础。

（3）景观地域性显著，产业特色鲜明

沂源景观地域特色显著，林果业、手工业产业基础扎实。沂蒙黑山羊、槐花蜜、马兜铃等著名农副产品；“沂蒙山”牌苹果、沂源大樱桃、鲁源小枣、葡萄、板栗等有悠久栽培历史的水果；沂源山蝎、沂蒙黑山羊肉等特色食品；沂蒙黑山羊肉、沂源草编品、狗皮立体挖花挂毯、沂源皮革、燕子石工艺品等工艺品以及汇源果汁等知名果饮品牌，市场知名度高，开发优化潜力巨大。
2. 水景观文化现存问题
（1）水景观资源尚未实现有效整合利用

沂源县拥有较为丰富的自然与人文景观资源，但对现存的水景观文化资源保护力度不够，缺少有效统筹和统一规划，使得这些资源处于零散发展状态，未形成有机整体。对景观资源的开发利用还处于主要依附于其它规划或是单一资源的开发状态，全县区缺乏系统的景观规划。尤其是在山水景观资源开发利用中，对于水景观的开发利用较弱。

（2）滨水防护绿地建设不足，缺乏景观性

沂源县部分河道滨水空间有限，水景观设施不足、亲水性有待提高，并且水系汛期枯期水量差异性较大，滨水景观效果难以维持。

城区段河道两侧已做硬质斜坡，外围为城市快速路或低层民居，景观效果和滨水可达性均不佳；缺乏一些能够满足当地居民需求的高质量的，具有一定规模的滨水景观。其它河道水流汛期流速快，流量大，对河漫滩及河岸冲刷严重，会毁坏已建景观设施；而枯期流速慢，水量小，河床裸露，景观效果不足。

（3）水文化内涵有待进行深度挖掘

沂源县现有景观建设中对于水文化特色的融入较少，缺乏对水文化内涵的考究，有些甚至忽略其背后蕴含的水文化背景。此外，当地水文化的物质载体缺乏，沂源拥有丰富的非物质文化遗产（齐鲁文化、沂源文明、牛郎织女特色爱情文化、孝道文化等），其中蕴含的故事传说以及一些独特的民俗技艺鲜有震撼力较强的文化景观、文物遗迹进行载体支撑。需要将非物质文化遗产与有形的实体水景观相结合，形成有效的物质文化载体，特别是标志性景观，与人以深刻的印象，增强水旅游吸引力。

（4）水旅游产品结构单一，丰度不足

目前沂源已开发的旅游产品以自然观光型为主，包括溶洞观光、山地观光、滨水观光、林果观光等等。度假、节庆、文化、会议、探险、自驾游等旅游产品开发都有较好的资源优势，但目前开发都不很成熟，参与性、体验性旅游产品不足。苹果、樱桃等采摘虽然吸引了一定人群，但是旅游产品的规模丰度和成熟度仍需进一步引导与培育。县域内景观配套设施缺乏，不成体系；各景观之间的可达性有待提高，亟需进行深层次的合理开发利用。
6.2 水景观文化格局
6.2.1 水景观文化格局划分
沂源县融合了优美自然山水与瑰丽人文胜迹的历史文化遗迹，县域内山水相伴，依山脉走向各成水系，形成了独特的山水景观。根据流域水生态安全格局、水域自然景观特性、城镇生活空间、农业生产空间布局以及滨水景观资源分布情况，构建沂源县沂河流域“一心一廊四区六带”的水景观文化格局（图6.2.1-1）。
“一心”即城市景观核心，“一廊”即沂河干流生态景观廊道，“四区”分别为南部“爱情特色体验区”、东部“历史文化风情区”、北部“山水文化康养区”、西部“亲水生态休闲区”，“六带”为螳螂河景观带、儒林河景观带、饮马河景观带、徐家庄河景观带、白马河景观带、红水河景观带。
规划结合全域旅游景观节点的打造和沿岸线景观的建设，按照“‘一心一廊四区六带’总体控制，局部节点重点建设”的原则，通过生态景观廊道将各种自然、人文景观串联，深入挖掘各种物态水文化、行为水文化、精神水文化、地域水文化、时代水文化，系统开展沂源县水景观水文化建设。
[image: image258.jpg]



图6.2.1-1  沂源县 “一心一廊四区六带”水景观文化格局

（1）一心

“一心”指城市景观核心，包括历山街道办事处和南麻街道办事处东部地区，主要包括沂河支流螳螂河下游、儒林河和饮马河。
规划依托沂源主城区政治经济文化的中心优势，在城区景观格局现状的基础上，结合两岸居住区分布，对滨河景观节点进行进一步挖掘，进一步提升城区河道社会服务功能，提升建设全域旅游现代服务综合接待能力，打造集文化休闲、购物娱乐、生态宜居等多功能为一体的综合城市活力区。
（2）一廊

“一廊”指沂河干流生态景观廊道。规划以沂河为主线，以河道治理、重点景观节点建设为抓手，通过沿岸滨水绿地的建设及水域景观的完善，展现沂河干流河道风貌及湿地水库风光；构建滨水观光区、乡村农业体验区、滨水文化休闲区等，完善陆地及水上交通系统，配套观光、运动、休闲设施，打造集旅游、观光、文化、休闲为一体的新型生态景观廊道建设，增加人们亲水的可达性，构筑城市公共开放空间，为居民提供休闲活动的场所，提升人居环境质量，实现“天上银河、地上沂河”的品牌定位。
（3）四区

① 南部“爱情特色体验区”
规划爱情特色体验区主要包括燕崖镇、中庄镇和西里镇，包含白马河、杨家庄河、韩庄河和马庄河。该区位于沂源县南部，林果资源品种丰富。规划依托白马河景观带，以水为轴串联牛郎织女景区、沐心·双马山旅游度假区、美丽乡村等特色节点，结合牛郎织女、西厢记、蓝桥会等关于“爱在沂源”的传说轶事，以滨河景观建设体现“似水柔情”的爱情主题；紧抓区内樱桃、苹果、桃花等具有“爱情”寓意的林果资源，发展“甜果留香”主题爱情特色体验旅游。
② 东部“历史文化风情区” 

规划历史文化风情区主要包括石桥镇、东里镇和张家坡镇，包含石桥河、水北河、红水河和马庄河局部段。该区位于沂源县东部，历史文化积淀深厚。规划依托唐山景区、东里古镇、东安古城遗址、铜陵关齐长城遗址等人文资源和铜陵湖、毫山等自然资源，深入挖掘区域文化内涵，以红水河为轴带，推动沿岸水文化景观建设，实现历史与水景观文化旅游的有机结合。
③ 北部“山水文化康养区” 
规划山水文化康养区主要包括南鲁山镇和悦庄镇北部，包含螳螂河、儒林河、饮马河上中游、弥河源头三岔河。该区位于沂源县北部，海拔较高，山峦起伏，河谷交错，自然山水风光优美。规划依托北部片区鲁山国家森林公园、沂源猿人遗址、溶洞群、凤凰山风景区等众多旅游资源，保护和有序利用当地自然山水资源，重点传承沂源“山水文化”和“生命文化”，发展养老养生居所及美丽乡村建设，打造沂源山水文化康养区，促进区域生态旅游的发展。
④ 西部“亲水生态休闲区” 
规划亲水生态休闲区主要包括鲁村镇、大张庄镇和南麻街道办事处西部。该区位于沂源县西部，低山丘陵，河流纵横、植被覆盖率高。规划依托田庄水库、桃花岛景区、618战备电台旧址、安信农庄、金钟山现代农业园、栖真观等景观，注重发展龙子峪等特色乡村，打造亲水生态休闲区，推进休闲生态旅游的发展。
（4）六带

对人口或景点分布密集、开发潜力较大的河道进行重点打造，以水系为轴连通各景观节点，提升滨水景观品质，形成沂源螳螂河景观带、儒林河景观带、饮马河景观带、徐家庄河景观带、白马河景观带、红水河景观带“六带”特色水景。

6.2.2 水景观文化意向分析
沂源县水景观文化格局象征着以城为心、以河为脉、幸福珍贵的四叶草，各片区景观文化特点鲜明，北、西、南、东四片区分别代表了四叶草的四种花语：健康、财富、爱情、荣誉，印刻着“沂源凝心，河轴成脉，四叶润城，水滋千芳”的美丽故事（图6.2.2-1）。
[image: image259.png]



图6.2.2-1  沂源县水景观文化格局意向
6.3 流域水景观文化重点工程
6.3.1 城市景观核心
水系是城市景观中重要的自然资源，依托水系形成的城市开放空间，不仅对城市生态环境有重要提升作用，而且是城市居民休闲游憩的重要场所。
城市景观核心重点加强对城区内滨河空间的控制，突出河道的景观生态特性，塑造以河为轴的开放空间，改善市区环境及景观风貌，提升居民生活品质，重点打造螳螂河、儒林河、饮马河景观带，并与沂河干流生态廊道（城区段）共同构成串联城市景观核心区的水系景观廊道。
1． 螳螂河城区段景观带
（1）功能定位
老城风光、生态宜居、商业休闲
（2）滨河景观提升
目前螳螂河已完成河道整治，两岸均已建设景观绿化带，并布设滨水步道、休闲广场等设施，但由于城区河道两岸防洪堤为垂直设计且堤顶较高，景观带空间有限，现状滨河绿化及亲水效果一般。规划基于沿河人文资源与空间特征，于螳螂河城区段西岸形成“十里玉廊”景观带，于东岸重点打造“沂源记忆”特色滨水街区。
① 西岸“十里玉廊”景观带
“十里玉廊” 为螳螂河城区段西岸，总长约5200m。该段现已建设滨水景观绿化带，规划以提升现有景观带效果为主要任务，对现状直立式硬质防洪堤建议采用“植物垂挂法”进行优化，即沿护岸顶部种植下垂性植物进行覆盖，缓解硬质材料给人视觉造成的压迫。规划完善河岸带植物配置，发挥其最大的生态效益及景观价值；利用植物的造景功能，加强对视线的引导与组织；增大植物景观单元的尺度，与滨水空间尺度相协调，形成城区外包围线性景观带（图6.3.1-1）。
[image: image260.png]


 [image: image261.png]


 [image: image262.png]



图6.3.1-1  西岸绿化景观带效果图

② 东岸“沂源记忆”滨水街区
“沂源记忆”滨水特色街区位于螳螂河城区段东岸，根据城市功能、空间形态、特色营造等因素，将其分为“滨河景观风貌区”、“沂源文化风情区”、“特色商住活力区”。
滨河景观风貌区：北环路下游至鱼台大桥河段为滨河景观风貌区，长约860m。该段以生态修复和滨河绿化为主，利用植物造景，有效过渡郊区自然和城区景观风貌，打造以休闲为主的滨水空间。
沂源文化风情区：鱼台大桥下游至复兴大桥段为沂源文化风情区，长约690m。该段以沂源老城的历史文化展现为主题，坚持“保护更新、活化利用、彰显特色、传承文化”的理念，保留并修复滨水建筑，延续沂源城区街巷肌理；对现状直立式防洪堤进行景观改造，在堤面上雕刻沂源历史相关图文，打造独具特色的文化浮雕走廊（图6.3.1-2）；沿河设计景观文化墙和滨水步道，每隔100m建设一处文化景观小品，充分发扬水文化的孕育功能、凝聚功能，满足人们亲水、休闲、娱乐、文化等需求，发展集文化展示、景观休闲为一体的复合型文化业态。
[image: image263.png]


 [image: image264.png]


 [image: image265.png]



图6.3.1-2  文化浮雕走廊示意图
特色商住活力区：复兴大桥下游至螳螂河段为特色商住活力区，长约1590m。该段基于螳螂河东岸现状良好的商业氛围，结合现状滨水街区、建筑，引入会所、客栈、画廊、茶楼等精品文化，提供旅游服务特色商业服务，打造充分展现当地人文内涵、传统风貌、风情民俗的商业活力步行轴线；借鉴南京1912街区、桂林阳朔西街等较为著名的成功案例，以南麻老街为空间主体推进旧城改造，融入沂源本地文化，对其建筑外立面、基础设施、公共空间等进行保护性修复，将环球美食、潮流娱乐、文化休闲等聚集于此。同时结合城区亮化工程提升，打造沂源繁华夜景。

螳螂河景观布局见图6.3.1-3。
[image: image266.png]i B
5t
W
A
55 B
"X

KRR

REFRRSE





图6.3.1-3  螳螂河景观布局图
（3）滨河游园提升
① 历山公园

历山公园位于彩班峪居民点以南，螳螂河东岸。基于该公园现状规模和服务范围，拟对其进行扩建，向南连接沂源水景公园，有效承接城乡功能；在其中增设蕴含文化底蕴的雕塑、休闲座椅等景观小品，提升周围环境品质，打造螳螂河城区北端景观文化休闲节点。
[image: image267.png]


 [image: image268.png]


 [image: image269.png]



图6.3.1-4  公园扩建工程效果图
② 沂源县水景公园
沂源县水景公园位于西台大桥上游螳螂河东岸。规划拟在迎宾大道南侧滨河绿地广场的基础上，新建一处滨河游园，与现状水景公园连成一体，并优化植物景观和步道、长椅等游园设施配置，创造优美的景观意境，在此打造螳螂河户外美术写生基地。
[image: image270.png]Q



 [image: image271.png]


 [image: image272.png]



图6.3.1-5  户外美术写生基地效果图
③ 沂河湿地公园
规划围绕湿地公园打造休闲亲水慢行道，加强人与水的互动。优化景观绿化系统，在公园内修建具有沂源地方特色的文化场所，将湿地公园作为该河段的历史文化风貌形象展示区，实现古今交汇，提升公园文化吸引力。
[image: image273.png]


 [image: image274.png]


 [image: image275.png]



图6.3.1-6  湿地公园建设效果图
④ “城市客厅”广场建设
规划在螳螂河大桥下游，螳螂河东岸新建“城市客厅”，建设以文化休闲为主要功能的中心主广场，配以音乐水幕活动区和文化艺术展览区，布置环绕中心主广场的休闲步道和滨河休闲带。打造集“中心生态广场、人文传承体验、精品商业休闲”于一体的城市核心和城市地标，增强城市动感的同时，彰显地方个性。
[image: image276.jpg]


 [image: image277.jpg]


 [image: image278.jpg]



图6.3.1-7  “城市客厅”广场建设效果图
2．儒林河景观带
（1）功能定位
绿色产业、宜居宜游、魅力新城
（2）滨河景观提升
现状儒林河局部段岸线已完成整治，但岸线整体格局仍较为凌乱，河岸带生态空间有限，绿化分散，缺乏连续性，绿地空间结构不明晰。结合儒林河中小河流治理项目，规划在岸线整理和岸坡修复的基础上，对儒林河城区段滨岸空间进行梳理整合，选择亲水性、可达性较强的阶梯式生态驳岸形式，恢复植物种植，允许高水位时自然淹没，兼具防洪与景观功能；同时结合场地高端产业及居住区的文化特色，利用植物造景，形成连续的绿地系统，营造出独特的绿化景观意蕴。
[image: image279.png]


 [image: image280.png]


 [image: image281.jpg]/f’l}it\‘ ( 1"' -




图6.3.1-8  滨河景观提升效果图
根据儒林河周边用地，可将其分为“魅力新城区”、“活力产业区”两大空间。
魅力新城区：魅力新城区为北外环至振兴路路段，岸线一侧长约3400m。该段两侧主要为居住用地及城市预留用地，规划打造城市滨河绿道，推动徒步、骑行等有氧运动的开展，拓宽运动空间的同时，增进市民与水域风光的亲近性。增设“城市漫步”步道，采用透水性材质进行步道建设，新建健身运动设施，扩大亲子活动空间和健身空间，服务于周边居民，加强河道两侧的可达性，形成贯通的景观视线，形成魅力乐活新城。
[image: image282.jpg]


 [image: image283.jpg]


 [image: image284.jpg]



图6.3.1-9  城市绿道效果图
活力产业区：振兴路下游段划分为活力产业区，岸线一侧长约1840m。该区周边以工业用地为主，多为沿河布置，北部有住宅区分布。该区域内规划应以环境整治为重点，注重土地资源的合理利用和生态环境的科学保护，新建景观绿廊，对于沿河闲置工业应做到及时整治和更新。同时，充分协调绿化景观的生态功能性、美观艺术性和休闲娱乐性，在净化、防护、隔离的基础上，打造理性有序的景观氛围，基于历史和社会所赋予的意义，尽可能将有条件的工业设施改造为具有艺术美学的工业景观，为区内员工、周边居民等提供优美的休闲娱乐空间。
儒林河景观布局见图6.3.1-10。
[image: image285.png]77k X





图6.3.1-10  儒林河景观布局图
（3）“新城水韵”游园建设
规划在南埠村西南部地区建设“新城水韵”滨河游园，建议依托儒林河，合理布局滨河绿地空间，配套健身娱乐、休闲长椅等设施，滨河种植高大乔木遮阴纳凉，为周边居民提供茶余饭后的休闲好去处，提升人居环境。
[image: image286.jpg]-
= WWW. Zu01v. COm



 [image: image287.jpg]


 [image: image288.jpg]



图6.3.1-11  滨河游园建设效果图
3．饮马河景观带
（1）功能定位

水绿交汇、生态宜人、有氧健康
（2）滨河景观提升

饮马河下游河口段主要为工业用地，其余段作为城市建设预留空间，现状滨河空间充足，具有较大的开发潜能。规划在生态岸坡与滨岸带综合治理的基础上，对饮马河城区段滨岸空间进行整合，打造以观光休闲、有氧健身为主的城市滨河景观空间。通过提升河岸两侧绿化，有效恢复自然生态群落；合理设置滨水花廊、滨河步道、亲水平台、休闲长椅等设施，体现滨河村镇依水而居、亲水戏水的生活风貌。
[image: image289.png]


 [image: image290.png]


 [image: image291.png]



图6.3.1-12  滨河景观提升效果图
郊野风光区：迎宾大道以北河段周边主要为绿地防护用地，岸线一侧长约2500m。河道沿岸景观绿化分散，现状植被种类单一，利用现代园林景观元素完善河道沿岸绿化，打造滨河绿地，完善生态群落，展示郊野自然风光。依托水域自然风光，新建长约340m的亲水游廊，为人们提供亲水戏水的活动场所。
休闲观光区：迎宾大道以南至入沂河口段为滨河休闲观光区，长约4000m。该河段周边主要为居民用地，依据居民的活动特点，开辟亲水活动空间，于悦庄镇南部饮马河东岸新建滨河游园1处（面积约2.2公顷），于中张良村东侧支流交汇口北岸新建河口公园1处（面积约2.6公顷），公园北侧左支建设长约320m的城市花廊，南端连接长约1000m的休闲步道，并相应配置滨河景观小品，满足居民休憩、活动、娱乐等多种需求，打造一条融“生态•人文•休闲”为一体的景观长廊，满足居民的亲水需求，提升河道亲水品质。

饮马河景观布局见图6.3.1-13。
[image: image292.png]S

SREFR,





图6.3.1-13  饮马河景观布局图
（3）滨河游园建设
① 滨河休闲公园建设
规划建设滨河休闲公园位于悦庄镇南部，饮马河东岸。建议融入自然地势理念，与周围环境整体和谐，采用多种空间组合形式，满足不同功能要求，充分利用当地独特的人文景观资源造景，完善广场服务设施，满足人们活动需求，植物配置需要别具特色，打造饮马河景观带休闲文化景观节点。
② 河口湿地公园
规划于中张良村东侧支流交汇口北岸，新建河口湿地公园。连接北部“城市花廊”以及南部“休闲步道”，依天然环境建设，以回归自然，生态城区为主题，注重湿地生态系统的保护以及水环境的保护与管理，打造“城市绿肺”，适当配置景观小品和休闲游憩设施，为游人提供便利，推动生态公园的建设发展。
[image: image293.jpg]


 [image: image294.jpg]


 [image: image295.png]



图6.3.1-14  滨河游园效果图
6.3.2 爱情特色体验区
“爱情特色体验区”规划主要在滨河生态景观提升的基础上，重点打造白马河景观带，以水系串联片区内景观节点。加强红旗水库、社庄水库等水库建设，依托沐心·双马山旅游度假区、翠屏山景区以及鲁中桃花源景区等自然资源，提升休闲观光、特色体验等服务功能；以区内樱桃、苹果、桃花等具有“爱情”寓意的林果资源为载体，开展林果采摘活动，打造“沂源樱桃节”、“沂源苹果节”、“沂源桃花节”等节庆活动，注重爱情特色乡村建设，实现爱情文化深度体验。
[image: image296.jpg]@ aikE

@ #EEkE

@ +HBALRX

O i - MBHRHERRX
6 ZRLEX

O EBHHILERRRX
Q AL ERAR
0 A%

O wES

@ SEER

@ =

®@ WRH

® WAt

@ ki

® st

@ FRaAT

@ AR

Bl

© ®WkE @ RHER
0 25 5 75 10 125 - @ ifHRE B R
— @ Bt @ e





图6.3.2-1  爱情特色体验区重点景观节点分布图

1. 白马河景观带
以白马河为景观轴线，串联沐心·双马山旅游度假区、牛郎织女景区、神清宫等重要景观节点，结合姚南峪村、碾沱村、双泉村、杏花村、牛郎官庄村等特色乡村建设，打造以爱情特色文化为主题的景观带。
在生态岸坡改造的基础上，根据河道周边村庄人口密度、地形地势等因素，加强景区段、滨水村镇段、农业园等区域的河岸带植被恢复和亲水设施建设，打造滨水浪漫体验区和农业观光廊道。具体工程见表6.3.2-1。
表6.3.2-1  白马河滨河景观节点建设
	序号
	位置
	亲水景观设施

	1
	蒲峪村段白马河北岸
	亲水栈道100m

	2
	史家峪村段白马河南岸
	亲水栈道92m

	3
	大马岭村段白马河西岸
	亲水栈道155m，亲水平台1个

	4
	红岭子村段白马河西岸
	亲水栈道120m，亲水平台1个

	5
	西郑王庄村段白马河西岸
	亲水栈道380m，亲水平台2个

	6
	东郑王庄村段白马河东岸
	亲水栈道470m，亲水平台3个

	7
	西白峪村段白马河北岸
	亲水栈道250m，亲水平台1个

	8
	东白峪村段白马河南岸
	亲水栈道250m，亲水平台1个

	9
	燕崖镇段白马河东岸
	亲水栈道655m，亲水平台3个

	10
	河西村段白马河南岸
	亲水栈道200m，亲水平台1个

	11
	辉村段白马河北岸
	亲水栈道650m，亲水平台3个


[image: image297.jpg]


 [image: image298.jpg]



图6.3.2-2  白马河滨河景观提升效果图
2. 景观水库建设
（1）景观利用型水库景观建设

规划红旗水库水库为景观利用型水库景观，红旗湖景区位于燕崖景区，水库上游森林植被良好，属自然保护区，入库水源以雨水、山泉水、地表径流为主。有“山顶水库”之称的红旗水库，海拔较高，空气清新，可进行观景平台建设，充分利用燕崖景区周边神清宫、白马崖、黑虎泉、织女洞、牛郎庙等景观景点，凸显爱情文化特色，共同打造集结爱情文化与自然相融合的景观型水库。 
[image: image299.jpg]


 [image: image300.jpg]



图6.3.2-3  景观利用型水库建设
（2）休闲娱乐型水库景观建设
规划社庄水库为休闲娱乐型水库景观，在保持水体景观特性的基础上，结合周边翠屏山景区建设，适当增设弯曲错落的栈道以及亲水平台等亲水设施，适时开展垂钓、果园采摘等休闲体验类活动，打造休闲娱乐型水库。
[image: image301.jpg]


 [image: image302.jpg]



图6.3.2-4  休闲娱乐型水库建设
3. 重要景观节点建设
（1）牛郎织女景区
牛郎织女风景区高度融合自然脉络与文化脉络，山峦叠嶂，悬崖如削，沂河如带，古树参天。规划依托织女洞、牛郎庙、世界爱情邮票博物馆、牛郎织女民俗展览馆、叶籽银杏、织女泉、九重塔、玉皇庙、无声殿、姊妹泉、祈愿阁等人文景观和石刻碑林，打造集观光、休闲、度假、娱乐为一体的综合型旅游区。
规划建设游船码头，开展游船活动，打造水路观景线路；码头休息区作为休息停留空间，配以亭、廊、榭等园林游憩建筑小品，结合水池、假山石、汀步进行布置，既可做划船人候船用，也可为游人观赏景物休息用。
[image: image303.jpg]


 [image: image304.jpg]



图6.3.2-5  景区游船码头建设效果图
利用生态规划中拟建设的白马河口湿地公园（详见5.4.1），规划在重点保护区外围建立湿地展示区，重点展示湿地生态系统、生物多样性和湿地自然景观，开展湿地科普宣传和教育活动；将湿地敏感度相对较低的区域划为游览活动区，适度开展休闲、游览活动。建设爱情文化主题的建筑小品与展览廊道，规划适宜的游览方式和活动内容，适当增设游憩设施，打造以中国爱情文化为主题的白马河口湿地生态公园。 

[image: image305.jpg]


 [image: image306.jpg]


 [image: image307.jpg]



图6.3.2-6  湿地生态公园建设效果图
规划依托牛郎织女景区，打造“沂源七夕情人节”。通过灯会展、摄影展、传统婚礼秀、婚礼民俗科普以及地方特色文化表演等活动，丰富“七夕爱情文化”内涵，宣扬传统节日，传承中国千年的“爱的经典”。
[image: image308.jpg]Ko
o KA
h 3 .J' - ;



 [image: image309.jpg]



图6.3.2-7  沂源七夕情人节
（2）鲁中桃花源风景区
规划鲁中桃花源风景区建设主要通过开展“赏烂漫桃花”、“摘中华寿桃”等项目活动，打造“沂源桃花节”等节庆活动，提升鲁中桃花源风景区知名度。可适当增设亭台楼阁等建筑小品，增强景观观赏性，打造精品桃花源。
[image: image310.jpg]


 [image: image311.jpg]



图6.3.2-8  鲁中桃花源风景区
（3）沐心·双马山旅游度假区
沐心·双马山旅游度假区规划依托绵延群山、繁茂果木以及清新空气，突显“休闲佳境，生态高地”的品牌定位。围绕自然山水和周边村落，充分利用现有生态农业资源、景观资源、乡村人文资源，推动“生态农业+休闲旅游+文化创意”的运营模式，建设“体验性、参与性、创意性”的旅游项目，实现养心护心、休闲体验、文化传承的景区建设。
[image: image312.jpg]


 [image: image313.jpg]



图6.3.2-9  沐心·双马山旅游度假区
（4）神清宫
神清宫为宋代道观，依托千年古松、石桥、青牛泉等景观，弘扬道教文化；通过陈列展示、开展庙会等传统民间活动，传承传统文化。 

[image: image314.jpg]


 [image: image315.jpg]



图6.3.2-10  神清宫
（5）翠屏山景区

峡谷幽深秀丽的翠屏山，因其形如孔雀开屏而得名，为山东省内海拔最高的森林旅游区。规划建设依托20000亩生态公益林和2万亩的高档果品示范园，开展高级定制、私人认领、观光休闲等活动，打造生态森林景区。
[image: image316.jpg]


 [image: image317.jpg]



图6.3.2-11  翠屏山景区
4. 休闲农业观光
 （1）燕崖镇——万亩樱桃园
燕崖镇主要种植“水果皇后”有机大樱桃，种植面积达万亩。准确把握“樱桃之乡”的品牌优势，挖掘樱桃与爱情关联的文化内涵，开展果品采摘体、休闲观光等活动，打造“山东大樱桃文化节”，推动燕崖镇实现生态观光、爱情体验的特色樱桃小镇的建设。
[image: image318.jpg]


 [image: image319.jpg]



图6.3.2-12  万亩樱桃园
（2）中庄镇——万亩苹果基地
中庄镇作为山东省苹果名镇，誉为“山东苹果看沂源，沂源苹果看中庄”。 以沂源红苹果为优势产业，通过“苹果+旅游”的形式打造特色苹果文化。规划建立“沂源红”苹果爱情主题公园，紧抓苹果与爱情文化主题的关联性，以苹果为载体，开展观光采摘、果树认养、私人订制等多项活动，实现爱情文化的特色体验，打造集农事体验、田园观光、生态休闲、农家美食为主的旅游特色村落。
[image: image320.jpg]


 [image: image321.jpg]



图6.3.2-13  万亩苹果基地
（3）西里镇——万亩桃花长廊
西里镇作为“中华寿桃之乡”，以中华寿桃之乡为品牌优势，深入挖掘中华桃文化与吉祥长寿、爱情美运的内涵联系，突出传统“孝文化”与旅游养生的融合文章，将西里打造成为赏桃花、摘桃果、交桃运、送桃礼主题特色鲜明、产业经济有力的桃文化小镇。
[image: image322.jpg]


 [image: image323.jpg]



图6.3.2-14  万亩桃花长廊
5. 特色乡村建设
片区重点打造牛郎官庄村、杏花村、双泉村、碾砣村、姚南峪村、杓峪村、张家泉村、涌泉村。
牛郎官庄村依托村内牛郎庙、沂河、织女洞等古建筑，结合湿地、河流等自然景观资源，凸显“中国爱情文化源地”的特色品牌，打造集观光、度假、科研、文化娱乐、旅游于一体的“牛郎织女传说之乡”。
对杏花村主要依托山崮、山泉等自然资源以及樱桃、杏、苹果等林果资源，开展观光、采摘等活动，开展生态农业旅游。
双泉村以村内两眼山泉得名，规划村内苹果、樱桃等林果种植不断提升品种质量，发展绿色有机农产品生产；依托村内万亩樱桃园，打造“沂源樱桃节”，将双泉村的樱桃品牌宣扬至全国乃至世界。
碾砣村建设以村内璧联堂奇石艺术馆为亮点，展出博山文石、木化玉、玛瑙石、蓝田玉等奇石；充分挖掘古法酿造工艺，依托古法酿造体验馆，开展生产晒制老酱油、老陈醋等传统工艺体验活动，打造体验农事、游览观光的特色乡村。
姚南峪村突出八百米长的石墙景致，以及二、三十年代建造的石墙瓦顶房屋，保护老建筑的基础上，挖掘村落历史文化内涵与传统民间工艺，传承古村落文化。
杓峪村可充分利用《乡村里的中国》拍摄地这一优势，借其浓郁的乡土氛围及人文情怀，以及苹果、寿桃，核桃等林果资源，开展吃农家饭、采摘“沂源红”、体验农事活动等活动让游人接触地道道农村，打造原汁原味的中国农村。
张家泉村发展注重突出“时代楷模”朱彦夫同志家乡的特点，发挥历史名人的精神文化效应，依托“大寨田”、“棚沟造地”、“红山梯田”、“朱彦夫旧居”、“夜校旧址”、“万方大口井”等9处农业生产参观点以及朱彦夫事迹宣传教育基地等多方位展现弘扬了朱彦夫同志顽强拼搏、战天斗地的革命精神。
涌泉村作为国家级传统村落应充分挖掘村落历史文化，凭借其“齐长城防线第一村”以及涌泉古道，传承齐文化；可依托三方古梨树园以及北方最大的楷树林，打造生态村落，通过“齐长城小镇梨花节”活动的开展，汇聚吸引力。
[image: image324.jpg]


 [image: image325.jpg]


 [image: image326.jpg]



[image: image327.jpg]


 [image: image328.jpg]


 [image: image329.jpg]



图6.3.2-15  爱情特色体验区特色乡村建设
6.3.3 历史文化风情区
“历史文化风情区”规划主要在滨河生态景观提升的基础上，重点打造红水河景观带，推动沿岸水文化展馆及水文化长廊建设，注重串联片区内景观节点。保持郭家上峪水库和北电子水库生态景观风貌，结合周边景区建设，提升文化特色建设；依托依托唐山景区、东里古镇、东安古城遗址、铜陵关齐长城遗址等人文景观，挖掘片区内不同历史时期的文化内涵；注重毫山生态农业园建设，开展采摘、观光等农业旅游活动；加强张良寨村、后大泉村、阳三峪以及下柳沟村等特色乡村建设，实现历史文化与水旅游的有机结合，打造历史文化滨水古镇。
[image: image330.jpg]AR IR
ALREFokE
© EHURER
O ARk FIRRX
0 ELRERX
O Am% Griimizth)
@ FrtLlg b
O RRFEAZILR I
O HzdEmisnE
O BhHEE
® AmsEEL
® BEUESRIE
® KRFEA
@ EARH
® M=igs
@ gt
® THnaH

il
RWkE @ =BAR
@ ERE @ WKL
0 25 5 75 10 123—* @ iZih%is @ ez





图6.3.3-1  历史文化风情区重点景观节点分布图
1. 红水河景观带
红水河景观带主要以红水河为景观轴线，沟通串连片区内铜陵湖水利风景区、铜陵关（齐长城）遗址、东安古城遗址、闵仲书院等景观节点以及张良寨村、院峪村等特色乡村，深入挖掘红水河及沿河文化内涵，打造贯通古今的文化河廊。
规划在河道生态修复和生态岸坡改造的基础上，加强滨水城镇段景观绿化恢复，设置景观护栏、游歩道、休闲广场等设施；尤其注重挖掘历史时期的文化内涵，通过展馆陈列、文化长廊、滨水特色古村建设等形式，提升河道文化品质。具体工程见表6.3.3-1。
表6.3.3-1  红水河滨河景观节点建设
	序号
	位置
	亲水景观设施

	1
	北店子村段红水河南岸
	亲水栈道120m，亲水平台1个；
文化廊道80m

	2
	任马庄村段红水河北岸
	亲水栈道190m，亲水平台1个

	3
	张家坡镇段红水河东岸
	亲水栈道234m，亲水平台1个；
文化廊道150m，文化展馆1个

	4
	张家坡村东部段红水河西岸
	亲水栈道380m，亲水平台2个

	5
	张家坡村西部段红水河东岸
	亲水栈道300m，亲水平台1个

	6
	东王庄村段红水河西岸
	亲水栈道260m，亲水平台1个

	7
	林前村段红水河西岸
	亲水栈道350m，亲水平台2个；
文化廊道200m，文化展馆1个


[image: image331.jpg]


 [image: image332.jpg]


 [image: image333.jpg]


 [image: image334.jpg]



图6.3.3-2  滨河景观提升效果图

2. 景观水库建设
规划郭家上峪水库与北店子水库为休闲娱乐型水库景观。
水库周边生态环境良好，人文景观较为丰富，规划水库建设以自然景观为主，将历史文化与自然景观相融合。发挥水体的自然景观特性的同时，对周边用地与水文化之间相互协调，在水库周边开设骑行绿道，观赏水库景色的同时，感受水文化魅力，体验运动乐趣，打造休闲娱乐型水库。
[image: image335.jpg]


 [image: image336.jpg]



图6.3.3-3  休闲娱乐型水库建设
3. 历史文化景观区建设
（1）新石器时期文化景观区

新石器时期文化景区主要依托桃花坪村的扁扁洞遗址，开展新石器时期文化景观建设。以保护历史遗址遗迹为重点，规划建设历史博物馆，陈列展出遗址发掘出的顶骨、忱骨、牙齿等人类化石和陶器及粮食加工工具磨盘、磨棒等石器，再现新石器时代早期人类活动，反映原始先民的生产水平和生活方式。
[image: image337.jpg]


 [image: image338.jpg]



图6.3.3-4  新石器时期文化景观区建设
（2）春秋战国文化景观区

春秋战国文化景观区建设依托圣佛山景区、铜陵湖水利风景区两大景区，充分发挥东安古城遗址、铜陵关（齐长城）遗址、闵仲书院等遗址遗迹的历史人文优势，保护与恢复古建筑，挖掘春秋战国时期历史文化内涵，通过开设国学课堂、举办图书会等活动，传承传统文化；结合景观区内自然山水，打造集自然资源、自然环境、科教成果、生态保护展示于一体的农业生态观光及休闲、度假、感受自然的理想佳境。
[image: image339.jpg]


 [image: image340.jpg]



图6.3.3-5  春秋战国文化景观区建设
（3）唐朝历史文化景观区

唐朝历史文化景观区主要以唐山风景区为依托，深入挖掘九顶莲花山与唐李皇室文化、龙图腾、摩崖造像等元素之间的内在关联，保护古建筑的基础上，建设具有地区特色文化建筑小品，融合自然资源与人文历史景观，将山、寺、泉、河、村进行有机组合，道、儒、佛三教文化合一，打造文化旅游、休闲度假的历史文化景区。
[image: image341.jpg]


 [image: image342.jpg]



图6.3.3-6  唐朝历史文化景观区建设
（4）近代历史文化景观区

近代历史文化景观区主要依托万祥山战斗遗址进行规划，结合何万祥烈士纪念碑、纪念广场等现有资源，加以整合包装，最终打造成一个集瞻仰纪念、追思缅怀、文化传承、爱国主义教育活动及休闲为一体的现代化、公园化景区。
[image: image343.jpg]


 [image: image344.jpg]



图6.3.3-7  近代历史文化景观区建设
4. 观光农业区
片区内依托毫山生态园优势打造生态旅游，着力打造集农业观光、休闲、度假、餐饮、住宿、会议为一体的都市农业示范园区。以沂源全羊、沂蒙煎饼、有机野生山药、有机鸡蛋等当地特色农产品为园区优势资源，推动“山东伏羊节”等节庆活动的开展，打造集种植、养殖、观光、采摘、餐饮等于一体的休闲乡村生态农业区。
[image: image345.jpg]


 [image: image346.jpg]



图6.3.3-8  生态农业观光区建设

5. 特色乡村建设
片区重点打造张良寨村、后大泉村、阳三峪村、院峪村以及下柳沟村。
张良寨村发展注重挖掘张良墓、张良水淹东安城等传说故事，恢复张良阁、张良庙、张良墓遗址，开展张良墓寻古探幽、野外拓展训练、果品采摘认养等休闲体验项目，推动历史文化与生态农业旅游共同发展。
后大泉村发展主要依托村域内泉水资源与丰富的生物资源。挖掘村内一汪千年古泉历史文化，设立古泉历史文化博物馆，展示古泉多年来生活用水、排洪抗旱以及防火防灾等造福百姓的历史文化，弘扬泉水文化。
阳三峪村建设依托村内毫山生态园、沂蒙特色美丽农家小院等打景观资源。深挖特色资源和优势资源，实现吃、住、采摘、游乐“四位一体”，通过“山东省伏羊文化节”、“沂源红苹果文化节”和“沂源县清明登山节”等地域特色文化活动，提升乡村建设文化深度，打造山区生态文化特色旅游乡村。
下柳沟村依托村内古桥、石磨、烤烟房等古建筑元素，延续下柳沟村民俗风情，以“乡愁”为品牌特色，积极打造“柳沟人家”，开展特色乡村旅游，打造一个山水相依，乡愁记忆，居旅皆宜、充满活力的最美乡村。
院峪村历史悠久，文化底蕴深厚。规划依托村内西寺，注重弘扬儒家与佛家文化融合和民间文化传承，挖掘、整理、保护、传承乡村民间文学，打造历史文化特色乡村。
[image: image347.jpg]


 [image: image348.jpg]


 [image: image349.jpg]



[image: image350.png]


 [image: image351.jpg]



图6.3.3-9  历史文化风情区特色乡村建设
6.3.4 山水文化康养区
“山水文化康养区”规划北部螳螂－儒林－饮马段以鲁山为景观核心，以螳螂河上中游为发展轴线，沟通串连片区内鲁山国家森林公园、沂源溶洞群、神农药谷、沂源猿人遗址等景观节点以及峨峪、朱阿等特色乡村，将“山水文化”与“生命文化”有机结合，突出山水休闲观光、原始生活体验、保健康养度假等功能；结合北部林果大观园（中华大果园）建设，自然过渡城乡交界，发挥果品优势，打造“可览、可游、可居、可食”的健康游线。
[image: image352.jpg]© REKE

@ mHkE

© ZhokE

O tEkE

6 RELRER
O TKELHIKHE
@ BLERFHAR
O SRR

O SrmEAEAR
O BEMERK
@ SFREARLL
& BAXLRL
® masR

@ Hxus

® =e#EE

® #RHE

® RERH

® rkoar

® KaskAdst
D KFH

D FmLH

Bl
© SWkE @ FEAR
025 5. 75 10128 @ EHRE @ WKL
@ Bt @ BeLH





图6.3.4-1  山水文化康养区重点景观节点分布图
1. 螳螂河（中上游）景观带
螳螂河（中上游）景观带主要以螳螂河中上游为景观轴线，沟通串连片区内鲁山国家森林公园、沂源溶洞群、沂源猿人遗址以及沂河源水景公园等景观节点以及水么头河北村和朱阿等特色乡村，打造观光休闲、生态宜居的滨河景观带。
（1）滨河景观提升工程
在源头水库保护和中上游岸坡清整的基础上，迎合“山水文化”的发展特色，根据河道周边实际情况，进行亲水栈道、亲水平台等景观设施建设，具体工程见表6.3.4-1。
表6.3.4-1  螳螂河（中上游）滨河景观节点建设
	序号
	河段
	位置
	亲水景观设施

	1
	螳螂河上游
	芦芽村段螳螂河北岸
	亲水栈道310m，亲水平台1个

	2
	
	陈家山村段螳螂河南岸
	亲水栈道100m

	3
	
	水么头河北村段螳螂河北岸
	亲水栈道200m，亲水平台1个

	4
	
	水么头河南村段螳螂河西岸
	亲水栈道210m，亲水平台2个

	5
	螳螂河中游
	土门镇段螳螂河东岸
	亲水栈道280m，亲水平台1个

	6
	
	下土门河南村段螳螂河西岸
	亲水栈道230m，亲水平台1个

	7
	
	九会村螳螂河西岸
	亲水栈道280m，亲水平台1个

	8
	
	芝芳村段西部螳螂河东岸
	亲水栈道455m，亲水平台2个

	9
	
	芝芳村段东部螳螂河西岸
	亲水栈道170m，亲水平台1个


[image: image353.jpg]


 [image: image354.jpg]



图6.3.4-2  滨河景观提升效果图
（2）陆域景观节点建设
① 鲁山国家森林公园
鲁山国家森林公园以森林景观为主体，苍山奇峰为骨架，清溪碧潭为脉络，人文古迹点缀其间的休闲度假胜地。规划鲁山国家森林公园加强滑索、秋千、独木桥、晃伞等休闲娱乐设施建设，结合公园中水域条件，建立楼台厅阁、亲水平台、亲水栈道等景观小品。根据季节性，制定不同的休闲项目，春季提供适宜开展春游活动的场所；“步入鲁山景色幽，六月炎夏顿成秋”使得酷暑的鲁山成为人们避暑、疗养的好地方，适当开展亲水、近水的休闲活动，在酷暑之中享受清凉；秋季时节层林尽染，可以登步梯，赏秋叶，观云海；冬季时节可利用冰雪资源适当开展冰雪旅游项目，打造“鲁中特色”的冰雪旅游，让人们远离喧嚣城市，回归自然本真。
[image: image355.jpg]


 [image: image356.jpg]


 [image: image357.jpg]


 [image: image358.jpg]



图6.3.4-3  鲁山国家森林公园提升效果图
② 鲁山溶洞群景区

沂源鲁山溶洞群作为我国北方最大溶洞群，以“鲁山溶洞群景区”的名义成功创建沂源首个国家4A级旅游景区。规划针对沂源溶洞群景观进行个性化提升改造，根据不同溶洞情况，突出溶洞各自特点，打造“一洞一品”，注重突破传统的观光旅游模式，将溶洞温泉、溶洞避暑、溶洞探险、溶洞体验等方面融入旅游发展之中，打造精品“江北第一溶洞群”。
[image: image359.jpg]


 [image: image360.jpg]


 [image: image361.jpg]


 [image: image362.jpg]



图6.3.4-4  沂源溶洞群“一洞一品”效果图
③ 沂源猿人遗址
规划沂源猿人遗址进行历史文化挖掘，结合九龙泉、上崖洞和下崖洞等景观资源，开展沂源猿人用水、治水历史的研究，探寻水文化中关于“生命文化”这一重要部分，为研究人类起源以及发展提供条件；建立沂源猿人文化博物馆，还原古人类生活环境，展现使用工具，再现用水、治水场景，将古人类文化与水文化巧妙结合，凸显水文化的价值。
[image: image363.jpg]


 [image: image364.jpg]



图6.3.4-5  沂源猿人遗址
2． 丝窝河景观带
在对丝窝河进行滨河生态景观提升的基础上，重点打造丝窝河景观带，串联片区内凤凰山景区、云水谣乡村旅游区等重要景观节点；发展“山东第一红村”双石屋村、“柿村”南水沟村等特色乡村，打造独具魅力的“红叶、红村”沂源红色主题游线。
（1）滨河景观提升工程
沂源境内三岔河为弥河流域源头，以水源涵养保护为重点任务，加强天然河道岸坡清整，维护现状植被中高度覆盖，丰富植被类型；对三岔乡、流水村、璞邱村、鲍庄村等村庄分布段新建生态岸坡，保证冲刷安全。
（2）陆域景观节点建设
① 凤凰山景区
规划凤凰山景区充分利用景区内云中观、电影《南征北战》指挥部遗址、红叶谷、万松岭、古洞群、南屏山、玉象山、二郎顶等景观节点，建设景观廊道，将凤凰山“步随景移，景随时变，一步一景，”的景象予以充分展现；主推秋季红叶，漫山浸染，提升“红山、红叶”的品牌知名度。
[image: image365.jpg]


 [image: image366.jpg]



图6.3.4-6  凤凰山景区景观建设
② 云水谣乡村旅游区
规划云水瑶景区依托郑家庄水库作为主要水域景观，充分利用周边动植物等生态资源，通过建设亭台楼阁、亲水踏步等景观小品，拉近人与水域空间的距离，适当开展垂钓、嬉戏、漫步等亲水项目，营造游客近水、亲水、戏水、乐水的氛围，推动生态旅游发展。
[image: image367.jpg]


 [image: image368.jpg]



图6.3.4-7  云水谣乡村旅游区景观建设
3．景观水库建设
（1）景观利用型水库景观规划

规划郑家庄水库和北营水库为景观利用型水库景观，水库周边生态环境良好，加强水库生态环境保护的同时，适当进行亲水廊道、亲水平台等滨水景观建设，增设假山、跌水、竹木亭阁等景观小品，建设过程中综合周边景区发展情况，适当设立农家乐餐厅，林果采摘，农业观光等项目，推动具有山水康养特色的景观利用型水库建设。
[image: image369.jpg]


 [image: image370.jpg]



图6.3.4-8  景观利用型水库景观建设
（2）自然野趣型水库景观规划
规划片区内篓峪水库和芦芽水库为自然野趣型水库景观，在保持水体景观特性的基础上，根据周边用水及水文化之间的协调，适当增设亲水平台、亲水栈道等景观小品，在水边设置延伸到水面的阶梯式踏步，供游人垂钓、嬉水，建设自然野趣型水库景观。
[image: image371.jpg]


 [image: image372.jpg]



图6.3.4-9  自然野趣型水库景观建设
3． 生态农业观光
片区内以三岔桂花园和神农药谷为重点发展生态农业观光区，结合北部林果大观园（中华大果园）建设，自然过渡城乡交界，发挥果品优势，打造“可览、可游、可居、可食”的健康游线。
三岔桂花园主要发展桂花盆景观光、花插体验等活动，发展以桂花为品牌的观光农业旅游。神农药谷发展结合园林景观特色的中草药种植基地、中药养生体验区、采摘体验区、旅游观光区、中草药博物馆、科学实践拓展训练基地等，注重突出温泉药浴、药膳、理疗等中药保健养生的特色，建设中医保健、休闲旅游等设施，注重中药材健康旅游以及生态旅游发展。北部林果大观园（中华大果园）建设，打造林果观赏、林果采摘、林果产品“深加工”等“林果品牌”系列活动，推动健康、生态旅游发展。
[image: image373.jpg]


 [image: image374.jpg]


 [image: image375.jpg]



图6.3.4-10  生态农业观光区建设
4． 特色乡村建设
片区重点打造双石屋村、南水沟村、水么头河北村、朱阿村以及西山村。
规划对双石屋村主要进行红色文化挖掘，修复中共沂源县委办公旧址，还原解放战争时期沂源县委办公场景，传承沂源红色精神，打造“山东第一红村”。
着重发展南水沟村的林果产业，以柿子为特色产品，开展林果采摘、副产品加工等生态旅游活动项目，打造生态农业旅游。
保留水么头河北村流苏树、黄栌、黄连、国槐、柏树等160余种植物以及灰喜鹊、麻雀、斑鸠、猫头鹰、画眉等60余种鸟类等生态旅游资源，重点打造天然氧吧，修复村内四合院、观音殿等古老建筑，发展房屋建设、块石打造等工艺，传承传统民间技艺文化。
朱阿村依托村内蓝调庄园与神农药谷，发展旅游景点农业示范园、植物生态园、农事体验区、采摘园等，进行翠竹、雪松、银杏、樱花等绿化苗木栽植，改善生态环境，努力打造“美丽沂源乡村”。
西山村建设过程中注重基础设施建设，发挥乡村山地广泛的优势，大力发展林果业，引进针织刺绣印花项目，发展生态旅游，打造美丽宜居村庄。
[image: image376.jpg]


 [image: image377.jpg]


 [image: image378.jpg]



图6.3.4-11  山水文化康养区特色乡村建设

6.3.5 亲水生态休闲区
规划“亲水生态休闲区”在滨河生态景观提升的基础上，重点打造徐家庄河景观带，串联片区内景观节点。以田庄水库、桃花岛景区为核心，加强水库生态保护和景观建设提升，结合龙子峪村，打造桃花主题的艺术村落；以安信农庄、金钟山现代农业园为依托，发展当地生态林果采摘农业旅游，提升亲水休闲品质。
[image: image379.jpg]O mEkE

@ NIZREKEE

© AITkE

O HREKEE

O AHKE

0O HREKERBERR
@ HEREX

O o1sE &R AR
O WwEN

O =ERE

® LI RLE
® LT

&
©® FkE @ =HAR
@ HHER @ kKL
0 25 5 75 10 125 @ EiLET @ s

—





图6.3.5-1  亲水生态休闲区重点景观节点分布图
1. 徐家庄河景观带
徐家庄河位于鲁村镇，自然景观优美，林地覆盖度高，林果业发展较好。重点打造徐家庄河景观带，以徐家河为生态景观廊道将安信农庄、刘家庄水库、桃花岛景区以及龙子峪特色乡村等景观节点予以串联，开展徐家河景观带建设。
规划在生态岸坡改造的基础之上，根据河道周边村庄人口密度、地形地势等因素，打造自然野趣型亲水栈道、亲水平台等景观设施，具体工程见表6.3.5-1。
表6.3.5-1  徐家庄河滨河景观节点建设
	序号
	位置
	亲水景观设施

	1
	王家石沟村段徐家庄河东岸
	亲水栈道215m，亲水平台1个

	2
	张家石沟村东部段徐家庄河西岸
	亲水栈道145m

	3
	张家石沟村西部段徐家庄河东岸
	亲水栈道234m，亲水平台1个

	4
	小张庄村段徐家庄河西岸
	亲水栈道350m，亲水平台2个

	5
	东山村段徐家庄河东岸
	亲水栈道135m

	6
	邢家庄村段徐家庄河东岸
	亲水栈道584m，亲水平台2个

	7
	乐村段徐家庄河西岸
	亲水栈道197m

	8
	北徐家庄村段徐家庄河西岸
	亲水栈道495m，亲水平台2个

	9
	刘家庄村段徐家庄河东岸
	亲水栈道152m


[image: image380.jpg]


 [image: image381.jpg]


 [image: image382.jpg]



图6.3.5-2  滨河景观提升效果图
2. 景观水库建设
（1）景观利用型水库景观规划

① 田庄水库
田庄水库滨水区域生态环境良好，自然景观丰富。规划在保存现有自然景观的条件下，充分利用周边自然资源，对水库及其周围环境进行景观规划，构建“人水和谐”，提升亲水、近水、戏水品质。

a. 生态岛屿
结合田庄水库西北部地区分散的小型岛屿，采用当地树种及水生植物形成丰富的植物群落，并吸引多种动物以此作为栖息地，将原有堤岸改造为自然生态的亲水驳岸，进行生态岛屿建设。
[image: image383.jpg]


 [image: image384.jpg]



图6.3.5-3  生态岛屿建设
b. 亲水栈道
水库西北部地区的岛屿之间可通过木质栈道相连接，开展亲水垂钓、滨河漫步等活动；水库南部人口密度较大的村落周边规划建设亲水栈道，拉近村民与水的距离，打造生态和谐、充满生机与活力的“鲁村水乡”景象。
[image: image385.jpg]


 [image: image386.jpg]



图6.3.5-4  亲水栈道建设
c. 文化广场
规划以田庄水库的文化遗产天齐庙所在岛屿为中心，依托沂源地域文化、历史风情等设计要素，进行滨水文化广场建设，开展沂源地域文化游览活动。注重提高景观带综合利用率，利用树木、花坛、流水、铺地、台阶等形成丰富而有趣的景观带，同时设置观景平台、疏林草地等景观节点，增强游人与水的亲密接触。
[image: image387.jpg]



图6.3.5-5  文化广场建设
② 刘家庄水库
刘家沟水库地处徐家庄乡龙子峪村，空气清新，充分利用龙子峪村的自然资源，进行景观利用型水库建设。规划利用水库北部的桃花岛景区景观资源，建设亲水栈道、亲水平台、生态廊道等滨水设施，打造一个集亲水休闲、生态观光于一体的景观利用型水库。
[image: image388.jpg]


 [image: image389.jpg]



图6.3.5-6  刘家庄水库建设
（2）休闲娱乐型水库景观规划

规划片区内石门水库、石柱水库以及张家旁峪水库为休闲娱乐型水库景观，在保持水体景观特性的基础上，适当增设亭台楼阁、栈道等景观小品，并合理开展垂钓、果园采摘、农家乐餐饮等休闲体验类活动。
[image: image390.jpg]


 [image: image391.jpg]



图6.3.5-7  休闲娱乐型水库建设

3. 重要景观节点建设
（1）桃花岛景区（万亩桃园）
规划结合刘家庄水库及周边万亩桃园建设，以桃花为主要景观元素，开展桃花观光、桃子采摘、桃木雕刻、桃汁养生等旅游项目；打造绿色生态长廊，进一步实现滨水旅游木屋群、桃花露营基地、桃花书画社等设施建设；依托园区内水域景观开展垂钓、划船等亲水休闲娱乐项目，实现农业观光、休闲游憩、艺术创作、节事体验等多元功能于一体的综合型景观节点建设。
[image: image392.jpg]


 [image: image393.jpg]


 [image: image394.jpg]



图6.3.5-8  桃花岛景区亲水休闲景观节点建设
（2）618战备电台遗址

规划利用618战备电台遗址，遵循“修旧如故，以存其真”的原则，优化改造站备电台遗址、广电度假村等老建筑、老设施，以恢复站备原貌；新建历史陈列馆、集体大食堂、电台老职工光荣墙等项目，突出其华东地区规模最大、保存最完整的历史价值，推动军事主题、红色主题旅游发展。
[image: image395.jpg]


 [image: image396.jpg]



图6.3.5-9  618战备电台遗址景观节点建设
（3）栖真观

规划以栖真观为载体，探寻山东地区道教发源历史，结合栖真书院、栖真琴舍等文化设施建设，开展传统知识学习、古琴弹奏等文化活动，传承传统文化，推动千年栖真观的宗教旅游发展。
[image: image397.jpg]


 [image: image398.jpg]



图6.3.5-10  栖真观景观节点建设

4. 生态农业观光
以安信农庄、金钟山现代农业园为依托，准确把握“亲水生态休闲区”内苹果、樱桃、草莓、葡萄等果品旅游资源，形成品类繁多的沂源果品采摘体系；以大力开发休闲观光农业为主线，建设集有机蔬菜种植、果品种植研发、畜禽养殖、采摘旅游、餐饮为一体的生态循环农业；推出区域特色蔬菜及瓜果展示及知识性科普廊道建设，加强其生态、保健、体验功能，注重生态环境建设与保护，完善旅游设施和健康服务，实现“种植+养殖+观光+休闲”等方面的多赢。
5. 特色乡村建设
龙子峪村可依托村内桃花岛景区以及“桃花节”活动开展艺术特色乡村建设，紧抓世界著名建筑大师保罗·安德鲁（Paul Andreu）“艺术活化乡村”这一发展契机，挖掘龙子峪村文化内涵，用艺术眼光、设计手段，再现老村庄风貌；改善乡村生活基础设施建设，满足村民生活的基础上，提高乡村旅游设施建设，建设可看山、望水、忆乡愁的特色小镇、美丽乡村。
[image: image399.png]


 [image: image400.png]



图6.3.5-11  龙子峪村特色乡村建设
第七章 防洪规划
7.1 雨洪特性分析

7.1.1 暴雨特性分析

沂源县境内发源了沂河、弥河、新汶河3条水系，其中沂河水系最大。流域降水时空分布不均，年内、年际差异较大，水旱灾害频繁，“春旱秋涝、晚秋又旱”的特点明显。多年平均降水量702.6mm，年最大降水量1616.7mm，年最小降水量315mm，多年平均蒸发量1836.1mm，年内降水不均，春季占14%，夏季占64%，秋季占18%，冬季占4%。7、8月份降水量最集中，占全年降水量的51.7%。受地形影响，北部山区、东南部沂河谷地为多雨区，鲁村洼地为少雨区。降水程度以7月份最大，平均14.9mm/d，1月份最少，平均2.5mm/d。年降水日数，历年平均86天，多雨年110天，少雨年72天。

7.1.2 洪水特性分析

沂源县河流属于山溪性河流，山高坡陡，河道水位暴涨、暴落，夹带泥沙较多，河床多为砂质，冲淤作用较明显，四季水流有较大差异。同时，因流域大都是片麻岩、结晶岩、石灰岩，加之汛期雨量集中，暴雨多，强度大水流湍急，洪水侵蚀搬运能力强，造成河道大量泥沙淤积。

暴雨多发生在7、8月份，山丘区陡峭的地形地貌为洪水提供了强大的势能，使降雨产生的径流顺流而下，快速形成强大的洪峰流量，进而诱发洪水的发生。

在流域工程不变条件下，沂源县洪水特性主要决定于水文条件，其中暴雨的强度、总量、时空分布，下垫面土地利用性质，洪水外排能力，前期土壤含水量和河网水位，沟塘蓄水容积，上下游水文边界条件等均是沂源县洪水过程的主要影响因素。

据《沂源县志》及《沂源县水利志》中有限的资料记载，沂源从公元975年至1949年的1000年中，有水灾年44年。建国至1990年沂源县水灾发生过9年，较大水灾年份是1962年、1963年、1966年、1979年、1984年。

1962年大水灾县城水深1m（部分地方2m），机关、商店多被淹。银行金库水淹损失严重。居民多避于城北北埠子山和北岭。7月13日降暴雨，唐山苗庄小（二）型水库垮坝，倒房900余间，博沂路桥冲断。

1963年，7月19日3个小时全县降雨170-400mm，全县社社有灾。

1964年，全县降雨1616.7mm，3座小型水库垮坝，倒房977间，死亡8人。

1965年，8月15日降暴雨，全县部分社受灾，三岔公社受灾较重。

1966年，7月14日土门、三岔一带降暴雨，博沂公路桥冲断。

1976年，短时大雨暴风，局部地区受灾，冲坏桥7处，冲地2000亩，冲毁公路3处。

1979年，6月24日大暴雨，鲁村、石桥、三岔等社受灾，吴家庄塘坝冲垮。

1984年7月12日凌晨，4个多小时降水222.9mm，徐家庄最大值为250mm，全县冲垮2座小（二）型水库和83座塘坝，冲毁桥梁47座，长约200 m的安乐大桥荡然无存，随桥落水数十人，死5人。冲毁公路36000m，冲倒电线杆1400根，河坝损坏150km，冲毁民房2228间，毁掉河滩丰产林2000亩，粮田受灾11万亩，其中绝产2万亩。全县伤22人，死12人。

1999年，9月3日，悦庄、三岔、土门、石桥、南麻、鲁村、东里、沟泉8乡镇遭受特大暴雨袭击，平均降雨150mm以上，最大降雨量209mm。

2000年，7月3日，鲁村镇普降大雨，伴有雷雨大风，降雨量110mm，草埠和青杨圈流域12个村9500人受灾。造成输电中断，折断线杆30根；农作物受灾面积3600亩，成灾面积2700余亩，主要受灾作物春玉米1000亩、蔬菜500亩，葡萄、苹果、西瓜等2100亩，损坏种植大棚180亩，冲毁桥涵8处；直接经济损失150万元。
2001年，8月14日6时~13时普降大暴雨，红旗水库降雨148mm，大张庄镇降雨145mm，悦庄镇朱家庄降雨133mm。此次集中降雨造成全县13个乡镇普遍遭受洪涝灾害。

2003年，8月26日至9月2日，全县连降大雨，最大降雨量130多mm，致使境内水库水位上涨，部分地区山洪暴发，农作物受灾，部分道路、桥涵受到不同程度的损坏；库区农田被淹、部分农户房屋倒塌损毁。

7.2 防洪现状及存在问题

7.2.1 河流水系
结合沂源县地形特点、水系分布、水利工程布局、洪水特性、地面高程等因素，主要从有利于防洪规划方案的制定和实施考虑，将沂源县划分为沂河水系、汶河水系、弥河水系、中心城区4个水系。

1．中心城区
中心城区面积21.5km2，片区内重点防洪河道为沂河干流、螳螂河、儒林河及饮马河中心城区段，规划防洪标准为抵御五十年一遇洪水。

2．沂河水系
沂河水系面积1440.5km2，重点防洪河道为沂河干流、徐家庄河、南岩河、大张庄河、高村河、螳螂河、儒林河、饮马河、石桥河、白马河、杨庄河、韩庄河、水北河、马庄河和红水河，规划防洪标准为沂河干流沿线抵御20年一遇洪水，沂河干流一级支流沿线抵御十年一遇洪水。

3．汶河水系
汶河水系面积38km2，片区内重点防洪河道为恶沟，规划防洪标准为抵御十年一遇洪水。
4．弥河水系
弥河水系面积136km2，片区内重点防洪河道为三岔河和两县河，规划防洪标准为抵御十年一遇洪水。

基于DEM和水系分布图，采用Arc SWAT软件进行小流域提取，在小流域划分初步成果的基础上，结合遥感影像、地形图和行政区划适当调整流域边界和出水口。

小流域边界的确定以自然地貌地形和河流水系为基础，尽量保证小流域自然形态特征（地表分水线和自然集水区）边界的完整性。考虑小流域自然边界与行政（乡镇）边界的对应性，对自然边界与行政边界稍有偏差的小流域，调整自然边界保持与乡镇边界基本一致。根据以上原则及《沂源县水土保持规划》小流域划分结果，将全县划分为68条小流域，面积一般控制在10-50km2之间（除田庄水库小流域外）。

7.2.2 防洪现状

沂源县地势高，地形复杂，沟壑纵横，雨量集中河流众多，河床多为沙质，发育较好，冲积作用明显。水流多山溪性河流，降雨后暴涨暴落，洪水携带大量泥沙，四季水流有较大差异。这导致沂源县境内洪灾频发。多年来，针对洪水灾害成因及特性，沂源县进行了如下的防洪工程建设。 

积极兴建蓄水水利工程。

现有15座橡胶坝，泵站4座，拦水坝458座，大型水库1座，中型水库1座，小（一）型水库20座，小（二）型水库92座，塘坝387座。现状蓄水工程总库容23387万m3，其中水库总库容22189万m3，水库调洪库容9509万m3。

1. 重点加强城市防洪建设

河道城区段均设置防洪设施，一般城区段防洪标准为二十年一遇，部分中心城区防洪标准为五十年一遇。现有堤防工程12条，在淮河流域的堤防长度总计约80km，其中在沂河、螳螂河、红水河等河道的城区重点部位修建的高标准堤防总计60.1km，具体为沂河干流13.8km，螳螂河8km，红水河38.3km。部分城区段沿河设有滨河公园等滞水设施。

2. 着重加强河道整治工作
多次对沂河、螳螂河、红水河、高村河、马庄河、南岩河、石桥河、徐家庄河等河流进行清淤、护岸加固修整等工作，其中，“十二五”期间共计清淤河道112.6km，维修加固堤防护岸11.7km，新建护岸22.75km。在人类活动频繁河段共计修建砌石护岸或草皮护坡不少于80km。
3. 大力推进破旧防洪建筑物修整工作

对于部分破损、老旧的防洪建筑物如橡胶坝、堤防等进行检修、维护或更换。

7.2.3 存在问题

沂源县在防洪安全保障建设方面取得了较大进步，初步建成沂源县防洪工程体系，保障人民生命财产安全，基本满足经济社会发展需求，但仍存在以下问题：
1. 河道防洪标准偏低

目前建沂源县沂河干流及主要支流设计洪水仅为10年一遇，部分河段未达到设计标准，防洪标准偏低。现状工程条件下，部分河道两岸无堤防保护，区域防洪能力亟待提高。中心城区堤防未修建完善，难以抵御五十年一遇洪水。

[image: image401.png]


[image: image402.jpg]



图7..2.3-1  部分河道防洪标准偏低

1. 河道淤积严重，行洪障碍多

沂源县属于山丘区，河流纵比降大，水流流速快，携砂能力强，另外，区域降水集中，洪水陡涨陡落，因此河床冲淤现象严重，现状多数拦砂坝、挡水堰已经淤满，再加上沿途村庄侵占河道，向河中倾倒垃圾，更加速了河道淤积，严重影响行洪和蓄水灌溉，急需清除。现状各河道均有不同程度的行洪通道被挤占的现象。许多河道的滩地、河槽内建有违法建筑，如电线杆、房屋、挡墙、养殖场等，两岸居民自行侵占滩地甚至河道进行围垦、种树、倾倒生活建筑垃圾等活动，行洪断面面积减小，严重影响河道行洪，需要进行清障治理。

[image: image403.png]16 082017



 [image: image404.png]



图7..2.3-2  部分河道淤积
2. 防洪工程不健全，缺乏现代防洪管理体系

沂源县河道两侧现存堤防由于多年运行，存在塌落损毁现象，威胁两岸生命和财产安全。河道上现有水工建筑物工程多建于上世纪50～70年代，工程设计标准低、质量差、老化退化严重，冲刷破坏、沉陷、裂缝、坍塌、损毁现象比较普遍，已不能发挥其应有的工程效益。

[image: image405.jpg]


 [image: image406.png]



图7..2.3-3  部分防洪工程破损老化

3. 水系特征改变，存在潜在风险

随着社会经济的发展，以及河流综合整治工程的实施，沂源县水系河道断面及水利工程发生了显著改变。河道特征、下垫面条件以及工程特性的变化对洪水过程产生影响，这些因素导致的洪水特性变化缺乏深入的评估分析，一些村镇位于洪水风险区，缺乏洪水风险应急对策措施。
4. 枯季水资源短缺，汛期大量弃洪，洪水资源无法有效利用

沂源县地表水资源短缺态势较为严峻，素有“十年九旱”之称，河道季节性断流现象极为普遍，导致农林业干旱，城市水荒，对粮食安全，经济发展和人口健康造成威胁。而汛期泛滥的洪水大量下泄，洪水过后无法在地表存蓄水量，使得洪水资源得不到有效利用。

为了进一步加强河湖管理和保护，落实绿色发展理念，推进生态沂源建设，除了对县域内水系的共性问题进行梳理外，同时还对各河道特有的问题进行了分析。有利于后续因地制宜提出河道治理与保护的对策措施，着力打造“齐鲁水塔、海绵沂源”，最终实现“绿色河湖，生态沂源”的总目标。

5. 缺乏系统的防洪规划、水系规划

近几年，沂源县实施了一大批中小河流综合治理工程及小型水库除险加固工程，提高了全县的防洪能力，部分沂河一级支流防洪标准达到10年一遇。但中心城区防洪治理工程一直未能系统实施，沂河干流总体防洪标准未达20年一遇。城市化进程加重了城市防洪压力，已建城区防洪设施老化，经济开发区和各村镇的防洪工程建设滞后；一大批防洪工程亟待除险加固。现状急需系统进行防洪安全及水系规划，提出防洪工程建设方案，初步形成防洪工程体系，提高防洪能力，保障了人民生命财产安全和经济社会的持续发展。
部分河道具体问题如下：

1. 沂河干流

近年来，随着经济社会的快速发展，沂河干流沿途村庄不断侵占河道，采砂、设障、缩河造地现象增多，人为缩小了河道行洪断面，部分河段的滩地也被种植了林木、农作物，严重阻碍了河道正常行洪。沂河属于山溪性河流，山高坡陡，降雨后，由于水位暴涨暴落，洪水夹带泥沙较多，本就容易造成河床淤积。在这种自然条件下，沿河两岸向河中倾倒垃圾，加速了河道淤积程度。同时，近年建筑行业对河沙资源需求量的不断增加，使主干中下游河段内挖砂严重，河床深度、宽度不规则，行洪水流变化较大。由于采砂，河底下切较严重。地下水大量渗出，沿河地下水位下降，生态环境遭到破坏，河道自养能力降低，农村河道两岸缺乏生态美化修复工程。

2. 杨家庄河

杨庄河上游段无明水，两岸护砌破坏，河床材质为砂卵石，中游段河道一侧有护砌，建有溢流堰，堰局部有破损，下游段同样是一侧有护砌，另一侧密植树木，局部护砌破损，影响行洪安全，沿途村庄不断侵占河道，人为缩小了河道行洪断面，河道淤积严重，阻碍河道正常行洪。沿岸群众为了造地建设，沿河修筑了砌石挡墙，大部分浆砌石岸墙砂浆脱落，墙体破损严重，干砌石挡墙部分段坍塌损毁；部分河段河道下切、滥采滥挖，使地基外漏、坍塌或悬于河上；河道堤防少，标准低，许多堤防不够高，不能满足设计洪水要求，一旦发生洪水，威胁两岸群众生命财产安全。

3. 儒林河

该河支流较多，两岸主要为自然河堤，树木茂密，沿途村庄不断侵占河道，违法开采、设障、缩河造地现象增多，河道行洪断面缩小，部分河段滩地也被种植了果树、庄稼等，严重阻碍了河道正常行洪。通过对现状河道进行过流能力复核发现，大部分河段河道行洪能力不足。河道一侧有道路，局部河段有浆砌石岸墙，部分破损。河道本身易淤积，同时沿岸倾倒建筑生活垃圾，加速河道淤积。

4. 红水河

河道左右两岸现有浆砌石护岸，河道现状断面多为矩形断面，现状整体保存较完好，部分河段受人为和水流淘刷损毁；经多年运行，现状护岸部分坍塌损毁，挡墙基础冲刷外露，险工段抗冲刷能力差。全河道总计89座挡水堰，其中27座现状保存完好，10座损毁严重需原址处改建，52座均受不同程度的破坏。河道内砂石渣土等建筑垃圾、废渣乱堆，河道淤积严重，影响了正常行洪。

5. 螳螂河

螳螂河河道两岸主要为自然河堤，树木茂密，沿途村庄不断侵占河道，违法开采、设障、缩河造地现象增多，人为缩小了河道行洪断面，部分河段的滩地被围垦，严重阻碍了河道正常行洪。同时，沿河两岸倾倒建筑生活垃圾，间接造成了河道淤积。

另外河道部分河段筑有河堤，主河槽有浆砌石岸墙，但岸墙失修破损严重，大部堤防不够高，不能满足设计洪水要求。一旦发生洪水，将威胁两岸群众生命财产安全。

6. 白马河

白马河已治理段河道淤积比较严重，岸墙局部破坏；在未治理部分，河道多为自然河堤，局部护砌，河道内砌有石坎，大部分有破损，河床部分岩石裸露，多为砂卵石，现状平均比降10‰，河道淤积严重，沿途村庄不断侵占河道，违法开采、设障、缩河造地现象增多，人为缩小了河道行洪断面，影响正常泄洪。

7. 石桥河

两岸多为自然河堤，河道一侧有道路，部分河段有砌石挡墙，河道内建有多级简易蓄水设施，沿途村庄不断侵占河道，人为缩小了河道行洪断面，严重阻碍了河道正常行洪。通过对现状河道进行过流能力复核，大部分河段河道行洪能力不足。河道淤积严重，同时沿河两岸倾倒建筑生活垃圾，间接造成了河道淤积。

8. 徐家庄河

两岸主要为自然河堤，河道窄浅，砂卵石河床，局部有砌石堤防约有2m高，局部有坍塌，部分河道达不到正常行洪能力，沿途村庄不断侵占河道，人为缩小了河道行洪断面，阻碍河道正常行洪。

9. 南岩河

河道多为自然河堤，两岸树木茂密，局部有砌石堤防，但大部分坍塌，河道内有采砂现象，淤积严重。

10. 马庄河

两岸多为自然河堤，极少部分为干砌石。河床少部分基岩裸露，多为泥沙淤积，河道内乱植树木较多，影响河道行洪。河道横向平坦宽阔，可建蓄水工程，两岸堤防需加高。

11. 高村河

高村河穿越村庄的河段部分已经治理，但是沿河两岸倾倒建筑生活垃圾，造成了河道淤积，沿途村庄不断侵占河道，人为缩小了河道行洪断面，严重阻碍了河道正常行洪，同时岸墙局部被破坏。其他河段多为自然河堤。

7.3 防洪标准

根据沂源县社会、经济、人口现状和县城的发展定位，在《沂源县县城城市总体规划》和上位防洪规划的基础上，按照我国现行的《防洪标准》（GB20201-94）和沂源县可持续发展需求确定防洪标准。

表7.3.1-1  城市防护区的防护等级和防洪标准

	防护等级
	重要性
	常住人口（万人）
	当量经济规模（万人）
	防洪标准
[重现期（年）]

	Ⅰ
	特别重要
	≥150
	≥300
	≥200

	Ⅱ
	重要
	<150，≥50
	<300，≥100
	200~100

	Ⅲ
	比较重要
	<50，≥20
	<100，≥40
	100~50

	Ⅳ
	一般
	<20
	<40
	50~20


表7.3.1-1中，当量经济规模=城市防护区人口×人均GDP指数；人均GDP指数=城市防护区人均GDP/同期全国人均GDP。
表7.3.1-2  乡村防护区的防护等级和防洪标准

	防护等级
	人    口
（万人）
	耕地面积
（万亩）
	防洪标准
[重现期（年）]

	Ⅰ
	≥150
	≥300
	100~50

	Ⅱ
	<150，≥50
	<300，≥100
	50~30

	Ⅲ
	<50，≥20
	<100，≥30
	30~20

	Ⅳ
	<20
	<30
	20~10


根据表7.3.1-1及《沂源县县城城市总体规划》并根据沂源县中心城区的规模及经济地理位置，计算得出规划保护范围内当量经济规模大于40万人，防护等级属于Ⅲ级，将中心城区防洪标准确定为50年一遇。

根据表7.3.1-2，徐家庄河、南岩河、大张庄河、高村河、螳螂河、儒林河、悦庄河、石桥河、白马河、杨庄河、韩庄河、水北河、马庄河、红水河、三岔河、两县河、恶沟各乡村防护区人口小于20万人，耕地面积小于30万亩，防护等级属于Ⅳ级，沂河一级支流及三岔河、两县河、恶沟防洪标准定为抵御10年一遇洪水；根据表7.3.1-2，沂河干流乡村防护区人口小于20万人，耕地面积小于30万亩，防护等级属于Ⅳ级，根据《淮河流域防洪规划》山东半岛主要河道在2025年达到20~50年一遇防洪标准，确定沂河干流防洪标准为抵御20年一遇洪水。

7.4 防洪水文计算

7.4.1 计算方法

针对沂源县地理特点和洪水特性，结合以往研究成果，根据本次防洪规划要求，构设了全要素水量水质耦合模型中防洪安全水文水动力计算模型框架，主要包含设计暴雨计算、产流计算、汇流计算、湖库调蓄计算五个模块。

设计暴雨量模块根据指定的暴雨统计时段，进行面雨量频率计算，根据面雨量设计值采用同频率法推求设计暴雨过程。产流计算模块根据不同的下垫面分别采用相应的产流计算模式。汇流计算模块根据上、下游边界条件和河道特征，模拟河道断面水位和流量过程。湖库调蓄计算模块采用调蓄演算法进行水库或湖泊调蓄计算，通过联解水量平衡方程和蓄泄方程实现。

1. 设计暴雨计算

根据水文计算原理及方法，设计暴雨历时应不小于流域汇流时间。流域汇流时间主要取决于流域特性，包括汇水面积、流域形状、地面坡度、土地利用性质、河道特性、河网密度、河湖调蓄容积等。根据流域地形地貌特性和水文水力分析，取1、3日为沂源县设计暴雨频率计算的控制时段。采用1979年~2016年连续38年实测暴雨资料推求沂源县最大1日、3日10年一遇、20年一遇以及50年一遇设计雨量；流域内设计暴雨时程分配采用《山东省水文图集》中的泰沂山南两小时雨型。

2. 产流计算

结合区域产汇流特征以及研究区域河道情况，本次规划对沂河干流及其主要支流选用水文水动力模型中的降雨径流模块进行模拟分析。

3. 河网汇流计算

根据河网非恒定流计算原理，建立沂源县河网汇流模型，合理确定设计条件下的边界条件，计算各种设计条件下骨干河道洪水深。

4. 边界条件

沂河上游边界采用徐家庄河、南岩河、大张庄河、高村河作为田庄水库入库洪水经过调洪演算后推求得出。沂河下游边界条件采用汛期常水位。

结合区域产汇流的特征，以及研究区域河道情况，本次规划选择全要素水量水质模型对研究区域防洪进行模拟分析，河网概化情况见图7.5.1-1。

[image: image407.png]<]
' — BFmE

s FBFE
5 C 27

025 5 75 10
—

FH




图7.4.1-1  沂源县水系河网概化图

7.4.2 设计暴雨
沂源县设计暴雨计算所选用的雨量站包括：田庄水库、东里店水文站，徐家庄、草埠、包家庄、大张庄、朱家庄、芦芽店、悦庄、石桥、燕崖、焦家上庄雨量站共计12个站点，资料系列长度为1979-2016年。采用适线法进行频率计算，得到不同时段的面雨量分布参数，及10年、20年和50年一遇设计面雨量，结果见表7.4.2-1至7.4.2-3。
表7.4.2-1  沂源县面雨量频率分布参数

	参数
	1日
	3日

	均值
	82.8
	111.4

	Cv
	0.36
	0.31

	Cs/Cv
	3.3
	3.3


表7.4.2-2  沂源县设计面雨量                单位：mm

	                 重现期
时段
	10年
	20年
	50年

	
	
	
	

	1日
	122.7
	139.6
	160.9

	3日
	157.7
	176.3
	199.5


流域内设计暴雨时程分配采用《山东省水文图集》中的泰沂山南两小时雨型，逐日面降雨量过程见表7.4.3-3。

表7.4.2-3  沂源县设计面暴雨日程分配计算          单位：mm

	日程
	10年一遇
设计暴雨
	20年一遇
设计暴雨
	50年一遇
设计暴雨

	
	
	
	

	1
	24.5
	25.7
	27

	2
	10.5
	11
	11.6

	3
	122.7
	139.6
	160.9


沂源县3×24小时50年，20年和10年一遇设计暴雨过程，见图7.4.2-1至图7.4.2-3。

[image: image408.png]fEmE (mm)

45.0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

6

10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70

18 (/)

\E)




图7.4.3-1  沂源县3×24小时10年一遇设计暴雨过程

[image: image409.png]fEmE (mm)

50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0

5.0

0.0

6

10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70
18 (/)

\E)




图7.4.3-2  沂源县3×24小时20年一遇设计暴雨过程

[image: image410.png]fEmE (mm)

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

6

10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70

BfiE (/)Neg)




图7.4.3-3  沂源县3×24小时50年一遇设计暴雨过程

7.4.3 设计洪水
根据现状条件下的水利工程布设及城市发展状况，按洪水归槽计算，采用水文水力模型计算得出不同水平年全县骨干河道设计洪峰流量，计算结果见表7.4.3-1。
表7.4.3-1  骨干河道不同重现期出口断面洪峰流量

	河流
	流域面积（km2）
	出口断面洪峰流量（m3/s)

	
	
	10年一遇
	20年一遇
	50年一遇

	沂河
	1463.6
	　
	2557
	3604

	徐家庄河
	143.7
	505
	601
	724

	南岩河
	90.16
	336
	405
	495

	大张庄河
	93.87
	341
	411
	492

	高村河
	45.36
	195
	229
	277

	螳螂河
	159.33
	571
	676
	808

	儒林河
	50.27
	218
	257
	310

	饮马河
	41.24
	179
	213
	254

	石桥河
	97.58
	389
	468
	570

	白马河
	102.89
	314
	369
	449

	杨庄河
	49.82
	218
	258
	309

	韩庄河
	35.14
	155
	181
	216

	水北河
	46.14
	203
	239
	286

	马庄河
	69.67
	290
	347
	414

	红水河
	70.1
	291
	349
	417

	三岔河
	107.53
	400
	　
	　

	两县河
	28.1
	123
	　
	　

	恶沟
	36.62
	160
	　
	　


1. 沂河

沂河干流概化河道总长59.64km，流域集水面积1463.6km2，其中干流从上游田庄水库坝下（距下游河口里程59.64km）至下游沂源县界（里程0km），设计防洪标准为抵御二十年一遇洪水，计算结果见表7.4.3-2、7.4.3-3，图7.4.3-1。

表7.4.3-2  沂河二十年一遇洪峰流量
	断面序号
	距下游河口里程（km）
	流量（m3/s)

	1
	59.6
	667

	2
	52.9
	1245

	3
	46.8
	1453

	4
	41.1
	1620

	5
	35.2
	1632

	6
	28.7
	2035

	7
	22.3
	2070

	8
	15.7
	2223

	9
	12.6
	2410

	10
	4.9
	2537

	11
	0
	2557


[image: image411.png]T8 (m¥s)

P

3000

2500

2000

1500

1000

500




图7.4.3-1  沂河二十年一遇出口断面洪水过程

沂河干流距下游河口里程59.6~44.9km处为中心城区河段，设计防洪标准为抵御五十年一遇洪水，计算结果见表7.5.3-4、表7.5.3-5，图7.5.3-2。

表7.4.3-3  沂河中心城区段五十年一遇洪峰流量
	断面序号
	距下游河口里程（km）
	流量（m3/s)

	1
	59.6
	824

	2
	53.1
	1240

	3
	48.6
	1985

	4
	44.9
	2357


[image: image412.png]i (m¥s)

P

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

500




图7.4.3-2  沂河五十年一遇出口断面洪水过程

2. 螳螂河

螳螂河概化河道总长27km，流域集水面积159.3km2，其中干流从上游董家庄水库坝下（距下游河口里程27km）至下游汇入沂河干流河口处（里程0km），设计防洪标准为抵御十年一遇洪水，计算结果见表7.4.3-4，图7.4.3-3。
表7.4.3-4  螳螂河十年一遇洪峰流量

	断面序号
	距下游河口里程（km）
	流量（m3/s)

	1
	27
	0

	2
	25
	44

	3
	23
	89

	4
	21
	131

	5
	19
	168

	6
	17
	219

	7
	15
	263

	8
	13
	305

	9
	11
	346

	10
	9
	388

	11
	7
	428

	12
	5
	469

	13
	2.5
	520

	14
	0
	571


[image: image413.png]i (m¥s)

P

600

500

400

300

200

100




图7.4.3-3  螳螂河十年一遇出口断面洪水过程

螳螂河距下游河口里程6.6~0km处为中心城区河段，设计防洪标准为五十年一遇，计算结果见表7.4.3-5，图7.4.3-4。
表7.4.3-5  螳螂河城区段五十年一遇洪峰流量
	断面序号
	距下游河口里程（km）
	流量（m3/s)

	1
	6.6
	622

	2
	5
	672

	3
	2.5
	740

	4
	0
	808


[image: image414.png]900
800
700
600

88888¢°

(s/ew) BY

T19¢
a@ve
Tee
9Te
T0€
98¢
1T
95¢C
we
9ze
Tre
96T
18T
991
ST
9eT
hr4s
90T
16

9L

19

9P

1€

9T

RS (h)




图7.4.3-4  螳螂河五十年一遇出口断面洪水过程

3. 儒林河

儒林河概化河道总长8.28km，流域集水面积50.3km2，其中干流从上游娄峪水库坝下（距下游河口里程8.28km）至下游汇入沂河干流河口处（里程0km），设计防洪标准为抵御十年一遇洪水，计算结果见表7.4.3-6，图7.4.3-5。
表7.4.3-6  儒林河十年一遇洪峰流量
	断面序号
	距下游河口里程（km）
	流量（m3/s)

	1
	8.3
	2

	2
	6.3
	58

	3
	4.3
	107

	4
	2.3
	160

	5
	0
	218


[image: image415.png]i (m3/s)

p

250
200
150
100

50





图7.4.3-5  儒林河十年一遇出口断面洪水过程

儒林河距下游河口里程6.3~0km处为中心城区河段，设计防洪标准为抵御五十年一遇洪水，计算结果见表7.4.3-7，图7.4.3-6。
表7.4.3-7  儒林河中心城区段五十年一遇洪水计算结果

	断面序号
	距下游河口里程（km）
	流量（m3/s)

	1
	6.3
	75

	2
	4.3
	149

	3
	2.2
	228

	4
	0
	310


[image: image416.png]838

(s/ew) BY

gg8°

350
150

21
ozt
€T
90T
66
43
S8
8L
1L
¥9
L5
0s
€
9€
6T
w
ST

RS (h)




图7.4.3-6  儒林河五十年一遇出口断面洪水过程

4. 饮马河

饮马河概化河道总长7.49km，流域集水面积41.2km2，其中干流从上游北营水库坝下（距下游河口里程7.5km）至下游汇入沂河干流河口处（里程0km），设计防洪标准为抵御十年一遇洪水，计算结果见表7.4.3-8，图7.4.3-7。
表7.4.3-8  饮马河十年一遇洪峰流量
	断面序号
	距下游河口里程（km）
	流量（m3/s)

	1
	7.5
	0

	2
	5.5
	48

	3
	3.5
	95

	4
	1.5
	143

	5
	0
	179


[image: image417.png]i (m?s)

P

200

150

100

50

)

o~ % o
LIS

RS (h)

©
S

wn
©

o
o

@
&

©
]
=

)
3
=

o
&
I




图7.4.3-7  饮马河十年一遇出口断面洪水过程

饮马河距下游河口里程3.1~0km处为中心城区河段，设计防洪标准为抵御五十年一遇洪水，计算结果见表7.4.3-9，图7.4.3-8。
表7.4.3-9  饮马河中心城区段五十年一遇洪峰流量
	断面序号
	距下游河口里程（km）
	流量（m3/s)

	1
	3.1
	149

	2
	1.4
	207

	3
	0
	254


[image: image418.png]i (m¥s)

P

300
250
200
150
100

50

FRES (h)




图7.4.3-8  饮马河五十年一遇出口断面洪水过程
5. 石桥河

石桥河干流概化河道总长12.9km，流域集水面积97.6km2，其中干流从上游错石水库坝下（距下游河口里程12.9km）至下游汇入沂河干流河口处（里程0km），设计防洪标准为抵御十年一遇洪水，计算结果见表7.4.3-10，图7.4.3-9。

表7.4.3-10  石桥河十年一遇洪峰流量
	断面序号
	距下游河口里程（km）
	流量（m3/s)

	1
	12.9
	0

	2
	10.9
	60

	3
	8.9
	122

	4
	6.9
	181

	5
	4.9
	240

	6
	2.1
	326

	7
	0
	389


[image: image419.png]450

400

350

300

250

(s/ew)

&
=

150

%

100

50

€T
9T
hr4s
91T
T
90T
10T
96
16
98
18
9L
1L
99
19
95
15
9P
14
9€
1€
9T
14
9T
1T

BfE&/h




图7.4.3-9  石桥河十年一遇出口断面洪水过程
6．白马河

白马河概化河道总长17.12km，流域集水面积102.9km2，其中干流从上游红旗水库坝下（距下游河口里程17.1km）至下游汇入沂河干流河口处（里程0km），设计防洪标准为抵御十年一遇洪水，计算结果见表7.4.3-11，图7.4.3-10。

表7.4.3-11  白马河十年一遇洪峰流量
	断面序号
	距下游河口里程（km）
	流量（m3/s)

	1
	17.1
	115

	2
	15.1
	145

	3
	13.1
	164

	4
	11.1
	183

	5
	9.1
	206

	6
	7.1
	229

	7
	5.1
	254

	8
	3.1
	276

	9
	1.1
	302

	10
	0
	314


[image: image420.png]RE/ (m¥s)

P

350
300
250
200
150
100

50

0
B I - B R R R Bt R R R R ]
SRR AMAaTIIADONR O OGS daNAm
SRS fRaipapi i

&R/ (h)




图7.4.3-10  白马河十年一遇出口断面洪水过程
7．杨庄河

杨庄河概化河道总长11.40km，流域集水面积49.8km2，其中干流从上游上庄水库（距下游河口里程11.4km）至下游汇入沂河干流河口处（里程0km），设计防洪标准为抵御十年一遇洪水，计算结果见表7.4.3-12，图7.4.3-11。

表7.4.3-12  杨庄河十年一遇洪峰流量
	断面序号
	距下游河口里程（km）
	流量（m3/s)

	1
	11.4
	90

	2
	9.5
	100

	3
	7.3
	114

	4
	5.5
	133

	5
	3.3
	168

	6
	1.3
	199

	7
	0
	218


[image: image421.png]2
3
<

g

2 8

] =

(s/ew) B

€eT
21
hr4s
STT
60T
€0T
L6
16
S8
6L
€L
19
19
5SS
(24
€
LE
1€
ST
6T
€T

RS (h)




图7.4.3-11  杨庄河十年一遇出口断面洪水过程
8．水北河

水北河概化河道总长11.58km，流域集水面积46.1km2，其中干流从上游源头处（距下游河口里程11.6km）至下游汇入沂河干流河口处（里程0km），设计防洪标准为抵御十年一遇洪水，计算结果见表7.4.3-13，图7.4.3-12。

表7.4.3-13  水北河十年一遇洪峰流量
	断面序号
	距下游河口里程（km）
	流量（m3/s)

	1
	11.6
	0

	2
	9.6
	16.9

	3
	7.6
	36.3

	4
	5.6
	68.9

	5
	3.6
	123.5

	6
	1.6
	172.8

	7
	0
	203.2


[image: image422.png]250

200

(s/ew) BY

€eT
21
hr4s
STT
60T
€0T
L6
16
S8
6L
€L
19
19
5SS
(24
€
LE
1€
ST
6T
€T

BfE&/h




图7.4.3-12  水北河十年一遇出口断面洪水过程

9． 马庄河

马庄河概化河道总长12km，流域集水面积69.7km2，其中干流从上游石拉水库坝下（距下游河口里程12km）至下游汇入沂河干流河口处（里程0km），设计防洪标准为抵御十年一遇洪水，计算结果见表7.4.3-14，图7.4.3-13。

表7.4.3-14  马庄河十年一遇洪峰流量
	断面序号
	距下游河口里程（km）
	流量（m3/s)

	1
	12
	0

	2
	10
	51

	3
	8
	100

	4
	6
	147

	5
	4
	195

	6
	2
	245

	7
	0
	290


[image: image423.png]hr4s
91T
T
90T
10T
96
16
98
18
9L
1L
99
19
95
15
9P
14
9€
1€
9T
14
9T
1T

RS (h)




图7.4.3-13  马庄河十年一遇出口断面洪水过程
10．红水河
红水河概化河道总长14.29km，流域集水面积70.1km2，其中干流从上游北店子水库坝下（距下游河口里程14.3km）至下游汇入沂河干流河口处（里程0km），设计防洪标准为抵御十年一遇洪水，表7.4.3-15，图7.4.3-14。

表7.4.3-15  红水河十年一遇洪峰流量
	断面序号
	距下游河口里程（km）
	流量（m3/s)

	1
	14.3
	0

	2
	12.3
	44

	3
	10.3
	86

	4
	8.3
	127

	5
	6.3
	169

	6
	4.3
	212

	7
	2.3
	251

	8
	0
	291


[image: image424.png](M3/s)

]

ES

350

300

250

200

150

100

50




图7.4.3-14  红水河十年一遇出口断面洪水过程

7.5 防洪工程体系
7.5.1 总体思路
沂源县洪水均源于暴雨型洪水，规划通过清障、堤防防护及生态保护，防止水土流失，减轻或消除洪水对城区的危害。现状山丘区生态防洪格局较为稳定，水系结构完整且具有较大面积的天然湿地及行洪滩地，可基本抵御较高标准洪水。需在保护现有天然生态防洪格局的基础上，实行点线面的有机结合，衔接流域防洪规划，按照上蓄、中滞、下泄的原则，形成完整的防洪体系。

“点”是在规划区域内新建水库塘坝以及对中小水库进行安全升级。规划新建扩建水库工程10处，提升水域的防洪安全及水资源利用功能。对现有的112座小型水库在近期内完成安全提升工程，具体工程根据各水库险情确定，包括加固大坝、翻建护坡和排水设施、拆建溢洪闸和输水涵洞、翻建溢洪道、改造防汛道路，以及新建管理房和增加监测设施等。

“线”是开展河道整治工程，对流域干、支流河道整治及堤防建设。本次规划涉及沂河干流沂源段及其主要支流、三岔河、两县河、恶沟。沂河干流整治主要措施是依据《淮河流域防洪规划》要求，加强堤防建设，控制河势。沂河主要支流的治理依据中小河流治理规划的治理方案，结合沂源县发展要求适当调整。各河道防洪工程规划考虑了沿河发展需求和结合沿河城市水环境治理、水景观改善要求，制定了河道拓浚、堤防达标建设为主体的工程规划方案。
“面”是开展水土保持工程，对河道岸坡进行整治，开展改土治水工程，绿化荒山，增大上游蓄水能力；城市河段按规划防洪标准进行堤防达标建设，清淤河道，增大其蓄水能力。 
7.5.2 工程规划
1. 水库工程

（1）新建水库工程
山区性河流因为落差大，流速快，对堤岸冲刷剧烈，水流携带块石泥沙，严重威胁两岸和下游居民生命财产安全。水库作为山区重要水体，可就地调节增加的水量，有效减少洪量，滞后洪峰时间。水库的新建可有效增加蓄水面积在保护及提高水域的行洪除涝、水资源利用功能，兼顾水域其他功能的情况下，山区通过新建中小型水库增强供水、灌溉、防洪等方面的保障能力，为提高防洪保障能力，拟新建水库8处，扩建水库2处，预计可增加调洪库容103万m3。

[image: image425.jpg]



图7.5.2-1  规划水库塘坝位置图

① 西松岭：考虑在山中上游建小二型水库，库容约10万m3，已经勘测，实施可能性大。
② 上峪：现在有3个塘坝，现状塘坝蓄水能力较弱，难以满足周围灌溉用水需求，规划新建小一型水库1座，库容100万m3。
③ 十八转河：拟建水库，库容40万m3，已规划勘测，所在区域存在渗漏问题，建设需要投资大，但建成后将对缓解周边地区用水紧张问题具有重要意义。
④ 璞邱：现状璞邱水库由于养殖导致水质较差，不能作为饮用水，只能保证灌溉。该地区共有6000人左右，仅有2处引泉塘坝，吃水紧张。可考虑在水库上游建西坡水库，库容约100万m3，供生活用水。
⑤ 丝窝河丝窝村：该地区约有1300人，存在缺水问题；山洪问题严重，2012年拦水坝冲毁。现有3个塘坝（丝窝黄崖塘坝、鼎立公司塘坝、丝窝林场塘坝），考虑将丝窝黄崖塘坝（库容75000m3）扩建为小二型水库，库容约15万m3。
⑥ 双石屋村：水景观较好，平时缺水，雨季有山洪问题。平时用山泉，应急采用大口井。2012年遭遇50年一遇洪水，道路积水。左侧分支可考虑建水库，库容15万m3。
⑦ 南流水村：拟建15万m3水库，要仔细考虑地质问题。
⑧ 水北河毫山村：拟建水库20-30万m3，兼顾山洪沟治理和景观河道改造。

⑨ 白马河浦峪村：河道上游有红旗水库，拦蓄上游水资源。2012年红旗水库蓄满后，按照暴雨预报放水，结果实际没有降雨，水库直至三年以后才蓄满，由于三年干旱，水果产量损失一半。可考虑在浦峪村附近新建小型水库与红旗水库联合调度，库容约20万m3。

⑩ 韩庄河支流马连峪村：考虑将塘坝扩建成水库增加蓄水量，库容约10万m3。
表7.5.2-1  规划水库建设表
	序号
	水库名称
	类型
	所属河流
	所属乡镇
	村
	总库容
（万m3）
	调洪库容（万m3）

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	西松仙岭水库
	新建
	螳螂河
	南鲁山镇
	西松仙岭
	10
	4

	2
	上峪水库
	新建
	螳螂河
	南鲁山镇
	上峪
	100
	35

	3
	芝芳水库
	新建
	螳螂河
	南鲁山镇
	芝芳
	40
	15

	4
	西坡水库
	新建
	三岔河
	南鲁山镇
	璞邱
	20
	5

	5
	丝窝黄崖水库
	扩建
	三岔河
	南鲁山镇
	丝窝
	15
	5

	6
	双石屋水库
	新建
	三岔河
	南鲁山镇
	双石屋
	15
	12

	7
	南流水北水库
	新建
	三岔河
	南鲁山镇
	南流水
	15
	7

	8
	毫山东水库
	新建
	水北河
	石桥镇
	毫山
	20
	12

	9
	浦峪水库
	新建
	白马河
	燕崖镇
	浦峪
	20
	8

	10
	马连峪水库
	扩建
	韩庄河
	中庄镇
	马连峪
	10
	0

	总计
	　
	　
	　
	　
	　
	265
	103


（2）水库安全提升及设闸运行工程

对全县112座小型水库进行安全提升，工程内容多为坝体防渗处理，建设坝顶道路、上坝道路，增建或整修迎水坡护坡背水坡，增设排水设施，反滤体护坝地，填塘固基，拆除涵洞，重建或维修溢洪道。规划在近期完成所有112座小型水库安全提升工程。

由于沂源县小型水库采用无闸溢流泄洪，水库几无防洪库容。在增加区域水资源可利用量的要求下，可考虑对水库溢流进行设闸控制，此时不但可增加水库兴利库容，还可以增加部分防洪库容，提高水库对洪水的调洪作用，保障下游防洪对象安全，提高流域防洪保安能力。但同时应注意到，设闸后，抬高了水库蓄水水位，可能对大坝安全造成重要影响，同时水库回水淹没面积增大，部分村镇淹没风险也进一步增加。因此，建议对有条件的水库设闸运行控制进行专题研究。
表7.5.2-2  水库设闸运行可能增加蓄水量表
	序号
	水库名称
	增加蓄水量（万m3）

	1
	北大岩（一）
	5.37

	2
	北大岩（二）
	1.30

	3
	吴家官庄
	2.50

	4
	西沙沟
	5.00

	5
	彩板峪
	0.71

	6
	窗户沟
	3.95

	7
	东沙沟
	8.75

	8
	崮山（北）
	1.95

	9
	刘家庄
	9.02

	10
	青杨圈
	3.43

	11
	石门（一）
	7.10

	12
	丁家庄（三岔河）
	0.63

	13
	丁家庄（草埠山）
	0.80

	14
	王家庄
	0.78

	15
	吴家庄
	1.55

	16
	东岭
	0.90

	17
	姬家峪
	4.68

	18
	曹家庄（上）
	0.44

	19
	曹家庄（下）
	4.00

	20
	乐村
	0.31

	21
	崮山（东）
	0.75

	22
	北官庄
	10.71

	23
	上头庄
	0.60

	24
	石门（二）
	0.50

	25
	西五陡（下）
	0.55

	26
	西官庄
	0.20

	27
	峨峪
	0.68

	28
	北官庄（二）
	2.79

	29
	西五陡 （上）
	0.90

	30
	高峪（泉崖）
	1.50

	31
	高峪（西前峪）
	0.88

	32
	草埠一村
	0.86

	33
	李家泉子（东）
	1.60

	34
	李家泉子（西）
	1.26

	35
	李家沟
	7.6

	36
	龙王峪
	0.10

	37
	豹家峪
	0.30

	38
	埠村西山
	0.42

	39
	崔家庄
	0.35

	40
	大涝洼
	0.12

	41
	黄山子
	4.50

	42
	狼窝子沟
	0.91

	43
	李家庄
	4.00

	44
	龙王官庄（二）
	0.25

	45
	青龙山
	1.32

	46
	张家庄
	0.00

	47
	赵家峪
	0.33

	48
	大寺水库
	6.81

	49
	娄峪水库
	8.33

	50
	双跃水库
	5.31

	51
	龙王官庄一水库
	6.38

	52
	北营水库
	18.00

	53
	赵庄水库
	6.64

	54
	抗子沟水库
	1.10

	55
	桃花峪水库
	0.73

	56
	西辽军部水库
	0.75

	57
	崮东万水库
	0.65

	58
	曹宅水库
	5.51

	59
	石拉水库
	4.50

	60
	错石水库
	1.60

	61
	郭家上峪水库
	0.00

	62
	毫山水库
	7.12

	63
	东北庄水库
	1.00

	64
	马庄水库
	0.42

	65
	黄墩河水库
	0.39

	66
	关河峪（栗子园）水库
	0.42

	67
	关河峪（大路沟）水库
	2.08

	68
	圣佛山水库
	0.95

	69
	葛庄水库
	0.23

	70
	后峪水库
	2.70

	71
	北店子一水库
	3.67

	72
	北店子（二）水库
	0.05

	73
	邵家峪水库
	0.05

	74
	刘家峪水库
	0.30

	75
	大石沟水库
	0.40

	76
	芦芽水库
	3.50

	77
	璞邱一水库
	3.15

	78
	璞邱（二）水库
	1.25

	79
	孟坡水库
	0.11

	80
	董家庄水库
	0.18

	81
	车场水库
	0.65

	82
	郑家庄水库
	2.00

	83
	菜园（东沟）水库
	0.10

	84
	大坡水库
	2.56

	85
	南流水水库
	0.06

	86
	菜园（南沟）水库
	0.15

	87
	陡起峪水库
	0.25

	88
	盗玉秋水库
	0.17

	89
	侯家官庄水库
	1.62

	90
	朱家庄水库
	0.20

	91
	张家旁峪水库
	15.00

	92
	石柱水库
	1.00

	93
	水营水库
	2.40

	94
	大娄水库
	4.65

	95
	东上峪水库
	1.96

	96
	左家旁峪水库
	0.50

	97
	刘家旁峪水库
	0.30

	98
	下升科峪水库
	1.37

	99
	上于土地水库
	0.85

	100
	上升科峪水库
	1.95

	101
	牛栏峪水库
	0.92

	102
	保安庄水库
	0.60

	103
	董家河沟水库
	1.17

	104
	太平庄水库
	0.50

	105
	曹家庄水库
	0.75

	106
	赤坂水库
	0.01

	107
	东唐庄水库
	1.49

	108
	刘庄水库
	1.46

	109
	社庄水库
	0.18

	110
	焦家上庄水库
	1.14

	111
	耿庄水库
	1.30

	112
	列里水库
	0.24


若对以上112座小型水库设闸运行，可增加蓄水量248.95万m3，有效提高区域水资源利用率。
2. 河道工程

本次规划的重点是中心城区堤防、各流域主要支流堤防。需在保护现有天然生态防洪体系的基础上，对人类活动较为频繁的区域及部分地质不稳定河段建设生态防洪堤、生态护坡等生态防洪工程，保障防洪安全。将生态护坡功能与工程功能及防洪安全功能同等考虑，沿河两岸采取环境保护措施用以保持水土、稳固堤岸、阻挡洪水波涛对防洪堤岸冲激侵蚀。
在规划期内中心城区河道按50年一遇防洪标准修建堤防，对达不到防洪要求的河段堤防加高加固，以提高河道行洪能力，保障城区防洪安全。
沂河干流河段按20年一遇防洪标准整治河道，人类活动密集处（村庄、道路等）新建或对现有堤防进行加高加固，通过疏浚河道，清除行洪障碍，改建穿堤建筑物进一步提高河道防洪能力。

徐家庄河、南岩河、大张庄河、高村河、螳螂河、儒林河、悦庄河、石桥河、白马河、杨庄河、韩庄河、水北河、马庄河、红水河、三岔河、两县河、恶沟按10年一遇标准整治河道，人类活动密集处（村庄、道路等）新建或在原有堤防基础上，加宽河道堤顶宽度，对堤防进行加固防渗处理，穿堤建筑物进行修整和改造以及对河道和撇洪沟进行清淤疏浚，清除河道行洪障碍，增加行洪能力。
3. 水土保持综合治理工程

遵循“因地制宜、综合治理”的水土保持工作基本方针，维护和增强区域水土保持功能，重点是加大坡耕地、低标准梯田、“四荒地”改造和坡地推进节水灌溉工程发展。
围绕坡地土壤保育以及水平梯田（坡耕地改梯田、整修低标准梯田），发展农果特色产业和节水灌溉工程，实现“多措施综合治理、水资源综合利用、林果粮综合生产”为目标，主要包括生态林草地封禁、种植干果或水果经济林、乔木和灌木树种造林以及改造坡耕地和整修低标准梯田梯田工程等多项工程。

7.5.3 中心城区
沂源县中心城区现已初步形成防洪工程体系，具备一定的防洪能力，为了发挥社会效益和经济效益，保障人民生命财产安全和经济社会的持续发展，有必要对中心城区防洪进行系统规划。

沂河、螳螂河、儒林河和饮马河为流经中心城区的主要河道，总长30.7km，现状中心城区重点部位修建五十年一遇堤防总计21.8m，具体为沂河干流13.8km，螳螂河8km，仍有部分河段堤防存在标准偏低的问题。为建成高标准的生态防洪体系，规划制定了以河道拓浚、堤防达标建设为主体的工程规划方案，对这四条河道经过中心城区的部分，结合沿河发展需求和沿河城市水环境治理、水景观改善要求设置标准为50年一遇的生态堤防，并加强开展城区段河道的清淤工作及日常管护。在中心城区外围新建了三座水库，2座为小（2）型，1座为小（1）型。内涝管网布局需合理论证编制专题规划，避免出现城市内涝问题。
1．洪水来源分析
沂源县中心城区周围分布有四条主要河流，分别为沂河、螳螂河、儒林河和饮马河，为汛期主要洪水来源，其中沂河为区域性河道，城市段防洪标准为50年一遇；螳螂河、儒林河和饮马河为县级河道，城市段防洪标准为50年一遇。
城区河道上游现有小型水库共计22座，总库容1645万m3。其中，小（1）型水库4座，总库容1124万m3；小（2）型水库18座，总库容521万m3。
2．城区上游水库工程
在螳螂河上游规划新建西松仙岭水库、上峪水库、芝芳水库，具体参数见表7.5.3-3。通过在中心城区上游河道建设水库，可就地调节增加的水量，有效减少洪量，滞后洪峰时间，科学调度降低洪水风险，进一步保证下游中心城区的防洪安全。
7.5.3-3  螳螂河上游规划新建水库参数表

	序号
	水库名称
	类型
	所属河流
	所属乡镇
	村
	总库容
（万m3）
	调洪库容（万m3）

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	西松仙岭水库
	新建
	螳螂河
	南鲁山镇
	西松仙岭
	10
	4

	2
	上峪水库
	新建
	螳螂河
	南鲁山镇
	上峪
	100
	35

	3
	芝芳水库
	新建
	螳螂河
	南鲁山镇
	芝芳
	40
	15


3．河道工程
（1）进行河道清淤拓宽

对沂河、螳螂河进行清淤、护岸加固修整等工作，其中，沂河中心城区段进行50年一遇标准进行清淤，长度为15.332km，螳螂河中心城区段进行50年一遇标准进行清淤，长度为4.773km。儒林河中心城区段进行50年一遇标准进行清淤，长度为6.223km,

（2）建设输水通道

规划沿S229沂邳线规划道路建设管渠结合的输水通道，全长约14km，此通道连接螳螂河和儒林河，可在发生超标准洪水时将此二河中的部分洪水经饮马河排入沂河，减轻下游中心城区防洪压力。

4．堤防工程
现状在沂河、螳螂河的中心城区重点部位修建的堤防总计21.8km，具体为沂河干流13.8km，螳螂河8km。其中，根据防洪水文计算，沂河不达标堤防长度为7.397km，螳螂河不达标堤防长度为1.828km。规划将在河道中心城区段设置或整改堤防，标准为50年一遇，在安全等级达标的基础上，结合沿河景观需求，建设滨水防护绿地和亲水城市景观平台，满足当地居民对高质量、具有一定规模的滨水景观的需求。
7.6 防洪非工程措施

7.6.1 建立洪水风险管理体系
近年来，随着经济社会的快速发展和新一轮城市总体规划的修编，沂源县城市化步伐加快，城市发展和防洪管理的矛盾也逐渐显现并日益突出。城市化导致不透水面积增加，降雨入渗减少，增加了城市洪涝灾害发生的机率。洪水风险管理是在深入细致地把握洪水风险特性与演变趋向的基础上，因地制宜，将工程措施与非工程措施有机地结合起来，辅以风险分担与风险补偿政策，形成与洪水共存的治水方略，将洪水风险降低到可承受的限度之内。洪水风险管理的本质就是综合利用法律、行政、经济、技术、教育与工程手段，合理调整人类与自然之间及社会内部基于洪水风险的利害关系，以保障和支撑地区经济社会可持续发展。

（1）加强与城市规划部门的沟通和协调，提升水利在城市规划决策中的地位。水利部门应按照相关法律法规主动参与城市总体规划的编制，要从防洪风险管理和水务一体化管理的角度，对城市发展的方向和总体规划布局提出意见和建议，引导城市向低洪水风险区域发展，要变被动为主动，扭转城市防洪在城市建设过程中的被动局面。在城市规划阶段就对城市的建设方向、位置和高程提出明确要求，使城市尽量避开易发洪水的风险地区，该模式尤其适用于新城区的规划建设。

（2）贯彻落实人与自然和谐相处的治水思路，科学制定、完善城市防洪专项规划。要根据城市所在河流洪水特性和地形条件，重视空间规划措施的运用。除了进行必要的河道整治、堤防建设外，还应充分考虑河道、湖泊、洼地的滞洪作用，积极研究开辟新的蓄洪场所，应结合城市实际，尽量与市政、生态、景观、旅游、休闲等功能建设结合起来，实现人、水、城市、环境的和谐发展。

（3）加强城市在遭遇洪水时的适应能力和生存能力建设。加强对现有河道、湖泊、沟塘等水域的保护，充分发挥其调蓄洪水的功能；城市大型公共设施（如公园、广场、体育场等）的选址和建设要考虑其临时滞洪功能；在建设城市道路、小区等基础设施时，应逐步推广透水路面结构型式，以增强地面下渗能力、减轻城市排涝能力。
（4）加强城市防洪预警预报系统建设，建立完善的洪水风险管理体系。为最大限度地减轻洪涝灾害可能造成的损失，在加强防洪工程建设的同时，还要重视洪水预警预报系统建设，绘制洪水风险图、引导城市发展布局和各项经济活动，做好撤退转移规划和防洪应急预案，逐步建立并完善城市洪水保险体系。

7.6.2 实施城市低影响开发措施
沂源县未来城市建设面积将有大幅度的增加，这将会改变局部区域地形地貌，增加区域不透水程度，变更原有的水系格局，改变原有产汇流规律，如果不采取有效的对策措施，将会加大全市的城市洪涝风险。根据国内外城市洪涝灾害治理的经验教训，采用城市低影响开发措施是减缓城市快速发展对环境影响的重要措施。

沂源县正在经历快速城市化的阶段，结合沂源县城区特点，推荐使用减缓城市洪涝灾情的LID措施主要有：

1. 保持足够的可调蓄水面

城市水面率是反映现代城市生态环境和水体功能的重要指标。为了保持原有水域的洪涝调蓄功能，建议城市开发建设后的水面率不得低于区域平均值。对于水面率偏低的地区，为了补偿城市建设造成的地表径流和洪峰模数的增加，开发后的城市水面率不低于5%。对于水面率较低的老城区或已开发区，要结合老城区改造和城市建设，恢复和提高城市水面率。

2. 增加城市地面的透水性

为了减缓沂源县未来城市发展造成地表径流系数增大，需通过增加地面透水性措施加以改善，主要措施包括：
（1）加大城市土地利用中绿地面积比重，要求透水性绿地面积不得低于40%，新开发区还要实行更高标准；
（2）在不透水铺砌建筑与排水管网雨水口或河湖之间建立缓冲绿地，雨水径流通过绿地下渗进入排水系统，降低径流系数和减少面源污染；
（3）采用透水性铺设材料，如水泥孔砖、水泥或塑料网格砖、透水沥青、透水混凝土等；
（4）建设专用的雨水回灌和回渗工程。

3. 加强雨水利用

收集和储蓄雨水，通过简单的就地处理达到一定的标准，用于城市生态用水、景观用水、工业用水及其它杂用水。目前国内已有一些企业、学校、公寓建成了雨水收集系统，经简单沉淀后用于生态和景观用水，具有一定的借鉴作用。

4. 增加城市滞蓄雨水的能力

增加城市雨水滞蓄是降低径流系数和洪峰模数的一种有效措施。值得推广的雨水滞蓄的措施包括：
（1）建设绿色屋顶滞蓄雨水。植物生长茂盛期也是沂源县的汛期，绿色屋顶可以滞蓄屋顶50%以上的雨量；
（2）在城市企业、住宅、公用区广泛建设具有观赏性可调蓄水体，储蓄部分雨水；
（3）在建筑密集区建设地下调节池，滞蓄雨水径流。

5. 城市LID推广应用的保障措施

城市LID需要各种保障措施才能得到推广应用。第一是制定强制性法规，规定城市开发后必须保持或达到的水面率、绿地率、地表径流系数、径流模数等指标，开发方案经过水利部门审核认为达标后才能批准实施，违反法规的则依法给予惩罚。第二是制定鼓励性政策与法规，鼓励开发商或管理部门充分利用城市雨水资源和降低地表径流系数，这种鼓励包括反映社会效益的荣誉称号和反映经济利益的相关政策。第三是直接给予经济补偿。与中水回用类似，进行雨水利用节约水资源的，政府按雨水利用量给予经济补偿。

7.6.3 推进智慧水利建设
防洪排涝是一项系统工程，涉及面广，要求高，必须建立科学、高效的信息化管理系统，使各控制建筑物的调度运行满足防洪除涝和水环境改善等要求，实现城市防汛治涝调度的信息化。

城市防洪智慧水利建设目标是通过GIS、DB、Web、RS、VR、IOT、BI等计算机通信软件技术和服务器、图形工作站、局域网、广域网等计算机通信硬件设施，以及气象、雨情、水情、工情等监测设备和水利专业模型系统建设，实现雨情、水情、工情等信息的监测、传输、存储、分析、展示、查询与检索等功能，为城市防洪排涝指挥决策提供技术支持、信息支持和管理支持，全面提升沂源县市水利信息化水平，推动“水利信息化带动水利现代化”建设进程。

通过实时水情、雨情、工情的建设，提高信息采集时效，增强防洪排涝信息采集能力，丰富信息资源；通过通信和计算机网络系统建设，形成水利信息网络的基本骨架和初步的安全体系，满足城市防洪的需要，并为其他水利信息系统的运行提供支持；通过应用支撑平台和数据库建设，形成防洪排涝数据中心框架，实现城市防洪排涝信息资源的交换与共享；通过水情、防汛调度、排涝管理等应用系统的建设，提高信息资源的开发应用能力与水平，达到全面提升城市防洪排涝指挥能力的目的。

1．信息采集系统

信息采集系统将建成一个运行稳定、数据可靠、反应迅速的自动测报系统，以增长洪水预警预报的遇见期和提高洪水预报精度，为防汛调度决策提供科学依据。及时对现有水雨情采集点进行设备更新，根据需要新增水雨情监测站点，可以有效的进行水雨情信息采集；通过水情自动监测站采集当前运行水位、通过定点实施监控图像系统采集重点水利工程运行状况、通过安全监测系统采集闸泵站的监测信息等可以有效的进行工情信息采集；通过实时图像监测系统采集，或者通过防汛工作人员利用移动图像采集系统在现场获得某个“点”的灾害严重程度的图片或影像信息可以及时有效的进行灾情信息采集。

2．决策支持系统

城市防洪排涝决策支持统主要包括综合数据库、三维仿真平台、信息显示查询、险情灾情分析等几部分内容。综合数据库的建设目标是提供一个满足洪水预警及防汛应急指挥决策分析需要，集各类信息为一体，多种数据形势共存的数据库，为实现洪水预警及防汛应急指挥创造条件；三维仿真平台能够将数据信息与真实场景有机的结合在一起，将集成防洪真实场景的三维模拟、防洪信息实时接入、防洪预案仿真模拟等功能；信息显示查询以超媒体方式（图表，文字、图形、影像、声音）提供天气形势、暴雨洪水预报结果、防汛物资、防汛预案等全面的信息服务；险情灾情分析主要是显示灾情发生后各级防汛部门汇总的受灾信息，根据当前抢险救灾投入的物资、器材等分析抢险现状与趋势。

3．指挥调度系统

洪水预报调度子系统通过信息采集系统提供的气象、水文及遥感数据，进行产汇流和洪水演算计算，同时对洪水情况和调度方案进行评估；人力布置与调度子系统将显示当前抢险组织的分布位置，可提供实时的人力、兵力、抢险组织的分布情况；物资储备与调度子系统可以显示目前全市洪水预警及防汛物资的储备与管理情况，根据险情条件，查询统计某一范围内的储备与调度方案，给出最佳的物资运输路径和财产撤离的最佳路线。

7.6.4 加强洪水资源化
沂源县地表水资源短缺态势较为严峻，素有“十年九旱”之称，河道季节性断流现象极为普遍，导致农林业干旱，城市水荒，对粮食安全，经济发展和人口健康造成威胁。而在汛期境内又受洪灾威胁。如果能将汛期的洪水资源化，以安全合理的方式储蓄在境内，既能降低洪灾风险，又能加大境内存蓄水量，一举两得，因此，洪水资源化措施在沂源县实用性较高。
综合考虑沂源县的城市定位、地域特征和经济状况，适用于沂源县的洪水资源化措施主要包括：
1．水库洪水资源化
沂源县水库众多，其中满足无危及安全度汛的病险问题、具有一定蓄泄能力、具有现代化防洪调度决策支持系统等条件的水库，在相关河道具有保证常年安全流量下的过水能力、流域全局统筹、协调调度的基础上，由具备高专业素质的水库调度人员进行科学调控，把握水库裕度，适当调整达标水库的汛限水位，或多蓄洪水，或放水于下游河道。
现行主要方法有分期汛限水位控制、汛限水位动态控制、防洪预报调度图法和拦蓄洪尾法等。
2．利用洪水前峰清洗污染河道
沂源县部分河道水污染情况较严重，而洪水一般水质较好，可以利用洪水过程的大流量特性，稀释被污染的河流、湖泊和水库实现水体交换，减轻污染程度，提高水质，改善流域生态环境。在科学预测洪水过程的前提下，可向受污染河道下泄洪水前锋，以改善河道水质。
3．利用湿地转化洪水为资源水
湿地具有自然调蓄洪水的作用，洪水在湿地中被转化为资源水，同时湿地系统也在洪水水量的支持下得以维持和养护。
针对沂源县的来水特点，通过合理调度，可以在中小洪水时提前运用湿地分洪，一方面可使上游水库预留一部分库容迎接大洪水，减轻防洪压力；另一方面可以利用湿地承接这部分预泄的洪水来养护自身系统、形成景观或回补地下水，从而挖掘洪水资源化利用潜力。实施此方法需要科学划定行洪、蓄洪、滞洪的区域，通过线性规划法建立水库——湿地联合调度模型。
4．加强水系沟通
建设或完善流域间、水系间水流沟通系统以及防洪工程，综合利用水库、河网、田间渠系、湿地，有控制地调引、储蓄洪水至地表或回补地下水。
5．建设和完善雨洪利用体系
洪水资源化是一项长期复杂的工作，需要流域全面统筹，统一制定政策、规划和实施方案，开展试点研究。完善雨洪利用体系是流域防洪的基础，也是在沂源县实施统一调度洪水措施以期洪水资源化必不可少的一步。
第八章 河湖管理与保障
8.1 水域岸线划界确权
沂源县水域岸线划界确权工作分三步进行：基本情况调查、划界、确权，“三步走”主要分为河道与水利工程两大类型。基本情况调查，即水域岸线登记；沂源县管理及保护范围划定相关规定进行；岸线设计管理主体较多，明确管理与保护范围与河段管理单位是规范岸线管理的必要条件；对管理及保护范围内违章建筑物按照“谁设障、谁清除”的原则，结合实际情况编制相关实施计划。

8.1.1 水域岸线登记

编制《沂源县水域岸线登记办法》，保障水域岸线登记工作统一标准、统一平台、统一发证。充分结合第一次全国水利普查数据、沂源县河道治理及水利工程情况等，对沂源县管理范围内土地、林带、建（构）筑物数量、范围、权属等情况进行调查，统计河道、湖泊、水利工程未完成划界和确权的长度（面积），明确土地权属范围内是否存在争议，并造册登记。可利用卫星遥感等技术手段动态监测水体面积、水质等变化，建立相关信息资料库掌握不同时期水域变化，以更好地实施水域岸线登记办法，保护水域岸线资源。

8.1.2 蓝线规划

为了进一步完善沂源县河网水系总体结构，提高河网水系的防洪、水资源供给、水环境水生态等综合功能，对承担行洪、供水等功能的骨干河道划定蓝线，确权管理。

河道蓝线是指河道工程的保护范围控制线。河道蓝线范围包括河道水域、沙洲、滩地、堤防、岸线等以及河道管理范围外侧因河道拓宽、整治、生态景观、绿化等目的而规划预留的河道控制保护范围。

依据《山东省河道管理实施办法》、《淄博市河道管理办法》等规定的范围和内容，结合城市建设实际情况，在骨干河道两侧合理划定河道管理范围，未经水利主管部门批准，在管理范围内不得建立永久建筑物，不得从事各类不利于河道运行的活动。
（1）城镇、村庄建设和发展不得占用河道滩地。城镇、村庄规划的临河界限由河道主管机关会同城镇规划等有关部门根据下列标准划定：
① 有堤防的河道，在护堤地以外30至100m；

② 无堤防的河段，在防洪水位线或岸线以外50至150m；

③ 已规划展宽的河段，在规划堤防护堤地以外25至50m。

城镇规划主管部门在编制和审查沿河城镇、村庄的建设规划时，应当按第四条规定的管理权限事先征求河道主管机关的意见。

（2）以河道为界的设区的市在河道两岸外侧各5km之内，以河道为界的县(市、区)在河道两岸外侧各3km之内，以及跨设区的市、县(市、区)的河道，未经有关各方达成协议或者上一级河道主管机关批准，禁止单方面修建排水、阻水、引水、蓄水工程以及河道整治工程。

（3）有堤防的河道，其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及堤脚外侧5至10m的护堤地；无堤防的河道其管理范围根据历史最高洪水位或者设计洪水位划定。

河道具体管理范围，按照河道管理权限，由县级以上地方人民政府负责划定。

（4）根据堤防的重要程度、堤基土质条件等，河道主管机关报经同级或上一级人民政府批准，可以在河道管理范围的相连地域划定50m至200m的堤防安全保护区。

河道两侧工程管理范围：区域性河道满足流域河道蓝线控制要求，市级及以下河道蓝线控制范围为背水坡堤脚外5-10m，无堤防河道，以水域、滩地及河口两侧5-10m确定控制距离。
① 划定依据
a. 蓝线划定需要结合地形并考虑不同水位关系

b. 蓝线范围与水系行政主管部门的管理范围基本一致

c. 满足堤防安全、防洪安全、原水供应、环境保护、景观营造、生态修复的需要。

d. 贯彻落实合理用地、节约用地、集约用地的政策方针，实现与城市规划用地的有机协调，在可持续发展原则下取得有机平衡，对远期需要调整而近期需要保留的用地，规划时考虑其灵活性。

e. 与同阶段城市规划的深度保持一致。

f. 符合法律、法规的规定和国家有关技术标准、规范的要求。

② 蓝线控制要求

a. 严格控制蓝线范围，不得随意侵占水体；

b. 严格控制蓝线控制区内的陆域部分，不得建设建筑物，可建设防洪排涝和休闲观景等构筑物；

c. 严格控制水质标准，景观观赏用水不低于5类，亲水用水不低于4类；

d. 不得安排可能对水环境造成污染的工业项目，任何单位和个人不得向水体排污、投放垃圾；

e. 在城市蓝线内进行各项建设，应当符合经批准的城市规划。

城区范围内的主要河流、水体城市蓝线见表8.4.1-1；城市规划区外的城市蓝线应遵循水利部门规定的河道控制线，其中徐家庄河、南岩河已有河道蓝线规划，见表8.1.2-1、8.1.2-2，其他骨干河道规划蓝线见表8.1.2-3。

表8.1.2-1  中心城区各河流、水系蓝线控制表

	水体类型
	水体名称
	河段名称
	蓝线宽度（m）

	河流
	沂河
	田庄水库至沂河与螳螂河汇流处河段
	150

	
	
	沂河与螳螂河汇流处至济青高速河段
	200

	
	
	济青高速以南河段
	18.4～138

	
	螳螂河
	北外环至迎宾路河段
	70

	
	
	迎宾路至上海路河段
	104

	
	
	上海路至天津路河段
	122

	
	
	天津路至螳螂河与沂河汇流处河段
	80

	
	儒林河
	北外环至儒林河湿地河段
	40

	
	
	儒林河湿地至儒林河与沂河汇流处河段
	65

	
	饮马河
	北外环至开发大道河段
	27

	
	
	开发大道至饮马河与沂河汇流处河段
	50

	水库
	田庄水库
	
	3-780

	
	窗户沟水库
	
	20-100

	
	西沙沟水库
	
	8-220

	
	东沙沟水库
	
	4-150

	
	吴家官庄水库
	
	17-80

	
	水上乐园
	
	7-180

	沟渠
	栗行河
	
	18

	
	窗户沟
	
	20-100

	
	西沙沟西渠
	
	20

	
	西沙沟东渠
	
	15

	
	涝坡河
	
	20-140

	
	东沙沟
	
	10

	
	阿陀河
	
	15

	
	北石臼河
	
	10-15


表8.1.2-2  徐家庄河蓝线控制表

	河段名称
	桩号
	长度（km）
	蓝线控制范围
	蓝线控制面积

	
	
	
	左岸（m）
	右岸（m）
	

	田庄水库—王家石沟村段
	0+000—2+522
	2522
	5—50
	8—50
	168.89



	王家石沟村—刘家石沟村段
	2+522—4+222
	1700
	5—53
	15—50
	

	刘家石沟村—张家石沟村段
	4+222—6+117
	1895
	5—57
	50
	

	张家石沟村—小张庄村段
	6+117—8+225
	2108
	5—65
	50
	

	小张庄村—邢家庄村段
	8+225—9+739
	1514
	16—68
	50
	

	邢家庄村—乐村段
	9+739—13+477
	3738
	5—70
	47—60
	

	乐村—徐家庄乡段
	13+477—15+520
	2043
	30—55
	5—55
	

	徐家庄乡—西徐家庄村段
	15+520—16+975
	1455
	50—70
	47—57
	

	西徐家庄村—刘家庄水库段
	16+975—18+281
	1306
	30—70
	47—58
	


表8.1.2-3  南岩河蓝线控制表

	河段名称
	桩号
	长度（km）
	蓝线控制范围
	蓝线控制面积

	
	
	
	左岸（m）
	右岸（m）
	

	田庄水库—小黄庄村段
	0+000—1+441
	1441
	5—50
	50
	204.71



	小黄庄村—仁里村段
	1+441—4+070
	2629
	5—80
	50
	

	仁里村—鵰崖新村段
	4+070—5+674
	1604
	5—70
	50—60
	

	鵰崖新村—鵰崖村段
	5+674—7+064
	1390
	15—50
	5—55
	

	鵰崖村​—崮坡村段
	7+064—9+670
	2606
	50—65
	5—60
	

	崮坡村—青子圈段
	9+670—12+702
	3032
	5—75
	10—60
	

	青子圈—尧峪村段
	12+702—14+310
	1608
	10—50
	10—70
	

	尧峪村—房家圈段
	14+310—16+622
	2312
	30—35
	10—75
	

	房家圈—松崮段
	16+622—19+320
	2698
	30
	50—75
	

	松崮—左家旁峪段
	19+320—21+821
	2501
	30
	50—80
	

	左家旁峪—张家旁峪南段
	21+821—22—821
	1000
	30
	10—60
	


表8.1.2-4  城区外骨干河道蓝线控制表

	水体名称
	河段名称
	蓝线宽度（m)

	石桥河
	葛庄村上游段
	50

	
	葛庄村至沂河段
	5-50

	水北河
	三宝官庄村上游
	50

	
	三宝官庄村至沂河段
	5-50

	红水河
	
	5-50

	马庄河
	
	50-80

	韩庄河
	
	50

	杨家庄河
	
	50-80

	白马河
	小庄村上游段
	50

	
	小庄村至沂河段
	5-50

	高村河
	
	50-80

	大张庄河
	
	50-80

	三岔河
	
	50-80


8.1.3 水域岸线确权管理

在岸线管理方面，水利部门的职责是指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导沂源县河道的治理与开发，指导水利工程建设与运行管理；国土资源部门主要涉及滩涂的开发利用管理；环保部门主要负责沂源县及重要水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物的监督管理与处罚。其中岸线管理的水利部门涉及水利厅、市、县政府的水行政主管部门，原则上地方水行政主管部门统筹考虑本行政区内部分河段岸线的规划、开发利用与保护。
8.2 水域岸线功能分区
在外缘控制线和临水控制线之间的带状区域即为岸线，既具有行洪、调蓄和维护河流健康的自然与生态环境功能属性，同时在一定情况下又具有利用价值的土地资源属性。任何进入外缘控制线以内岸线区域的开发利用行为都必须符合岸线功能区划的规定及管理要求，且原则上不得逾越临水控制线。因此，严格河道水域分区管理和用途管制，划定岸线保护区、保留区、控制利用区和开发利用区，禁止不符合河湖岸线主体功能定位的各类开发活动，对沂源县强化岸线保护和节约集约利用提供基础数据意义重大。

由国土资源厅牵头，结合沂源县生态红线划定成果，组织完善沂源县水域岸线功能分区划定工作。将水域岸线按划分为保护区、保留区、限制开发区、开发利用区，严格分区分级管理，落实水域岸线用途管制，为河湖水域保护奠定基础。

（1）岸线功能区划分应正确处理近期与远期、开发与保护之间的关系，做到近远期结合，开发利用与保护并重，确保防洪安全和水资源、水环境及河流生态得到有效保护，促进岸线资源的可持续利用，保障沿岸地区经济社会的可持续发展。

（2）岸线功能区划分应统筹考虑和协调处理好上下游、左右岸之间的关系及岸线的开发利用可能带来的影响。

（3）岸线功能区划分应与已有的防洪分区、水功能分区、农业分区、自然生态分区、生态保护红线等区划相协调。

（4）岸线功能区划分应统筹考虑城市建设与发展、地区经济社会发展等方面的需求。

（5）岸线功能区划分应本着因地制宜，实事求是的原则，充分考虑河流自然生态属性，以及河势演变、河道冲淤特性及河道岸线的稳定性，并结合行政区划分界，进行科学划分，保证岸线功能区划分的合理性。

表8.2-1  水域岸线划分标准及要求

	岸线功能区
	划分标准
	禁止事项/保护措施

	岸线保护区
	1.国家和省级人民政府批准划定的各类自然保护区的河段岸线；

2.地表水功能区中已被划为保护区的相应河段岸线；

3.对流域或区域水资源开发利用与保护等方面作用显著的水利枢纽工程，其大坝和回水区对应的河段岸线
	1.禁止除岸线清整、岸坡绿化、生态修复与保护之外的一切开发利用行为

	
	
	2.禁止新建、扩建可能污染水环境的项目，包括剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和垃圾填埋、焚烧项目、畜禽养殖项目等严重污染水环境的旅游项目、造纸、制革等严重污染水环境的工业项目等

	
	
	3.禁止在保护区水体进行投放饵料的渔业养殖

	岸线保留区
	1.重要堤防一定范围需改线的区段、重要的城市工业水源、自备水源集中区段河段岸线；

2.重要河口区段，其汇入后的区域防洪安全、河势稳定、水资源利用、生态环境等方面可能有特定要求的河段岸线
	暂时保留现状功能，暂不进行开发利用，为后期防洪、水系连通等建设预留空间；除防洪、河势控制及险工治理和水资源利用工程外，原则上禁止其他岸线利用建设项目

	岸线控制开发区
	1.城市区段，现状岸线利用对防洪、河势控制、供水和河流生态安全等有一定影响，进一步的岸线利用有一定潜力但需要加强控制的河段岸线；

2.现状开发利用程度很低，岸线利用需求不明显，但进一步利用对防洪、供水和河流生态安全可能造成一定影响，需要控制利用的河段岸线
	1.以保护和修复水生态环境为首要任务，按控制利用要求进行适度开发建设，对存在不利影响较大的岸线利用项目，结合实际情况进行必要调整

	
	
	2.区域内沿线不得增设排污口，不得增设工业生产项目，应严格依据水环境容量实施管理，将现有主要污染物排放总量控制在水功能区纳污能力范围之内，逐步净化流域水质

	
	
	3.以低影响的旅游开发为统领，结合农田水利设施建设、农田林网建设等措施，适度发展生态农业、乡村旅游、低碳生态产业、文化创意等产业

	岸线开发利用区
	城市区或城乡结合区部分河段，需有计划、合理地建设大数量的景观、绿地、旅游等生态开发利用项目的河段岸线
	1.积极推进城市污染治理和环境修复，严格控制排污总量

	
	
	2.重点依托城市旅游，开发建设城市滨水休闲旅游生态经济带，以推进生态文化旅游、现代服务业等高端服务业为主

	
	
	3.适度发展与区域资源和环境承载能力相适应的特色产业，调整和保护区域内基本农田和生态农业的发展空间


8.3 长效管理与执法监督
8.3.1 建立健全岸线利用审批及监督管理制度

（1）加强涉河建设项目和活动审批，建立沂源县岸线利用审批制度。严格执行水工程建设规划同意书、涉河建设项目审查、河道采砂许可、洪水影响评价、入河排污口审批、管理等制度，尤其是对采砂项目的审批和管理，源头、过程管理无遗漏。任何占用岸线的建设项目必须符合防洪标准、岸线规划、保护水生态环境的要求，在项目可行性研究报告按基本建设程序报请相关主管部门批准前，应编制工程防洪影响评价报告，对岸线利用及其相应的影响进行分析论证，报请相应水行政主管部门审查同意。项目实施时，要申办开工手续，按水行政主管部门审查批准的位置和界限进行；竣工验收时，应有水行政主管部门参加。岸线利用项目必须按照规划的岸线控制线和岸线功能区确定的要求，根据不同岸段开发利用与保护的目标，实施区别管理。

针对采砂监管，应按照“政府主导、水利主管、部门配合、社会监督”的要求，进一步健全采砂监管制度，严格按照沂源县采砂规划进行采砂审批，发放河道采砂许可证；加大执法力度，加强采砂作业监督检查，及时查处违法采砂行为，维护河湖健康功能；加强采砂管理能力，针对非法采砂行为，应建立河道违规、违法采砂登记台账制度，依法实行河道采砂许可，维护河势稳定，保障河道行洪和各类工程设施安全。

（2）建立沂源县涉岸建设项目监督管理制度。涉岸建设项目检查应采取分级管理的方式。项目施工期间，自治区级以下水行政主管部门应对是否符合审批要求进行监督检查，如发现未按审批要求进行施工或出现涉及江河防洪问题，需提出整改意见，如遇重大问题，需同时抄送上级水行政主管部门；各级水行政主管部门应定期对岸线管理范围内的建筑物和设施进行检查，对不符合要求的提出限期整改要求。施工结束后，各级水行政主管部门需对工程检查验收，合格后方可投入使用。

下级水行政主管部门对其见许范围内的涉岸建设项目的监督管理情况应及时上报上级水行政主管部门备案；上级水行政主管部门对下级水行政主管部门实施涉岸建设项目管理的主体、程序、内容的核发性监督检查，并及时纠正。
8.3.2 建立建设项目占用水域岸线补偿制度

为实现沂源县岸线资源的长效保护，在加强依法管理的同时，应逐步推进和建立岸线占用补偿制度，通过经济杠杆作用实现岸线资源的集约化利用，对防洪、水生态环境及河势稳定等有不利影响的岸线利用项目，应限期整改。

根据“实行资源有偿使用制度和生态补偿制度”的要求，严格限制建设项目占用水域，对无法采取替代水域工程或功能补救措施的水域占用项目，依法按标准收缴补偿费用。要求明确补偿方式、补偿标准、补偿监督办法，明确水域占用论证的对象、论证条件、论证要求等，分析建设项目水域占用行为对水域占用的影响程度，确定弥补占用影响的具体措施。可设定岸线占用补偿费制度，作为行政事业性收费，占用人缴纳的占用补偿费可用于河道岸线的管理和养护、监测设施的更新等。
8.4 建立三项工作责任制
8.4.1 建立河长湖长责任制

（1）组织形式

面建立县、镇（街道）、村（居）三级河长体系。全县设立总河长，由县委书记、县长担任；县委副书记、常务副县长、分管农业农村工作的副县长为县级副总河长。在沂河、徐家庄河、南岩河、大张庄河、高村河、螳螂河、儒林河、白马河、石桥河、杨家庄河、马庄河、红水河、三岔河等河道干流（上述河道均包括其上所建的各类水库、湖、湿地公园，下同），设立县级河长，由县级领导担任，明确一个县直部门为联系单位，负责落实河长安排事项和工作任务。县级重要河湖所经镇（街道）负责同志分别担任相应河湖河长。

各镇（街道）在本行政区域内设立总河长，由党（工）委或政府（办事处）主要负责同志担任，并在本行政区域内主要河湖设立河长，由同级负责同志担任。各河湖所在镇（街道）、村（居）均分级分段设立河长。鼓励设立民间（义务）河长、企业河长。县级河长名单由县委、县政府根据情况适时予以公布或调整，各镇（街道）也要相应公布本级河长名单。
全面建立省、市、县、乡四级湖长体系。各省（自治区、直辖市）行政区域内主要湖泊，跨省级行政区域且在本辖区地位和作用重要的湖泊，由省级负责同志担任湖长；跨市地级行政区域的湖泊，原则上由省级负责同志担任湖长；跨县级行政区域的湖泊，原则上由市地级负责同志担任湖长。同时，湖泊所在市、县、乡要按照行政区域分级分区设立湖长，实行网格化管理，确保湖区所有水域都有明确的责任主体。
湖泊最高层级的湖长是第一责任人，对湖泊的管理保护负总责，其他各级湖长对湖泊在本辖区内的管理保护负直接责任，按职责分工组织实施湖泊管理保护工作。县级及以上湖长负责组织对相应湖泊下一级湖长进行考核，考核结果作为地方党政领导干部综合考核评价的重要依据。

（2）工作职责
县级总河长负责组织领导全县河湖管理保护和全县河长制工作。县级副总河长负责协助总河长组织领导全县河湖管理保护和全县河长制工作；组织协调县河湖管理委员会成员单位履行河湖管理保护职责；研究解决河长制工作中遇到的重点问题。县级河长分别负责组织领导相应河湖的管理和保护工作，包括水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复、河湖执法监管等，牵头组织对突出问题依法进行清理整治，协调解决重大问题；对跨行政区域的河湖明晰管理责任，协调上下游、左右岸实行联防联控；对相关部门和下一级河长履职情况进行督导，对目标任务完成情况进行考核，强化激励问责。根据河道管理权属，镇（街道）、村（居）级河长职责由镇（街道）予以明确。
湖泊最高层级的湖长要统筹协调湖泊与入湖河流的管理保护工作，确定湖泊管理保护目标任务，组织制定“一湖一策”方案，明确各级湖长职责，协调解决湖泊管理保护中的重大问题，依法组织整治围垦湖泊、侵占水域、超标排污、违法养殖、非法采砂等突出问题。其他各级湖长对湖泊在本辖区内的管理保护负直接责任，按职责分工组织实施湖泊管理保护工作。
流域管理机构要充分发挥协调、指导和监督等作用。对跨省级行政区域的湖泊，流域管理机构要按照水功能区监督管理要求，组织划定入河排污口禁止设置和限制设置区域，督促各省（自治区、直辖市）落实入湖排污总量管控责任。要与各省（自治区、直辖市）建立沟通协商机制，强化流域规划约束，切实加强对湖长制工作的综合协调、监督检查和监测评估。
8.4.2 建立部门联动制

成立沂源县河湖管理委员会，统筹负责全县河湖的管理和保护工作。委员会由县委书记、县长任主任，相关县领导任副主任，县委组织部、县委宣传部、县编办、县委督查室、县政府督查室、县发展和改革局、县经济和信息化局、县科技局、县公安局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县国土资源局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水务局、县农业局、县林业局、县卫生和计划生育局、县审计局、县环保局、县旅游局、县法制办、县规划局、县城市管理行政执法局、县畜牧兽医局、县蔬菜局、县水土保持局、县水资源管理办公室、县公路局、县田庄水库管理处主要负责人及各镇（街道）的总河长任成员。

委员会下设河长制办公室，设在县水务局，落实编制和经费，工作经费列入财政预算，负责承担河长制组织实施具体工作，落实河长确定的事项；负责河长制实施中的组织协调、调度督导、检查考核等具体工作；协调有关部门、单位按照职责分工落实责任，监督指导镇（街道）河长制办事机构完成任务，总体推进河湖管理保护工作。办公室主任由分管农业农村工作的副县长兼任，县水务局、县环保局、县国土资源局、县住房和城乡建设局主要负责人兼任副主任。镇（街道）也要明确具体工作机构。

8.4.3 建立全民参与制

实行沿河机关、企业、学校、社区、住户“三包”制度，建立人人监督、治理和保护河湖的全民参与机制。实施河长制信息公开制度，纳入各级政务公开，通过主要媒体予以公布。

在河湖显著位置设立河长公示牌，对河长信息、治理方案、水质情况、治理标准、治理时间表等内容定期向社会公开，建立河湖管理问题投诉机制，畅通举报投诉渠道，发挥媒体监督作用。
第九章 重点工程实施计划
9.1 水资源开发利用重点工程
水资源开发利用工程主要包括蓄水工程、水资源配置工程、中水回用工程和节约用水工程。全县水资源开发利用工程规划投资5.40亿元，其中近期2.75亿元，远期2.65亿元。工程详细内容及投资估算见表9.1-1。
表9.1-1  水资源开发利用工程规划及投资估算

	工程名称
	工程内容
	近期（2025年）
	远期（2035年）
	费用
（万元）

	蓄水工程
	扩建水库
	鲁村镇3座、燕崖镇1座、南鲁山镇1座、中庄镇1座
	
	166

	
	扩建塘坝
	鲁村镇18座、中庄镇1座、东里镇2座、中庄镇7座、张家坡镇7座、悦庄镇6座、历山街道办6座、南鲁山镇1座、大张庄镇20座、西里5座
	南麻镇1座、南鲁山镇12座、石桥3座
	5612

	
	扩建谷坊
	
	南鲁山镇1座
	33

	
	加固拦水坝
	张家坡18座、历山街道办8座、大张庄镇1座、西里镇8座
	南鲁山镇7座
	731

	
	新建水库
	
	西里镇1座、南鲁山镇6座、石桥镇1座、燕崖镇1座
	10080

	
	新建塘坝
	鲁村镇1座、中庄镇2座、历山街道办8座、开发区1座、大张庄镇5座、燕崖镇10座、石桥镇2座、西里镇1座、南鲁山镇2座、张家坡镇1座
	南麻镇3座、南鲁山镇9座
	5668

	
	新建谷坊
	燕崖镇10座
	南鲁山镇21座
	716

	
	新建拦水坝
	鲁村镇31座、历山街道办12座、大张庄镇17座、燕崖镇105座、石桥镇7座、中庄镇11座、东里镇2座、悦庄镇15座
	南麻镇7座、南鲁山镇21座
	3121

	配置工程
	饮水管线
	人民路输水管道配套工程11km（3803）
	s229沿线灌渠长度20km（2671）
	6474

	
	联村供水
	集中水井打造5个
	
	1410

	
	
	管渠修建25km
	
	

	
	
	提水泵站21个
	
	

	中水回用工程
	完善再生水设施及配套管网建设
	确定再生水设施及配套管网的规模及布局，提升中水回用率到20%（1400）
	提高再生水生产工艺，将中水回用率提高到30%（2700)
	4100

	节约用水工程
	完善农业、工业、生活节水建设
	完成灌溉设施的改造和完善，农业用水保证率提高到75%，灌溉水有效利用系数提高到0.68；城镇继续改造和完善供水管网系统，管网漏失率下降到7.5%；优化工业生产工艺，工业用水重复利用率提高到91%；全面推广节水器具，提高节水器具普及率到95%（5200）
	进一步提高用水效率，各项节水指标基本达到国内外先进水平，农业用水保证率进一步提高，灌溉水有效利用系数提高到0.7；城镇供水管网平均漏损率下降到7.2%以下；工业用水重复利用率提高到92%。，城市节水器具普及率达到100%(10700)
	15900

	合计（万元）
	
	27477
	26534
	54011


9.2 水环境保护重点工程
水环境保护重点工程主要包括蓄水工程、水资源配置工程、中水回用工程和节约用水工程。全县水资源开发利用工程规划投资5.40亿元，其中近期3.10亿元，远期2.31亿元。工程详细内容及投资估算见表9.2-1。

表9.2-1  水环境保护工程规划及投资估算
	工程名称
	近期
	远期

	
	具体工程
	建设
内容
	费用
（万元）
	具体工程
	建设
内容
	费用
（万元）

	城区雨污分流及污水管网修复工程
	新建雨水管网110km，污水管网85km，修复老旧管网52km。涉及面积27.6km2
	新建雨水、污水管网；修复老旧管网
	31550
	新建污水管网180km
	堤防加固或新建
	19000

	
	
	
	
	
	
	

	重点企业排污控制工程
	山东沂源棉纺厂、瑞阳制药沂源丰泽源皮革有限公司、合力泰科技股份有限公司、山东绿兰莎啤酒有限公司等企业建设中水回用设备，完善事故池，更新污水处理设备，保证排水稳定达标
	重点企业排污口整治；完善污水处理设备等建设
	1000
	－

	
	处于禁排区的沂源海达食品有限公司和沂源县鲁村煤矿有限公司排污口整治
	排污口达标整治
	500
	


	工程名称
	近期
	远期

	
	具体工程
	建设
内容
	费用
（万元）
	具体工程
	建设
内容
	费用
（万元）

	农村治理工程
	稳定运营已有农村分散式污水处理设施，新增区域污水处理设备
	完善农村污水处理设备建设；严格执行禁限养区规定；农业资源化利用
	1000
	稳定运营农村分散式污水处理设施，新增区域污水处理设备
	完善农村污水处理设备建设；严格执行禁限养区规定；农业资源化利用
	1000

	
	严格执行禁限养区规定，关停治理不合格养殖单位，改造提升粪便处理器
	
	900
	改造提升粪便处理器，实现粪便资源化利用
	
	900

	
	测土配方、农药减量、秸秆资源化利用
	
	1700
	测土配方、农药减量、秸秆资源化利用
	
	1700

	污水处理厂控制工程
	建设中水回用设施，中水回用20%
	污水处理厂提标改造；中水回用设施建设
	1450
	两污水处理厂提标至Ⅴ类；提高中水回用率，中水回用30%；污水处理厂扩容3万t/d
	污水处理厂提标改造；中水回用设施建设
	14200

	合计（万元）
	38100
	36800


9.3 水生态景观文化重点工程
水生态景观文化工程主要包括水源涵养工程、河道水生态保护修复工程、环库生态保护带工程、生态湿地建设工程、亲水景观工程。全县水生态景观文化工程规划投资4.82亿元，其中近期2.78亿元，远期2.04亿元。工程详细内容及投资估算见表9.3-1。
表9.3-1  水生态景观文化工程规划及投资估算
	工程名称
	近期
	远期

	
	工程位置
	建设内容
	费用
（万元）
	工程位置
	建设内容
	费用
（万元）

	水源涵养工程
	田庄水库上游小流域片
	生态清洁小流域治理；水土保持与水源涵养林建设
	1600
	红旗水库上游小流域片
	生态清洁小流域治理；水土保持与水源涵养林建设
	1200

	
	
	
	
	
	
	

	河道水生态保护修复工程
	沂河干流、螳螂河、儒林河、饮马河、白马河、红水河、马庄河
	岸坡整治工程；生态堰坝改造工程
	15373
	南岩河、高村河、大张庄河、白马河、杨庄河、石桥河
	岸坡整治工程；生态堰坝改造工程
	13311

	环库生态保护带工程
	田庄水库、红旗水库、刘家庄水库、北营水库、芦芽水库、社庄水库、北店子水库
	大中型水库周边建立200～1000m宽环库生态保护带；小型水库建立50～100m 宽环库生态保护带
	2500
	张家旁峪水库、水营水库、上庄水库、鲁山水库、石门水库、郑家庄水库、璞邱水库、篓峪水库、龙王官庄水库、郭家上峪水库
	小型水库建立50～100m 宽环库生态保护带
	2000

	生态湿地建设工程
	田庄水库下游湿地、沂河湿地公园、白马河口生态湿地公园、下龙湾生态湿地公园、马庄河口生态湿地公园
	新、改、扩建生态湿地工程；生态修复及景观绿化工程
	7379
	南刘庄村生态湿地公园、前崖生态湿地公园、儒林河口湿地、饮马河口生态湿地公园、石桥河口湿地、杨家庄河口湿地、韩庄河口湿地、水北河口湿地
	新、改、扩建生态湿地工程；生态修复及景观绿化工程
	3338

	亲水景观工程
	沂河干流、螳螂河、儒林河、白马河
	滨河游园、亲水平台、游步道、景观小品等建设工程
	940
	饮马河、红水河、徐家庄河
	滨河游园、亲水平台、游步道、景观小品等建设工程
	576

	合计
（万元）
	27792
	20425


9.4 防洪重点工程
防洪工程主要包括堤防工程、水土流失治理工程。全县防洪工程规划投资9.90亿元（含规划的城市防洪工程），其中近期2.23亿元，远期7.67亿元。工程详细内容及投资估算见表9.4-1。
表9.4-1  防洪工程规划及投资估算
	工程名称
	近期
	远期

	
	建设流域
	建设
内容
	费用
（万元）
	建设流域
	建设
内容
	费用
（万元）

	河道治理
	马庄河、徐家庄河、白马河、红水河、高村河、杨家庄河、东里镇沂河、大张庄镇沂河、中庄镇沂河、悦庄镇沂河、石桥镇沂河、南岩河
	河道清淤疏浚、堤防工程
	11187
	沂河城区段、大张庄河、螳螂河、儒林河、悦庄河、石桥河、韩庄河、水北河、三岔河、两县河、恶沟、儒林河、饮马河
	堤防加固或新建
	20000

	
	
	
	
	
	
	

	水土流失
治理
	北宅、张庄河、石沟、草埠、鲁村、三岔河、悦庄河、石桥河、两县河、大张庄河、恶沟
	封禁治理、水土保持林、经济林果、水保监测、技术推广、梯田工程
	11160
	徐家庄河、南岩河、大张庄河、
高村河、白马河、杨庄河、韩庄河、苗庄河、水北河、马庄河、红水河、沂河、长旺河、暖阳河
	封禁治理、水土保持林、经济林果、水保监测、技术推广、梯田工程
	56703

	合计

（万元）
	22347
	76703


9.5 工程总投资
沂源县水利综合规划总投资由工程措施及非工程措施投资两部分组成。工程措施部分包括水资源开发利用重点工程、水环境保护重点工程、水生态景观文化重点工程、防洪重点工程四大类，总投资为27.62亿元，其中近期投资11.57亿元，远期投资16.05亿元。非工程措施包括建立水资源及水环境实时监控系统、汛期水情遥测系统、水资源管理信息系统、水量水质调度预报系统、防汛决策支持系统、职工培训等，总投资为4700万元，其中近期投资2450万元，远期投资2250万元。
沂源县水利综合规划总投资28.09亿元，其中近期11.82亿元，远期16.27亿元，详见表9.5-1。
表9.5-1  沂源县水利综合规划投资估算         单位：万元
	投资内容
	近期投资
	远期投资
	合计

	工程措施
	1
	水资源开发利用重点工程
	27477
	26534
	54011

	
	2
	水环境保护重点工程
	38100
	36800
	74900

	
	3
	水生态景观文化重点工程
	27792
	20425
	48217

	
	4
	防洪重点工程
	22347
	76703
	99050

	合计
	115716
	160462
	276178

	非工程措施
	1
	水资源及水环境实时监控系统
	600
	600
	1200

	
	2
	汛期水情遥测系统
	600
	600
	1200

	
	3
	水资源管理信息系统
	200
	0
	200

	
	4
	水量水质调度预报系统
	200
	0
	200

	
	6
	洪水预警预报系统
	600
	600
	1200

	
	7
	防汛决策支持系统
	150
	150
	300

	
	8
	沂源县洪水风险图
	0
	200
	200

	
	9
	职工技术培训
	100
	100
	200

	合计
	2450
	2250
	4700

	总投资合计
	118166
	162712
	280878


第十章 保障措施
10.1 组织保障

水利规划的管理和实施需要水法规体系强有力的支撑和保障。根据沂源县水利工作实际，对现有水利法规、政策进行梳理、修订，进一步充实、完善沂源县水法规体系。加强沂源河流治理相关领导班子建设，强化领导班子的凝聚力、向心力和战斗力，努力营造人人干事、人人有为的氛围。加快落实一河一策和“河长制”管理，切实发挥各级河长指导、协调和督促作用。
10.2 资金保障

建立稳定增长的水利投入机制。中央以及各部门加大对于水利建设资金投入的占比，使得不低于4%的公共资金用于水利建设。可在财政部批准的情况下，由地方政府向企事业单位和个体经营者征收水利建设基金，从地方收取的政府性基金和行政事业性收费中提取3%用于水利建设，从土地出让金收益中提取10%用于农田水利建设，从征收的城市维护建设税中划出不少于15%的资金用于河道两岸的防洪建设。逐步引导社会资本参与，提高水利建设融资百分比。选择有市场吸引力的经营性项目和部分准公益性项目推向市场。建立政府主导的水系综合整治的专项投融资平台，进一步拓宽水利资金来源渠道。
10.3 技术保障

深入信息技术在水资源管理工作中的应用。利用先进的计算机网络、信息化和数字化等技术手段，逐步建立水资源管理信息化系统，实现河道水量水质监测网全覆盖，及时发布水量、水质信息，监控纳污总量状况，强化水资源实时监控和管理。组织建立取水许可管理信息系统、水资源优化配置信息系统、水功能区纳污总量测算及预报信息系统、工程调度与水环境质量预报信息系统、专家决策支持系统等，进一步提高科技在水资源管理中的贡献率。

10.4 监督考核

加强组织领导，政府应成立监督考核领导小组，负责对全县水利工程运行管理工作进行监督考核。不定期地由政府组织水利相关负责人及专业人员对沂源县各河（库）段进行调研，及时发现并解决河道保护及管理问题。
10.5 社会参与

加大社会参与河道治理、水利建设的舆论宣传力度。组织相关听证会、座谈会等，广泛开展水安全教育以及水文化教育，在全社会树立节水、护水、爱水的责任意识，共同诠释“绿水青山就是金山银山”的深刻内涵，重塑绿色低碳的生产生活方式。合理采用奖励政策，对水利建设有突出贡献者由政府或行业协会颁发一定金额的鼓励金，促使全民自愿参与到水资源保护的行列中来，形成全民治水、全民护水的新风尚。
野外调研、资料收集和现状分析评价





全要素水量水质耦合模型





水资源消耗总量和强度双控下水资源优化配置模型





一维稳态水质数学模型





水生态结构完整性评价模型





防洪安全水文水动力模型





水资源开发利用规划





水环境保护规划





防洪规划





水生态规划





水景观文化规划





多水源多目标水资源配置





纳污能力


计算





水生态


安全格局





水景观文化格局





防洪水文水力计算





配置工程





应急调配





地下水保护





污染达标治理





山水林田湖草生态体系





防洪体系建设





节水型社会建设





用水总量、用水效率控制





饮用水源地保护





排污口及面源污染治理





纳污总量控制





干支流系统修复治理





生态海绵


流域建设





防洪安全保障





河湖管理保障体系





投资估算及分期实施计划





保障流域生态文明建设


自然文明 用水文明 管理文明 意识文明








弥河水系





新汶河水系





沂河水系





东部水厂





预留补水口





田庄灌区加压站





图5.4.2-1  河流四维连续体模型示意图











生态沟渠断面示意图





改良前示意图





改良后效果图





瑞阳坝生态改造


（沂河瑞阳制药南侧）





悦庄段橡胶坝新建


（黄家宅村东侧大桥下游）





中庄段橡胶坝新建


（中庄大桥下游）





东里段橡胶坝新建


（香磨大桥下游）





田庄水库至螳螂河入河口北岸，以观赏性植物为主


为主





开发区段北岸，以净污、防护功能强的植物为主





其余河段以乡土植物为主，形成自然河岸林带





干砌石溢流堰





梯级溢流堰





轻型溢流堰





活动式溢流堰








PAGE  
V

_1466016564.unknown

_1466016574.unknown

_1466019513.xls
Chart1

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017



年份

达标率：%

86.9565217391

91.6666666667

87.5

79.1666666667

86.6666666667

89.5833333333



2012年

														2012		2013		2014		2015		2016		2017

				行政区		水功能区		起始断面		终止断面		代表断面		评价结果		评价结果		评价结果		评价结果		评价结果		评价结果

		2012年第1期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅳ		Ⅲ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ		Ⅳ		劣Ⅴ		劣Ⅴ		劣Ⅴ		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅲ		Ⅳ		Ⅳ		Ⅳ		Ⅲ		Ⅲ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅲ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅲ		Ⅳ		Ⅳ		Ⅳ		Ⅳ		劣Ⅴ

		2012年第2期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ		Ⅲ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		河干		Ⅲ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ		劣Ⅴ		Ⅴ		劣Ⅴ		Ⅴ		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅲ		Ⅳ		Ⅳ		Ⅳ		Ⅳ		Ⅲ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ		Ⅲ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅳ		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ		Ⅳ		Ⅳ		Ⅱ		Ⅳ		Ⅲ

		2012年第3期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ		Ⅱ		Ⅰ		Ⅲ		Ⅱ		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅲ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅱ		Ⅲ		劣Ⅴ		劣Ⅴ		劣Ⅴ		Ⅳ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅱ		Ⅱ		Ⅳ		Ⅳ		Ⅳ		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅲ		Ⅲ		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅱ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅳ		Ⅳ

		2012年第4期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅲ		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅳ		Ⅴ		劣Ⅴ		劣Ⅴ		Ⅴ		Ⅳ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅲ		Ⅱ		Ⅳ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅲ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅲ		Ⅲ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅱ		Ⅱ		Ⅳ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅳ

																						Ⅱ		Ⅲ

																						Ⅱ		Ⅱ

																						劣Ⅴ		Ⅱ

																						Ⅳ		Ⅳ

																						Ⅲ		Ⅱ

																						Ⅲ		Ⅱ

																								Ⅱ

																								Ⅱ

																								Ⅳ

																								Ⅳ

																								Ⅱ

																								Ⅳ

																								Ⅱ

																								Ⅲ

																								Ⅲ

																								Ⅲ

																								Ⅱ

																								Ⅳ

																								Ⅱ

																								Ⅱ

																								Ⅳ

																								Ⅲ

																								Ⅱ

																								Ⅴ

																		1

												ⅡⅢⅣ		12		12		9		9		9		23

												Ⅲ		6		5		3		6		7		10

												Ⅳ		3		5		7		5		9		11

												Ⅴ		0		1		1		0		2		1

												劣Ⅴ		2		1		3		4		3		3

														23		24		24		24		30		48

														2012		2013		2014		2015		2016		2017

												Ⅰ						4.1666666667

												Ⅱ		52.1739130435		50		37.5		37.5		30		47.9166666667

												Ⅲ		26.0869565217		20.8333333333		12.5		25		23.3333333333		20.8333333333

												Ⅳ		13.0434782609		20.8333333333		29.1666666667		20.8333333333		30		22.9166666667

												Ⅴ		0		4.1666666667		4.1666666667		0		6.6666666667		2.0833333333

												劣Ⅴ		8.6956521739		4.1666666667		12.5		16.6666666667		10		6.25

														3		2		3		5		4		5

														2012		2013		2014		2015		2016		2017

														13.0		8.3		12.5		20.8		13.3		10.4

														87.0		91.7		87.5		79.2		86.7		89.6





2012年

		



Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

劣Ⅴ

年份

占比：%

2012~2017年沂源县水功能区水质类别比例



2013年

		



年份

达标率：%



2014年

				行政区		水功能区		起始断面		终止断面		代表断面		评价结果

		2013年第1期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅲ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅳ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2013年第2期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅲ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅲ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅲ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2013年第3期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅲ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅱ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅱ

		2013年第4期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅱ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅱ





2015年

				行政区		水功能区		起始断面		终止断面		代表断面		评价结果

		2014年第1期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅲ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2014年第2期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2014年第3期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅰ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅲ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅲ

		2014年第4期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ





2016年

				行政区		水功能区		起始断面		终止断面		代表断面		评价结果

		2015年第1期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2015年第2期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅱ

		2015年第3期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅲ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅲ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2015年第4期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅲ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅲ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅲ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅲ





2017年

				行政区		水功能区		起始断面		终止断面		代表断面		评价结果

		2016年第1期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅲ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2016年第2期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅳ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2016年第3期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅲ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅲ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2016年第4期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅲ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅲ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2016年第5期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅲ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅲ





				行政区		水功能区		起始断面		终止断面		代表断面		评价结果

		2017年第1期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅲ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		劣Ⅴ

		2017年第2期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅲ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅲ

		2017年第3期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅳ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2017年第4期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅳ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅲ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅲ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2017年第5期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅲ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅱ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅱ

		2017年第6期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅳ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2017年第7期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅲ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅲ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅲ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2017年第8期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅳ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅲ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅴ






_1466168661.xls
Chart1

		生活用水

		农业用水

		第二产业用水

		第三产业用水

		生态用水



0.116041339

0.7623006066

0.0975061784

0.0099977533

0.0141541227



农业主要产品产量最终修改

								农作物总播种面积		粮食作物																				油料		棉花				烟叶		中草药材		蔬菜		瓜果										林业年末面积																				牛		羊		猪		家禽

										合计		夏收		秋收																花生																						总计		苹果		梨		葡萄		桃		猕猴桃

												小麦		合计		谷物合计		玉米		谷子		高粱		其他		大豆合计		薯类合计

				2014				410156		192929		43434		149495		120993		112744		6982		1267				10738		17764		65739		6715				9555		37894		89090		7631

				2015				409906		198734		39033		159701		126287		118252		6861		1174				10766		22648		57025		6536				10081		36042		92444		8542										398758		200999		2659		49429		113790												16573		360198		70382		3144675

				2016				377145		177157		27657		149500		122401		115559		5249		1576		20		7089		20010		69627		7574				7078		30125		80462		4809										378482		180538		2681		51416		110473		86										11323		316297		43510		2422668

				2017				363876		175862		5900		169962		148264		142656		4465		1143				5532		16166		69007		8893				2516		23519		77071		4008																														11172		311277		43721		2623633

								390270.75		186171		29006		157165		129486.25		122303		5889.25		1290		20		8531.25		19147		65349.5		7429.5				7307.5		31895		84766.75		6247.5

																																																																						水平年		大牲畜（万头）

																																																										水平年		2016		2025		2035						2016		1.1

				水平年		粮食作物						合计		渠系水利用系数								水平年		林果								合计		渠系水利用系数																								大牲畜（万头）		1		2		2						2025		1.5

						玉米		小麦		其他								桃						苹果		梨		葡萄		其他																												定额（L/头.天）		40		40		40						2035		2

				2016		14.3		0.6		2.7		17.6		0.6				11.5				2016		18.7		0.3		1.5		17.3		37.8		0.8																								需水量（万m³）		16		22		29

				2025		14.3		0.6		2.7		17.6		0.68				11.5				2025		18.7		0.3		1.5		17.3		37.8		0.85																								小牲畜（万头）		36		40		45

				2035		14.3		0.6		2.7		17.6		0.7				11.5				2035		18.7		0.3		1.5		17.3		37.8		0.9																								定额（L/头.天）		15		15		15						水平年		大牲畜（万头）		定额（L/头.天）		需水量（万m³）		小牲畜（万头）		定额（L/头.天）		需水量（万m³）		家禽（万只）		定额（L/头.只）		需水量（万m³）		合计（万m³）

																																																										需水量（万m³）		197		219		246						2016		1.1		40		16.06		36		15		197.1		26		0.5		4.745		217.905

								山东省节水型社会建设技术指标																																																		家禽（万只）		26		30		35						2025		1.5		40		21.9		40		15		219		30		0.5		5.475		246.375

																																																										定额（L/头.只）		1		1		1						2035		2		40		29.2		45		15		246.375		35		0.5		6.3875		281.9625

		水平年		保证率		现状						水平年		保证率		粮食作物						水平年		保证率		林果								水平年		保证率		林果																				需水量（万m³）		5		5		6

						玉米		小麦		其他						玉米		小麦		其他						苹果		梨		葡萄		其他						苹果		梨		葡萄		其他														合计（万m³）		218		246		282

		2016		50%		62		120		100		2016		50%		103		200		167		2016		50%		105		100		130		100		2016		50%		131		125		163		125																217.905		246.375		281.9625

				75%		88		155		130				75%		147		258		217				75%		133		125		160		130				75%		166		156		200		163																217.905		246.375		281.9625

				95%		88		155		130				95%		147		258		186				95%		133		125		160		130				95%		166		156		200		163

		2025		50%		62		120		100		2025		50%		91		176		147		2025		50%		105		100		130		100		2025		50%		124		118		153		118

				75%		88		155		130				75%		129		228		191				75%		133		125		160		130				75%		156		147		188		153

				95%		88		155		130				95%		129		228		191				95%		133		125		160		130				95%		156		147		188		153																												水平年		城镇生活						农村生活						合计

		2035		50%		62		120		100		2025		50%		89		171		143		2035		50%		105		100		130		100		2025		50%		117		111		144		111																														用水定额 (L/人·日)		城镇人口（万人）		需水量  （万m³）		用水定额(L/人·日)		农村人口（万人）		需水量  （万m³）		（万m³）

				75%		88		155		130				75%		126		221		186				75%		133		125		160		130				75%		148		139		178		144																												2025		110		37.3		1498		70		26.8		685		2182

				95%		88		155		130				95%		126		221		186				95%		133		125		160		130				95%		148		139		178		144																												2035		120		51.9		2273		80		8.1		237		2510

																						-501										5080.9852941176		5735.2941176471		6308.8235294118		5213.8285714286		5714.2857142857		6285.7142857143

										林业		畜牧										-674

				水平年		保证率		农作物		林果		畜牧		总		农业作物需水量(万m³)				-674

				2016		50%		2048		4898		217.905		7164		净				-773																						合计

						75%		2837		6267		217.905		9322		1228.6				-1038																																0		0		0

						95%		2837		6267		217.905		9322		1702.4				-1038												水平年		林果								37.8										0		0		0

				2025		50%		1807		4610		246.375		6663		1702.4																		苹果		梨		葡萄		其他		37.8										0		0		0

						75%		2504		5898		246.375		8648		1228.6																2016		18.7		0.3		1.5		17.3		37.8										0		0		0

						95%		2504		5898		246.375		8648		1702.4																2025		18.7		0.3		1.5		17.3												0		0		0

				2035		50%		1755		4354		281.9625		6391		1702.4																2035		18.7		0.3		1.5		17.3												0		0		0

						75%		2432		5571		281.9625		8285		1228.6				2035年																																0		0		0

						95%		2432		5571		281.9625		8285		1702.4				40																																0		0		0

																		1702.4		95%		50%																																0		0		0

																				162		114								80		100		110

																				6309		4571		75%		95%

																						2		143		157				0.6		0.68		0.7

						指标				2016年						2025年						40		5714		6286

						林业		面积（万亩）		37.8						39						29

								保证率		50%		75%		95%		50%		75%				45

								毛用水定额（m³/亩）		133		167		183		118		147				15																						13371		16157		10776		12800		15467

								需水量（万m³）		5040		6300		6930		4588		5735				575

						畜牧业		大牲畜（万头）		1.1						2						35														12356		15120		18270		11078

								定额（L/头.天）		40						40						1

								需水量（万m³）		16						22						6

								小牲畜（万头）		36						40						610														12356

								定额（L/头.天）		15						15				95%		50%														15120

								需水量（万m³）		342						438				6309		5182														18270

								家禽（万只）		26						30								75%		95%										11078

								定额（L/头.只）		1						1								5714		6286										13371

								需水量（万m³）		5						5																				16157

								合计（万m³）		362						465				6128.5714285714		4909.0666666667														10776

						合计		保证率		50%		75%		95%		50%		75%																		12800

								需水量（万m³）		5402		6662		7292		5054		5735						5333.3333333333		5866.6666666667										15467

										5426.17		6300		6930		4949.8928571429		5571.4285714286

																						绿化面积

																						2716

																						2155				工业总产值				自来水用水户数				大牲畜				猪		羊		家禽

																						245				2939307								11172				43721		311277		2623633

																						42				869937				37852				108				2230		241		21240

																						72				937967				11510				390				3002		28300		198017

								农作物总播种面积				粮食播种面积		年末果园面积		苹果园		人口				45				115828				21203				3382				2907		20873		498478

						沂源县		363876				175852		378307		187065		4				16				376696				14123				1901				2604		42198		150140

						历山街道办公处		6789				4896		778		373						14				15954				10026				120				8120		29200		305200

						南麻街道办公处		23457				12894		20863		12525						21				63211				10012				230				4810		42360		319500

						鲁村镇		87453				57767		16924		12970						36				40354				2452				3180				6102		38700		320000

						东里镇		15791				5516		34099		18562						25				12650				6690				145				3450		25982		100000

						悦庄镇		100125				36305		34371		11467						15				41890				4326				0				216		6213		157671

						西里镇		13524				8281		49646		15743						30				39976				4527				0				2013		20471		40358

						大涨庄镇		42885				18798		46492		16190										22732				7261				1501				4006		28044		427779

						中庄镇		3197				199		40200		33805										402112				8555				215				4261		28675		85250

						张家坡镇		8799				2684		68582		36419

						燕崖镇		7365				1798		31209		12919

						石桥镇		28702				11919		24176		12107

						南鲁山镇		25699				14805		10967		3985





农业主要产品产量1 (3)

								农作物总播种面积		粮食作物																				油料		棉花				烟叶		中草药材		蔬菜		瓜果										林业年末面积																				牛		羊		猪		家禽

										合计		夏收		秋收																花生																						总计		苹果		梨		葡萄		桃		猕猴桃

												小麦		合计		谷物合计		玉米		谷子		高粱		其他		大豆合计		薯类合计

				2014				410156		192929		43434		149495		120993		112744		6982		1267				10738		17764		65739		6715				9555		37894		89090		7631

				2015				409906		198734		39033		159701		126287		118252		6861		1174				10766		22648		57025		6536				10081		36042		92444		8542										398758		200999		2659		49429		113790												16573		360198		70382		3144675

				2016				377145		177157		27657		149500		122401		115559		5249		1576		20		7089		20010		69627		7574				7078		30125		80462		4809										378482		180538		2681		51416		110473		86										11323		316297		43510		2422668

				2017				363876		175862		5900		169962		148264		142656		4465		1143				5532		16166		69007		8893				2516		23519		77071		4008																														11172		311277		43721		2623633

								390270.75		186171		29006		157165		129486.25		122303		5889.25		1290		20		8531.25		19147		65349.5		7429.5				7307.5		31895		84766.75		6247.5

				水平年		粮食作物						经济作物						合计		渠系水利用系数						水平年		粮食作物				合计		农业灌溉水有效利用系数 

						玉米		小麦		其他		菜地		花生		其他												玉米		其他

				2016		14.2		0		3.6		8.5		6.5		4.7		39		0.6						2016		14.2		3.6		17.6		0.6

				2025		14.6		0		3.2		8.5		6.5		4.7		39		0.68						2025		14.6		3.2		17.6		0.68

				2035		14.8		0		3		8.5		6.5		4.7		39		0.7						2035		14.8		3		17.6		0.7

																										 待进一步沟通确定

				保证率		粮食作物						经济作物																保证率		粮食作物

						玉米		小麦		其他		菜地		花生		其他														玉米		其他																								最终结果0319

				50%		60		170		140		290		10		200												50%		60		140

				75%		90		190		180		340		20		220												75%		90		180																						毛		林牧渔需水量				总

				95%		120		220		220		400		30		240												95%		120		220																				1356		2260		5426				7686

																																																				1926		3210		6686				9896

																																																				2496		4160		7316				11476

								农业作物需水量(万m³)				林牧渔需水量																																								1324		1947		5081				7028

								净		毛																																										1890		2779		6228				9007				889

				2016		50%		4826		8043		5426				13470																																				2456		3612		6802				10413				1063

						75%		5980		9967		6686				16653														5080.9852941176		5735.2941176471		6308.8235294118		5213.8285714286		5714.2857142857		6285.7142857143												1308		1869		5214				7082

						95%		7219		12032		7316				19348																																				1872		2674		6357				9031				865

				2025		50%		4794		7050		5081				12131						-1339																														2436		3480		6928				10408				1068

						75%		5944		8741		6228				14969						-1684

						95%		7179		10557		6802				17359						-1989

				2035		50%		4778		6826		5214				12040						-1430

						75%		5926		8466		6357				14822						-1830

						95%		7159		10227		6928				17155						-2193

						指标				2016年						2025年						2035年

						林业		面积（万亩）		37.8						39						40								80		100		110

								保证率		50%		75%		95%		50%		75%		95%		50%		75%		95%

								毛用水定额（m³/亩）		133		167		183		118		147		162		114		143		157				0.6		0.68		0.7

								需水量（万m³）		5040		6300		6930		4588		5735		6309		4571		5714		6286

						畜牧业		大牲畜（万头）		1.1						2						2

								定额（L/头.天）		40						40						40

								需水量（万m³）		16						22						29

								小牲畜（万头）		36						40						45

								定额（L/头.天）		20						20						20														12356		15120		18270		11078		13371		16157		10776		12800		15467

								需水量（万m³）		342						438						575

								家禽（万只）		26						30						35

								定额（L/头.只）		3						3						3														12356

								需水量（万m³）		28						33						38														15120

								合计（万m³）		386						493						642														18270

						合计		保证率		50%		75%		95%		50%		75%		95%		50%		75%		95%										11078

								需水量（万m³）		5426		6686		7316		5081		6228		6802		5214		6357		6928										13371

																																				16157

										5426.17		6686.17		7316.17		5080.9852941176		6228.0441176471		6801.5735294118		5213.8285714286		6356.6857142857		6928.1142857143										10776

																																				12800

										5426.17		6300		6930		4949.8928571429		5571.4285714286		6128.5714285714		4909.0666666667		5333.3333333333		5866.6666666667										15467

								农作物总播种面积		粮食播种面积		玉米		其他		小麦		其他		年末果园面积		苹果园		梨园		葡萄		其他		桃		樱桃产量		人口				绿化面积				工业总产值				自来水用水户数				大牲畜		小牲畜		猪		羊		家禽

						沂源县		363876		175852		142656		27296		5900		33196		378307		187065		2709		44747		143786		114848		29352648		4				2716				2939307								11172		354998		43721		311277		2623633

						历山街道办公处		6789		4896		4850		28		18		46		778		373						405		7		166982						2155				869937				37852				108		2471		2230		241		21240

						南麻街道办公处		23457		12894		11332		824		738		1562		20863		12525		267		3919		4152		4124		516510						245				937967				11510				390		31302		3002		28300		198017

						鲁村镇		87453		57767		45028		8664		4075		12739		16924		12970		1607		115		2232		2094								42				115828				21203				3382		23780		2907		20873		498478

						东里镇		15791		5516		3358		2124		34		2158		34099		18562				11213		4324		4324		212925						72				376696				14123				1901		44802		2604		42198		150140

						悦庄镇		100125		36305		31000		5200		105		5305		34371		11467		289		9173		13442		9710		157700						45				15954				10026				120		37320		8120		29200		305200

						西里镇		13524		8281		6348		1734		199		1933		49646		15743				2803		31100		31100		72720						16				63211				10012				230		47170		4810		42360		319500

						大涨庄镇		42885		18798		14627		3924		247		4171		46492		16190		509		4896		24897		24897		100000						14				40354				2452				3180		44802		6102		38700		320000

						中庄镇		3197		199		101		98				98		40200		33805						6395		773		11280013						21				12650				6690				145		29432		3450		25982		100000

						张家坡镇		8799		2684		2003		675		6		681		68582		36419				9755		22408		22402								36				41890				4326				0		6429		216		6213		157671

						燕崖镇		7365		1798		1209		562		27		589		31209		12919		0		881		17409		92		16642696						25				39976				4527				0		22484		2013		20471		40358

						石桥镇		28702		11919		9825		2019		75		2094		24176		12107		27		672		11370		9705		203102						15				22732				7261				1501		32050		4006		28044		427779

						南鲁山镇		25699		14805		12975		1454		376		1830		10967		3985		10		1320		5652		5620								30				402112				8555				215		32936		4261		28675		85250

								90		180				167				40		20		3

						按75%来水				粮食毛		林果		牧渔		总

						沂源县		2929		2929		6386		306		9622

						历山街道办公处		72		72		13		2		87		1		200				70		12		2		85

						南麻街道办公处		204		204		358		25		587		3		400				197		347		24		569

				主要是种植粮食		鲁村镇		974		974		279		36		1289		7		600				944		270		35		1249

						东里镇		105		105		603		33		741		4		800				102		584		32		717

						悦庄镇		592		592		597		32		1221		6		1000				574		579		31		1183

						西里镇		142		142		824		38		1005		5		1200				138		799		37		973

						大涨庄镇		322		322		780		41		1143		6		1400				312		756		40		1107

						中庄镇		4		4		665		20		689		4						4		645		19		668

						张家坡镇		47		47		1165		9		1221		6						46		1129		9		1183

						燕崖镇		33		33		516		14		562		3						32		500		13		545

						石桥镇		198		198		400		35		634		4						192		388		34		614

						南鲁山镇		236		236		185		21		443		3						229		179		21		429

																		9622												9322

						村镇名		用水量占比						总农业用水量（万m³）

								粮食作物		林果业		牧渔业

						历山街道办公处		82.8%		14.6%		2.6%		85				70.632488099		12.3795988787		11.1918144504		83.0120869777

						南麻街道办公处		34.7%		61.0%		4.2%		569

						鲁村镇		75.5%		21.6%		2.8%		1249

						东里镇		14.2%		81.4%		4.4%		717

						悦庄镇		48.5%		48.9%		2.6%		1183												村镇名		用水量占比						总农业用水量（万m³）				村镇名		用水量占比						总农业用水量（万m³）

						西里镇		14.2%		82.1%		3.8%		973														粮食作物		林果业		牧渔业								粮食作物		林果业		牧渔业

						大涨庄镇		28.1%		68.3%		3.6%		1107												历山街道办公处		82.8%		14.6%		2.6%		85				东里镇		14.17%		81.41%		4.43%		717

						中庄镇		0.6%		96.5%		2.9%		668

						张家坡镇		3.8%		95.4%		0.8%		1183

						燕崖镇		5.8%		91.7%		2.5%		545												村镇名		用水量占比						总农业用水量（万m³）				村镇名		用水量占比						总农业用水量（万m³）

						石桥镇		31.3%		63.2%		5.6%		614														粮食作物		林果业		牧渔业								粮食作物		林果业		牧渔业

						南鲁山镇		53.4%		41.8%		4.8%		429												南麻街道办公处		34.7%		61.0%		4.2%		569				张家坡镇		3.85%		95.39%		0.76%		1183

														9322

																										村镇名		用水量占比						总农业用水量（万m³）				村镇名		用水量占比						总农业用水量（万m³）

																												粮食作物		林果业		牧渔业								粮食作物		林果业		牧渔业

																										鲁村镇		75.55%		21.65%		2.80%		1249				悦庄镇		48.48%		48.92%		2.60%		1183

																										村镇名		用水量占比						总农业用水量（万m³）				村镇名		用水量占比						总农业用水量（万m³）

																												粮食作物		林果业		牧渔业								粮食作物		林果业		牧渔业

																										中庄镇		0.58%		96.52%		2.90%		668				燕崖镇		5.84%		91.71%		2.45%		545

																										村镇名		用水量占比						总农业用水量（万m³）				村镇名		用水量占比						总农业用水量（万m³）

																												粮食作物		林果业		牧渔业								粮食作物		林果业		牧渔业

																										大涨庄镇		28.14%		68.29%		3.57%		1107				石桥镇		31.27%		63.15%		5.58%		614

																										村镇名		用水量占比						总农业用水量（万m³）

																												粮食作物		林果业		牧渔业

																										南鲁山镇		53.40%		41.75%		4.85%		429





统计年鉴数据分析

		年鉴		总人口		非农业人口		农业人口		人口增长率		城镇化率		人口自然增长率						城镇化率增加率				乡村人口数		南麻		历山街道办事处

		2006		557755		123981		433774		0.21		22.22		0.0029										476547		55379				421168		12606

		2008		559838		124677		435162		0.3734614661		22.2701924485		0.0033						0.2258886072				482979		56309				426670		8492

		2009		561938		121855		440083		0.3751085135		21.6847766124		0.0018						-2.6286967996				478007		56125				421882		18201

		2010		563679		121616		442063		0.3098206564		21.5754001834		0.0009						-0.5043926939				484358		60533				423825		18238

		2011		564794		121834		442960		0.1978076175		21.5714047954		0.0005						-0.018518257				486223		63440				422783		20177

		2012		565195		131925		433270		0.0709993378		23.3415016056		0.0019						8.2057558469				487354		63776				423578		9692

		2013		562798		130533		432265		-0.4241014163		23.1935792238		0.0015						-0.6337312155				484944		39383		28338		417223		15042

		2014		563824		131802		432022		0.1823034197		23.3764437129		0.002						0.7884272081																								227.37

		2015		565200		194300.00		370900.00		0.244047788		0.3437721161		0.0029						-98.5294079789				469305		40488		13771		415046		-44146		14635.4285714286										241

		2016		567700		207800.00		359900.00		0.4423213022		0.3660384006		0.0065						6.4770478634				474569		40496		12677		421396		-61496												248.7

		2017		572200		211300		360900		0.792672186		0.3692764768																										32.36		113.49		119.94		265.79

																																						1		3.5071075402		3.7064276885

						56				年均人口增长率		URGD								-9.6241808244																								0.0687173301

										0.2522218973		2.1286713868

												0.755498023		0.2750451508

												0.1259163372

		2020		578002.07377371		284403.301353202						0.4920454688		3.5224732535		0.275		0.9686801447

		2030		592765.957814497		458417.404131983						0.7733531221		12.4078178214		0.275		3.4121499009

		2025		585337.469225437		377626.876103489						0.6451438631		6.6110669646		0.275		1.8180434153

		2035		600288.720981249		519212.550443837						0.8649380411		23.2873065595		0.275		6.4040093039

										万元GDP用水量		人均用水量（不含火电）		城镇居民生活用水量		农村居民生活用水量		万元工业增加值用水量		工业用水重复利用率		灌溉水有效利用系数		城市供水管网漏损率

						2013				37.9				112.5		37.8		10		89		0.3		10.09

						2014				37.5		159.9		60.8		40		10.2		89		0.6		11.64

						2015				33		144.7		57.8		42.8		8.78		89		0.6		11.51

						2016				33.5		155.6		56.9		45.1		8.63		90		0.6		8.02

																						0.65

						水平年		城镇生活						农村生活						合计

								用水定额 (L/人·日)		城镇人口（万人）		需水量  （万m³）		用水定额(L/人·日)		农村人口（万人）		需水量  （万m³）		（万m³）

						2016		100		21		767		60		35.8		784		1551

						2025		110		37.3		1498		70		26.8		685		2182

						2035		120		51.9		2273		80		8.1		237		2510





工业产值

		水平年		一般工业						火电工业				合计

				单位需水量		工业增加值		需水量		火电装机容量		需水量		（万m³）

				(m³/万元)		（亿元）		（万m³）		(万KW)		（万m³）

		2016		8.63		99.7		860		108		174		1034

		2025

		2035

																																																																																																														12.18				42.7				45.12

																																																								工业生产值								建筑业生产值								第三产业生产值								第二产业生产值								第一产业生产值										总值

																																																								现价		不变价		增长速度				现价		不变价		增长速度				现价		不变价		增长速度				现价		不变价		增长速度				现价		不变价		增长速度						现价		不变价		增长速度								第一产业				第二产业				第三产业				12.18				42.7				45.12

		年份				工业增加值				万元工业用水量增加值						工业增长速度				工业用水量（不包含火电）		火电		火电装机容量		火电万元工业用水量增加值				实际工业用水量（含火电）				计算工业用水量值																				2007		515907		496306		14.7		1.03949378		70236		68563		12.5		1.0244009159		386843		382647		23.2		1.0109657204		586143		564869		14.5		1.0376618296		130117		112460		9.7		1.1570069358				1103103		1059976		16.9				2016到2025平均增长率				4.3				7				7.5						182.8		1.828

		2007				51.6																																																2008		656891		571043		15.1		1.1503354388		56571		69296		1.1		0.8163674671		474208		453546		18.5		1.0455565698		713462		640339		13.4		1.1141942003		157692		120107		6.8		1.3129293047				1345362		1213992		14.5								17.79				78.5				86.51				9.73				42.94				47.32				100.00

		2008				64.9										15.1																								429.8013245033														2009		676630		644628		14.3		1.0496441358		77510		72483		6		1.0693541934		526657		500601		16.7		1.0520494366		754140		717111		11.4		1.0516363576		169270		126353		5.2		1.3396595253				1450067		1344065		13.8								4				6				6.5						180.13		1.8013

		2009				67.7										14.3																								473.4265734266														2010		738976		728311		13		1.0146434696		81053		86664		19.6		0.9352557002		608941		588084		17.5		1.0354660219		820029		814975		13.6		1.0062014172		201277		130270		3.1		1.5450756122				1631147		1533329		14.1								14.4				76.9				88.83				7.99				42.69				49.31				100.00

		2010				73.9										13																								568.4615384615														2011		847436		839401		13.6		1.0095723022		95250		100814		24.4		0.9448092527		722392		664000		8.9		1.087939759		942686		940215		14.7		1.0026281223		229318		210935		4.8		1.0871500699				1894396		1815153		11.3

		2011				84.7										13.6																								622.7941176471														2012		910026		943503		12.4		0.9645183958		106350		101384		0.6		1.0489820879		823090		733306		10.4		1.1224372908		1061376		1044887		11.1		1.0157806538		248937		222751		5.6		1.1175572725				2088403		2000944		10.2

		2012				91										12.4																								733.8709677419														2013		951950		1072529		11.6		0.8875750679		119371		99112		18.4		1.2044051174		920568		784089		6.9		1.1740605977		1071321		1171641		12.1		0.9143765027		281571		231216		3.8		1.2177833714				2273640		2186946		9.3

		2013				95.2				10		1		1.9786369484		11.6				858		57								915				952						820.6896551724						0.988374196								2014		986716		1167805		9		0.8449321591		123731		103423		4.4		1.1963586436		1016688		852839		8.5		1.1921218425		1110447		1271228		8.5		0.8735230816		307219		250429		4.4		1.2267708612				2420030		2364033		8.1

		2014				98.7				9.73		0.9881128403		1.9943171527		9				888		73								961				960						1096.6666666667						0.9668139151								2015		947120		1272215		8.9		0.7444653616		125538		114073		10.3		1.1005058165		1086959		914023		7.2		1.1892031163		1092658		1386288		9.1		0.7881897557		307219		250429		4.4		1.2267708612				2486836		2550740		7.9

		2015				96.7				8.78		0.9434945159		1.9854264741		8.9				745		104								849				849						1086.5168539326						0.9790385981										967120		967120		8.9		1		125538		125538		10.3		1		1086959		1086959		7.2		1		1092658		1092658		9.1		1		307219		307219		4.4		1				2486836		2486836		7.9

		2016				99.7				8.63		0.9360107957		1.9986951583		7.2				758		102				124				860				860						1384.7222222222						0.9607941573								2016		996813		1036597		7.2		0.9616205719		138048		140579		12		0.9819958884		1199356		1166788		7.3		1.0279125257		1134861		1177176		7.7		0.9640538033		323643		321944		4.8		1.0052773153				2657860		2665908		7.2

						x				y												173		108

														logy=alogx+b

		利用SPSS软件计算得				a=-0.146				b=2.130						修改		a=-1.375		b=3.709				-1.375		3.709

						95.2

						98.7										预测总用水量						一般工业增加值				一般工业万元用水量增加值				一般工业用水量

						96.7

						99.7				8.63						860.411						98.4				7.7				757.68

		2025				109				8				1.8325357313		872						105				7				735

		2035				121				7						847						110				6.5				715

						105				8.3												100				7.5				750

						109				8												105				7.3				767





工业水资源配置

		

				水平年		保证率		需水量		可供水量								缺水量

										回用水		地下水		本地地表水		合计

				2025		75%		788		329		0		459		788		0

						95%		788		329		0		459		788		0

				2035		75%		803		493		0		310		803		0

						95%		803		493		0		310		803		0





农业水资源配置

		

				水平年		保证率		需水量		供水量						缺水量

										本地地表水		地下水		合计

				2025		75%		8648		5205		3443		8648		0

						95%		8648		1516		6026		7542		1106

				2035		75%		8285		5315		2970		8285		0

						95%		8285		1605		5937		7542		743

				生活		农业		工业		生态						水平年		保证率		需水量		可供水量								缺水量

				2302		8648		1054		290		12294										回用水		地下水		本地地表水		合计

				2302		7542		1054		290		11188				2025		75%		788		329		0		459		788		0

				2670		8285		1133		300		12388						95%		788		329		0		459		788		0

				2670		7542		1133		300		11645				2035		75%		803		493		0		310		803		0

																		95%		803		493		0		310		803		0

				水平年		频率		本地地表水		地下水		其他		总计

				2016年		50%		8530		750		0		9280

						75%		6112		5326		0		11438

						95%		2487		7567		0		10054

				2025年		50%		8680		1515		329		10309

						75%		6220		5745		329		12294								5205		3443

						95%		2531		8328		329		11188								1516		6026

				2035年		50%		8730		1271		493		10494								5315		2970

						75%		6255		5640		493		12388								1605		5937

						95%		2545		8607		493		11645





2016用水结构

		

				生活用水		农业用水		第二产业用水		第三产业用水		生态用水		总用水量

				1033		6786		868		89		126		8902

														100.00%

				11.60%		76.23%		9.75%		1.00%		1.42%





2016用水结构

		





农业主要产品产量1 (2)

								农作物总播种面积		粮食作物																				油料		棉花				烟叶		中草药材		蔬菜		瓜果										林业年末面积																				牛		羊		猪		家禽

										合计		夏收		秋收																花生																						总计		苹果		梨		葡萄		桃		猕猴桃

												小麦		合计		谷物合计		玉米		谷子		高粱		其他		大豆合计		薯类合计

				2014				410156		192929		43434		149495		120993		112744		6982		1267				10738		17764		65739		6715				9555		37894		89090		7631

				2015				409906		198734		39033		159701		126287		118252		6861		1174				10766		22648		57025		6536				10081		36042		92444		8542										398758		200999		2659		49429		113790												16573		360198		70382		3144675

				2016				377145		177157		27657		149500		122401		115559		5249		1576		20		7089		20010		69627		7574				7078		30125		80462		4809										378482		180538		2681		51416		110473		86										11323		316297		43510		2422668

				2017				363876		175862		5900		169962		148264		142656		4465		1143				5532		16166		69007		8893				2516		23519		77071		4008																														11172		311277		43721		2623633

								390270.75		186171		29006		157165		129486.25		122303		5889.25		1290		20		8531.25		19147		65349.5		7429.5				7307.5		31895		84766.75		6247.5

				水平年		粮食作物						经济作物						合计		渠系水利用系数

						玉米		小麦		其他		菜地		花生		其他

				2016		12.2		2.9		4.2		8.5		6.5		4.7		39		0.6

				2025		12.6		2.7		4		8.5		6.5		4.7		39		0.68

				2035		12.8		2.5		4		8.5		6.5		4.7		39		0.7

				保证率		粮食作物						经济作物

						玉米		小麦		其他		菜地		花生		其他

				50%		60		170		140		290		10		200

				75%		90		190		180		340		20		220

				95%		120		220		220		400		30		240

								农业作物需水量(万m³)				林牧渔需水量

								净		毛

				2016		50%		5283		8805		5426				14231

						75%		6459		10765		6300				17065														5080.9852941176		5735.2941176471		6308.8235294118		5213.8285714286		5714.2857142857		6285.7142857143

						95%		7749		12915		6930				19845

				2025		50%		5245		7713		5081				12794						-1437

						75%		6421		9443		5735				15178						-1887

						95%		7709		11337		6309				17646						-2199

				2035		50%		5223		7461		5214				12675						-1556

						75%		6401		9144		5714				14859						-2206

						95%		7689		10984		6286				17270						-2575

						指标				2016年						2025年						2035年

						林业		面积（万亩）		37.8						39						40								80		100		110

								保证率		50%		75%		95%		50%		75%		95%		50%		75%		95%

								毛用水定额（m³/亩）		133		167		183		118		147		162		114		143		157				0.6		0.68		0.7

								需水量（万m³）		5040		6300		6930		4588		5735		6309		4571		5714		6286

						畜牧业		大牲畜（万头）		1.1						2						2

								定额（L/头.天）		40						40						40

								需水量（万m³）		16						22						29

								小牲畜（万头）		36						40						45

								定额（L/头.天）		20						20						20														12356		15120		18270		11078		13371		16157		10776		12800		15467

								需水量（万m³）		342						438						575

								家禽（万只）		26						30						35

								定额（L/头.只）		3						3						3														12356

								需水量（万m³）		28						33						38														15120

								合计（万m³）		386						493						642														18270

						合计		保证率		50%		75%		95%		50%		75%		95%		50%		75%		95%										11078

								需水量（万m³）		5426		6300		6930		5081		5735		6309		5214		5714		6286										13371

																																				16157

																																				10776

																																				12800

										5426.17		6300		6930		4949.8928571429		5571.4285714286		6128.5714285714		4909.0666666667		5333.3333333333		5866.6666666667										15467

								农作物总播种面积				粮食播种面积		年末果园面积		苹果园		人口				绿化面积				工业总产值				自来水用水户数				大牲畜				猪		羊		家禽

						沂源县		363876				175852		378307		187065		4				2716				2939307								11172				43721		311277		2623633

						历山街道办公处		6789				4896		778		373						2155				869937				37852				108				2230		241		21240

						南麻街道办公处		23457				12894		20863		12525						245				937967				11510				390				3002		28300		198017

						鲁村镇		87453				57767		16924		12970						42				115828				21203				3382				2907		20873		498478

						东里镇		15791				5516		34099		18562						72				376696				14123				1901				2604		42198		150140

						悦庄镇		100125				36305		34371		11467						45				15954				10026				120				8120		29200		305200

						西里镇		13524				8281		49646		15743						16				63211				10012				230				4810		42360		319500

						大涨庄镇		42885				18798		46492		16190						14				40354				2452				3180				6102		38700		320000

						中庄镇		3197				199		40200		33805						21				12650				6690				145				3450		25982		100000

						张家坡镇		8799				2684		68582		36419						36				41890				4326				0				216		6213		157671

						燕崖镇		7365				1798		31209		12919						25				39976				4527				0				2013		20471		40358

						石桥镇		28702				11919		24176		12107						15				22732				7261				1501				4006		28044		427779

						南鲁山镇		25699				14805		10967		3985						30				402112				8555				215				4261		28675		85250





农业主要产品产量1

								农作物总播种面积		粮食作物																				油料		棉花				烟叶		中草药材		蔬菜		瓜果										林业年末面积																				牛		羊		猪		家禽

										合计		夏收		秋收																花生																						总计		苹果		梨		葡萄		桃		猕猴桃

												小麦		合计		谷物合计		玉米		谷子		高粱		其他		大豆合计		薯类合计

				2014				410156		192929		43434		149495		120993		112744		6982		1267				10738		17764		65739		6715				9555		37894		89090		7631

				2015				409906		198734		39033		159701		126287		118252		6861		1174				10766		22648		57025		6536				10081		36042		92444		8542										398758		200999		2659		49429		113790												16573		360198		70382		3144675

				2016				377145		177157		27657		149500		122401		115559		5249		1576		20		7089		20010		69627		7574				7078		30125		80462		4809										378482		180538		2681		51416		110473		86										11323		316297		43510		2422668

				2017				363876		175862		5900		169962		148264		142656		4465		1143				5532		16166		69007		8893				2516		23519		77071		4008																														11172		311277		43721		2623633

								390270.75		186171		29006		157165		129486.25		122303		5889.25		1290		20		8531.25		19147		65349.5		7429.5				7307.5		31895		84766.75		6247.5

				水平年		粮食作物						合计		渠系水利用系数

						玉米		小麦		其他

				2016		12.2		2.9		4.2		39		0.6

				2025		12.6		2.7		4		39		0.7

				2035		12.8		2.5		4		39		0.75

				保证率		粮食作物

						玉米		小麦		其他

				50%		60		170		140

				75%		90		190		180

				95%		120		220		220

								农业作物需水量(万m³)				林牧渔需水量

								净		毛

				2016		50%		1813		3022		5426				8448

						75%		2405		4008		6300				10308

						95%		3026		5043		6930				11973

				2025		50%		1775		2536		4950				7486						-962

						75%		2367		3381		5571				8953						-1355

						95%		2986		4266		6129				10394						-1579

				2035		50%		1753		2337		4909				7246						-1201

						75%		2347		3129		5333				8463						-1846

						95%		2966		3955		5867				9821						-2152

						指标				2016年						2025年						2035年

						林业		面积（万亩）		37.8						39						40								80		100		110

								保证率		50%		75%		95%		50%		75%		95%		50%		75%		95%

								毛用水定额（m³/亩）		133		167		183		114		143		157		107		133		147				0.6		0.7		0.75

								需水量（万m³）		5040		6300		6930		4457		5571		6129		4267		5333		5867

						畜牧业		大牲畜（万头）		1.1						2						2

								定额（L/头.天）		40						40						40

								需水量（万m³）		16						22						29

								小牲畜（万头）		36						40						45

								定额（L/头.天）		20						20						20														12356		15120		18270		11078		13371		16157		10776		12800		15467

								需水量（万m³）		342						438						575

								家禽（万只）		26						30						35

								定额（L/头.只）		3						3						3														12356

								需水量（万m³）		28						33						38														15120

								合计（万m³）		386						493						642														18270

						合计		保证率		50%		75%		95%		50%		75%		95%		50%		75%		95%										11078

								需水量（万m³）		5426		6686		7316		4950		6064		6621		4909		5976		6509										13371

																																				16157

																																				10776

																																				12800

										5426.17		6300		6930		4949.8928571429		5571.4285714286		6128.5714285714		4909.0666666667		5333.3333333333		5866.6666666667										15467





总需水量

		水平年		保证率		生活		农业		第二产业						第三		生态		合计

										一般工业		火电工业		建筑业		产业

		2016年		50%		1551		14231		768		120		70		50		280		17070								17070

				75%		1551		17065		768		120		70		50		280		19904								15986

				95%		1551		19845		768		120		70		50		280		22684								12456

		2025年		50%		2182		12443		766		155		80		70		290		15986								19904

				75%		2182		14744		766		155		80		70		290		18287								18287

				95%		2182		17141		766		155		80		70		290		20684								17824

		2035年		50%		2510		11873		770		198		88		90		300		15829								22684

				75%		2510		13868		770		198		88		90		300		17824								20684

				95%		2510		16119		770		198		88		90		300		20075								20075

		地表水资源量		地下水资源量		重复计算量		水资源总量						分区		水平年		保证率		当地水资源量〔万m³）								水资源可利用量〔万m³）

		（万m³）		（万m³)		（万m³)		（万m³)

		39288		20617		13722		46183

																				地表水		地下水		重复计算量		水资源总量		地表水		地下水		其他		水资源可利用量

																多年平均				39288		20617		13722		46183		9233		14432		0		23665

														全		平水年		50%		33040		19223		12169		40094		8530		13456		0		21986

														县		偏枯年		75%		18925		14619		9414		24130		6112		10233		0		16345

																枯水年		90%		6874		3720		116		10478		2487		2604		0		5091

		频率		城镇生活		农村生活		农业		第二产业		第三产业		生态		合计																来水保证率（%）		水资源可供水量〔万m³）

		50%		438		595		7686		860		97		126		9802																		地表水		地下水		其他		水资源可供水量

		75%		438		595		9896		860		97		126		12012																50%		8530		7567		0		16097																		分区		水平年		保证率		水资源可利用量〔万m³）

		95%		438		595		11476		860		97		126		13592																75%		6112		7567		0		13679

																																95%		2487		7567		0		10054

																																																																地表水		地下水		其他		水资源可利用量

		水平年		保证率		生活		农业		第二产业						第三		生态		合计				7686.17

										一般工业		火电工业		建筑业		产业								9896.17										59				59						地表水资源量		地下水资源量		重复计算量		水资源总量								全县		多年平均				9233		12234		0		21467

		2016年		50%		1033		7164		758		102		8		89		126		9280				11476.17										401				401						（万m³）		（万m³)		（万m³)		（万m³)										平水年		50%		8530		7567		0		16097

				75%		1033		9322		758		102		8		89		126		11438				7028.0441176471				9280						165				165						39288		20617		13722		46183										偏枯年		75%		6112		7567		0		13679

				95%		1033		9322		758		102		8		89		126		11438				9007.4558823529				10309						122				122																						枯水年		95%		2487		7567		0		10054

		2025年		50%		2182		6663		788		186		80		120		290		10309				10413.3382352941				10494						16.7				16.7																				 该值有待商榷

				75%		2182		8648		788		186		80		120		290		12294				7082.4										73.5				73.5

				95%		2182		8648		788		186		80		120		290		12294				9030.9714285714				11438						0.59				0.59

		2035年		50%		2510		6391		803		242		88		160		300		10494				10408.1142857143				12294						402.1				5

				75%		2510		8285		803		242		88		160		300		12388								12388						10				95

				95%		2510		8285		803		242		88		160		300		12388														95.3				85

																												11438						89				10

				1561		14231		958		50		280		17080														12294

				1561		17065		958		50		280		19914														12388

				1561		19845		958		50		280		22694

																50%

																						频率		城镇生活		农村生活		农业		第二产业		第三产业		生态		合计

																75%						50%		770		791		14231		958		50		280		17080

																						75%		770		791		17065		958		50		280		19914

																						95%		770		791		19845		958		50		280		22694

																95%





总需水量

		





节水

		



万m³

沂源县需水量变化态势



可供水量预测

		

		水平年		保证率		生活		农业		第二产业						第三		生态		合计

										一般工业		火电工业		建筑业		产业

		2016年		50%		1033		7686		758		102		8		89		126		9802

				75%		1033		9896		758		102		8		89		126		12012

				95%		1033		11476		758		102		8		89		126		13592

		2025年		50%		2182		7028		788		186		80		120		290		10674

				75%		2182		9007		788		186		80		120		290		12653

				95%		2182		10413		788		186		80		120		290		14059

		2035年		50%		2510		7082		803		242		88		160		300		11185

				75%		2510		9031		803		242		88		160		300		13134

				95%		2510		10408		803		242		88		160		300		14511

				指标名称		单位		2016年		2025年		2035年

				万元GDP用水量 		m³/万元		33.5 		25.3069117647		14.2760559006

				人均用水量（含火电） 		m³/人		155.6 		216.2983911513		218.8995238095

				城镇居民生活用水量		L/人·d		56.9		110		120

				农村居民生活用水量		L/人·d		45.1		70		80

				万元工业增加值用水量 		m³/万元		8.63		8.3		8

				工业用水重复利用率 		%		90		91		92

				灌溉水有效利用系数 				0.6		0.68		0.7

				城市供水管网漏损率 		%		8.02		7.5		7.2

				城区生活污水集中处理率		%		70.6		80		90

				 惠山（15.20年）分别为23、18

				江阴（11、20、30年）分别为59、24、15（江阴水资源综合规划数据）

				江阴（15、20）分别为46.61、34.96（江阴十三五节水型社会建设）

				锡山（15、20）分别为27.95、21

				 水资源公报上数据为该年实际GDP用水量33.5，若按75%保证率下该值为47.7

				 惠山（15.20年）分别为222、200

				江阴（11、20、30年）分别为401、335、302

				江阴（15、20）分别为

				锡山（15、20）分别为

				 水资源公报上数据为该年实际人均用水量155.6，若按75%保证率下该值为230

				 惠山（15.20年）分别为10.64、9.5

				江阴（11、20、30年）分别为16.7、10、7

				江阴（15、20）分别为11.09、8.87

				锡山（15、20）分别为11.27、9.2

				 惠山（15.20年）分别为80、82

				江阴（11、20、30年）分别为73.5、83、87

				江阴（15、20）分别为79.5、83

				锡山（15、20）分别为82、84

				 惠山（15.20年）分别为0.665、0.7

				江阴（11、20、30年）分别为0.59、0.76、0.79

				江阴（15、20）分别为0.652、0.67

				锡山（15、20）分别为0.66、0.7

				 惠山（15.20年）分别为12、11.5

				江阴（11、20、30年）分别为10、9、7

				江阴（15、20）分别为11.14、10

				锡山（15、20）分别为11.92、10.5





水平年供需平衡

		

		水平年		保证率（%）		现状可供水量												废污水总排放量约为1000				1120		1087		686		981

						本地地表水		地下水		回用水		总计										968.5

		2020		50		9858		7585				17443				17443

				75		6520		6653				13173				13173

				95		3120		4366				7486				7486

		2025		50		10186		6411		194		16791						1328		11186		10186		328

				75		6928		4863		194		11985						408		6928		6428

				95		3253		4499		194		7946						633		3753		3253		133

		2035		50		10514		5237		291		16042

				75		7336		3073		291		10700						6257

				95		3386		2737		291		6414						7061

																		4499

																		5871		1174.2		1174

																		3580		358		1790

		2015																1762		176.2		1762

		来水保证率（%）		当地水资源量〔万m³）								水资源可利用量

												〔万m³）　

				地表水		地下水		重复计算量		水资源总量		地表水		地下水		其他		水资源可利用量

		50%		33040		19223		12169		40094		8530		13456		0		21986

		75%		18925		14619		9414		24130		6112		10233		0		16345

		95%		6874		3720		116		10478		2487		2604		0		5091



ou:
采用2020年、2030年，城镇污水处理厂再生水利用率将分别达到20%和30%



需水结构变化预测

		

				水平年		保证率（%）		需水量		A方案						B方案

										供水量		缺水量		缺水率（%）		供水量		缺水量		缺水率（%）

				2025年		50		11102		16791		0		0

						75		12569		11985		584		4.65

						95		14010		7946		6064		43.29

				2035年		50		11309		16042		0		0

						75		12526		10700		1826		14.58

						95		13884		6414		7470		53.81

				水平年		保证率（%）		需水量		A方案						B方案

										供水量		缺水量		缺水率（%）		供水量		缺水量		缺水率（%）

				2025年		50		11102		11102		0		0		11102		0		0

						75		12569		11985		584		4.65		12569		0		0

						95		14010		7946		6064		43.29		14010		0		0

				2035年		50		11309		11309		0		0		11309		0		0

						75		12526		10700		1826		14.58		12526		0		0

						95		13884		6414		7470		53.81		13884		0		0





基准年供需平衡计算

		水平年		保证率		生活		农业		第二产业						第三		生态		合计

										一般工业		火电工业		建筑业		产业

		2016年		50%		1033		7164		758		102		8		89		126		9280

				75%		1033		9322		758		102		8		89		126		11438

				95%		1033		9322		758		102		8		89		126		11438

		2025年		50%		2182		6663		788		186		80		120		290		10309

				75%		2182		8648		788		186		80		120		290		12294

				95%		2182		8648		788		186		80		120		290		12294

		2035年		50%		2510		6391		803		242		88		160		300		10494

				75%		2510		8285		803		242		88		160		300		12388

				95%		2510		8285		803		242		88		160		300		12388

																								生活		农业		二产		三产		建筑

																												6.80		1.06		0.62		0.44		2.48

						11.13		77.20		8.17		1.10		0.09		0.96		1.36						17.75		70.34		6.41		1.51		0.65		0.98		2.36

						9.03		81.50		6.63		0.89		0.07		0.78		1.10						20.26		66.88		6.48		1.95		0.71		1.29		2.42

						9.03		81.50		6.63		0.89		0.07		0.78		1.10

						21.17		64.63		7.64		1.80		0.78		1.16		2.81

						17.75		70.34		6.41		1.51		0.65		0.98		2.36						17.75		70.34		8.57		0.98		2.36				100.00

						17.75		70.34		6.41		1.51		0.65		0.98		2.36						20.26		66.88		9.15		1.29		2.42				100.00

						23.92		60.90		7.65		2.31		0.84		1.52		2.86

						20.26		66.88		6.48		1.95		0.71		1.29		2.42						生活		农业		二产		三产		生态

						20.26		66.88		6.48		1.95		0.71		1.29		2.42						17.75%		70.34%		8.57%		0.98%		2.36%

																								20.26%		66.88%		9.15%		1.29%		2.42%

																								17.36		71.23		6.27		1.48		0.64		0.72		2.31

																								20.04		67.56		6.41		1.93		0.70		0.96		2.40

																												8.39

																												9.05

								生活		农业		第二产业		第三产业		生态

								17.36		71.23		8.39		0.72		2.31				100.00

								20.04		67.56		9.05		0.96		2.40				100.00

								生活		农业		第二产业		第三产业		生态

								17.36%		71.23%		8.39%		0.72%		2.31%

								20.04%		67.56%		9.05%		0.96%		2.40%

																																				保证率		现状可供水量

																																				（%）		本地地表水		地下水		总计

																																				50		8530		7567		16097

																																				75		6112		7567		13679

																																				95		2487		7567		10054





基准年供需平衡计算

		





不同保证率农业需水量

				1





		





		分		水平年		来水		当地水资源量〔万爪4								水资源可利用量〔万爪3

		区				保证

						率

						〔外）		地表水		地下水		重复计		水资源		地表水		地下水		其他		水资源

												算量		总量								可利用

																						量

				多年平均				39288		20617		13722		46183		9233		14432		0		23665

		全		平水年		500/0		33040		19223		12169		40094		8530		13456		0		21986

		县		偏枯年		750/0		18925		14619		9414		24130		6112		10233		0		16345

				枯水年		90外		6874		3720		116		10478		2487		2604		0		5091

		分区		水平年		来水保证率（%）		当地水资源量〔万m³）								水资源可利用量〔万m³）

								地表水		地下水		重复计算量		水资源总量		地表水		地下水		其他		水资源可利用量

		全县		平水年		50%		33040		19223		12169		40094		8530		13456		0		21986

				偏枯年		75%		18925		14619		9414		24130		6112		10233		0		16345

				枯水年		90%		6874		3720		116		10478		2487		2604		0		5091

																						来水保证率（%）		水资源可供水量〔万m³）

		频率		城镇生活		农村生活		农业		第二产业		第三产业		生态		合计								地表水		地下水		其他		水资源可供水量

		50%		438		595		7686		860		97		126		9802						50%		8530		7567		0		16097

		75%		438		595		9896		860		97		126		12012						75%		6112		7567		0		13679

		95%		438		595		11476		860		97		126		13592						95%		2487		7567		0		10054

																						林牧渔畜用水量

																						林果地
灌溉		草场灌溉		鱼塘补水		牲畜用水		小计

												农田灌溉用水量

												水田		水浇地		菜田		小计		其中
地下水		6343						30		6373		其中
地下水

										2016实际用水量				143		270		413		280





		

						农田灌溉用水量										林牧渔畜用水量

						水田		水浇地		菜田		小计		其中
地下水		林果地
灌溉		草场灌溉		鱼塘补水		牲畜用水		小计		其中
地下水

				2016实际用水量				143		270		413		280		6343						30		6373






_1668881934.xls
Chart1

		2011		2011		2011		2011		2011		2011

		2012		2012		2012		2012		2012		2012

		2013		2013		2013		2013		2013		2013

		2014		2014		2014		2014		2014		2014

		2015		2015		2015		2015		2015		2015

		2016		2016		2016		2016		2016		2016



生活

农业

二产

三产

生态

总用水量

871

6415

881

54

343

8564

1281

6183

1727

65

409

9665

1134

5954

1002

15

501

8606

972

6522

1036

17

488

9035

1000

6130

921

20

145

8216

1033

6786

868

89

126

8902



Sheet1

				生活		农业		二产		三产		生态		总用水量

		2011		871		6415		881		54		343		8564

		2012		1281		6183		1727		65		409		9665

		2013		1134		5954		1002		15		501		8606

		2014		972		6522		1036		17		488		9035

		2015		1000		6130		921		20		145		8216

		2016		1033		6786		868		89		126		8902






_1466019515.xls
Chart1

		2012		2012		2012		2012		2012		2012

		2013		2013		2013		2013		2013		2013

		2014		2014		2014		2014		2014		2014

		2015		2015		2015		2015		2015		2015

		2016		2016		2016		2016		2016		2016

		2017		2017		2017		2017		2017		2017



Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

劣Ⅴ

年份

占比：%

52.1739130435

26.0869565217

13.0434782609

0

8.6956521739

50

20.8333333333

20.8333333333

4.1666666667

4.1666666667

4.1666666667

37.5

12.5

29.1666666667

4.1666666667

12.5

37.5

25

20.8333333333

0

16.6666666667

30

23.3333333333

30

6.6666666667

10

47.9166666667

20.8333333333

22.9166666667

2.0833333333

6.25



2012年

														2012		2013		2014		2015		2016		2017

				行政区		水功能区		起始断面		终止断面		代表断面		评价结果		评价结果		评价结果		评价结果		评价结果		评价结果

		2012年第1期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅳ		Ⅲ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ		Ⅳ		劣Ⅴ		劣Ⅴ		劣Ⅴ		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅲ		Ⅳ		Ⅳ		Ⅳ		Ⅲ		Ⅲ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅲ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅲ		Ⅳ		Ⅳ		Ⅳ		Ⅳ		劣Ⅴ

		2012年第2期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ		Ⅲ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		河干		Ⅲ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ		劣Ⅴ		Ⅴ		劣Ⅴ		Ⅴ		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅲ		Ⅳ		Ⅳ		Ⅳ		Ⅳ		Ⅲ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ		Ⅲ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅳ		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ		Ⅳ		Ⅳ		Ⅱ		Ⅳ		Ⅲ

		2012年第3期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ		Ⅱ		Ⅰ		Ⅲ		Ⅱ		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅲ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅱ		Ⅲ		劣Ⅴ		劣Ⅴ		劣Ⅴ		Ⅳ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅱ		Ⅱ		Ⅳ		Ⅳ		Ⅳ		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅲ		Ⅲ		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅱ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅳ		Ⅳ

		2012年第4期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅲ		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅳ		Ⅴ		劣Ⅴ		劣Ⅴ		Ⅴ		Ⅳ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅲ		Ⅱ		Ⅳ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅲ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅲ		Ⅲ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅱ		Ⅱ		Ⅳ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅳ

																						Ⅱ		Ⅲ

																						Ⅱ		Ⅱ

																						劣Ⅴ		Ⅱ

																						Ⅳ		Ⅳ

																						Ⅲ		Ⅱ

																						Ⅲ		Ⅱ

																								Ⅱ

																								Ⅱ

																								Ⅳ

																								Ⅳ

																								Ⅱ

																								Ⅳ

																								Ⅱ

																								Ⅲ

																								Ⅲ

																								Ⅲ

																								Ⅱ

																								Ⅳ

																								Ⅱ

																								Ⅱ

																								Ⅳ

																								Ⅲ

																								Ⅱ

																								Ⅴ

																		1

												Ⅱ		12		12		9		9		9		23

												Ⅲ		6		5		3		6		7		10

												Ⅳ		3		5		7		5		9		11

												Ⅴ		0		1		1		0		2		1

												劣Ⅴ		2		1		3		4		3		3

														23		24		24		24		30		48

														2012		2013		2014		2015		2016		2017

												Ⅰ						4.1666666667

												Ⅱ		52.1739130435		50		37.5		37.5		30		47.9166666667

												Ⅲ		26.0869565217		20.8333333333		12.5		25		23.3333333333		20.8333333333

												Ⅳ		13.0434782609		20.8333333333		29.1666666667		20.8333333333		30		22.9166666667

												Ⅴ		0		4.1666666667		4.1666666667		0		6.6666666667		2.0833333333

												劣Ⅴ		8.6956521739		4.1666666667		12.5		16.6666666667		10		6.25





2012年

		



Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

劣Ⅴ

年份

占比：%

2012~2017年沂源县水功能区水质类别比例



2013年

				行政区		水功能区		起始断面		终止断面		代表断面		评价结果

		2013年第1期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅲ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅳ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2013年第2期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅲ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅲ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅲ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2013年第3期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅲ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅱ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅱ

		2013年第4期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅱ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅱ





2014年

				行政区		水功能区		起始断面		终止断面		代表断面		评价结果

		2014年第1期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅲ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2014年第2期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2014年第3期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅰ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅲ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅲ

		2014年第4期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ





2015年

				行政区		水功能区		起始断面		终止断面		代表断面		评价结果

		2015年第1期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2015年第2期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅱ

		2015年第3期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅲ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅲ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2015年第4期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅲ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅲ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅲ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅲ





2016年

				行政区		水功能区		起始断面		终止断面		代表断面		评价结果

		2016年第1期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅲ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2016年第2期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅳ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2016年第3期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅲ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅲ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2016年第4期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅲ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅲ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2016年第5期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅲ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅲ





2017年

				行政区		水功能区		起始断面		终止断面		代表断面		评价结果

		2017年第1期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅲ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		劣Ⅴ

		2017年第2期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		劣Ⅴ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅲ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅲ

		2017年第3期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅳ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2017年第4期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅳ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅲ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅲ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2017年第5期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅲ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅱ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅱ

		2017年第6期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅳ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅳ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2017年第7期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅲ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅲ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅲ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅳ

		2017年第8期		沂源县		沂河沂源源头水保护区		源头		田庄水库大坝		田庄水库		Ⅱ

						沂河沂源饮用水源区		田庄水库大坝		螳螂河入口		北刘庄		Ⅱ

						沂河沂源景观用水区		螳螂河入口		黄家宅		黄家宅		Ⅳ

						沂河沂源工业用水区		黄家宅		韩旺		东里店		Ⅲ

						螳螂河沂源饮用水源区		源头		钓鱼台		芝芳		Ⅱ

						螳螂河沂源景观娱乐用水区		钓鱼台		入沂河口		南麻大桥		Ⅴ






_1466016578.unknown

_1466016582.unknown

_1466016585.unknown

_1466016586.unknown

_1466016587.unknown

_1466016584.unknown

_1466016580.unknown

_1466016581.unknown

_1466016579.unknown

_1466016576.unknown

_1466016577.unknown

_1466016575.unknown

_1466016568.unknown

_1466016570.unknown

_1466016572.unknown

_1466016569.unknown

_1466016566.unknown

_1466016567.unknown

_1466016565.unknown

_1466016559.unknown

_1466016561.unknown

_1466016563.unknown

_1466016560.unknown

_1466016557.unknown

_1466016558.unknown

_1466009064.xls
Chart1

		42370

		42401

		42430

		42461

		42491

		42522

		42552

		42583

		42614

		42644

		42675

		42705



日期

水位   （米）

302.1936363636

302.4518181818

302.1636363636

299.7745454545

299.3281818182

303.216

304.059

304.9890909091

303.7436363636

303.8090909091

303.6045454545

303.4363636364



Sheet1

		2016年		南鲁山镇北流水村		南鲁山镇胜家庄村		南鲁山镇芝芳村		鲁村镇鲁村二村		大张庄镇松崮村		燕崖镇偏良山村		中庄镇西韩庄村		西里镇崮东万村		张家坡镇桃花坪村		南麻镇东高庄村		石桥镇石龙官庄村		平均

		1		2.68		5.42		28.17		5.8		2.11		8.34		5.15		21.93		27.96		23.76		25.16		14.23

		2		2.74		6.09		27.89		5.47		1.97		8.41		7.87		19.16		24.72		22.34		27.05		13.97

		3		2.8		6.79		28.23		5.47		2.11		8.48		8.58		19.67		24.72		22.34		27.03		14.16

		4		2.79		7.52		28.9		5.59		2.15		9.38		26.42		24.9		25		22.35		27.5		16.26

		5		2.79		8.26		29.33		5.73		2.32		9.66		19.04		33.17		27.7		22.34		27.75		17.11

		6		2.73		8.98		30.27		5.91		2.41		9.45		16.7		29.59				22.33		27.95		15.63

		7		2.58		9.03		28.53		5.95		2.08		10.01		15.61		27.04				22.34		24.72		14.79

		8		1.25		2.42		25.23		3.62		0.9		8.73		1.41		18.59		24.91		22.34		25.4		12.26

		9		1.15		2.47		26.41		3.51		1.12		8.98		1.98		19.99		24.51		22.35		27.12		12.69

		10		1.94		3.59		26.68		3.6		1.39		8.8		1.42		19.67		24.62		20.49		26.39		12.6

		11		2.37		4.28		26.9		3.6		1.47		8.77		1.88		19.65		24.71		20.11		27.32		12.82

		12		2.67		5.03		27.46		3.55		1.64		8.84		2.54		20.03		24.7		20.26		26.43		13.01

		2017年		南鲁山镇北流水村		南鲁山镇胜家庄村		南鲁山镇芝芳村		鲁村镇鲁村二村		大张庄镇松崮村		燕崖镇偏良山村		中庄镇西韩庄村		西里镇崮东万村		张家坡镇桃花坪村		南麻镇东高庄村		石桥镇石龙官庄村		平均

		1		2.72		5.77		27.61		3.49		1.98		13.25		3.62		16.38		24.72		20.15		29.85		13.59

		2		2.73		6.37		27.58		3.52		2.33		15.77		4.74		15.84		24.73		20.25		30.32		14.01

		3		2.74		7.85		28.05		3.87		2.33		17.61		5.6		15.72		24.66		20.79		29.9		14.46

		4		2.42		8.59		29.01		3.61		1.86		14.4		5.89		16.61		24.82		19.69		31.06		14.36

		5		2.06		8.15		28.55		3.62		2.08		12.25		12.06		24.65		27.1		20.47		28.88		15.53

		6		2.48		8.63		29.01		4.72		2.52		9.23		24.06		32.93		34.92		20.5		30.64		18.15

		7		2.4		5.94		26.46		4		1.79		7.39		3.98		25.4		29.59		18.58		30.68		14.2

		8		1.34		2.34		23.39		3.52		1.06		5.23		1.11		15.78		26.84		18.81		28.02		11.59

		9		1.63		3.05		24.3		3.95		1.44		7.63		2.71		15.82		26.75		19.96		28.14		12.31

		10		2.41		3.86		26.11		4.12		2.24		8.34		2.59		18.4		26.75		20.29		30.6		13.25

		11		2.62		4.58		26.92		4.19		2.06		8.58		3.76		18.21		26.69		19.82		27.92		13.21

		12		2.72		5.45		27.32		4.1		2.15		8.68		5.6		20.51		35.81		20.08		26.94		14.49

		2016年		南鲁山镇北流水村		南鲁山镇胜家庄村		南鲁山镇芝芳村		鲁村镇鲁村二村		大张庄镇松崮村		燕崖镇偏良山村		中庄镇西韩庄村		西里镇崮东万村		张家坡镇桃花坪村		南麻镇东高庄村		石桥镇石龙官庄村		平均

		Jan-16		383.8		412.21		292.51		306.91		392.49		231.43		231.56		281.92		264.23		273.78		253.29		302.19

		Feb-16		383.74		411.54		292.88		307.24		392.63		231.36		228.84		284.68		267.46		275.2		251.4		302.45

		Mar-16		383.67		410.84		292.54		307.53		392.49		231.24		227.68		283.96		267.38		275.56		250.91		302.16

		Apr-16		383.68		410.1		291.86		307.41		392.45		230.35		209.84		278.74		267.1		275.55		250.44		299.77

		May-16		383.68		409.36		291.43		306.98		392.28		230.12		217.68		270.68		264.49		275.2		250.71		299.33

		Jun-16		383.74		408.64		290.49		306.8		392.19		230.32		220.01		274.26				275.21		250.5		303.22

		Jul-16		383.87		408.59		292.23		306.76		392.52		229.77		221.1		276.81				275.21		253.73		304.06

		Aug-16		385.22		415.2		295.53		318.09		393.7		231.05		235.3		285.27		267.27		275.2		253.05		304.99

		Sep-16		385.32		415.16		294.35		309.2		393.49		230.79		234.73		283.86		267.76		275.19		251.33		303.74

		Oct-16		384.53		414.03		294.08		309.11		393.21		230.97		235.29		284.01		267.56		277.05		252.06		303.81

		Nov-16		384.11		413.35		293.87		309.11		393.13		231.01		234.83		284.19		267.48		277.43		251.14		303.60

		Dec-16		383.8		412.59		293.3		309.45		392.97		230.93		234.17		283.81		267.48		277.28		252.02		303.44

		Jan-17		383.75		411.85		293.16		309.22		392.62		226.53		233.09		287.47		267.47		277.39		248.6		302.83

		Feb-17		383.74		411.25		293.18		309.19		392.27		224		231.97		288.01		267.46		277.29		248.13		302.41

		Mar-17		383.74		409.78		292.71		308.84		392.27		222.17		231.11		288.13		267.52		276.75		248.55		301.96

		Apr-17		384.06		409.03		291.75		309.1		392.74		225.33		230.82		287.24		267.37		277.85		247.4		302.06

		May-17		384.41		409.47		292.21		309.38		392.82		227.53		224.2		287.98		264.1		277.43		248.05		301.60

		Jun-17		383.99		408.98		291.75		308.28		392.38		230.49		212.2		270.7		257		277.4		247.3		298.22

		Jul-17		384.08		411.68		294.31		309		393.11		232.33		232.28		278.23		262.51		279.32		247.27		302.19

		Aug-17		385.13		415.28		297.37		309.48		383.84		234.49		235.15		287.85		265.26		279.09		249.92		303.90

		Sep-17		384.84		414.57		296.46		309.05		393.46		232.09		233.55		287.81		265.36		277.95		249.8		304.09

		Oct-17		384.07		413.76		294.65		308.88		392.66		231.38		233.67		285.23		265.35		277.61		247.34		303.15

		Nov-17		383.85		413.04		293.84		308.81		392.84		231.15		232.5		285.42		265.41		278.08		250.02		303.18

		Dec-17		383.75		412.16		293.44		308.9		392.75		231.04		230.66		283.12		256.3		277.82		251.01		301.90

																										302.29





Sheet1

		



南鲁山镇北流水村

南鲁山镇胜家庄村

南鲁山镇芝芳村

鲁村镇鲁村二村

大张庄镇松崮村

燕崖镇偏良山村

中庄镇西韩庄村

西里镇崮东万村

张家坡镇桃花坪村

南麻镇东高庄村

石桥镇石龙官庄村

平均

时间    （月）

水位     （米）

2017年沂源县埋深



		



南鲁山镇北流水村

南鲁山镇胜家庄村

时间   （月）

水位  （米）

三岔水文地质单元地下水动态水位



		



南鲁山镇芝芳村

时间  （月）

水位  （米）

土门水文地质单元地下水动态水位



		



鲁村镇鲁村二村

大张庄镇松崮村

时间  （月）

水位  （米）

鲁村水文地质单元地下水动态水位



		



燕崖镇偏良山村

南麻镇东高庄村

石桥镇石龙官庄村

时间  （月）

水位  （米）

南麻水文地质单元地下水动态水位



		



中庄镇西韩庄村

西里镇崮东万村

张家坡镇桃花坪村

时间  （月）

水位  （米）

东里水文地质单元地下水动态水位



		



日期

水位   （米）

沂源县地下水动态水位




