沂源县消防救援大队

关于2021年5月份消防监督抽查结果的公告

全县各有关单位：

为认真履行消防机构消防监督检查职责，推动社会各单位认真落实消防安全主体责任，及时消除火灾隐患和消防违法行为。根据“双随机、一公开”工作要求及消防大队《2021年5月份消防监督抽查计划》，5月份我大队依法对全县部分消防安全重点单位和一般单位进行了消防监督抽查。现将消防监督抽查结果公告如下：

5月份,我大队共监督抽查单位34家，发现并督促整改火灾隐患41条，下发《责令改正通知书》24份，行政处罚3家。从部分检查情况看，一些单位存在消防设施未保持完好有效，堵塞疏散通道，消防安全管理档案台账资料不完善、自动消防系统操作人员不具有相应职业资格等问题。各单位要对照各自存在的问题举一反三、查漏补缺，强化整改措施，认真组织开展本单位消防安全隐患自查自纠工作，定期组织开展消防安全培训和演练。

附件：2021年5月份消防监督抽查结果

沂源县消防救援大队

2021年5月28日

附件：

2021年5月份消防监督抽查结果
序号	抽查单位	单位地址	抽查时间	抽查结果
1	淄博福兴晟酒店管理有限公司	山东省淄博市沂源县商业街32号	2021年05月08日	责令限期整改
2	山东齐纳电影城有限公司沂源分公司	沂源县振兴路西路和螳螂河河西路交叉口历山大厦3楼	2021年05月14日	责令限期整改
3	光大绿色环保再生能源（沂源）有限公司	沂源县经济开发区博沂路与三悦路交叉口	2021年05月18日	责令限期整改
4	中国石化销售股份有限公司山东淄博沂源第一加油站	沂源县城泰薛路	2021年05月11日	未发现违法违规情况
5	沂源县南麻街道办事处	沂源县振兴西路西首	2021年05月13日	未发现违法违规情况
6	国网山东省电力公司沂源县供电公司	山东淄博市沂源县新城路东	2021年05月25日	未发现违法违规情况
7	沂源县世纪东方超市有限公司购物中心	山东淄博沂源县历山路与振兴路十字路口东南角	2021年05月19日	责令限期整改
8	山东源河食用菌种植有限公司	沂源县鲁村镇北徐家庄村北	2021年05月08日	未发现违法违规情况
9	沂源县振华实验学校	山东省淄博市沂源县城绥阳大道北首	2021年05月11日	责令限期整改
10	山东路联石油油气销售有限公司淄博第一加油站	青莱高速公路马站-莱芜区段K209处道路北侧（沂源服务区）	2021年05月11日	未发现违法违规情况
11	沂源县悦庄镇人民政府	沂源县悦庄镇沂源县悦庄镇人民政府	2021年05月11日	责令限期整改
12	中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司沂源县城北外环加油站	山东省淄博市沂源县城人民路北侧、润生路西侧	2021年05月10日	责令立即整改
13	沂源县土门农机加油站	山东省淄博市沂源县南鲁山镇上土门村村北200米	2021年05月10日	责令立即整改
14	淄博城市燃气（沂源）有限公司	山东省淄博市沂源县南麻街道办事处华源路北首	2021年05月15日	责令限期整改
15	山东绿兰莎啤酒有限公司	山东省淄博市沂源县历山路东侧 10号	2021年05月25日	责令限期整改
16	沂源锦绣华府大酒店有限公司	沂源县城历山路与人民路交汇处东南300米	2021年05月10日	未发现违法违规情况
17	沂源县实验小学	沂源县鲁山路25号	2021年05月11日	责令限期整改
18	沂源县佳惠电影放映有限公司	沂源县鲁山路与润生路交叉口	2021年05月24日	责令限期整改
19	沂源县金色阳光物业有限公司	山东省沂源县新城路与瑞阳大道交叉路口	2021年05月19日	责令限期整改
20	山东路联石油油气销售有限公司淄博第二加油站	青莱高速公路马站-莱芜区段K209处道路南侧（沂源服务区）	2021年05月11日	责令立即整改
21	沂源县荣凯商务酒店	山东省淄博市沂源县城荆山路88号	2021年05月10日	责令限期整改
22	中国石化销售股份有限公司山东淄博沂源第十七加油站	沂源县悦庄镇东悦庄驻地	2021年05月11日	未发现违法违规情况
23	淄博永华滤清器制造有限公司	沂源县荆山路222号	2021年05月11日	责令限期整改
24	山东海达食品有限公司	沂源县鲁村镇阳光路8号	2021年05月10日	未发现违法违规情况
25	沂源县避风港网吧	山东省淄博市沂源县健康路北首	2021年05月11日	责令限期整改
26	沂源县瑞世达加油站	沂源县西里镇柳枝裕村韩莱路北	2021年05月19日	责令限期整改
27	沂源县鲁阳小学	沂源县城鲁山西路西首	2021年05月11日	责令限期整改
28	沂源县大张庄中学	山东淄博沂源县大张庄镇沂蒙路2号	2021年05月19日	责令立即整改
29	沂源县浩宇酒店有限公司	山东省淄博市沂源县城振兴路36号	2021年05月11日	责令限期整改
30	淄博华茂酒店管理有限公司	沂源县鲁山西路4号	2021年05月12日	责令限期整改
31	中国石化销售股份有限公司山东淄博沂源第十一加油站	沂源县城鲁山路中段	2021年05月20日	责令立即整改
32	沂源县东里敬老院	沂源县东里镇驻地	2021年05月12日	责令立即整改
33	沂源县宏顺塑料制品公司	山东省淄博市沂源县西里镇裕华村村南	2021年05月12日	责令限期整改
34	淄博德源金属材料有限公司	山东省淄博市沂源县经济开发区工业六路1号	2021年05月12日	责令限期整改