青龙山小学消防应急预案

一、总则

为有效预防和应对学校可能发生的火灾事故，保障师生生命安全，特制定本预案。本预案适用于青龙山小学内发生的各类火灾事故的应急处置。

二、组织指挥机构及职责

1. 领导小组：由校长苏爱宝任组长，全面负责火灾应急处置的指挥与协调。成员包括副校长、各班主任等。

2. 灭火行动组：由学校安保人员和年轻教师组成，负责火灾初期的扑救工作。配备灭火器、消防栓等灭火器材，熟悉消防设备的使用方法。

3. 疏散引导组：各班主任和任课教师承担此任务。火灾发生时，迅速组织学生按照预定的疏散路线有序撤离到安全区域，如学校操场等空旷地带，并清点人数，确保无人员遗漏。

4. 医疗救护组：校医及部分教师志愿者组成该小组，配备基本的医疗急救箱和担架等设备。对受伤师生进行现场急救处理，并联系附近医院请求支援。

5. 后勤保障组：负责提供灭火及救援所需的物资保障，如消防器材的补充、照明设备、饮用水等物资的供应，保障救援工作的顺利进行。

三、报警及接警处置程序

1. 报警处置：学校内任何人员发现火灾后，应立即拨打“119”报警电话，并向学校领导小组报告。报告时应说明火灾发生的地点、火势大小、燃烧物质、有无人员被困等详细情况。

2. 接警行动：领导小组接到报警后，立即通知各应急小组赶赴火灾现场，按照各自职责开展救援工作。同时，安排人员在学校门口或路口等待消防车的到来，引导消防车迅速到达火灾现场。

四、应急疏散的组织程序和措施

1. 疏散信号：以校园广播或警报声为疏散信号。疏散时，要保持冷静，听从教师的指挥。

2. 疏散路线：各班级按照预定的疏散路线进行疏散。疏散路线应根据学校的建筑结构和布局合理规划，确保疏散过程安全、快捷，避免拥挤和踩踏事故的发生。例如，教学楼的班级按照就近楼梯下楼的原则，向操场疏散。

3. 疏散顺序：先疏散学生，后疏散教师；先疏散低年级学生，后疏散高年级学生。在疏散过程中，教师要照顾好特殊学生群体，如残疾学生、身体不适学生等，确保每一位学生都能安全撤离。

五、初起火灾的扑救程序和措施

1. “三知”原则：灭火行动组人员要做到“三知”，即知灭火方法、知消防器材位置、知疏散通道。在火灾初期，利用附近的灭火器、消防栓等消防器材进行灭火。

2. 灭火步骤：使用灭火器时，应站在上风方向，对准火焰根部喷射；使用消防栓时，应先连接水带和水枪，打开阀门，然后进行灭火。在灭火过程中，要注意自身安全，防止被火焰烧伤或被烟雾呛伤。

六、通讯联络工作

1. 内部通讯：学校应建立内部通讯网络，如对讲机系统等，确保领导小组与各应急小组之间的通讯畅通。在火灾应急处置过程中，及时传达指挥指令和反馈现场情况。

2. 外部通讯：由专人负责与消防部门、医疗部门、教育主管部门等外部单位进行通讯联络，及时报告火灾情况和救援进展，请求支援和指导。

七、后期处置

1. 火灾现场保护：火灾扑灭后，后勤保障组要负责保护火灾现场，未经消防部门许可，任何人不得擅自进入火灾现场，以便消防部门进行火灾原因调查。

2. 事故调查与评估：学校配合消防部门对火灾事故进行调查，查明火灾原因，确定事故责任。同时，对火灾应急处置工作进行总结评估，总结经验教训，提出改进措施，完善消防应急预案。

3. 恢复与重建：对因火灾受损的学校设施、设备进行修复或重建，尽快恢复学校的正常教学秩序。对受灾师生进行心理疏导和安抚，帮助他们尽快走出火灾阴影。