
沂源县气象局文件

源气发〔2020〕14号


沂源县气象局2020年度防雷安全监督检查计划

为全面落实气象部门防雷安全监督检查工作职责，保障国家和人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国气象法》《气象灾害防御条例》《山东省安全生产行政责任制规定》（省政府令第293号）和《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）等法律法规规章，现制定《沂源县气象局2020年度防雷安全监督检查计划》，现公告如下：

一、检查范围和对象

1.石油、化工、易燃易爆物品生产或者贮存场所；

2.全县旅游景点（区）和矿区企业；

3.其他雷电灾害防御重点单位。

二、检查时间和内容

（一）集中检查时间

2020年4-6月，9—11月

（二）检查内容

1.防雷安全责任制落实情况；

2.防雷装置设计审核和竣工验收制度落实情况；
3.防雷装置安装和定期检测制度落实情况；

4.雷电灾害报告制度落实情况。

三、检查依据

1.《中华人民共和国气象法》；

2.《气象灾害防御条例》；

3.《山东省气象灾害防御条例》；

4.《山东省防御和减轻雷电灾害管理规定》

5.《防雷减灾管理办法》。
四、检查方式

采取查阅资料、现场查看、问询相结合的方式。

五、检查要求

（一）严格执行检查项目清单制度。各级气象主管机构在开展防雷安全监督检查中，要严格检查流程（附件1），建立检查项目清单（附件2）。检查工作人员对检查项目逐项认真检查，并详实填写检查项目清单内容。检查工作完成时，要立即向受检单位反馈检查结果，告知其存在的事故隐患或问题、违反的法律法规和技术标准规范、应当采取的处理措施和整改意见等。检查结束后，将填写完整的检查项目清单送交气象部门归档。切实做到“四统一”：统一检查项目、统一检查流程、统一检查标准、统一检查档案。

    （二）严格执行问题清单制度。检查工作人员要根据检查结果认真填写《防雷安全隐患和问题清单》（附件3），项目填写要完备明确，标明具体问题及隐患所在、整改事项和内容、整改时限和要求等。问题清单和整改通知书各一式两份，检查结束后一份留受检单位，一份送交气象主管机构归档。对于能够立即整改的问题或隐患，可在检查人员监督下由受检单位立即整改，不列入问题清单。

（三）严格执行整改复查清单制度。重视和加强对受检单位存在防雷安全隐患和问题整改工作的督查，确保问题整改到位、隐患消除彻底。对检查发现问题较多、隐患较重的单位以及提出复查申请的单位，要及时组织复查。复查时，要对受检单位提交的整改报告及有关材料认真审核，对照监督检查问题清单和整改通知书，逐个问题、逐项进行审查，确认问题整改情况，并出具《防雷安全隐患和问题整改复查清单》（附件4）。对于存在违法违规或严重安全隐患的，要出具《责令整改通知书》（附件5），责令受检单位限期全面整改。对拒绝或干扰检查、整改拖沓、敷衍或拒不整改的，启动执法程序。

（四）加强执法检查的组织管理。要高度重视防雷安全监督管理，强化防雷安全执法检查工作力度，精心组织安排监督检查；要组织年轻工作人员积极认真参加执法培训，考取执法证，壮大执法队伍，完善执法装备和设备，加强执法人员学习，不断提高执法水平和监督检查工作能力;要加强防雷安全监督管理档案建设，做到检查记录、问题清单、整改通知、整改和复查结果、行政处罚材料等全面归档;要加强与政府有关部门的沟通协作，发挥部门协同配合作用，共同做好防雷安全监管和检查工作。

                             沂源县气象局

                           2020年4月15日

附件1

防雷安全监督检查流程图




附件2
防雷安全监督检查项目清单

（防雷安全重点单位）

 检查机构名称：  沂源县气象局  检查负责人：           被检查单位名称：                        被检查单位负责人：           
 检查地点：                                                         检查时间：        年       月      日 

	  项目

序号
	检查事项
	检查标准
	检查内容和方式
	检查结果
	备注

	1
	防雷装置建设情况
	是否安装防雷装置，防雷装置是否完善
	查看《防雷装置验收意见书》或《防雷装置检测报告》，现场查看
	是否安装：是□    否□

是否完善：是□    否□
	

	
	
	防雷装置设计是否经当地气象主管机构审核
	查看《防雷装置设计核准意见书》或《防雷装置检测报告》
	是□    否□
	

	
	
	防雷装置是否经当地气象主管机构验收
	查看《防雷装置验收意见书》

或《防雷装置检测报告》
	是□    否□
	

	
	
	防雷工程是否由具备相应资质的单位设计、施工
	查看《防雷装置设计核准意见书》或《防雷装置验收意见书》
	是□    否□
	

	
	
	所用防雷产品是否符合有关技术规范和标准
	查看《防雷装置设计核准意见书》或《防雷装置验收意见书》
	是□    否□
	

	
	
	是否在适当位置设置防雷安全警示标识（建议项）
	现场查看
	是□    否□
	

	2
	防雷装置安全检测情况
	是否进行定期检测
	查看《防雷装置检测报告》
	是□    否□
	

	
	
	是否按要求进行全面检测
	查看《防雷装置检测报告》，现场查看
	是□    否□
	

	
	
	检测单位是否具备相应资质
	查看《防雷装置检测报告》
	是□   否□
	

	
	
	安全隐患是否按要求整改
	查看《防雷装置检测报告》、整改记录、复查意见
	整改记录：有□  无□

整改合格：是□  否□
	

	3
	防雷安全制度建设和执行情况
	是否制定安全责任制度
	查看防雷安全责任制度
	有□   无□
	

	
	
	是否有防雷安全管理责任部门或设置安全管理人员
	查看相应资料
	是□    否□
	

	
	
	是否有专人负责防雷装置日常维护和管理
	查看日常维护制度和维护记录
	维护人员：有□   无□

维护制度：有□   无□

维护记录：有□   无□
	

	
	
	是否制定雷电灾害应急预案
	查看相应应急预案
	是□    否□
	

	
	
	是否开展防雷安全宣传教育
	查看培训记录
	是□    否□
	

	
	
	是否建立雷电灾害事故记录、报告制度
	查看相关记录和雷击报告制度
	有□   无□
	


检查人员：             、                                          本表由监督检查机构归档。 
附件3
防雷安全隐患和问题清单
检查机构名称：    沂源县气象局     被检查单位名称（公章）：                                      被检查单位负责人：
         检查地点：                                检查时间：           年       月      日
	序号
	检查事项
	存在问题
	处理意见
	备注

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	你单位应于      年      月      日前完成整改，并向监督检查机构报送存在问题整改报告和相应整改文件或照片。


  检查人员签字：      、            。本表一式二份，一份留存被检查单位，一份由监督检查机构归档。
附件4
防雷安全隐患和问题整改复查清单
   检查机构名称 ：  沂源县气象局  被检查单位名称（公章）：                              被检查单位负责人：                  
   检查（复查）地点：                                               检查（复查）时间：    年    月    日

	序号
	存在问题
	整改情况
	复查意见
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


   检查（复查）人员：                   、                  。本表一式二份，一份留存被检查单位，一份由监督检查机构归档。
附件5
责令整改通知书                      
	气雷改字﹝ ﹞ 号

	                                ：
    我局      、     于   年    月    日对你单位进行了防雷安全检查，发现存在下属违反防雷法规的行为：
以上行为违反了          规定，已构成防雷安全隐患。依据          规定，现责令你单位于  年  月  日前予以改正，并将结果函告我单位。在此期间，你单位应当采取措施，防止雷击事故发生。

（公章）

年   月   日




  本表一式二份，一份留存被检查单位，一份由监督检查机构归档。
制定检查工作方案





随机抽取人员组成检查组


随机抽取受检单位





归档









































公开检查结果





启动执法程序





复查验收





拒不整改


（或存在其它违法行为）





整改到位





提出整改意见，限期整改





反馈检查结果





填写检查项目清单





现场查看、查阅相关资料


问询有关人员





受检单位拒不接受检查





进入受检单位检查





发布检查通知








— 8 —

— 3 —


