源融媒发〔2020〕20号

沂源县广播电视台

安全播出重要保障期应急预案

应急预案是应急响应的依据，是成功处置突发事件的重要保证，为增强我县广播电视播出系统防范干扰破坏应对突发事件的快速反应能力，确保广播电视的安全优质播出，根据国家广电总局有关文件精神要求，按照“统一领导、平战结合、运转高效、高度负责”的工作原则，结合我台播出工作实际，特指定本应急预案。

1．中央一套、山东卫视节目的转发，主信号用机顶盒信号，备份信号用中星6B卫星信号，主备信号切换分别设置在播出控制台上，并提供沂源电台、电视自办频道、无线发射所需要的信号源和播控设备出现死机、信号中断等特殊情况时的紧急切换。

2．应急处理方法：

（1）当播出设备出现突然死机、不名故障等原因致使无法正常播出，值班人员在第一时间内应立即手动切换至中央一套节目，同时应迅速查明原因，找好切入点恢复正常播出，对事情的经过，值班人员要逐级汇报，并做好详细记录。在播出服务器系统崩溃时，在进行及时正确切换后，值班人员能迅速的利用备份系统进行及时恢复。

(2)当发现节目中含有违规内容时，应立即采取措施予以消除或者停止播出。值班人员在第一时间立即切换至中央一套节目或者播放垫片，待查明原因后，找好切入点恢复正常播出，对事情的经过，值班人员要逐级汇报，并做好详细记录。

（3）当接收到预警信息时，值班人员应及时作好记录，按照信息通知要求，及时逐级汇报，并做好相应安全播出工作。

（4）当接收到台办公室及市局、省局、广电总局等重要转播紧急通知时，值班人员应按通知要求，及时调整相关播出表单，在规定的频道内按时、完整的进行转播。

（5）当市电线路维修断电时，要提前启用发电机发电，确保机房供电不间断。市电因突发原因断电时，要在ups启动后，及时启用发电机供电，并有专人守护、专人负责，按要求及时供电，确保机房播出设备用电安全可靠。

（6）当播出设备、发射机房、发电机房发生突然火灾时，值班人员应迅速切断相关电源，立即使用灭火器进行灭火，同时应及时向台领导汇报，安排有关人员协助灭火，灭火时要保证人身、设备安全。

（7）值班人员进出机房要随手锁好防盗门，并严禁非值班人员进入机房，当遇有非法人员捣乱或接听到要挟电话时，值班人员要保持头脑清醒、冷静、沉着应战，在最短时间内迅速报告局领导和通知门卫保安人员作出快速处理，确保播出重要部门安全。

（8）值班人员要严肃播出纪律，凡不经总编室审查、签字的电影、电视剧、自办栏目、广告等，值班人员有权不予播出。

（9）针对强降雨、大风、雷电等灾害性恶劣天气，要经常观察机器设备的工作运行情况，关闭广播电视的开路发射机。并做好防雷、防雨准备，注意值班人员人身安全。

3．应急保障措施：

（1）值班人员要严格值班制度，认真负责，高度重视，严密监视、监听电台、电视信号，做到眼不离屏幕，手不离切换台，发现异常，在第一时间内立即采取应急措施，确保广播、电视信号安全、万无一失。

（2）坚决服从台安全播出指挥部的统一领导、统一指挥、统一调度、统一行动。

（3）经常与上级业务部门保持联系，以便掌握安全播出动态。

（4）加强业务培训和学习，熟练掌握设备工作流程，严格按操作程序进行操作。

（5）重要播出时段，机房实行24小时值班，主任、副主任带班制度。

（6）科室人员要加强合作，保持通信联络畅通，遇到紧急情况时，做到随叫随到。

（7）严格执行谁值班、谁负责、谁出问题就追究谁的岗位责任制。

2020年7月13日